## RECAP GENERAL
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ENTREPOTS A NADOR
RECAPITULATION GENERALE
N° LOT | DESIGNATIONS | MONTANT EN DH H.T
1 | GROS ŒUVRES | 0
2 | ETANCHEITE | 0
3 | MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET MÉTALLIQUE | 0
4 | PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - | 0
5 | ELECTRICITE - LUSTRERIE CFO & CFA | 0
6 | PEINTURE | 0
7 | CHARPENTE METALLIQUE | 0
8 | AMENAGEMENTS DIVERS | 0
TOTAL GENERAL H.T |  | 0
T.V.A à 20% |  | 0
TOTAL GENERAL T.T.C |  | 0

## BRD et (Estimation)
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ENTREPOTS A NADOR
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° de Prix | Désignation des ouvrages | Uté |  | P.U en (DH) HT | Montant H.T
|  |  | Total | En Chiffre
GROS ŒUVRES
1.1 | Installation et repli du chantier
| Le forfait | F | 1
1.2 | TERRASSEMENTS ET TRAVAUX PREPARATOIRES
1.2.1 | Nettoyage et préparation de plate forme
| Le mètre carré | M² | 5400
1.2.2 | Fouilles en rigoles ou en puits dans tous terrains
| Le mètre cube | M3 | 6500
1.2.3 | Evacuation à la decharge publique ou mise en remblai |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 6500
1.2.4 | Remblai en tout venant compacté |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 1600
1.3 | Maçonnerie et travaux divers en fondations |  | 0
1.3.1 | Maçonnerie en Béton cyclopéen |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 385
1.3.2 | Gros béton |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 185
1.3.3 | Béton de propreté |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 70
1.3.4 | Arase étanche |  | 0
| Le mètre carré | M² | 840
1.3.5 | Mise à la terre |  | 0
| l’unité de l’ensemble | Ens | 31
0
1.4 | Béton armé en fondations |  | 0
1.4.1 | Béton pour béton armé en fondations |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 655
1.4.2 | Armature en acier HA pour beton armé en fondation |  | 0
| Le kilogramme | Kg | 62200
1.5 | BUSES ASSAINISSEMENT
1.5.1 | DN200
| Le mètre linéaire | ML | 496
1.6 | Regards visitable ou non visitable pour toute profondeur :
1.6.1 | De 0,40x0,40m à 0.50x0.5m int
| L'unité | U | 62
1.6.2 | De 0,60x0,60m à 0.80x0.80m int
| L'unité | U | 31
1.6.3 | Regards visitables de 1x1m int
| L'unité | U | 31
1.9 | Formes et dallages
1.9.1 | Tout venant Compactée de 30cm d'ép; y compris film polyane
| Ouvrage payé au mètre carré | M² | 5020
1.9.2 | Forme en béton de 0,15m d’epaisseur y compris acier et chappe lissée
| Ouvrage payé au mètre carré | M² | 5020
1.9.3 | Béton coffré pour marches et rampes
| Le mètre cube | M3 | 25
1.10 | Béton armé en élévation
1.10.1 | Béton pour béton armé en élévation
| Le mètre cube | M3 | 510
1.10.2 | Armatures en acier HA pour béton armé en élévation pour tous ouvrages en béton
| Le kilogramme | Kg | 72000
1.10.3 | Couronnement d'acrotère y compris larmier
| Le mètre linéaire | ML | 160
1.10.4 | Appuis de fenêtres y compris larmiers
| Le mètre linéaire | ML | 220
1.10.5 | Dallettes en béton armé pour paillasses et placards
| Le mètre carré | M2 | 66
1.10.6 | Traitement de joint de dilatation Y/C couvre joint
| Le mètre linéaire | ML | 480
Planchers en corps creux
1.10.7 | Plancher en hourdis toute épaissseur
| Le mètre carré | M2 | 380
1.11 | Travaux divers en élévation
1.11.1 | Renformis en béton (Placards, paillasse et mise à niveau) |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 96 |  | 0
1.11.2 | Socles en béton |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 10 |  | 0
1.12 | Maçonnerie et cloisonnement |  |  |  | 0
1.9.1 | Cloison Placoplatre BA13 Hydrofuge |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 0 |  | 0
1.12.1 | Double cloisons en briques creuses de 12+8 trous |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 3600 |  | 0
1.12.2 | Cloisons en briques creuses de 8 trous
| Le mètre carré | M2 | 420 |  | 0
1.12.3 | Agglomérés creux en béton de 20cm |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 780 |  | 0
1.13 | Enduits
1.13.1 | Enduits extérieurs au mortier de ciment lisse y/c joints creux
| Le mètre carré | M2 | 4600 |  | 0
1.13.2 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs
| Le mètre carré | M2 | 5200 |  | 0
TOTAL GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 0
2 | ETANCHEITE
2.1 | Forme de pente
| Le mètre carré | M2 | 302 |  | 0
2.2 | Chape de lissage |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 302 |  | 0
2.3 | Gorge pour solin |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 174 |  | 0
2.4 | Isolation thèrmique |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 302 |  | 0
2.5 | Ecran pare vapeur |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 302 |  | 0
2.6 | Complexe d'étanchéité Bicouche |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 302 |  | 0
2.7 | Etanchéité des relevés y/c protection |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 174 |  | 0
2.8 | Protection mécanique en dalots |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 240 |  | 0
2.9 | Protection en carreaux de ciment |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 80 |  | 0
2.10 | Fourniture et pose de gargouille |  |  |  | 0
| L'unité | U | 64 |  | 0
TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
3 | MENUISERIES
3,1 | Rideau métallique non motorosé
| Le mètre carré | M2 | 520 |  | 0
3.2 | porte méttllique en tôle à double faces
| Le mètre carré | M2 | 70 |  | 0
3,3 | Grilles de protection métallique
| Le mètre carré | M2 | 155 |  | 0
TOTAL MENUISERIES |  |  |  |  | 0
4 | PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION-VENTILATION-DESENFUMAGE
4.1,1 | BRANCHEMENT ET COMPTAGE | U | 31 |  | 0
4.1.2 | Tuyauterie en PEHD - PN16
4.1.2.a | DN 75-63 et 50
| Le mètre linéaire | ML | 650 |  | 0
4.1.2.b | DN 40-32 et 25
| Le mètre linéaire | ML | 310 |  | 0
4.1.3 | Tuyauterie en Polypropylène PPR PN 20
4.1.3-a | DN75-63 et 50
| Le mètre linéaire | ML | 20 |  | 0
4.1.3-b | DN40-32 et 25
| Le mètre linéaire | ML | 100 |  | 0
4.2 | VANNE D'ARRET
4.2.1.a | DN 75-63 et 50
| L'unité | U | 31 |  | 0
4.2.1.b | DN 40-32 et 25
| L'unité | U | 64 |  | 0
4.3 | EVACUATION
4.3.1 | TUYAUTERIE EN P.V.C
4.3.1-a | DN 160
| Le mètre linéaire | ML | 93 |  | 0
4.3.1-b | DN 125
| Le mètre linéaire | ML | 198 |  | 0
4.3.1-c | DN 100 et 110
| Le mètre linéaire | ML | 185 |  | 0
4.4 | PROTECTION INCENDIE
4,4,1 | Robinet d'Incendie Armé DN25/8
| L'unité | U | 64 |  | 0
4.4.2 | Poteau d'incendie
| L'unité | U | 5 |  | 0
4.4.3 | Tuyauterie en Acier Galvanisé:
4.4.3.a | Ø40/49
| Mètre linéaire | Ml | 217 |  | 0
4.4.4 | Tuyauterie en PVC PRESSION PN16:
4.4.4.a | DN90 et 75
| Mètre linéaire | Ml | 280 |  | 0
4.4.4.b | DN63 et 50
| Mètre linéaire | Ml | 150 |  | 0
4.4.5 | Centrale de detection et d’extinction automatique
| L'unité | U | 1 |  | 0
4.4.6 | Détecteur automatique d’incendie
| L'unité | U | 5 |  | 0
4.4.7 | Déclencheurs de commande manuelle d’extinction
| L'unité | U | 1 |  | 0
4.4.8 | Déclencheur de commande d’arrêt d’urgence
| L'unité | U | 1 |  | 0
4.4.9 | Avertisseurs sonore
| L'unité | U | 1 |  | 0
4.4.10 | Panneaux lumineux
| L'unité | U | 1 |  | 0
4.4.11 | Câble de sécurité incendie CR1-C1
| Mètre linéaire | Ml | 400 |  | 0
4.4.12 | Fourniture, pose et raccordement d’une lampe diélectrique
| L'unité | U | 2 |  | 0
4.4.13 | Extinction incendie par aerosol systeme de noyage pour locaux technique
| le mètre cube | M3 | 35 |  | 0
4.4.14 | Générateurs portatifs d'aérosol a activation manuelle
| L'unité | U | 2 |  | 0
4.4.15 | Extincteurs portatif 4 kg
| L'unité | U | 2 |  | 0
4.4.16 | Détecteur de flamme
| L'unité | U | 2 |  | 0
4.4.17 | Relais thermique
| L'unité | U | 4 |  | 0
4.4.18 | Générateur d’aérosol 55g min
| L'unité | U | 5 |  | 0
4.4.19 | Générateur d’aérosol 30g min
| L'unité | U | 5 |  | 0
4.4.20 | Générateur portatif 3300g min
| L'unité | U | 2 |  | 0
4.4.21 | Detecteur de fuite d'eau
| L'unité | U | 1 |  | 0
4.4.22 | Générateur professionnel portatif canon 5g
| L'unité | U | 1 |  | 0
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION-VENTILATION-DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
Electricité- lustrerie courants forts et faibles
5,1 LIAISON BASSE TENSION
5.1.1 | LIAISON BASSE TENSION ENTRE TGBT ET AGBT
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
5.1.2 | DISJONCTEUR BASSE TENSION
| L'unité | U | 1 |  | 0
5.1.3 | Boite de branchement et coffret compteur
| L'unité | U | 31 |  | 0
5.2 TABLEAUX ELECTRIQUES
5.2.1 | AGBT
| L'unité | U | 1 |  | 0
5.2.3 | TE-EXT
| L'unité | U | 1 |  | 0
5.3 TRANCHEE ET CANALISATION
5.3.1 | Tranchée en fouille dans terrain de toute nature
| Mètre Linéaire | ML | 720 |  | 0
5.3.2 | Tube PVC double paroi Ø 200MM
| Mètre Linéaire | ML | 165 |  | 0
5.3.3 | Tube PVC double paroi Ø 160MM
| Mètre Linéaire | ML | 150 |  | 0
5.3.4 | Tube PVC double paroi Ø 110MM
| Mètre Linéaire | ML | 405 |  | 0
5.3.5 | Tube PVC double paroi Ø 75MM
| Mètre Linéaire | ML | 200 |  | 0
5.4 REGARD DE TIRAGE
5.4.1 | Regard de tirage de 80x80cm
| L'unité | U | 6 |  | 0
5.4.2 | Regard de tirage de 60x60cm
| L'unité | U | 10 |  | 0
5.4.3 | Regard de tirage de 40x40cm
| L'unité | U | 66 |  | 0
5.5 CABLES ELECTRIQUES
5.5.1 | Câble U1000RO2V 5G240mm²
| Mètre Linéaire | ML | 165 |  | 0
5.5.2 | Câble U1000RO2V 5G120mm2
| Mètre Linéaire | ML | 150 |  | 0
5.5.3 | Câble U1000RO2V 5G95mm2 |  |  |  | 0
| Mètre Linéaire | ML | 310 |  | 0
5.5.4 | Câble U1000RO2V 5G70mm2 |  |  |  | 0
| Mètre Linéaire | ML | 102 |  | 0
5.5.5 | Câble U1000RO2V 5G50mm2 |  |  |  | 0
| Mètre Linéaire | ML | 310 |  | 0
5.5.6 | Câble U1000RO2V 5G35 mm2 |  |  |  | 0
| Mètre Linéaire | ML | 124 |  | 0
5.5.7 | Câble U1000RO2V 5G25 mm² |  |  |  | 0
| Mètre Linéaire | ML | 40 |  | 0
5.5.8 | Câble U1000RO2V 5G16 mm²
| Mètre Linéaire | ML | 120 |  | 0
5.5.9 | Câble U1000RO2V 5G10 mm²
| Mètre Linéaire | ML | 405 |  | 0
5.5.10 | Câble U1000RO2V 5x6 mm²
| Mètre Linéaire | ML | 60 |  | 0
5.6 LUSTRERIE
Eclairage Extérieur
5.6.1 | LAMPADAIRE LED
| L'unité | U | 20 |  | 0
5.6.2 | PROJECTEUR LED 100W
| L'unité | U | 31 |  | 0
TOTAL ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
6 | PEINTURE |  |  |  | 0
6.1 | Peinture vinylique extérieure sur murs et plafonds |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 4600 |  | 0
6.2 | Peinture vinylique intérieure sur murs et plafonds |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 5200 |  | 0
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
7 | CHARPENTE METALLIQUE
7.1 | Ossature métallique
| Le kilogramme | KG | 95000 |  | 0
7.2 | couverture isolée
| Le mètre carré | M2 | 5100 |  | 0
7.3 | Couvertine debordante en tete d'acrotère
| Le mètre linéaire | ML | 550 |  | 0
7.4 | Costière métallique en acier galvanisé
| Le mètre linéaire | ML | 455 |  | 0
7.5 | Habillage bandeau
| Le mètre carré | M2 | 850 |  | 0
7.6 | chêneau et gouttière métallique
| Le mètre linéaire | ML | 455 |  | 0
TOTAL CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0
8 | Amenagements divers
8.1 | Canalisation/Regards
8.1.1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature
| Le mètre cube | m3 | 1300 |  | 0
8.1.2 | Lit de pose |  |  |  | 0
| Le mètre cube | m3 | 140 |  | 0
8.1.3 | Canalisation diamètre 250 à 315 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ml | 750 |  | 0
8.1.4 | Canalisation diamètre de 355 à 400 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ml | 560 |  | 0
8.1.5 | Canalisation diamètre 500 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ml | 100 |  | 0
8.1.6 | Construction de regard visitable 100cm x 100 cm |  |  |  | 0
| L'Unité | U | 65 |  | 0
8.1.7 | Construction de Regard à grille de (100x100) |  |  |  | 0
| L'Unité | U | 40 |  | 0
8.1.8 | Caniveaux en béton armé en fonte ductile D400 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ml | 200 |  | 0
8.1.9 | Remblai primaire |  |  |  | 0
| Le mètre cube | m3 | 352 |  | 0
8.1.10 | Remblai secondaire |  |  |  | 0
| Le mètre cube | m3 | 677 |  | 0
8.1.11 | Evacuation des déblais |  |  |  | 0
| Le mètre cube | m3 | 250 |  | 0
9 | VOIRIE |  |  |  | 0
9.1.1 | Fouille en pleine masse |  |  |  | 0
| Le mètre cube | m3 | 1540 |  | 0
9.1.2 | Apport et mise en place de remblais selectionnés |  |  |  | 0
| Le métre cube | m3 | 840 |  | 0
9.1.3 | Couche de base G.N.F |  |  |  | 0
| Le mètre cube | m3 | 350 |  | 0
9.1.4 | Couche de base G.N.A |  |  |  | 0
| Le mètre cube | m3 | 350 |  | 0
9.1.5 | Béton reflué |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m2 | 500 |  | 0
9.1.6 | Béton strié |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m2 | 84 |  | 0
9.1.7 | Enduit d’imprégnation. |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m2 | 1400 |  | 0
9.1.8 | Revêtement 7cm en enrobés bitumineux à chaud EB 0/10 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m2 | 1400 |  | 0
9.1.9 | Signalisation horizontal |  |  |  | 0
| L'ensemble: | Ens | 1 |  | 0
9.1.10 | Bordure de trottoir T4 |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ml | 650 |  | 0
9.1.11 | Bordure de trottoir type Americaine |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ml | 75 |  | 0
Total sous lot Assainissement- VRD- aménagements extérieurs- éclairage extérieur |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0
TAUX TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0
............................... Fait à ........................ le
(Signature et cachet du concurrent)
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE
PROJET : 603 A
BATIMENT: FOYER
LOT N°: 1 - GROS ŒUVRE