## BPDE
Travaux de construction d’un Service de la Santé Mentale et des Maladies Psychiatriques à Guelmim
Lot: Branchement MT, poste de transformation et groupe électrogène
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'AOO NATIONAL N° 21/2026
N° Prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant DH/HT
Branchement MT
1 | Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champs radial en aluminium unipolaire 1x240mm² (F) | m | 120
2 | Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champs radial en aluminium unipolaire 1x240mm² (M) | m | 120
3 | Rabattement canalisation enterrée 1ère ou 2ème catégorie compris ouverture et fermeture tranchée (au mètre de tranchée) (M) | m | 25
4 | Fourniture, confection et pose boîte de jonction pour câble isolé au PRC Alu ou Cu USP 15/25 kV (F+M) | U | 3
5 | Tranchée normale à 1 circuit (F+M) | m | 15
6 | Tranchée normale à 2 circuits (F+M) | m | 5
7 | Tranchée traversée à 1 circuit (F+M) | m | 10
8 | Caniveau en béton vibré à 3 gorges diamètre 80 (F+M) | m | 25
9 | Réfection trottoir revêtement spécial (F+M) | m2 | 10
10 | Borne de signalisation MT ou BT (F+M) | U | 6
11 | Regard de visite (F+M) | m3 | 1
12 | Confection du dossier technique de branchements MT pour commune en 20 exemplaires sur chemise simple (F+M) | U | 1
13 | Jeu de 03 bornes embrochables (F+M) | U | 2
14 | Tuyau en PVC à double paroi de diamètre 110mm (F+M) | m | 30
Sous-total des travaux de branchement électrique H.T
Poste de transformation et groupe électrogène
15 | Génie civil, aménagement, menuiserie métallique du local poste de transformation | Ens | 1
16 | Installation de mise à la terre de protection | Ens | 1
17 | Cellule d'arrivée / départ motorisée | U | 2
18 | Cellule de protection transformateur | U | 1
19 | Fourniture et pose d’un coffret de comptage basse tension | Ens | 1
20 | Ensemble de liaison MT | Ens | 1
21 | Transformateur MT/BT de puissance 250 KVA | U | 1
22 | Ensemble de liaison BT | Ens | 1
23 | Disjoncteur général basse tension | U | 1
24 | Batterie de condensateurs | U | 1
25 | Équipement de sécurité du poste de transformation | U | 1
26 | Pièces de rechange | U | 1
27 | Verrouillage | U | 1
28 | Éclairage et prises du poste de transformation | Ens | 1
29 | Contrôleur de défaut des câbles MT | Ens | 1
30 | Poste asservi à 4 voies | Ens | 1
31 | Génie civil, aménagement, menuiserie métallique du local groupe électrogène | Ens | 1
32 | Groupe électrogène de sécurité de puissance 160 kVA | Ens | 1
33 | Installations de mise à la terre du groupe électrogène | Ens | 1
34 | Tableau inverseur motorisé | U | 1
Sous-total des travaux de poste de transformation et groupe électrogène H.T
Total H.T
TVA (20%)
Total T.T.C
Fait à …….le ……….
Signature et cachet du concurrent