## AO 13-S-2026-DPFBS
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRS DE PRIX
N° : 13/S/2026/DPFBS
RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ TERRAINS DE PROXIMITE OMNISPORTS A LA COMMUNE DE DAR OULD ZIDOUH CINQ (5) TERRAINS. A LA PROVINCE DE FQUIH BEN SALEH. EN LOT UNIQUE.
N° de Prix | Désignation des ouvrages | Unite de mesure ou de decompte | QTE | P.U en (DH) Hors TVA EN CHIFFRES | Prix Total
100 GROS ŒUVRE
1 | DECAPAGE, NETTOYAGE ET DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN | FT | 5
2 | FOUILLES EN TRANCHEES Y/C ROCHER | M3 | 192
3 | FOUILLES EN PLEIN MASSE OU REMBLAIS | M3 | 192
4 | BETON DE PROPRETE | M3 | 14
5 | GROS BETON | M3 | 1.5
6 | MAÇONNERIE DE MOELLONS | M3 | 72
7 | ARASE - ETANCHE | ML | 138
8 | FORME EN BETON DE EP =0.13 Y/C HERISSON ET ACIERS | M2 | 238
9 | BETON ARME EN FONDATION | M3 | 58
10 | ACIER HA(FE500) FONDATION | KG | 6960
11 | BETONS ARME EN ELEVATION | M3 | 44
12 | ACIER HA (FE E500) ELEVATION | KG | 5500
13 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES | M2 | 408
14 | SIMPLE CLOISON EN AGGLOS DE 20 cm | M2 | 94
15 | SIMPLE CLOISON EN AGGLOS DE 15 cm | M2 | 168
16 | SIMPLE CLOISON EN AGGLOS DE 10 cm | M2 | 238
17 | ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT INTERIEUR | M2 | 1533
18 | ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT EXTERRIEUR | M2 | 549
19 | Plancher hourdis y compris aciers de 16+4 cm | M2 | 312
20 | APPUIS DES FENETRES | ML | 57.5
21 | Mur de cloture principale | ML | 240
22 | Mur de cloture secondaire | ML | 675
TOTAL GROS ŒUVRE
200 REVETEMENT DES SOLS ET MURS
23 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME | M2 | 560
24 | PLINTHE DE 10 CM EN DE GRES CERAME | ML | 395
25 | REVETEMENT MURAL EN FAILLANCE | M2 | 395
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
300 ETANCHEITE
26 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M2 | 388
27 | ETANCHEITE BICOUCHE 2mm+4 mm | M2 | 388
28 | RELEVE D'ETANCHEITE | ML | 181
29 | PROTECTION PAR DALETTES EN BETON | M2 | 388
30 | POSE ET RACCORDEMENT DE GARGOULLE | U | 5
TOTAL ETANCHEITE
400 ELECTRICITE ET LUSTRERIE
31 | BRANCHEMENT AU RESEAU D'ELECTRICITE | ENS | 5
32 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION – TGBT | U | 5
33 | TABLEAUX SECONDIARES YC DISJONCTEUR | U | 5
34 | Hublot décoratif plafonnier et mural étanche 23W | U | 50
35 | SPOT SANITAIRE 2x13W | U | 10
36 | PRISE DE COURANT 16A+T | U | 25
37 | REGLETTE FLUO | U | 5
38 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 30
39 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 15
40 | Bloc de balisage de securite | U | 10
41 | MISE A LA TERRE TECHNIQUE | ENS | 5
TOTAL ELECTRICITE ET LUSTRERIE
500 PLOMBERIE SANITAIRE
42 | CHUTE EN PVC DIAMETRE 110mm | ML | 17
43 | TABLEAU PLOMBERIE MULTIDEPART EAU CHAUD ET FROID | U | 10
44 | CONDUITE RETUBE Ø16 mm | ML | 250
CONDUITE PEHD PN16
45 | Ø 19/25 mm | ML | 150
46 | Ø 26/32 mm | ML | 75
47 | WC A L'ANGLAISE POUR HANDICAP COMPLET Y/C ACCESSOIRES | U | 5
48 | WC A LA TURQUE COMPLET Y/C ACCESSOIRES | U | 15
49 | LAVABO COLLECTIF | U | 5
50 | DOUCHE Y/C ROBINETTERIE | U | 40
51 | GLACE MIROIRE | M2 | 10
52 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50 L | U | 5
53 | BRANCHEMENT AU RESEAU D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT LE CAS ECHEANT | U | 5
54 | REALISATION D'UNE FOSSE SEPTIQUE ET PUITS PERDU | FT | 5
55 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE | U | 5
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES
600 ASSAINISSEMENT
REGARD DE VISITE EN BETON ARME
56 | Regard 40cmX40cm | U | 30
57 | Regard 60cmX60cm | U | 10
58 | CANIVEAU EN BETON ARME L=50cm | ML | 75
CONDUITE EN PVC
59 | diamètre 200 mm | ML | 100
60 | diamètre 300 mm | ML | 100
TOTAL ASSAINISSEMENT
700 MENUISERIE - VITRAGE
61 | PORTAIL METALLIQUE | M2 | 26
62 | GRILLE DE DEFENSE METALLIQUE Y COMPRIS RAIL | M2 | 37
MENUISERIE EN ALUMINIUM
63 | PORTE EN ALUMINIUM Y/C VITRAGE | M2 | 55
64 | FENETRE EN ALLUMINIUM Y/C VITRAGE | M2 | 37
65 | PORTE METALLIQUE Y COMPRIS VITRAGE EN VERRE ARMÉ | M2 | 20
66 | PLACARD EN BOIS ISOPLANE Y/C SÉPARATION ET ÉTAGÈRES | M2 | 35
TOTAL MENUISERIE
800 PEINTURE
67 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR en griffé | M2 | 349
68 | PEINTURE MATE ESSENCE SUR MURS INTERRIEUR ET PLAFOND | M2 | 1533
69 | PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE | M2 | 125
TOTAL PEINTURE
900 TERRAINS DE SPORT ,ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
70 | fouilles en pleine masse | M3 | 1550
71 | mise en remblais | M3 | 1550
72 | Longrine en béton armé pour ceinturage du terrain y compris acier | M3 | 62
73 | Fourniture et mise en œuvre de la couche de base en GNB de 40cm | M2 | 5250
74 | Mur de soutènement | ML | 600
75 | Caniveau en béton armé | ML | 530
76 | Couche en enrobé bitumineux EP:5cm | M2 | 5250
77 | ECLAIRAGE DU TERRAIN SPORTIF | U | 30
78 | EQUIPEMENT DU TERRAIN(1 TERRAIN DE HANDBALL,2 TERRAIN DE BASKETBALL ET 1 TERRAIN DE VOLLEYBALL) | ENS | 5
79 | BANCS DE 2.00X0, 50X 0,50 M | U | 50
80 | ENSEIGNE EN PLEXI GLACE DE 3,00X1, 00 M | ENS | 5
81 | PLAQUE DE REPERAGE | U | 25
82 | MAT DE DRAPEAU | U | 5
83 | autobloquant y compris bordure | M2 | 1000
TOTAL TERRAINS DE SPORT ,ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
1- GROS ŒUVRES
2- REVETEMENT SOLS ET MURS
3- ETANCHEITE
4- ELECTRICITE ET LUSTRERIE
5- PLOMBERIE SANITAIRE
6- ASSAINISSEMENT
7- MENUISERIE-VITRAGE
8- PEINTURE
9-TERRAINS DE SPORT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GENERAL H.T
T.V.A à 20%
TOTAL GENERAL T.T.C