## BPDE
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N° 65/2026
OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SOUK HEBDOMADAIRE DE LA COMMUNE MEJJATIYA OULAD TALEB - PROVINCE DE MEDIOUNA - REGION CASABLANCA -SETTAT- EN LOT UNIQUE.
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N°PRIX | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DIRHAM (Hors TVA) | MONTANT HT EN DIRHAM (Hors TVA)
I-GROS-ŒUVRE
A-TERASSEMENT
1 | TERRASSEMENTS EN DÉBLAIS ET ENCAISSEMENT DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | M3 | 396.4
2 | TERRASSEMENT EN REMBLAI PROVENANT DE DÉBLAIS OU APPORT EN REMBLAI | M3 | 396.4
B-MAÇONNERIE EN FONDATIONS
3 | BÉTON DE PROPRETÉ | M3 | 62.2
4 | GROS BÉTON OU BÉTON CYCLOPEEN | M3 | 68
C-BETON ARME EN FONDATIONS
5 | BÉTON POUR BA EN FONDATION | M3 | 127.8
6 | ACIERS POUR BA EN FONDATION | KG | 15356
7 | ARASE ÉTANCHE | M2 | 322.6
8 | APPORT DE TOUT-VENANT | M3 | 255.2
9 | DALLAGE ET TROTTOIRE PÉRIPHÉRIQUE Y/C ACIERS | M2 | 875.6
10 | FORME EN BETON ARME DE 13 CM D'EPAISSEUR | M2 | 5658.2
11 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 349.1
12 | RENFORMIS/ESTRADE EN BÉTON | M2 | 19
D-BETON ARME EN ELEVATIONS
13 | BÉTON POUR BA EN ÉLÉVATION | M3 | 170.4
14 | ACIERS POUR BA EN ÉLÉVATION | KG | 40983
15 | PLANCHER HOURDIS de 16+4 Y/C DALLE DE COMPRESSION | M2 | 135
16 | PLANCHER HOURDIS de 12+4 Y/C DALLE DE COMPRESSION | M2 | 33
17 | COUVERTURE AUTOPORTANTE | M2 | 954.7
18 | DALLAGE POUR CHEMIN PIETON EN BÉTON IMPRIME 10 CM | M2 | 1500
TOTAL GROS-ŒUVRE
II-MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION- BRIQUETAGE
19 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES CÉRAMIQUES DE 12 TROUS | M2 | 49
20 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES CÉRAMIQUES DE 8 TROUS | M2 | 69
21 | CLOISON SIMPLE EN AGGLOS CREUX DE 20 CM | M2 | 290
22 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES (12T+8T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON, RAIDISSEUR ET CHAINAGES | M2 | 537
TOTAL MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION- BRIQUETAGE
III-ENDUITS
23 | ENDUIT EXTÉRIEUR LISSE | M2 | 773
24 | ENDUIT INTÉRIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 922
TOTAL ENDUITS
IV-DIVERS
25 | APPUIS DE FENÊTRE ET CHÂSSIS TOUTES LARGEURS | ML | 36
26 | DALLETTE EN BETON ARME | M2 | 503
TOTAL DIVERS
V-FAUX PLAFOND
27 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX | M2 | 233
TOTAL FAUX PLAFOND
VI-ASSAINISSEMENT
28 | TERRASSEMENTS EN TRANCHÉE ET EN PUITS | M3 | 2800
29 | REMBLAI EN TRANCHÉE POUR CONDUITES ET OUVRAGES | M3 | 2580
30 | LIT DE POSE POUR CONDUITE, NATURE DU MATERIAU : SABLE OU GRAVIER | M3 | 141
31 | CANALISATION EN PEHD CR8 DN Ø400 MM | ML | 752
32 | CANALISATION EN PEHD CR8 DN Ø300 MM | ML | 70
33 | CANALISATION EN PEHD CR8 DN Ø250 MM | ML | 431
34 | CANALISATION EN PEHD CR8 DN Ø200 MM | ML | 125
35 | BUSE EN PVC-U DN Ø160 MM TYPE ASSAINISSEMENT | ML | 244
36 | REGARD EN BA 40×40 VISITABLE OU NON | U | 78
37 | BOITES DE BRANCHEMENT 40X40 | U | 21
38 | GÉNIE CIVIL DES REGARDS – TYPE : DE VISITE – PROFONDEUR SOUS DALLE : TOUTES PROFONDEURS | U | 25
39 | REGARDS DE CHUTE | U | 3
40 | REGARDS A GRILLE | U | 32
41 | FOSSE SEPTIQUE ET PUIT PERDU | ENS | 2
TOTAL ASSAINISSEMENT
VII-ALIMENTATION EN EAU POTABLE
42 | BRANCHEMENT AU RESEAU D'EAU POTABLE | ENS | 1
43 | TERRASSEMENTS EN TRANCHÉE ET EN PUITS Y/C EVACUTION A LA DECHARGE PUBLIQUE | M3 | 515
44 | GÉNIE CIVIL DES REGARDS, TYPE : DE VANNE DE SECTIONNEMENT, PROFONDEUR SOUS DALLE : TOUTES PROFONDEURS M, DIAMÈTRE NOMINAL DE LA PLUS GRANDE CONDUITE ABRITÉE PAR L’OUVRAGE : TOUS DIAMÈTRES | U | 4
45 | CANALISATION DE DISTRIBUTION EN PEHD PN16 DN Ø110 MM | ML | 325
46 | CANALISATION DE DISTRIBUTION EN PEHD PN16 DN Ø63 MM | ML | 550
47 | TÉ EN FONTE DUCTILE, DIAMÈTRE NOMINAL : 100, PN : 16 BAR, CLASSE : NA, FORME DES EXTRÉMITÉS : BOUTS À BRIDES | U | 1
48 | TÉ EN FONTE DUCTILE, DIAMÈTRE NOMINAL : 60, PN : 16 BAR, CLASSE : NA, FORME DES EXTRÉMITÉS : BOUTS À BRIDES | U | 5
49 | VANNE EN FONTE DUCTILE, DIAMÈTRE NOMINAL : 60, PN : 16 BAR | U | 4
50 | FOURNITURE TRANSPORT ET POSE PLAQUE PLEINE, NATURE DU MATÉRIAU : FONTE DUCTILE, DIAMÈTRE NOMINAL : 60 MM | U | 2
TOTAL ALIMENTATION EN EAU POTABLE
VIII- ELECTRICITE -LUSTRERIE
A-ECLAIRAGE
51 | OUVERTURE ET FERMETURE DE TRANCHÉE NORMALE + GRILLAGE AVERTISSEUR | ML | 1595
52 | BRANCHEMENT D'ELECTRICITE AU RESEAU PUBLIC | ENS | 1
53 | FOURREAUX DOUBLE PAROI Ø110MM | ML | 3190
54 | REGARD DE TIRAGE DE 0.40 X 0.40M | U | 9
55 | POTEAU D'ÉCLAIRAGE DE 8 M DE HAUTEUR Y/C 4 PROJECTEURS 100W | U | 6
56 | FOURNITURE ET POSE DE LAMPADAIRE SIMPLE DE 8M DE HAUTEUR | U | 29
57 | FOURNITURE ET POSE DE LAMPADAIRE DOUBLE DE 8M DE HAUTEUR | U | 20
58 | MASSIFS POUR CANDELABRES | U | 55
59 | BOITE DE COUPURE ET RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ÉTANCHE | U | 4
60 | COFFRET DE COMPTAGE BASSE TENSION ET COMPTEUR 4FILS | U | 1
61 | BOITE DE DÉRIVATION ET CONNEXIONS | U | 4
B-ALIMENTATION PRINCIPALE U 1000ARVFV
62 | CÂBLE U1000 ARVFV 2 X 6 MM²+T | ML | 120
63 | CÂBLE U1000 ARVFV 4 X 6 MM²+T | ML | 1400
64 | CÂBLE U1000 ARVFV 4 X 10 MM²+T | ML | 80
65 | CÂBLE U1000 ARVF 4x35 MM² | ML | 40
66 | CÂBLE U1000 ARVF 4x25 MM² | ML | 1550
C-TABLEAU DE DISTRIBUTION BASSE TENSION
67 | TABLEAU GÉNÉRAL BASSE TENSION | U | 1
68 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION POUR ADMINISTRATION | U | 1
69 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION POUR SANITAIRE | U | 3
70 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC | U | 1
D-FOYERS LUMINEUX
71 | FOYER SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRÉ | U | 7
72 | FOYER SIMPLE ALLUMAGE ÉTANCHE | U | 13
73 | FOYER DOUBLE ALLUMAGE ENCASTRÉ | U | 4
E-DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION
74 | PRISE DE 2 X 16A + T ENCASTRÉ | U | 17
75 | PRISE DE 2 X 16A + T ÉTANCHE | U | 1
F-LUSTRERIE
76 | HUBLOT ÉTANCHE À LED | U | 15
77 | SPOT MURAL 12W | U | 2
78 | RÉGLETTE APPARENTE LED ETANCHE | U | 8
79 | SPOT À LED 18W | U | 25
80 | PANEL LED 60X60CM OU 1,00 X 0,40 ENCASTRÉ OU APPARENT | U | 12
81 | PROJECTEUR ÉTANCHE À LED 200 W | U | 2
G-ECLAIRAGE DE SECURITE
82 | COFFRET TÉLÉCOMMANDE | U | 1
83 | BLOC DE BALISAGE DE SÉCURITÉ 360 LUMENS | U | 11
H-RESEAU DE TERRE
84 | MISE À LA TERRE | ENS | 3
85 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE | ENS | 2
86 | MISE À LA TERRE EN CUIVRE NU 25 MM2 | ML | 1590
I-COURANT FAIBLE
87 | SOUS RÉPARTITEUR TÉLÉPHONIQUE ET INFORMATIQUE | ENS | 1
88 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 À UTP À UN CONNECTEUR Y COMPRIS CÂBLAGE | U | 1
89 | PRISE TÉLÉPHONIQUE RJ45 Y COMPRIS CÂBLAGE | U | 1
90 | PRISE TV Y COMPRIS CÂBLAGE | U | 1
91 | INSTALLATION VIDÉO-SURVEILLANCE Y COMPRIS CÂBLAGE, CAMERA ET POSTE NVR | ENS | 1
TOTAL ELECTRICITE -LUSTRERIE
IX-ETANCHEITE
92 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M2 | 133
93 | ETANCHEITE AUTOPROTEGEE | M2 | 133
94 | RELEVES D’ETANCHEITE AUTOPROTEGEE | ML | 122
95 | GORGES SOUS SOLINS | ML | 122
96 | ETANCHEITE LEGERE | M2 | 49
97 | GARGOUILLE Y/C CRAPAUDINE | U | 4
98 | TROP PLEIN | U | 4
99 | DESCENTE ACIER GALVANISÉ Ø125 MM | ML | 77
100 | DESCENTE PVC Ø125 MM | ML | 15
TOTAL ETANCHEITE
X-PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION CONTRE INCENDIE
101 | CANALISATION EN PPR TOUTES SECTIONS | ML | 288
102 | VANNES ET ROBINETS D'ARRET DE TOUTES SECTIONS | U | 7
103 | TUBE PER (RETUBES) Ø16x1,5 | ML | 34
104 | NOURRICE EF 7S AVEC VANNES D'ARRETS | U | 2
105 | NOURRICE EF 8S AVEC VANNES D'ARRETS | U | 1
106 | EVACUATION EN PVC TOUTES SECTIONS | ML | 149
107 | SIPHON DU SOL 15X15CM² | U | 3
108 | CANALISATION EN TFG TOUTES SECTIONS | ML | 299
109 | WC A L’ANGLAISE | U | 11
110 | WC A L’ANGLAISE PMR | U | 3
111 | LAVABOS SOUS PAILLASSE POUR LAVE MAIN COLLECTIF Y COMPRIS CANALISATION EN PVC | U | 8
112 | EVIER SIMPLE | U | 100
113 | ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) Ø25 | U | 1
114 | POTEAU D'INCENDIE DN100 | U | 4
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION CONTRE INCENDIE
XI-REVETEMENTS
115 | REVÊTEMENT SOL EN GRANITO POLI Y COMPRIS BANDE EN GRANITO POLI | M2 | 1100
116 | REVETEMENT DE PAILLASSE EN FAIENCE | M2 | 503
117 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME ANTIDERAPANT 60x60 | M2 | 160
118 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME ANTIDERAPANT 45x45 | M2 | 65
119 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX GRÈS CÉRAME 20X60 | M2 | 55
120 | REVÊTEMENT EXTERIEUR EN REV-SOL 30X60 | M2 | 50
121 | REVÊTEMENT EXTERIEUR EN PAVÉ AUTOBLOQUANT EP 8CM | M2 | 318
122 | REVÊTEMENT FACADE EXTERIEUR EN MARBRE | M2 | 18
TOTAL REVETEMENTS
XII- PEINTURE-SIGNALISATIONS
A-PEINTURE EXTERIEURE
123 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTÉRIEURS | M2 | 707
124 | PEINTURE ACRYLIQUE SUR FACADE | M2 | 66
B-PEINTURE INTERIEURE
125 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS | M2 | 569
126 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS | M2 | 366
C- SIGNALISATIONS
127 | ENSEIGNE EN INOX | ENS | 2
128 | SIGNALÉTIQUE POUR PORTES INTÉRIEURES | U | 7
129 | SIGNALÉTIQUE POUR BLOC EXTÉRIEUR | U | 12
TOTAL PEINTURE-SIGNALISATIONS
XIII- MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
A-MENUISERIE BOIS
130 | PORTES EN BOIS MASSIF | M2 | 14
131 | PORTE À PANNEAU EN SAPIN ROUGE 1ER CHOIX | M2 | 31
B-MENUISERIE ALUMINIUM
132 | FENETRE ET CHASSIS EN ALLUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE | M2 | 67
C-MENUISERIE METALLIQUE
133 | PORTE MÉTALLIQUE DE TOUS TYPES | M2 | 24
134 | GRILLE DE PROTECTION MÉTALLIQUE | M2 | 58
135 | MAIN COURANTE | ML | 4
136 | MAT DE DRAPEAU | U | 1
TOTAL MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
XIV-VOIRIE - PISTES ET PARKING
137 | DEBLAIS POUR FOUILLES Y COMPRIS REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FOUILLE | M3 | 794
138 | REMBLAI COMPACTÉ Y COMPRIS APPORT | M3 | 81
139 | COUCHE DE FONDATION EN GNF2 0/40 | M3 | 3500
140 | COUCHE DE BASE EN GNB 0/31,5 | M3 | 1515
141 | MATERIAUX ANTI CONTAMINANT AC | M3 | 1185
142 | COUCHE D’IMPRÉGNATION | M2 | 7580
143 | REVETEMENT SUPERFICIEL EN BICOUCHE | M2 | 7580
144 | REVÊTEMENT DE TROTTOIR EN BÉTON IMPRIMÉ 7CM | M2 | 2514
145 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIR T3 | ML | 1257
TOTAL VOIRIE - PISTES ET PARKING
TOTAL GENERAL EN DIRHAM HORS TAXES
T.V.A 20%
TOTAL GENERAL EN DIRHAM TTC
Note on D101: EL-HASSAN LAHJAR: