## Sheet2 (hidden)
1 | Cloison simple en briques creuses de 12 et 8 Trous |  | M2 |  |  | 0
|  | sdb standard |  | 1 | 1
dortoir 4
0
|  |  |  | Total PRIX : |  | 1 | 0
2 | Double Cloisons en brique de 6+8 trous |  | M2 |  |  | 0
|  | magasin |  | 8 | 1
|  | chambre officier |  | 6 | 1
|  | sdb |  | 2 | 1
|  | chambre garde |  | 3 | 1
|  | sdb |  | 1 | 1
|  | bureau 2 |  | 6 | 1
|  | bureau 1 |  | 6 | 1
|  | standard |  | 6 | 1
|  | sdb |  | 2 | 1
0
|  |  |  | Total PRIX : |  | 2 | 0

## BPDE
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES MAISONS DE JEUNES A LA REGION DE FES-MEKNES : Lot 1 : MDJ AIN CHKEF - MDJ MY YACOUB
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire - DH Hors Taxe | Prix total
100/ GROS ŒUVRES
101 | Démolition de toute nature, dépose et pose divers, désherbage et déménagement y compris évacuation à la décharge public | F | 2
102 | Fouilles en tranchées -rigoles ou en puits dans T.T y/c mise en remblai ou évacuation à la décharge publique | m³ | 192
103 | Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport en terre sélectionnée | m³ | 195
104 | Béton de propreté | m³ | 11
105 | Gros béton | m³ | 18
106 | Béton banché | m³ | 18
107 | Béton pour béton armé pour tout ouvrage en fondation | m³ | 61
108 | Acier Tor pour béton armé en Fondation | kg | 5490
| DALLAGES ET FORMES |  | 0
109 | Dallage en béton armé de 13cm | m² | 204
110 | Hérissonnage en pierres sèches ou tout-venant de 20 cm d'épaisseur | m² | 230
111 | Trottoir périphérique | m² | 95
112 | Larmier de trottoir péripférique | ml | 70
113 | Caniveau en béton arme avec grille en acier galvanisé | ML | 82
114 | Béton armé pour dallette et paillasse de 7 cm d’épaisseur y/c acier | m² | 8
| BETON ARME EN ELEVATION. |  | 0
115 | Béton pour béton armé pour tout ouvrage en élévation | m³ | 72
116 | Armatures en acier TOR en élévation | Kg | 9360
117 | Béton de chemisage | m³ | 13
118 | Armatures de renforcement y compris scellement | Kg | 2010
119 | Plancher hourdis en corpe creux 20+5 d'epaisseur Y/C aciers | m² | 40
120 | Encadrement de fenêtre en béton arme y/c repose des fenêtres et remise en état de mur | U | 20
121 | Encadrement de porte en béton arme y/c repose des portes et remise en état de mur | U | 26
| MACONNERIE ET CLOISONS. |  | 0
122 | Cloison simple en briques creuses de 8 Trous | m² | 104
123 | Double Cloisons en brique de 6+8 trous | m² | 41
124 | Agglos de ciment de 20 cm |  | 42
125 | Réfection et restauration d'un mur de clôture existant y/c élément et détail décoratif | ML | 130
126 | Construction d'un mur de clôture en agglos de 20 cm | ML | 34
127 | Rampe pour PMR | ML | 11
128 | Colmatage et traitement des fissures | F | 2
| ENDUITS |  | 0
129 | Enduit intérieur au mortier de ciment | m² | 450
130 | Enduit extérieur au mortier de ciment hydrofuge | m² | 130
| ASSAINISSEMENT |  | 0
131 | Curage du réseau d'assinaissement existant | F | 2
| REGARDS -ASSAINISSEMENT |  | 0
132 | REGARD DE 40x40 cm | U | 12
133 | REGARD DE 60x60 cm | U | 8
134 | REGARD DE 80x80 cm | U | 2
| CANALISATION EN BUSES P.V.C POUR ASSAINISSEMENT ET EVACUATION |  | 0
135 | PVC DIAMETRE 200 | ML | 39
136 | PVC DIAMETRE 315 | ML | 57
137 | REPRISE DE BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT | F | 2
TOTAL GROS ŒUVRES :
200/ REVETEMENT DE SOLS ET MURS
201 | Revtement du sol en carreaux ceramique 60 x 60 y/c plinthe | M2 | 345
202 | Revêtement mural en carreaux de faïence | M2 | 175
203 | Revêtement sol en marbre local y/c plinthe | M2 | 32
204 | Revêtement de sol en carreau céramique antidérapant | M2 | 28
205 | Revêtement de la scène en tapis spécial | M2 | 27
206 | Revêtement de sol en parquet bois | M2 | 98
207 | Revêtement mural en bois y/c isolation | M2 | 129
208 | Revêtement de sol et mural en pierre taillée de Taza | M2 | 38
209 | Marche et contre Marche en marbre Bouchardé de Taza y/c plinthes | M2 | 32
210 | Tôle composite perforée au laser | M2 | 40
211 | Habillage en tôle composite | M2 | 163
212 | Traitement de jounts dilatation Y/C couvre joint pour sols et murs interieurs et facades | ML | 14
213 | Faux plafond modulaire en fibres minerales de 60 x 60 | M2 | 130
214 | Faux plafond en staff lisse y compris jointe creux | M2 | 247
215 | Faux plafond Acoustique pour Auditorium | M2 | 86
TOTAL REVETEMENT DE SOL ET MURS
300 / ETANCHEITE
301 | Forme de pente et chape de lissage y/c gorge | M2 | 588
302 | Ecran par vapeur | M2 | 588
303 | Isolation thermique en plaque de liège | M2 | 588
304 | Etanchéité en bicouche | M2 | 588
305 | Protection par dalette en béton | M2 | 588
306 | Etanchiété des relevés en bicouche y/c protection | ML | 216
307 | Gargouille, gueulard, trop plein y/c crapaudine | U | 6
308 | Etanchéité légère des salles d'eaux | M2 | 65
309 | Fermeture étanche des joint (joint WATERSTOP) | ML | 20
310 | Tuiles mécaniques rouge y/c Faitière, planche de rive et gouttière et descente d'eau | M2 | 65
TOTAL ETANCHEITE :
400 - MENUISERIE BOIS - METALIQUE
401 | Fourniture et pose de porte Isoplane en bois HETRE | M2 | 52
402 | Fourniture et pose de porte capitonnée en bois rouge | M2 | 6
403 | Meuble en bois hêtre pour musée | M2 | 12
404 | Fourniture et pose de placard en bois HETRE | M2 | 8
405 | Fourniture et pose de Fenêtre et châssis en aluminium | M2 | 47
406 | Mur rideau avec porte | M2 | 36
408 | Fourniture et pose de Store en Tissu | M2 | 58
409 | Fourniture et pose de Porte métallique y/c verre armé | M2 | 3
410 | Fourniture et pose de Porte métallique pour portail d'entrée | M2 | 30
411 | Fourniture et pose de Grille de défense métallique en tôle découpée au laser | M2 | 47
412 | Mât porte drapeau | U | 2
413 | Fourniture et pose des garde-corp en Inox | M2 | 20
414 | Fourniture et pose des garde corps métallique | M2 | 124
TOTAL MENUISERIE BOIS - METALIQUE
500- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
501 | DEPOSE DE L'INSTALLATION DE LA PLOMBERIE /PROTECTION INCENDIE ET LES APPAREILS SANITAIRES | F | 2
502 | BRANCHEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE EXISTANT | ENS | 2
503 | TUYAUTERIE INTERIEURE EN CPVC OU PPR Y/C CALORIFUGE |  | 0
| a-DIAMETRE DN 25 | ML | 29
| b-DIAMETRE DN 32 | ML | 24
| c-DIAMETRE DN 40 | ML | 18
504 | DISTRIBUTION EN POLYETHYLENE RETICULE |  | 0
| DIAMETRE DN 16/20 | ML | 55
505 | VANNE D’ARRET |  | 0
| a-DIAMETRE DN 25 | U | 4
| b-DIAMETRE DN 32 | U | 4
| c-DIAMETRE DN 40 | U | 2
| d-COLLECTEURS DE DISTRIBUTION EF-EC | U | 4
| e-ANTIBELLIER SUR EF | U | 4
| EVACUATION EU-EV-EP |  | 0
506 | TUBE PVC D'EVACUATION EP EU ET EV Y/C ISOLATION PHONIQUE |  | 0
| a-DIAMETRE 110 | ML | 34
| b-DIAMETRE 50 | ML | 25
507 | TUBE EN FONTE |  | 0
| DIAMETRE 110 | ML | 38
508 | SIPHON DE SOL |  | 0
| DIAM 150/150 MM | U | 5
| APPAREILS SANITAIRE |  | 0
509 | W.C A L’ANGLAISE | U | 5
510 | LAVABO POUR PMR | U | 2
511 | WC SUSPENDU POUR PMR (y/c accessoirs) | U | 2
512 | BARRE FIXE POUR FERMETURE DE LA PORTE | U | 2
513 | LAVABO SUR COLONNE | U | 4
514 | LAVABO VASQUE | u | 2
515 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE | U | 7
516 | SECH MAIN | U | 4
517 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 4
518 | MIRROIR | M² | 6
| PROTECTION INCENDIE |  | 0
519 | BRANCHEMENT GENERAL EAU INCENDIE | ENS | 2
520 | ARMOIRE RIA DN 25 | U | 2
521 | TUYAUTERIE INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE |  | 0
| a-Diamètre 50/60 | ML | 27
| b-Diamètre 40/49 | ML | 22
522 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 | U | 4
523 | EXTINCTEUR PORTATIF EAU PULVERISEE | U | 6
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
600 - ÉLECTRICITÉ (COURANT FORT &COURANT FAIBLE)
601 | DEPOSE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE Y COMPRIS TABLEAUX, APPREILLAGE ET LUSTRERIE | FOR | 2
602 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) | U | 2
603 | TABLEAU DE PROTECTION NORMAL (TR N) : | ENS | 2
604 | TABLEAU DE PROTECTION ONDULE (TR O) : | ENS | 2
605 | ONDULEUR 10 KVA | U | 2
| DISTRIBUTION PRINCIPALE, CANALISATIONS - CABLES ELECTRIQUES: |  | 0
606 | RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE |  | 0
| a-CÂBLE U 1000 RO2V 4X16 mm2+T | Ml | 99
| b-CÂBLE U 1000 RO2V 4X10mm2+T | Ml | 86
| c-CÂBLE U 1000 RO2V 4X6 mm2+T | Ml | 94
| DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET DE PRISES ELECTRIQUES |  | 0
607 | MISE A LA TERRE DU BATIMENT | ENS | 2
608 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE : | ENS | 2
| ECLAIRAGE DE SECURITE : |  | 0
609 | BLOC DE BALISAGE DE SECURITE LED 70LM : | U | 12
610 | COFFRET DE TELECOMMANDE A CLEF | U | 2
611 | INTERUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 15
612 | INTERUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 13
613 | INTERUPTEUR VA ET VIENT | U | 18
614 | FOYERS LUMINEUX COMPLÉMENTAIRES | U | 18
615 | PRISE DE COURANT 2P+T 16A | U | 49
616 | PRISE DE COURANT 2P+T 16A ÉTANCHE | U | 6
617 | PRISE DE COURANT 2P+T 16A ONDULE | U | 26
618 | ALIMENTATION SECHES MAINS | U | 4
619 | ALIMENTATION MULTI SPLIT EXTERIEUR | U | 13
620 | ATTENTE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE | U | 2
621 | ATTENTE CENTRALE DÉTECTION INCENDIE | U | 2
622 | CHAUFFEAU SOLAIRE 200L | ENS | 2
| LUSTRERIE |  | 0
623 | SPOTS ENCASTREES LED | U | 28
624 | PANEL ROND LED ENCASTRE OU APPARENT 30 W ETANCHE | U | 36
625 | PROJECTEUR LED ETANCHE | U | 14
626 | APPLIQUE LAVABO | U | 6
| COURANT FAIBLE : |  | 0
627 | CÂBLE 4 PAIRES CATEGORIE 6A | ENS | 2
628 | CÂBLE TÉLÉPHONIQUE MULTI PAIRE : | ENS | 2
629 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 | U | 11
630 | PRISE TELEVISION | U | 8
| DETECTION INCENDIE |  | 0
631 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE | U | 2
632 | DÉTECTEURS OPTIQUES DE FUMÉE ADRESSABLE Y/C CABLE C2 9/10ÈME | U | 4
633 | DÉTECTEURS THERMO-VÉLOCIMÉTRIQUES ADRESSABLE Y/C CABLE C2 9/10ÈME | U | 12
634 | DÉCLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES Y/C CABLE C2 9/10ÈME | U | 8
635 | INDICATEUR D’ACTION Y/C CABLE C2 9/10ÈME | U | 6
636 | AVERTISSEURS SONORES Y/C CABLE CR1 2X1,5 MM2 | U | 4
| VIDEOSURVEILLANCE |  | 0
637 | CAMÉRA IP FIXE EXTRÉRIEUR | U | 11
638 | CAMÉRA IP FIXE INTÉRIEUR | U | 8
639 | NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) 16 CANAUX | U | 2
640 | ECRAN D’AFFICHAGE 42 POUCES | U | 2
641 | CÂBLAGE CAT.6A ET MISE EN MARCHE DU SYSTÈME VIDÉOSURVEILLANCE | ENS | 2
TOTAL ÉLECTRICITÉ (COURANT FORT &COURANT FAIBLE)
700- CLIMATISATION
701 | MONO- SPLIT DE PF 1.0 KW à 2.7 KW | U | 5
702 | MONO- SPLIT DE PF 2.8 KW à 3.6 KW | U | 8
703 | MONO- SPLIT DE PF 3.7 KW à 5.4 KW | U | 6
TOTAL CLIMATISATION
800 - PEINTURE
801 | Peinture vinylique sur murs extérieurs | M2 | 470
802 | Peinture vinylique sur mur intérieur et plafond | M2 | 861
803 | Peinture décorative sur mur extérieur | M2 | 40
TOTAL PEINTURE :
900 - AMENAGEMENT EXTERIEUR
901 | Revêtement de trottoir peripherique en béton coloré en pleine masse | M2 | 91
902 | Revêtement exterieur en autobloquant de 8 cm | M2 | 548
903 | Revêtement de sol en marbre bouchardé de taza pour extérieur | M2 | 35
904 | Reboisement des arbres et gazon | M2 | 407
905 | Enseigne en inox | U | 2
906 | Signalisation intérieur en plexiglass | U | 15
907 | bordure de jardin | ML | 161
908 | poubelles | U | 6
909 | Lampadaire basse | U | 6
910 | pergolas | M² | 200
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR :
1000 EQUIPEMENT SCENE
1001 | Rideau en tissu pour scène | M2 | 42
1002 | Robot jeux de lumière à effet de scène | U | 6
1003 | Projecteur multi-led d’éclairage de la scène | U | 6
1004 | Baies métalliques 19'' et accessoires | ENS | 2
1005 | Amplificateur | ENS | 2
1006 | Module de contrôle des amplificateurs et système sans fil | ENS | 2
1007 | Micro à main sans fil | U | 6
1008 | Micro-cravate sans fil | U | 6
1009 | Console de mixage | U | 2
1010 | Haut parleur | U | 6
1011 | Système de projection en plafond | ENS | 2
TOTAL EQUIPEMENT SCENE :
TABLEAU RECAPITULATIF
TOTAL GROS ŒUVRES
TOTAL REVÊTEMENT
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL MENUISERIE BOIS - METALIQUE
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
TOTAL ÉLECTRICITÉ (COURANT FORT &COURANT FAIBLE)
TOTAL CLIMATISATION
TOTALE PEINTURE
TOTALE AMENAGEMENT EXTERIEURE ET DIVERS
TOTAL EQUIPEMENT SCENE :
TOTAL HORS TVA
TVA (20%)
TOTAL TTC