BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

- Appel d’offre ouvert simplifie  N° 02/2026

- Objet : ACQUISITION D'UNE AMBULANCE EQUIPEE  POUR LA COMMUNE  LOUAD LAKHDAR

| N° DU PRIX | DESIGNATION DE LA PRESTATION | QTE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Caractéristique techniques véhicules - VEHICULE EQUIPE EN AMBULANCE - Marque : Renault ou son équivalent - Model : Nouveau Renault Trafic L1H1 ou son équivalent - Type : Fourgon Tôlé MOTORISATIONS - Energie : Diesel - Type de transmission : Traction - Nombre de Cylindre : 04 - Cylindré : 1997 - Nombre de chevaux : 08 CV - Direction : Assistée - Puissance Réelle : 150 CV - Boite a Vitesse : Manuelle à 07 rapport ( 06 Avant et 01 Arrière) - Norme dépollution : EURO 6 DIMENSIONS - Longueur Hors Tout : 5080 mm - Largeur Hors Tout : 1959 mm - Hauteur Extérieure : 2020 mm - PTC (kg) : 3020kg SECURITE ET CONFORT - Système de freinage antiblocage (ABS) - Fermeture centralisée des portes - Vitres électriques AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT AMBULANCE RENAULT TRAFIC L1H1 OU SON EQUIVALENT - HABITACLE SANITAIRE : - CLIM HABITACLE SANITAIRE ET CABINE CHAFFEUR -Éclairage intérieur arrière Fenêtre de communication Un siège pour médecin Banquette pour accompagnateurs Cloison de séparation entre la cabine et l'habitacle sanitaire Revêtement intérieur en polyester avec une isolation thermique en laine de verre. Plancher anti-glissant en contre-plaqué recouvert de gerflex. Vitrine pour le rangement de matériel technique et médicament. Un siège pour médecin. Un support pour sérum. 1 boite à pharmacie. 1 extincteur 2 Kg. Siglage du véhicule. Une rampe gyrophare avec sirène et micro. 2 feux tournants. 1 projecteur extérieur orientable. 2 plafonniers. Un aérateur électrique aspirant soufflant à débit non réglable. 3 prises de courant. 2 prises 12 V. 2- EQUIPEMENTS TECHNIQUE : -Bouteille d'oxygène de 1 m3 placée vers la tête du brancard, dotée d'un manodétenteur, humidificateur et masque (pour enfants et adultes) -Brancard central en aluminium avec système d’ancrage et matelas amovible avec têtière réglable et doté da sangles mobilisatrice. -Banc glissant pour le brancard. 3- ELECTRICITE : - Deux plafonniers en LED ; - Deux prises 12 Volts. - Un gyrophare rouge avec sirène intégrée ; - Deux phares antibrouillards ; - Deux feux de positionnement ; - Un projecteur extérieur à l’arriéré. 4- SIGLAGE: - Au choix du Maître d’ouvrage - Couleur Blanche ; - Le véhicule sera livré mentionnant les inscriptions suivantes : "AMBULANCE" sur l'avant, l'arrière et les deux côtés du véhicule. 5-DOCUMENT D’IMMATRICULATION - Certificat de conformité ; - Certificat de dédouanement ; - Réception à Titre Isolé (RTI) ; - Homologation par type de véhicule ; | 01 |  |
| TOTAL HORS TVA TAUX TVA (20%) TOTAL TTC |  |  |  |

Fait à…LOUAD LAKHDAR………………………………. Le :…………………………………..

Signature