# ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE DE MOHAMMEDIA - COMMUNE AIN HARROUDA

DIRECTION DES SERVICES - SERVICE DES MARCHES

APPEL D’OFFRES N° : 15/2026

OBJET DU MARCHE :

| N° | DESIGNATIONS | Unité | Quantité | Prix unitaire (dhs HT) | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier | F | 1 |  |  |
| 2 | Déblais en terrain de toute nature | m² | 38.000,00 |  |  |
| 3 | Terrassement | m3 | 8.500,00 |  |  |
| 4 | Fourniture et mise en œuvre de l' EB (0/10mm) pour reprofilage y compris la couche d’accrochage, | T | 2.500,00 |  |  |
| 5 | Fourniture et mise en œuvre d’une couche de roulement en EB (0/10mm) 5cm d’épaisseur y compris couche d’accrochage, | m² | 33.348,00 |  |  |
| 6 | mise a la cote des regards | U | 2.240,00 |  |  |
| 7 | Forme en béton (B25) | m² | 19.794,00 |  |  |
| 8 | Couche de fondation GNF2 | m3 | 6.800,00 |  |  |
| 9 | Fourniture et pose de bordure type T4 | ml | 7.499,00 |  |  |
| 10 | Revêtement des trottoirs en béton désactivé | m² | 17.300,00 |  |  |
| 11 | Fourniture et pose de bordure type P1 | ml | 3.913,00 |  |  |
| 12 | Couche de fondation GNF2, | m3 | 4.098,00 |  |  |
| 13 | Revêtements en dalle en béton teinté dans la masse de 5 cm d'épaisseur | m² | 850,00 |  |  |
| 14 | Panneau de police de gamme normale y compris support | U | 94 |  |  |
| 15 | Passage piéton surélevé imprimé | m² | 2.893,00 |  |  |
| 16 | Tube annelé double paroi Ø 110 MM y compris tranchée normale et traversée, y compris lit de pose, remblai, grille d'avertissement et cuivre pour mise à la terre | ml | 4.864,00 |  |  |
| 17 | Construction des regards réserve au massif des candélabres de 0,80x0, 80x1m y c tampons | U | 147,00 |  |  |
| 18 | Bouches d'égout à grille y compris appareils siphoides et grille 80*80 cm | U | 20,00 |  |  |
| 19 | Canalisation en PEHD CR8 DN300 | ml | 300,00 |  |  |
| 20 | Canalisation en PEHD CR8 DN400 | ml | 100,00 |  |  |
| TOTAL H.T |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES QUARTIERS AMAL 1, AMAL 2, AMAL 3, HIND, A LA COMMUNE AIN HARROUDA

Fait à…..................... le…….........................

Signature et cachet du concurrent