## ESTIMATION V3
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF — V04
APPEL D'OFFRE OUVERT NATIONAL SUR OFFRE DES PRIX N°17/2026 — COMMUNE DE MEHDYA
PROJET : CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D’UN ESPACE POUR REORGANISATION DES MARCHANDS AMBULANT A LA COMMUNE DE MEHDYA.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. HT (DH) | PRIX TOTAL HT (DH)
LOT 1 GROS ŒUVRE · CHARPENTE MÉTALLIQUE · COUVERTURE
1.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
1 | INSTALLATION DE CHANTIER : PANNEAU DE CHANTIER RÉGLEMENTAIRE, CLÔTURE PROVISOIRE, BUREAU DE CHANTIER, BRANCHEMENTS PROVISOIRES (EAU/ÉLECTRICITÉ) | F | 1 |  | 0
2 | PAIEMENT DES FRAIS D'AUTORISATIONS, TAXES ET REDEVANCES | F | 1 |  | 0
1.2 TERRASSEMENTS
3 | DECAPAGE, NETTOYAGE, DEBROUSSAILLAGE ET NIVELLEMENT DU TERRAIN Y/C ROCHER | m² | 1092 |  | 0
4 | FOUILLES EN PUITS ET EN TRANCHEES DANS TERRAINS DE TOUTES NATURES Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | m³ | 345.53 |  | 0
5 | APPORT EN TOUT-VENANT COMPACTE POUR REMBLAIS | m³ | 483.74 |  | 0
1.3 FONDATIONS
6 | BETON DE PROPRETE | m³ | 18.67 |  | 0
7 | GROS BETON EN FONDATIONS Y COMPRIS SOCLES ET PLOTS D'APPUI MÉTAL | m³ | 137.65 |  | 0
1.4 RÉSEAU SOUS DALLAGE -ASSAINISSEMENT
8 | CANALISATION BUSES EN PVC DIAMETRE 315 | ml | 51 |  | 0
9 | CANALISATION BUSES EN PVC DIAMETRE 200 | ml | 102 |  | 0
10 | REGARDS TYPE VISITABLES DE 50X50 | U | 6 |  | 0
11 | REGARDS TYPE VISITABLES DE 80X80 | U | 7 |  | 0
12 | REGARDS TYPE NON VISITABLES DE 100X100 | U | 4 |  | 0
13 | CANIVEAU DE 0.40 M DE LARGEUR EN BETON ARME Y COMPRIS DALLETTES | ml | 230 |  | 0
14 | BRANCHEMENT AU RESEAU D'EGOUT Y COMPRIS TAXES MUNICIPALES | Ens | 1 |  | 0
1.5 MAÇONNERIE - ENDUITS
15 | MACONNERIE EN MOELLONS EN FONDATION OU ELEVATION | m³ | 59.44 |  | 0
16 | ARASE ETANCHE | ml | 145.5 |  | 0
17 | MAÇONNERIE D'AGGLOMÉRÉS CREUX DE 20cm EN ÉLÉVATION | m² | 25 |  | 0
18 | CLOISONS 10CM EN BRIQUES CREUSES DE 6 TROUS | m² | 40 |  | 0
19 | Enduits extérieurs au mortier de ciment lisse y/c baguette d'angle | m² | 260 |  | 0
1.6 DALLAGE ET FORMES
20 | DALLAGE EN BETON DE 15 CM Y COMPRIS ARMATURES, HÉRISSONNAGE, FILM POLYANE ET SCIAGE DES JOINTS | m² | 769.68 |  | 0
21 | BÉTON POUR FORME DE PENTE ET RAMPES D'ACCÈS PMR (ACCÈS) - RATTRAPAGE DES NIVEAUX N:+0,10 / N:+0,60 Y COMPRIS COFFRAGE | m³ | 20 |  | 0
1.7 BÉTON ARMÉ
22 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATIONS | m³ | 105.87 |  | 0
23 | ARMATURES EN ACIERS HA POUR BÉTON EN FONDATIONS FE500 | kg | 7939.88 |  | 0
24 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION | m³ | 85 |  | 0
25 | ARMATURES EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION FE500 | kg | 10786.25 |  | 0
26 | PLANCHER CORPS CREUX 16+4 | m² | 30 |  | 0
1.8 OSSATURE MÉTALLIQUE ET COUVERTURE
27 | OSSATURE MÉTALLIQUE : POTEAUX HEA320 (pignons/angles) ET HEA200 (poteaux courants) , PLATINES D'ANCRAGE + TIGES + RAIDISSEURS ET PROTECTION ANTICORROSION COMPLÈTE | KG | 14000 |  | 0
28 | FOURNITURE ET POSE D'UNE COUVERTURE MÉTALLIQUE AUTOPORTANTE DE PORTÉE 23 m | m² | 920 |  | 0
29 | CHÉNEAUX EN TÔLE GALVANISÉE Y COMPRIS SUPPORTS | ML | 78 |  | 0
30 | DESCENTES EP EN PVC Ø250 Y COMPRIS RACCORDEMENT AUX REGARDS (ÉVACUATION VIA POTEAUX ) | ml | 60 |  | 0
SOUS-TOTAL LOT 1 - GROS ŒUVRE · CHARPENTE · COUVERTURE |  |  |  |  | 0
LOT 2 - ELECTRICITE - LUSTRERIE (COURANT FORT)
31 | BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE EXTERIEUR | ENS | 1 |  | 0
32 | COFFRE DE COMPTEUR 4 FILS | U | 1 |  | 0
33 | CÂBLE U1000RO2V 4X35 mm² + T | ML | 70 |  | 0
34 | CÂBLE U1000RO2V 4X16 mm² + T | ML | 60 |  | 0
35 | CÂBLE U1000RO2V 4X10 mm² + T | ML | 45 |  | 0
36 | CÂBLE U1000RO2V 4X6 mm² + T | ML | 130 |  | 0
37 | TABLEAU GÉNÉRAL DE BASSE TENSION TGBT | U | 1 |  | 0
38 | TABLEAU SECONDAIRE ELECTRIQUE | U | 3 |  | 0
39 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 17 |  | 0
40 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE ÉTANCHE | U | 4 |  | 0
41 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 7 |  | 0
42 | FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 10 |  | 0
43 | PRISES DE COURANT 2×16A+T (Y COMPRIS BORNES ÉLEVÉES DU SOL POUR STANDS - FOURREAUX ICTA SOUS DALLAGE) | U | 100 |  | 0
44 | PRISES DE COURANT TRIPHASÉ | U | 2 |  | 0
45 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU | ENS | 1 |  | 0
46 | MISE A LA TERRE | ENS | 1 |  | 0
47 | LUMINAIRE NEON 2 TUBES LED DE 1.20m 40W IP65 | U | 80 |  | 0
48 | PANNEL LED 60×60 CM | U | 5 |  | 0
49 | HUBLOT APPLIQUE ÉTANCHE | U | 6 |  | 0
50 | SPOT ÉTANCHE / BALISAGE DE SOL LED 10W | U | 8 |  | 0
51 | RÉGLETTE SANITAIRE LED 1×18 W IP44 | U | 2 |  | 0
52 | BLOC AUTONOME DE SECURITE 60 LUMENS | U | 4 |  | 0
53 | FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE PROJECTEURS LED 150 W - 220 V Y COMPRIS SOCLE BÉTON | U | 8 |  | 0
54 | FOURNITURE, POSE, RACCORDEMENT ET ALIMENTATION ENSEIGNES OU GUIRLANDES | ENS | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL LOT 2 - ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
LOT 3 PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRES
55 | BRANCHEMENT EAU POTABLE ET/OU EAU INCENDIE | ENS | 1 |  | 0
56 | COFFRET ET COLLECTEUR DE DISTRIBUTION (PLUSIEURS DEPARTS) | U | 4 |  | 0
57 | VANNES D'ARRET SUR PEHD TOUT DIAMETRE | U | 3 |  | 0
58 | VANNES D'ARRET SUR PPR TOUT DIAMETRE | U | 4 |  | 0
59 | CANALISATION EN POLYETHYLENE PEHD TOUS DIAMETRES PN16 | ML | 120 |  | 0
60 | CANALISATION EN POLYPROPYLENE PPR TOUS DIAMETRES PN16 | ML | 230 |  | 0
61 | ROBINET DE PUISAGE Ø 15MM (PLATEFORME ET ZONE POISSON) | U | 26 |  | 0
62 | SIPHON DE SOL EN FAÇADE DES STAND POISSON | U | 12 |  | 0
63 | LAVABO COLLECTIF Y COMPRIS PVC | U | 1 |  | 0
64 | WC A L'ANGLAISE Y COMPRIS PVC | U | 1 |  | 0
65 | WC A LA TURQUE Y COMPRIS PVC | U | 3 |  | 0
66 | VENTILATION ET EVACUATION EN PVC DES EU/EV TOUS DIAMETRES | ML | 72 |  | 0
67 | FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 1ER CHOIX | U | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL LOT 3 PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  |  | 0
LOT 4 PROTECTION INCENDIE
68 | DISTRIBUTION EN T.F.G POUR ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) | ml | 84 |  | 0
69 | RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME) DIAMETRE DN33/12 | U | 2 |  | 0
70 | EXTINCTEUR PORTATIF A POUDRE POLYVALENTE (ABC) DE 9 KG | U | 4 |  | 0
71 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 6 KG | U | 1 |  | 0
72 | POTEAU D'INCENDIE | U | 1 |  | 0
73 | SYSTEME DE DETECTION INCENDIE D'ALARME TYPE 4 + DETECTEURS + CENTRALE | ENS | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL LOT 4 PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
LOT 5 REVÊTEMENTS DE SOL
74 | DALLAGE HÉLICOPTÈRE FINITION SEMI-MAT PEU RUGUEUSE - ALLÉES PRINCIPALES + SECONDAIRES | m² | 285 |  | 0
75 | DALLAGE HÉLICOPTÈRE FINITION BICOLOR SEMI-BRILLANTE -ZONES DÉLIMITATION STANDS | m² | 300 |  | 0
76 | CARRELAGE 30×30 LOCAL ANTIDÉRAPANT R11 (ZONE POISSON + SANITAIRES) —-PENTE 1,5% VERS SIPHON | m² | 140 |  | 0
77 | GRÈS CÉRAME 30×60 - SOLS LOCAUX FERMÉS | m² | 30 |  | 0
78 | REVÊTEMENT SOL ANTIDÉRAPANT EFFET BÉTON BRUT - RAMPES ET ESCALIERS | m² | 20 |  | 0
SOUS-TOTAL LOT 5 - REVÊTEMENTS DE SOL |  |  |  |  | 0
LOT 6 REVÊTEMENTS MURAUX ET PEINTURE
79 | FAÏENCE POSE VERTICALE - PLANS D'EXPOSITION POISSON ET RETOMBÉES (PLAN REPÉRAGE PL.2) | m² | 200 |  | 0
80 | SOUBASSEMENT PIERRE NATURELLE PARTIE BASSE CLÔTURE EXTÉRIEURE (120 ML)+EMBRASURE ACCES | m² | 65 |  | 0
81 | ENDUIT MONOCOUCHE - FACE EXTÉRIEURE MUR DE CLÔTURE (AU-DESSUS SOUBASSEMENT) | m² | 214 |  | 0
82 | PEINTURE LAQUÉE MURS ET PLAFONDS SANITAIRES ET LOCAUX NON REVÊTUS | m² | 120 |  | 0
SOUS-TOTAL LOT 6 - REVÊTEMENTS MURAUX ET PEINTURE |  |  |  |  | 0
LOT 7 - STANDS MÉTALLIQUES
83 | STAND MARCHAND COMPLET EN STRUCTURE MÉTALLIQUE — TUBES CARRÉS GALV. 60×60×2, PAROI ARRIÈRE TÔLE 2 MM, PAROI AVANT INCLINÉE + PLEXIGLASS IMPRIMÉ, PLATEAU GALVANISÉ, THERMOLAQUAGE 2 TONS, NUMÉROTATION, GOULOTTE ÉLEC —-DIM. 2,25×1,95×1,65/1,10 m - NOTE DE CALCUL VENT RPS 2011à fournir | U | 64 |  | 0
SOUS-TOTAL LOT 7 - STANDS MÉTALLIQUES |  |  |  |  | 0
LOT 8 MENUISERIES METALLIQUE - BOIS - ALUMINIUM ET ÉQUIPEMENTS
84 | GRILLES COULISSANTES AVEC VERROU AU SOL (GM1) POUR 4 ACCÈS PRINCIPAUX | U | 4 |  | 0
85 | GRILLES DE PROTECTION À LAMES (GM2) -FAÇADES EXTÉRIEURES, ACIER GALV. PROFIL Z ÉP. 2 MM, THERMOLAQUAGE | m² | 300 |  | 0
86 | ÉLÉMENTS DÉCORATIFS TÔLE GALVANISÉE PERFORÉE/DÉCOUPE LASER + OSSATURE (GM3) - FAÇADES | m² | 250 |  | 0
87 | PORTES BOIS PB1 - CADRE ALU 40×115 + FAUX CADRE FER HABILLAGE COMPOSITE | U | 9 |  | 0
88 | CHÂSSIS HAUTS ALUMINIUM CH2 (650×650) ALLÈGE h=1,80 -VITRAGE SÉCURIT 6 MM | U | 6 |  | 0
89 | CANIVEAUX GRILLE CAILLEBOTIS ACIER GALV. + BAC DÉCANTATION DECHETS ZONE POISSON (D400)+GRILLE DEMONTABLE+Raccordement RESEAU EU | ml | 20 |  | 0
SOUS-TOTAL LOT 8 - MENUISERIES ET ÉQUIPEMENTS |  |  |  |  | 0
LOT 9 CLÔTURE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
90 | MUR DE CLÔTURE AJOURÉ - SOUBASSEMENT BA h=0,40 m + PARTIE AJOURÉE h=1,40 m + CHAPERON + ENDUIT INTÉRIEUR (FONDATIONS AU LOT 1, PIERRE ET ENDUIT EXT. AU LOT 6) | ml | 120 |  | 0
91 | AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DIVERS : REGARDS EU/EP TAMPON FONTE D400, NIVELLEMENT, GARDE-CORPS - SIGNALÉTIQUE COMPLÈTE(NUMERO DE STAND+PANNEAU ETC) ET ENSEIGNE D'ACCES PRINCIPAL | Ens | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL LOT 9 - CLÔTURE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS |  |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL
LOT 1 — GROS ŒUVRE · CHARPENTE · COUVERTURE |  |  |  |  | 0
LOT 2 — ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
LOT 3 — PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  |  | 0
LOT 4 — PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
LOT 5 — REVÊTEMENTS DE SOL |  |  |  |  | 0
LOT 6 — REVÊTEMENTS MURAUX ET PEINTURE |  |  |  |  | 0
LOT 7 — STANDS MÉTALLIQUES |  |  |  |  | 0
LOT 8 — MENUISERIES ET ÉQUIPEMENTS |  |  |  |  | 0
LOT 9 — CLÔTURE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS |  |  |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL HORS TVA |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL TTC |  |  |  |  | 0
3520382.95