## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/257/26

Entretien du réseau électrique de la Réserve Ain Sferjla au niveau de la Préfecture Skhirate-Temara

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN (F+M) | U | 1,00 |  |  |
| 2 | Massif de fondation normal ( F+M ) | m3 | 2,31 |  |  |
| 3 | Menuiserie métallique galvanisée ( F+M ) | Kg | 65,94 |  |  |
| 4 | Dépose armement support existant levé ( M ) | U | 1,00 |  |  |
| 5 | Jeu de 3 parafoudres ( F+M ) | Jeu | 1,00 |  |  |
| 6 | IACM à C/C 50 A 36 KV + Terre ( F+M ) | U | 1,00 |  |  |
| 7 | Dépose IACM y compris transport au magasin SRM-RSK | U | 1,00 |  |  |
| 8 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 36kV) ( F+M ) | U | 6,00 |  |  |
| 9 | Dépose chaînes isolateurs suspendues ( M ) | U | 3,00 |  |  |
| 10 | Plaque d'identification ( IRD) grand modèle ( F+M ) | U | 1,00 |  |  |
| 11 | Dépose de conducteurs nus toutes sections y compris transport au magasin SRM | Km-Unif | 0,041 |  |  |
| 12 | Tranchée normale à 1 circuit : | ml | 15,00 |  |  |
| 13 | Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif | U | 1,00 |  |  |
| 14 | Borne de signalisation SRM-RSK /HTA | U | 2,00 |  |  |
| 15 | Regard de visite | m3 | 2,40 |  |  |
| 16 | Badigeonnage des murs extérieurs local du poste de transformation (existant ) ( F+M ) | M2 | 98,00 |  |  |
| 17 | Badigeonnage des murs intérieurs local du poste de transformation (existant ) ( F+M ) | M2 | 98,00 |  |  |
| 18 | Remise en état de l'étanchéité d'un PT ( F+M ) | M2 | 12,25 |  |  |
| 19 | Fourniture et montage isolateur support trolley 36 kV avec accessoires de fixation et de raccordement ( F+M ) | U | 1,00 |  |  |
| 20 | Fourniture et pose coupe circuit à fusibles à poudre MT et accessoires (jeu de 3 fusibles calibre adéquat + jeu de rechange)( F+M ) | Jeu | 1,00 |  |  |
| 21 | Dépose équipement MT/BT d'un poste type ouvert ( M ) | U | 1,00 |  |  |
| 22 | Amélioration de la terre des masses et du neutre ( F+M ) | U | 1,00 |  |  |
| 23 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV ou 18/30kV tension d'isolement 36 kV (F+M) : | U | 6,00 |  |  |
| 24 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 18/30 kV tension d'isolement 36 kV | U | 3,00 |  |  |
| 25 | Crépissage , réfection d'enduit et peinture des murs intérieurs ou extérieurs du poste de transformation ( existant ) | M2 | 196,00 |  |  |
| 26 | Coffret métallique standard de comptage MT équipé y compris la fourniture et pose de serrure batteuse ( F+M ) | U | 1,00 |  |  |
| 27 | Coffret métallique standard pour les TC ( F+M ) | U | 1,00 |  |  |
| 28 | Matériel de sécurité d'un poste de transformation ( F+M ) | JEU | 1,00 |  |  |
| 29 | Fourniture et pose des serrures en applique sur la porte d'accès poste HTA-BT (F+M) : | U | 1,00 |  |  |
| 30 | Tube annulé double paroi diamètre 110 class 450 N (F+M) | Ml | 34,94 |  |  |
| 31 | Fourniture Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150 mm² type S26 | Ml | 110,00 |  |  |
| 32 | Pose Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150 mm² type S26, (Main-d’œuvre), | Ml | 110,00 |  |  |
| 33 | Peinture candélabre Hauteur 12 m couleur vert wagon ( F+M ) | U | 20,00 |  |  |
| 34 | Peinture candélabre Hauteur 4 m verte wagon ( F+M ) | U | 20,00 |  |  |
| 35 | Peinture MAT Hauteur 14 m vert wagon( F+M ) | U | 10,00 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)