## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/272/26

EQUIPEMENT DES CELLULES DEPARTS HTA AU POSTES SOURCES AIN AOUDA ET ZAER (PREFECTURE SKHIRAT-TEMARA)

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° De prix | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
|  | I-1-BORDEREAU COMMUN |  |  |  |  |
| 1 | Etudes complémentaires | FOR | 1 |  |  |
| 2 | Installation de chantier | FOR | 1 |  |  |
| 3 | Logiciels, copies du soft, paramétrage et configuration | FOR | 1 |  |  |
| 4 | Accessoires et logiciel pour compteurs numériques | FOR | 1 |  |  |
| 5 | Dossiers définitifs appareillages | FOR | 1 |  |  |
| 6 | Plaques de nomination et repérage | FOR | 1 |  |  |
|  | I-2-BORDEREAU DES PRIX DES DEPARTS 22 KV |  |  |  |  |
|  | 1. Fournitures à pied d'œuvre |  |  |  |  |
|  | 1.1. Charpentes métalliques |  |  |  |  |
| 7 | Support appareillage, menuiserie métallique, etc., | FOR | 3 |  |  |
|  | 1.2. Matériel HTA |  |  |  |  |
| 8 | Sectionneur 36 KV 630 A | U | 4 |  |  |
| 9 | Disjoncteurs 36 KV 630 A 20 KA | U | 3 |  |  |
| 10 | TC 24 KV type intérieur | U | 9 |  |  |
| 11 | Traversée murale 36 kV ext/ext 630 A | U | 9 |  |  |
| 12 | TC tore pour la détection de la terre résistante individuelle | U | 3 |  |  |
| 13 | Câbles PRC 18/30 240 mm² AL pour la détection de la terre résistante individuelle et boites d'extrémité | FOR | 3 |  |  |
|  | 1.3. Raccords et connexions HTA |  |  |  |  |
| 14 | Raccords pour appareillage et connexions | FOR | 3 |  |  |
|  | 1.4. Circuit de mise à la terre |  |  |  |  |
| 15 | Câble de terre cuivre | FOR | 3 |  |  |
| 16 | Raccords et accessoires pour mise à la terre | FOR | 3 |  |  |
|  | 1.5. Équipement basse tension |  |  |  |  |
| 17 | Armoire de relayage + support et synoptique | FOR | 1 |  |  |
| 18 | Protections, commandes, mesures et signalisation etc. | FOR | 3 |  |  |
| 19 | Automatismes et contrôle commande complet | FOR | 3 |  |  |
| 20 | Comptage | FOR | 3 |  |  |
| 21 | Câbles BT | FOR | 3 |  |  |
|  | 2. Montage |  |  |  |  |
| 22 | Montage HTA et BT | FOR | 3 |  |  |
|  | 3. Contrôles, vérifications et essais |  |  |  |  |
| 23 | Contrôles et vérifications | FOR | 3 |  |  |
| 24 | Essais et mise en service | FOR | 3 |  |  |

| 25 | Installation et MES de l'extension du PA | FOR | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1xCartes MLE, 3xPED, 1xcâbles d'interconnexion MLE-PED | FOR | 1 |  |  |
| 27 | 1xCartes MLS, 1xPSD, 1xcâbles d'interconnexion MLS-PSD | FOR | 1 |  |  |
| 28 | 1xCartes MAE, 1xPEA, 1xcâbles d'interconnexion MAE-PEA | FOR | 1 |  |  |
| 29 | 1x Panneau PC TFT 10,4 "enracable" | FOR | 1 |  |  |
| 30 | 1xModule d'alimentation 48/12Vcc | FOR | 1 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)