## BORDEREAUX DES PRIX
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AU RABAIS OU ( MAJORATION) N° 17/TRC/2026 du 08/09/2026/2026 A 10H 00MIN
OBJET: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU LYCEE COLLEGIAL ELWAHDA A BOUJDOUR RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE BOUJDOUR-LOT UNIQUE -
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Prix n° | Désignations des ouvrages | U | Quantitées | P.U (HT) en Dhs | P.T(HT)en Dhs
A/ LOT GROS ŒUVRES
I/TERRASSEMENT
A1 | Démolition des batiments y compris évacuation à la décharge publique | M² | 1200 | 200 | 240000
A2 | Démolition des murs de clôture y compris évacuation à la décharge publique | ML | 500 | 100 | 50000
A3 | Fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits y compris rocher et terrrain de toutes natures | M3 | 700 | 200 | 140000
A4 | Remblaiement ou évacuation à la décharge publique | M3 | 700 | 40 | 28000
A5 | Tout Venant Compacté | M3 | 500 | 100 | 50000
II/OUVRAGES EN FONDATION
A6 | Béton de propreté | M3 | 90 | 400 | 36000
A7 | Gros béton | M3 | 17 | 600 | 10200
A8 | Maçonnerie de moellons Ou Béton Cyclopeen | M3 | 220 | 180 | 39600
A9 | Arase étanche | M² | 257 | 60 | 15420
III/DALLAGE ET FORME
A10 | Couche de forme sous dallage en T.V. (0/60) d'épaisseur 0,20m | M² | 1700 | 20 | 34000
A11 | Dallage en béton armé de 0,13 m d'épaisseur y/c aciers et film polyane | M² | 1700 | 110 | 187000
Béton pour B.A et açiers en fondation
A12 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 275 | 980 | 269500
A13 | Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en fondations | KG | 27500 | 11.5 | 316250
IV/ASSAINISSEMENT
A14 | Canalisation en PVC serie I pour évacuation y compris terrassements de diam 200 mm | ML | 300 | 150 | 45000
A15 | Canalisation en PVC serie I pour évacuation y compris terrassements de diam 250 mm | ML | 180 | 250 | 45000
A16 | Canalisation en PVC serie I pour évacuation y compris terrassements de diam 300 mm | ML | 5 | 300 | 1500
A17 | Regard pour évacuation y/c terrassement et tampon non visitable de 0,40x0,40 m² | U | 13 | 300 | 3900
A18 | Regard pour évacuation y/c terrassement et tampon non visitable de 0,50x0,50 m² | U | 13 | 350 | 4550
A19 | Regard pour évacuation y/c terrassement et tampon non visitable de 0,60x0,60 m² | U | 22 | 400 | 8800
A20 | Regard pour évacuation y/c terrassement et tampon visitable de 0,60x0,60 m² | U | 7 | 450 | 3150
A21 | Regard pour évacuation y/c terrassement et tampon visitable de 0,50x0,50 m² | U | 7 | 430 | 3010
A22 | Regard pour évacuation y/c terrassement et tampon visitable de 0,80x0,80 m² | U | 5 | 500 | 2500
A23 | Caniveau pour evacuation des eaux avec tampon en béton armée | ML | 45 | 300 | 13500
V/Béton armé en élévation
A24 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 475 | 980 | 465500
A25 | Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en élévation | KG | 66500 | 11.5 | 764750
A26 | Plancher corps creux y compris dalle de compression et aciers : de 16+4 cm | M² | 850 | 250 | 212500
A27 | Plancher corps creux y compris dalle de compression et aciers : de 20+5 cm | M² | 630 | 280 | 176400
A28 | Plancher corps creux y compris dalle de compression et aciers : de 25+5 cm ( jumelles ) | M² | 370 | 320 | 118400
A29 | Plancher corps creux y compris dalle de compression et aciers : de 25+7 cm( jumelles ) | M² | 460 | 350 | 161000
VI/ MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS
A30 | Double cloisons en agglos de 60 à 75 cm | M² | 115 | 250 | 28750
A31 | Double cloisons en agglos de 10+10 | M² | 2600 | 200 | 520000
A32 | Cloison simple en agglos de 20cm | M² | 245 | 120 | 29400
A33 | Cloison simple en agglos de 10 à 15cm | M² | 720 | 110 | 79200
VII/ ENDUITS
A34 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M² | 3550 | 40 | 142000
A35 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafond y/c baguette d'angle | M² | 3550 | 40 | 142000
A36 | Courronnement d'acrotères | ML | 575 | 30 | 17250
A37 | Appui de fenêtre en béton armé y/c façon d'enduit | ML | 170 | 100 | 17000
VIII/ DIVERS
A38 | Dallette en béton armé | M² | 125 | 130 | 16250
A39 | Souche de gaine technique en terrasse | U | 2 | 500 | 1000
A40 | Renformis en béton maigre | M² | 125 | 60 | 7500
A41 | Traitement des joints de dilatation verticale et horizontale . | ML | 90 | 140 | 12600
A42 | Gueulard en béton armé | U | 10 | 250 | 2500
A43 | Gueulard en TFG 75 mm | U | 6 | 300 | 1800
A44 | Lamelles en béton armé | M² | 50 | 500 | 25000
A45 | Dalette couvre joint | ML | 33 | 100 | 3300
TOTAL HT GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 4490980
B/ LOT : ETANCHEITE
B1 | Forme de pente | M² | 2130 | 35 | 74550
B2 | Chape de lissage | M² | 2130 | 10 | 21300
B3 | Gorge pour solins | ML | 575 | 30 | 17250
B4 | Isolation thermique y/c écran pare-vapeur | M² | 2130 | 150 | 319500
B5 | Etanchéité bicouche | M² | 2130 | 120 | 255600
B6 | Releves d'étanchéité | M² | 575 | 40 | 23000
B7 | Protection des releves d'étanchéité | ML | 575 | 30 | 17250
B8 | Protection par carreaux de ciment | M² | 2130 | 50 | 106500
B9 | Etanchéité légère des salles d'eau y/c relevés | M² | 65 | 60 | 3900
B10 | Etanchéité jardinière | M² | 65 | 60 | 3900
TOTAL HT ETANCHEITE |  |  |  |  | 842750
C-REVETEMENTS SOLS ET MURS
C1 | Revetêment du sol en carreaux gres cerame | M² | 415 | 150 | 62250
C2 | Revetêment du sol en carreaux gres cerame anti-derapant | M² | 255 | 150 | 38250
C3 | Revetêment mural en carreaux gre cerame y/c frise | M² | 625 | 150 | 93750
C4 | Plinthes en carreaux grés cérame | ML | 640 | 30 | 19200
C5 | Revetêment de sol en granito poli blanc, gris ou noir y compris bande , joint en plastique | M² | 2000 | 130 | 260000
C6 | Plinthes et retombées en granito poli | ML | 1200 | 30 | 36000
C7 | Marches et contre marches en granito poli | ML | 75 | 150 | 11250
C8 | Tablette en granit de 2 cm y/c retombée | M² | 190 | 750 | 142500
C9 | marche et contre marche en marbre | ML | 145 | 550 | 79750
C10 | Revetêment du sol en marbre local de 2 cm | M² | 50 | 600 | 30000
C11 | Plinthes en marbre local de 2 cm | ML | 140 | 180 | 25200
TOTAL C-REVETEMENTS SOLS ET MURS |  |  |  |  | 798150
D-FAUX PLAFONDS
D1 | ENDUIT AU PLATRE TALOCHE | M² | 2300 | 35 | 80500
D2 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 70 | 150 | 10500
D3 | FAUX PLAFOND MODULAIRE Y COMPRIS RATTRAPAGE STAFF LISSE ET JOINT CREUX | M² | 280 | 200 | 56000
D4 | FAUSSE POUTRE | ML | 40 | 50 | 2000
TOTAL D-FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 149000
E-MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
A/ MENUISERIE BOIS
E1 | PORTE PLEINE EN SAPIN ROUGE | M² | 210 | 700 | 147000
E2 | Placards en sapin rouge y/c étagéres | M² | 70 | 650 | 45500
E3 | Couvre joint en bois | ML | 90 | 150 | 13500
B/ MENUISERIE ALUMINIUM
E4 | Porte , Fenêtres et chassis en aluminium | M² | 260 | 1000 | 260000
E5 | ENSEIGNES DES SALLES PLAQUE EN PLEXIGLAS | U | 40 | 200 | 8000
E6 | L’ENSEIGNE DU PROJET EN RELIEF INOX | U | 1 | 14000 | 14000
E7 | HAMPE PORTE DRAPEAU INOX | U | 2 | 1500 | 3000
C/ MENUISERIE METALLIQUE
E8 | Porte et portail métallique galvanisés | M² | 55 | 1150 | 63250
E9 | Garde-corps escaliers en inox | ML | 35 | 1200 | 42000
E10 | Main courante en inox | ML | 20 | 200 | 4000
E11 | Grilles de protection en fer galvanisé | M² | 260 | 650 | 169000
E12 | Eléménts décoratifs métalliques galvanisés en tube carrée | M² | 30 | 800 | 24000
E13 | Rideaux en tissu | M² | 200 | 150 | 30000
TOTAL E-MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  |  | 823250
F - PLOMBERIE-SANITAIRES
A) Réseau extérieur
F1 | Canalisation tube Polyéthylène PEHD
| a) diamètre 50 | ML | 50 | 95 | 4750
| b) diamètre 40 | ML | 170 | 75 | 12750
| c) diamètre 32 | ML | 60 | 70 | 4200
| d) diamètre 25 | ML | 20 | 60 | 1200
F2 | Vanne d'arrêt
| a) diamètre 32 | U | 4 | 200 | 800
| b) diamètre 25 | U | 3 | 180 | 540
B) Réseau intérieur
F3 | Alimentation en tube PPR PN 20 Polypropylène
| a) diamètre 50 | ML | 20 | 80 | 1600
| b) diamètre 40 | ML | 50 | 80 | 4000
| c) diamètre 32 | ML | 6 | 80 | 480
| d) diamètre 25 | ML | 80 | 70 | 5600
| e) diamètre 20 | ML | 6 | 80 | 480
F4 | Vanne d'arrêt
| a) diamètre 50 | U | 3 | 200 | 600
| b) diamètre 40 | U | 3 | 200 | 600
| c) diamètre 32 | U | 2 | 200 | 400
| d) diamètre 25 | U | 2 | 200 | 400
| e) diamètre 20 | U | 2 | 200 | 400
C) Evacuation
F5 | Evacuation et chute en PVC
| a) diamètre 110 | ML | 50 | 100 | 5000
| b) diamètre 125 | ML | 80 | 110 | 8800
F6 | Gargouilles y compris crapaudine | U | 10 | 500 | 5000
D) APPAREILS - SANITAIRES
F7 | LAVABO ENCASTRÉ AVEC ROBINET À LEVIER | U | 1 | 900 | 900
F8 | LAVABO MURAL SUR COULONNE AVEC ROBINET À LEVIER | U | 9 | 1000 | 9000
F9 | WC à la turque | U | 28 | 400 | 11200
F10 | SIEGE DE WC A L'ANGLAISE | U | 5 | 1000 | 5000
F11 | W.C HANDICAPES ( REHAUSSE) | U | 1 | 1500 | 1500
F12 | LAVE MAIN POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE | U | 1 | 900 | 900
F13 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 3 | 1000 | 3000
F14 | EVIER DE CUISINE TOUS COMPRIS | U | 2 | 1200 | 2400
F15 | DISTRIBUTION DE SAVON LIQUIDE | U | 10 | 200 | 2000
F16 | GLACE EN VERRE POLI | U | 10 | 130 | 1300
F17 | PORTE PAPIER | U | 9 | 100 | 900
F18 | PORTE SERVIETTE | U | 10 | 100 | 1000
F19 | ROBINET DE PUISAGE | U | 33 | 120 | 3960
F20 | MELANGEUR DE DOUCHE Y/C DOUCHETTE | U | 15 | 300 | 4500
F21 | SIPHON AU SOL DE TOUS DIAMETRE | U | 12 | 140 | 1680
F22 | Nourice pour compteurs | U | 1 | 1500 | 1500
F23 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 30L | U | 6 | 2000 | 12000
F24 | Château d'eau en plastique 1000 litres | U | 4 | 2000 | 8000
F25 | Château d'eau en plastique 2000 litres | U | 4 | 3500 | 14000
E) PROTECTION CONTRE INCENDIE
F26 | Fourniture et instalation de RIA compris alimentation et vanne | U | 3 | 4000 | 12000
F27 | Extincteur CO2 de 6Kg | U | 9 | 900 | 8100
TOTAL F - PLOMBERIE-SANITAIRES |  |  |  |  | 162440
G: ELECTRICITE - LUSTRERIE
G1 | Coffret de compteur
| a) Coffret de compteur 2 fils | U | 2 | 400 | 800
| b) Coffret de compteur 4 fils | U | 1 | 800 | 800
G2 | Boite de coupure etanche | U | 5 | 500 | 2500
G3 | Tableau général basse tension | U | 1 | 11000 | 11000
G4 | Tableau de protection | U | 17 | 2500 | 42500
G5 | Câble armé U1000 RO2V de toutes dimension
| a. Câble 4*25mm2+T | ML | 100 | 1750 | 175000
| b. Câble 4*16mm2+T | ML | 20 | 120 | 2400
| c. Câble 4*10mm2+T | ML | 350 | 100 | 35000
| d. Câble 4*6mm2+T | ML | 60 | 75 | 4500
| e. Câble 2*10mm2+T | ML | 150 | 50 | 7500
G6 | Câble armé U1000 RVFV de toutes dimension
| a. Câble 3*6mm | ML | 30 | 40 | 1200
| b. Câble 3*4mm | ML | 50 | 30 | 1500
G7 | Onduleur de 6KVA | U | 1 | 22000 | 22000
G8 | Circuit de terre | Ens | 1 | 10000 | 10000
G9 | Liaison équipotentiel | Ens | 1 | 2500 | 2500
G10 | Foyers lumineux | U | 225 | 200 | 45000
G11 | Détecteur de mouvement | U | 20 | 200 | 4000
G12 | Circuit de prise de courant | U | 170 | 80 | 13600
G13 | Prises de courant simple | U | 120 | 50 | 6000
G14 | Prises de courant étanche | U | 50 | 80 | 4000
G15 | Prise de télévision | U | 6 | 350 | 2100
G16 | Prise de téléphone | U | 4 | 400 | 1600
G17 | Prise informatique | U | 75 | 400 | 30000
G18 | SONNERIE DE LOGEMENT | U | 2 | 300 | 600
G19 | LA SIRENE | U | 1 | 700 | 700
G20 | LUMINAIRE LED 60x60 | U | 125 | 400 | 50000
G21 | LUMINAIRE LED 30x30 étanche | U | 66 | 200 | 13200
G22 | SPOT ETANCHE | U | 26 | 100 | 2600
G23 | APPLIQUE MURALE ETANCHE | U | 8 | 150 | 1200
G24 | REGLETTES SANITAIRES EN LED | U | 10 | 240 | 2400
G25 | BLOC AUTONOME DE SECOURS 70 LUMENS | U | 26 | 250 | 6500
G26 | PROJECTEUR A LED ETANCHE 50W | U | 6 | 800 | 4800
G27 | POSE ET INSTALLATION DES CAMERAS IP ETANCHE EXTERIEURE 4MP | ENS | 1 | 35000 | 35000
G28 | installation data shaow | U | 14 | 1000 | 14000
G29 | cordon de brassage | U | 70 | 30 | 2100
G30 | cordon de liaison | U | 70 | 30 | 2100
G31 | switch 24 ports | U | 1 | 12000 | 12000
G32 | switch 12 ports | U | 4 | 8000 | 32000
G33 | coffret informatique | U | 5 | 3000 | 15000
G34 | Panneau de brassage 24 ports cat.6A | U | 1 | 2000 | 2000
G35 | Panneau de brassage 12 ports cat.6A | U | 4 | 1500 | 6000
TOTAL G: ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  | 627700
H-PEINTURE
H1 | Peinture vinylique sur facades | M² | 3500 | 20 | 70000
H2 | Peinture vinylique sur murs interieurs et plafonds | M² | 2500 | 20 | 50000
H3 | Peinture glycerophtalique laquée sur murs interieurs et plafonds | M² | 3500 | 20 | 70000
H4 | Peinture glycerophtalique laquée sur ménuiserie métallique | M² | 900 | 20 | 18000
H5 | Peinture glycerophtalique laquée sur ménuiserie bois | M² | 700 | 20 | 14000
TOTAL H-PEINTURE |  |  |  |  | 222000
I - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
I1 | Mur de clôture décoratif de 3,00m de hauteur | ML | 380 | 940 | 357200
I2 | Mur de clôture simple de 3,00m de hauteur | ML | 50 | 900 | 45000
TERRAINS DE SPORT
I3 | Terrain de sport en béton lissé à l'hélicoptère | M² | 1056 | 115 | 121440
I4 | Piste de course | M² | 500 | 120 | 60000
I5 | Equipement terrains | Ens | 1 | 15000 | 15000
Branchement au réseaux
I6 | Branchement au réseaux d'eau potable | Ens | 1 | 25000 | 25000
I7 | Branchement au réseaux d'éléctricité | Ens | 1 | 30000 | 30000
I8 | Branchement au réseaux d'assainissement | Ens | 1 | 90000 | 90000
I9 | Caniveau pour évacuation des eaux avec grille | ML | 10 | 800 | 8000
I10 | Saut en Langeur | Ens | 1 | 15000 | 15000
I11 | Dallage en béton reflue de 10 cm | M² | 900 | 100 | 90000
I12 | Revêtement en revsol de 60 x 40 | M² | 450 | 150 | 67500
I13 | Pavé autobloquant | M² | 100 | 150 | 15000
I14 | Banc complet | ML | 20 | 900 | 18000
ESPACE VERT
I15 | Apport et mise en place de terre végétale y compris fourniture de gazon | M² | 200 | 120 | 24000
I16 | Bordure jardinière | ML | 200 | 75 | 15000
I17 | Plantation du ficus en boule | U | 10 | 700 | 7000
I18 | Bouche d'arosage | U | 3 | 800 | 2400
TOTAL I - AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  | 1005540
A/ LOT GROS ŒUVRES |  |  |  | 4490980
B/ LOT : ETANCHEITE |  |  |  | 842750
C-REVETEMENTS SOLS ET MURS |  |  |  | 798150
D-FAUX PLAFONDS |  |  |  | 149000
E-MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  | 823250
F - PLOMBERIE-SANITAIRES |  |  |  | 162440
G: ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  | 627700
H-PEINTURE |  |  |  | 222000
I - AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 1005540
TOTAL H.T |  |  |  | 9121810
TVA 20% |  |  |  | 1824362
TOTAL T.T.C |  |  |  | 10946172
% RABAIS(-) ou MAJORATION(+)
MONTANT RABAIS OU MAJORATION
TOTAL T.T.C DEFINITIF APRES RABAIS OU MAJORATION
Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de TTC :
FAIT A: LE:
CACHET ET SIGNATURE DU CONCURRENT
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION
REGION LAAYOUNE SAKIA ELHAMRA
DIRECTION PROVINCIALE DE BOUJDOUR