## BPDE CFFFC
Travaux d’aménagement des terrains en gazon synthétique et un terrain Beach Soccer au centre fédéral de formation de football à Casablanca CHAPITRE V : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF
Prix N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total
1 | Terrains en gazon synthétique
1.1 | TERRASSEMENT
1.1-1 | Terrassement en plein masse dans tout terrain
| Le mètre cube | M3 | 12750
1.1-2 | Evacuation ou mise en remblai des déblais
| Le mètre cube | M3 | 12750
1.1-3 | Remblais d’apport en tout-venant
| Le mètre cube | M3 | 5850
1.1-4 | Réalisation du fond de forme
| Le mètre carée | M2 | 19700
1.1-5 | Géotextile non tissé
| Le mètre carée | M2 | 22650
1.2 | ASSAINISSEMENT
1.2-1 | Canalisation d’évacuation des eaux en PVC
1.2-1.1 | Canalisation en PVC de diamètre Ø 200 mm
| Le mètre linéaire | ML | 150
1.2-1.2 | Canalisation en PVC pour évacuation, Ø250 mm
| Le mètre linéaire | ML | 180
1.2-2 | Regards types visitables pour toutes profondeurs
1.2-2.1 | Regards de 50x50
| L'unité | U | 32
1.2-2.2 | Regards de 80x80
| L'unité | U | 5
1.2-3 | Caniveau préfabriqué en PE-PP DN 100mm
| Le mètre linéaire | ML | 710
1.2-4 | Cadre et tampon en fonte ductile
| L'unité | U | 5
1.2-5 | Raccordement au réseau d’assainissement existant
| L'ensemble par terrain | Ens | 5
1.3 | DRAINAGE DU TERRAIN
1.3-1 | Drains en tube annelé perforé PEHD, diamètre 110 mm
| Le mètre linéaire | ML | 3620
1.3-2 | Drains en tube annelé perforé PEHD, diamètre 160 mm
| Le mètre linéaire | ML | 950
1.3-3 | Couche drainante d’épaisseur 25 cm
| Le mètre carré | M2 | 19700
1.3-4 | Couche de fermeture
| Le mètre carré | M2 | 19700
1.4 | GAZON SYNTHETIQUE
1.4-1 | Gazon synthétique y compris couche de souplesse et remplissage en sable Silice et RPU
| Le mètre carré | M2 | 19700
1.4-2 | Implantation et tracés des lignes de marquage
1.4-2.1 | Pour le grand terrain de 74x115m
| L'ensemble par terrain | Ens | 2
1.4-2.2 | Pour le mini-terrain de 25x45m
| L'ensemble par terrain | Ens | 2
1.5 | ARROSAGE DE LA PELOUSE
1.5-1 | Fourniture et pose des conduites d’alimentation d’eau PN16
1.5-1.1 | Conduite en PEHD, Pression PN16, Ø 125 mm
| Le mètre linéaire | ML | 280
1.5-1.2 | Conduite en PEHD, Pression PN16, Ø 110 mm
| Le mètre linéaire | ML | 650
1.5-1.3 | Conduite en PEHD, Pression PN16, Ø 90 mm
| Le mètre linéaire | ML | 1100
1.5-1.4 | Conduite en PEHD, Pression PN16, Ø 75 mm
| Le mètre linéaire | ML | 220
1.5-2 | Fourniture et pose d’arroseur type canon escamotable d’une portée de 37m à 48m pour les deux grands terrains
| L'unité | U | 12
1.5-3 | Fourniture et pose d’arroseur type canon escamotable d’une portée de 18 à 27m pour les deux mini-terrains
| L'unité | U | 12
1.5-4 | Fourniture et pose d’électrovannes
| L'unité | U | 24
1.5-5 | Programmateur à 12 stations minimum (ou secteurs)
| L'ensemble | Ens | 2
1.5-6 | Câbles électriques de télécommande
1.5-6.1 | Pour le grand terrain de 74 x 115m
| L'ensemble par terrain | Ens | 2
1.5-6.2 | Pour le mini-terrain de 25x45m
| L'ensemble par terrain | Ens | 2
1.5-7 | Surpresseurs d’eau d’arrosage de la pelouse avec 2 pompes centrifuges multicellulaires de 18,5 Kw
| L'ensemble | Ens | 1
1.6 | TRAVAUX DIVERS
1.6-1 | Fourniture et pose des buts de jeu avec filets et piquets de corner
1.6-1.1 | Pour le grand terrain de 74x115m
| L'ensemble par terrain | Ens | 2
1.6-1.2 | Pour le mini-terrain de 25x45m
| L'ensemble par terrain | Ens | 2
1.6-2 | Fourniture et pose de bordures type T1
| Le mètre linéaire | ML | 1120
1.6-3 | Pavé en autobloquant de 6cm y compris dallage de 8cm d’épaisseur
| Le mètre carré | M2 | 2410
1.6-4 | Fourniture et la pose des pares ballons de hauteur de 8,00m avec grillage simple torsion
| Le mètre linéaire | ML | 620
1.6-5 | Fourniture et pose des pares ballons h = 8.00m sans grillage simple torsion
| Le mètre linéaire | ML | 260
1.6-6 | Fourniture et pose d’une clôture en treillis soudés h=2m hors sol
| Le mètre linéaire | ML | 720
1.6-7 | Fourniture et pose d’une main courante en treillis soudes h=1,2m hors sol
| Le mètre linéaire | ML | 70
1.6-8 | Portails métalliques grillagés à 1 ou 2 vantaux
| Le mètre carré | M2 | 57
2 | Beach Soccer
2.1 | TERRASSEMENT
2.1-1 | Terrassement en plein masse dans tout terrain
| Le mètre cube | M3 | 920
2.1-2 | Evacuation ou mise en remblai des déblais
| Le mètre cube | M3 | 920
2.1-3 | Remblais d’apport en tout-venant
| Le mètre cube | M3 | 320
2.1-4 | Réalisation du fond de forme
| Le mètre carée | M2 | 1500
2.1-5 | Géotextile non tissé
| Le mètre carée | M2 | 1730
2.2 | DRAINAGE DU TERRAIN
2.2-1 | Drains en tube annelé perforé PEHD, diamètre 110 mm
| Le mètre linéaire | ML | 270
2.2-2 | Drains en tube annelé perforé PEHD, diamètre 160 mm
| Le mètre linéaire | ML | 35
2.2-3 | Couche drainante en gravier de 10 cm d'épaisseur
| Le mètre carré | M2 | 1500
2.2-4 | Couche intermédiaire filtrante en gravier de 5cm d'épaisseur
| Le mètre carré | M2 | 1500
2.2-5 | Couche de sable de mer de 40 cm d'épaisseur
| Le mètre carré | M2 | 1500
2.3 | ASSAINISSEMENT
2.3-1 | Canalisation en PVC de diamètre ø 200 mm
| Le mètre linéaire | ML | 50
2.3-2 | Regards types visitables pour toutes profondeurs
2.3-2.1 | Regards de 50x50
| L'unité | U | 4
2.3-2.2 | Regards de 80x80
| L'unité | U | 4
2.3-3 | Caniveau préfabriqué en PE-PP DN 100mm
| Le mètre linéaire | ML | 150
2.3-4 | Raccordement au réseau d’assainissement existant
| L'ensemble | Ens | 1
2.4 | ARROSAGE
2.4-1 | Equipement d'arrosage classique du terrain
| L'ensemble | Ens | 1
2.5 | TRAVAUX DIVERS
2.5-1 | Equipement du terrain Beach Soccer
| L'ensemble | Ens | 1
2.5-2 | Fourniture et pose de bordures type T1
| Le mètre linéaire | ML | 150
2.5-3 | Pavé en autobloquant de 6cm y compris dallage de 10 cm d’épaisseur
| Le mètre carré | M2 | 195
2.5-4 | Fourniture et la pose des pares ballons de hauteur de 6,00m avec grillage simple torsion
| Le mètre linéaire | ML | 70
2.5-5 | Fourniture et pose des pares ballons h = 6.00m sans grillage simple torsion
| Le mètre linéaire | ML | 90
2.5-6 | Fourniture et pose d’une clôture en treillis soudés h=2m hors sol
| Le mètre linéaire | ML | 90
2.5-7 | Portails métalliques grillagés à 1 ou 2 vantaux
| Le mètre carré | M2 | 15
TOTAL GENERAL H.T =
TVA DE 20% =
TOTAL GENERAL T.T.C =