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Bordereau des Prix – Détail Estimatif (ao international 65-2026-indh)
Objet : Acquisition d’une unité mobile de don du sang au profit des femmes enceintes et allaitantes issues des familles pauvres et défavorisées- Lot unique.
	N° Prix
	Désignation des prestations
	Unité de mesure
	Qté
	P.U
en Dhs (H.T)
	Prix Total
en Dhs (H.T)

	1
	Unité mobile de don du sang à 4 Lits :
1.Exigences techniques du véhicule
Type de véhicule : Camion poids moyen (7–10 tonnes) ;
· Longueur standard 10 à 13 m ; largeur en circulation 2 m (norme internationale) ;
· Largeur déployée : jusqu’à 4 m grâce aux extensible latéraux ;
· Hauteur environs 3 à 4 m, adaptée aux normes du transport routier. 
· Motorisation : diesel, conforme aux normes marocaines
Aménagement intérieur :
· Isolation thermique et acoustique, revêtement sol antidérapant, éclairage LED, climatisation et ventilation ;
· Accessibilité : Rampe ou escalier sécurisé, accès PMR recommandé ; 
· Alimentation électrique : Groupe électrogène intégré + possibilité de branchement externe
· Sécurité : Extincteurs, détecteurs de fumée, trousse de secours, signalisation conforme.
2.Zones fonctionnelles à intégrer :
· Zone d’accueil / inscription : bureau, ordinateur, imprimante, rangements.
· Zone de prélèvement : 4 lits médicaux réglables, lampes d’examen, dispositifs de prélèvement, glacières pour transport du sang.
· Zone de collation : table, chaises, distributeur de boissons/snacks.
· Zone de stockage : armoires pour consommables, matériel médical, déchets biomédicaux.
· Sanitaires : lavabo avec eau propre, distributeur de savon, poubelles à pédale.
· Signalétique claire : drapeaux, panneaux et slogans visibles pour attirer l’attention et informer, y compris le logo de l’INDH.
· Logistique médicale : glacières et chariots pour le transport sécurisé des poches de sang.
· Confort extérieur : auvent pour l’ombre, chaises pliantes pour l’attente et espace repos.
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Fait à………………….., le

Arrêté le présent bordereau des prix – détail estimatif à la somme de :
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