Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région Marrakech Safi

Préfecture de Marrakech

Secrétariat Général

DAS

Bordereau des Prix – Détail Estimatif (ao international 65-2026-indh)

Objet : Acquisition d’une unité mobile de don du sang au profit des femmes enceintes et allaitantes issues des familles pauvres et défavorisées- Lot unique.

| N° Prix | Désignation des prestations | Unité de mesure | Qté | P.U en Dhs (H.T) | Prix Total en Dhs (H.T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unité mobile de don du sang à 4 Lits : 1.Exigences techniques du véhicule Type de véhicule : Camion poids moyen (7–10 tonnes) ; - Longueur standard 10 à 13 m ; largeur en circulation 2 m (norme internationale) ; - Largeur déployée : jusqu’à 4 m grâce aux extensible latéraux ; - Hauteur environs 3 à 4 m, adaptée aux normes du transport routier. - Motorisation : diesel, conforme aux normes marocaines Aménagement intérieur : - Isolation thermique et acoustique, revêtement sol antidérapant, éclairage LED, climatisation et ventilation ; - Accessibilité : Rampe ou escalier sécurisé, accès PMR recommandé ; - Alimentation électrique : Groupe électrogène intégré + possibilité de branchement externe - Sécurité : Extincteurs, détecteurs de fumée, trousse de secours, signalisation conforme. 2.Zones fonctionnelles à intégrer : - Zone d’accueil / inscription : bureau, ordinateur, imprimante, rangements. - Zone de prélèvement : 4 lits médicaux réglables, lampes d’examen, dispositifs de prélèvement, glacières pour transport du sang. - Zone de collation : table, chaises, distributeur de boissons/snacks. - Zone de stockage : armoires pour consommables, matériel médical, déchets biomédicaux. - Sanitaires : lavabo avec eau propre, distributeur de savon, poubelles à pédale. - Signalétique claire : drapeaux, panneaux et slogans visibles pour attirer l’attention et informer, y compris le logo de l’INDH. - Logistique médicale : glacières et chariots pour le transport sécurisé des poches de sang. - Confort extérieur : auvent pour l’ombre, chaises pliantes pour l’attente et espace repos. | U | 1 |  |  |
|  | Total Hors TVA |  |  |  |  |
|  | Taux TVA (20%) |  |  |  |  |
|  | Total TTC |  |  |  |  |

Fait à………………….., le

Arrêté le présent bordereau des prix – détail estimatif à la somme de :