## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES

## GUELMIM-OUED NOUN

SRM-GO

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° A/062/26

Maintenance des équipements hydromécaniques et électriques des STEP et des stations de relevage d’assainissement liquide de la Province Guelmim

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° A/062/26

Objet : Maintenance des équipements hydromécaniques et électriques des STEP et des stations de relevage d’assainissement liquide de la Province Guelmim.

Bordereau des prix – Détail estimatif

MARCHE CADRE

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure | Quantité minimale | Quantité maximale | Prix unitaire en DH HT (en chiffres) | Prix total Minimum HT/ DH | Prix total Maximum HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intervention curative de maintenance hydro-électromécanique, incluant les travaux de diagnostic, réparation et remise en état des équipements de pompage, moteurs ainsi que des armoires électriques de commande et de protection associées y compris l’intervention de technicien et main d'œuvre qualifiée et toutes sujétions | H | 200,00 | 250,00 |  |  |  |
| 2 | Intervention préventive de maintenance hydro-électromécanique, incluant les travaux de diagnostic, réparation et remise en état des équipements de pompage, moteurs ainsi que des armoires électriques de commande et de protection associées y compris l’intervention de technicien et main d’œuvre qualifiée et toutes sujétions | H | 200,00 | 250,00 |  |  |  |
| 3 | Travaux de soudure, Type : pièces hydrauliques | U | 4,00 | 10,00 |  |  |  |
| 4 | Fourniture, transport et pose de barres, Type : de guidage, Nature du matériau : acier inox | ml | 10,00 | 16,00 |  |  |  |
| 5 | Entretien et réparation des vannes murales toues diamètres confondues y compris la fourniture, le transport et le changement des pièces d'usure courantes (joints, fixation, … ), et toutes sujétions en parfait état de marche | U | 2,00 | 4,00 |  |  |  |
| 6 | Entretien et Réparation palan électrique des ouvrages | U | 3,00 | 4,00 |  |  |  |
| 7 | Maintenance préventive des groupes électrogénes | U | 10,00 | 12,00 |  |  |  |
| 8 | Entretien préventive des armoires electriques | U | 6,00 | 8,00 |  |  |  |
| 9 | Fourniture et transport de poire de niveau | U | 8,00 | 20,00 |  |  |  |
| 10 | Fourniture et transport de Relais, Type : de niveau, 220-230 v, montage sur rail | U | 5,00 | 6,00 |  |  |  |
| 11 | Démontage et transport aller/retour dans vous ateliers de pompe, puissance nominale inférieure ou égale à 11 kW | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 12 | Démontage et transport aller/retour dans vous ateliers de pompe, puissance nominale supérieure à 11 kW et inférieure ou égale à 30 kW | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 13 | Démontage et transport aller/retour dans vous ateliers de pompe, puissance nominale supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 90 kW | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 14 | Rebobinage de moteur électrique immergé ou de surface, Puissance : puissance nominale inférieure ou égale à 11 kW | U | 1,00 | 2,00 |  |  |  |
| 15 | Rebobinage de moteur électrique immergé ou de surface, Puissance : supérieure à 11Kw et inférieure ou égale à 30 Kw | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 16 | Rebobinage de moteur électrique immergé ou de surface, Puissance : supérieure à 30 et inférieure ou égale à 90 Kw | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 17 | Fourniture et transport de roue de pompe | U | 1,00 | 3,00 |  |  |  |
| 18 | Fourniture, transport, dépose et pose de roulements de moteur, puissance nominale supérieure à 11 kW et inferieure à 30 Kw, | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 19 | Fourniture, transport, dépose et pose de roulements de moteur, puissance nominale supérieure à 30 kW et inférieure à 90 Kw, | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 20 | Fourniture, transport, dépose et pose de garniture mécanique y compris kit de joints, puissance nominale inférieure ou égale à 11 Kw, identique à l'existant | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 21 | Fourniture, transport, dépose et pose de garniture mécanique y compris kit de joints, puissance nominale supérieur à 11 Kw et inférieure ou égale à 30 Kw, identique à l'existant | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 22 | Fourniture, transport, dépose et pose de garniture mécanique y compris kit de joints, puissance nominale supérieur à 30 Kw et inférieure ou égale à 90 Kw, identique à l'existant | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 23 | Fourniture et transport de Démarreur, Type : ralentisseur tripolaire, Tension : 380/400 V, Puissance : 37 KW | U | 1,00 | 3,00 |  |  |  |
| 24 | Fourniture et transport de Disjoncteur moteur, plage de réglage : 20 à 25A, Puissance : 11 KW a 22 KW, | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 25 | Fourniture et transport de Disjoncteur, Type : 4 pôles 25 A | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 26 | Fourniture et transport de Disjoncteur, Type : tétra polaire 380 V, Calibre= 80 A, | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 27 | Fourniture et transport de Disjoncteur BT, type : général tetra polaire différentiel, Fréquence : 50 Hz, tension : 400 V, Intensité : 0 à 160 A | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 28 | Fourniture et transport de Relais, Type : 11 branche, Tension : 220 V | U | 4,00 | 5,00 |  |  |  |
| 29 | Fourniture et transport de Relais, Type : temporisé électronique | U | 4,00 | 5,00 |  |  |  |
| 30 | Fourniture et transport de commutateur, Type : 02 positions | U | 4,00 | 5,00 |  |  |  |
| 31 | Fourniture et transport de commutateur, Type : de choix 3 positions (Aut-0-Ma) | U | 4,00 | 5,00 |  |  |  |
| 32 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, de puissance : 11 KW | U | 2,00 | 5,00 |  |  |  |
| 33 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, de puissance : 30 KW | U | 2,00 | 5,00 |  |  |  |
| 34 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, de puissance : 45 KW | U | 2,00 | 5,00 |  |  |  |
| 35 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, de puissance : 55 KW | U | 2,00 | 3,00 |  |  |  |
| 36 | Fourniture, transport et pose de Boite de jonction à résine, Type : M13 | U | 4,00 | 10,00 |  |  |  |
| 37 | Fourniture et transport de câble électrique BT, Type : souple en cuivre de sections 1 x 1.5 mm2 à 1x4 mm2 | ml | 18,00 | 20,00 |  |  |  |
| 38 | Fourniture et transport de câble électrique BT, Type : souple en cuivre de sections 1 x 10 mm2 à 1 x 16 mm2 | ml | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| 39 | Fourniture et transport de câble électrique BT, Type : souple en cuivre de sections 1 x 25 mm2 à 1x35 mm² | ml | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| 40 | Fourniture et transport de câble électrique BT, Type : souple en cuivre de sections 4 x 10 mm2 à 4 x 16 mm2 | ml | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| 41 | Fourniture et transport de câble électrique BT, Type : souple en cuivre de sections 4 x 25mm2 à 4 x 50 mm2 | ml | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| 42 | Fourniture et transport de câble, Nature Matériau : en inox, Diamètre nominal : 10 à 16 | ml | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| 43 | Fourniture et transport de câble, Nature Matériau : en inox, Diamètre nominal : 24 | ml | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| 44 | Fourniture et transport et pose de bouton poussoir, Type : Suivant le module existant | U | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| 45 | Fourniture et transport de jeux de Borniers électrique différentes, Section | U | 10,00 | 20,00 |  |  |  |
| 46 | Usinage, transport et pose de pièces de pompe, nature : brides d’aspiration et de refoulement, y compris joint torique approprié, conformes au module existant | U | 1,00 | 2,00 |  |  |  |
| 47 | Fourniture et transport, pose de projecteur LED, type : 220 V AC, 100 W | U | 10,00 | 12,00 |  |  |  |
| 48 | Fourniture, transport et pose d’un panier dégrilleur manuel en inox 304 avec dispositifs de levage, comprenant palan électrique, boîtier de commande, câble électrique, raccordement et toutes sujétions | U | 1,00 | 2,00 |  |  |  |
| 49 | Fourniture, transport et pose de chaîne en inox AISI 304, longueur 9 m, diamètre 8 mm, équipée d’anneaux inox DN 8 tous les mètres, fixée sur barre porte-charge en acier de 60 mm, dimensionnée pour le levage et support de la pompe | mètre | 20,00 | 30,00 |  |  |  |
| 50 | Fourniture, transport et pose de chaîne en inox AISI 304, longueur 9 m, diamètre 16 mm, équipée d’anneaux inox DN16 tous les mètres, fixée sur barre porte-charge en acier de 80 mm, dimensionnée pour le levage et support de la pompe | mètre | 20,00 | 30,00 |  |  |  |
| 51 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange des pompes, catégorie de pièce : kit d'adaptation pied d'assis pour groupe de pompage submersible de puissance inférieur ou égal à 30KW | U | 3,00 | 4,00 |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (20 %) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)