## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES

## GUELMIM-OUED NOUN

SRM-GO

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/060/26

Achèvement des travaux d’électrification périurbaine du quartier Tamahrocht Al Mohit à Sidi Ifni

Appel d’offres ouvert sur offres de prix N° E/060/26

Objet : Achèvement des travaux d’électrification périurbaine du quartier Tamahrocht Al Mohit à Sidi Ifni

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | N° du code | Désignation des prestations | Consis - tance | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaire en DH HT (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESEAU HTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02-02-27 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 02 | 02-03-01 | Destruction poteau béton irrécupérable | M | U | 6,00 |  |  |
| 03 | 15-03-01 | Dépose de conducteurs nus toutes sections | M | Km-Unif | 1,02 |  |  |
| 04 | 03-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | M3 | 2,31 |  |  |
| 05 | 08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisée | F+M | KG | 315,00 |  |  |
| 06 | 10-02-05 | Jeu de 3 parafoudres | F+M | JEU | 1,00 |  |  |
| 07 | 11-02-06 | IACM à C/C 100 A 36 kV + terre | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 08 | 14-02-02 | Plaque d'identification (IRD) grand modèle | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 09 | 13-02-21 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 36 kV) | F+M | U | 3,00 |  |  |
| 10 | 13-02-22 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 kV) | F+M | U | 3,00 |  |  |
| 11 | 40-00-04 | Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm2 | F | M | 4883,00 |  |  |
| 12 | 40-01-04 | Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm2 | M | M | 4883,00 |  |  |
| 13 | 41-02-02 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d’isolement 36 kV | F+M | U | 18,00 |  |  |
| 14 | 41-02-04 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV | F+M | U | 3,00 |  |  |
| 15 | 47-02-01 | Tranchée normale à 1 circuit | F+M | M | 1520,00 |  |  |
| 16 | 47-02-02 | Tranchée normale à 2 circuits | F+M | M | 30,00 |  |  |
| 17 | 47-02-05 | Tranchée traversée à 1 circuit | F+M | M | 150,00 |  |  |
| 18 | 48-02-01 | Tuyau béton comprimé diamètre 100 | F+M | M | 450,00 |  |  |
| 19 | 48-02-03 | Caniveau en béton vibré à 3 gorges diamètre 80 | F+M | M | 1630,00 |  |  |
| 20 | 49-02-01 | Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 21 | 50-02-01 | Réfection chaussée revêtue bitume | F+M | M2 | 120,00 |  |  |
| 22 | 51-02-01 | Réfection trottoir revêtement ordinaire | F+M | M2 | 158,00 |  |  |
| 23 | 51-02-02 | Réfection trottoir revêtement spécial | F+M | M2 | 100,00 |  |  |
| 24 | 52-02-01 | Borne de signalisation SRM-GO MT ou BT | F+M | U | 40,00 |  |  |
| 25 | 53-02-01 | Regard de visite | F+M | M3 | 6,00 |  |  |
| 26 | 60-02-05 | Génie civil poste maçonné type urbain (bas) 1 cellule transfo + 3 cellules (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès réseau | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 27 | 61-02-05 | Equipement et montage 24 kV + basse tension 1 cellule transfo + 2 cellules réseau | F+M | U | 3,00 |  |  |
| 28 | 65-02-01 | Equipement cellule réseau : interrupteur 400 A - 24 Kv et tous ses accessoires | F+M | U | 1,00 |  |  |
| 29 | 70-00-19 | Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 kV/B2 bornes 36 kV 400 kVA | F | U | 3,00 |  |  |
| 30 | 70-01-01 | Pose Transformateur de puissance quelque soit la puissance | M | U | 3,00 |  |  |
| 31 |  | Fourniture et installation d'un comptage numérique | F+M | U | 3,00 |  |  |
| RESEAU BT |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 02-02-07 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN | F+M | U | 40,00 |  |  |
| 33 | 02-02-08 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | F+M | U | 126,00 |  |  |
| 34 | 02-02-09 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | F+M | U | 31,00 |  |  |
| 35 | 02-03-01 | Destruction poteau béton irrécupérable | M | U | 1,00 |  |  |
| 36 | 34-03-01 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section, tendu sur poteau ou façade (accessoires à conserver) | M | m | 3074,00 |  |  |
| 37 | 02-06-01 | Transfèrement d'un poteau en béton armé quelque soit la hauteur et l’effort (compris bris massif) | M | U | 2,00 |  |  |
| 38 | 02-07-01 | Modification orientation poteaux en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort | M | U | 2,00 |  |  |
| 39 | 03-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | M3 | 184,54 |  |  |
| 40 | 18-06-01 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine) 2 fils | M | U | 8,00 |  |  |
| 41 | 18-06-02 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine) 4 fils | M | U | 8,00 |  |  |
| 42 | 20-02-01 | Terre de réseau | F+M | U | 50,00 |  |  |
| 43 | 21-02-04 | Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 150 W | F+M | U | 2,00 |  |  |
| 44 | 21-06-01 | Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier | M | U | 10,00 |  |  |
| 45 | 34-00-04 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm | F | M | 1454,00 |  |  |
| 46 | 34-00-05 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | F | M | 1823,00 |  |  |
| 47 | 34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | F | M | 8352,00 |  |  |
| 48 | 34-00-10 | Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm2 | F | M | 60,00 |  |  |
| 49 | 34-00-11 | Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm2 | F | M | 80,00 |  |  |
| 50 | 34-00-12 | Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x25 mm2 | F | M | 80,00 |  |  |
| 51 | 34-01-04 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections | M | M | 11630,00 |  |  |
| 52 | 34-01-05 | Pose câble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections | M | M | 220,00 |  |  |
| 53 | 34-06-01 | Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires | M | U | 10,00 |  |  |
| 54 | 34-06-02 | Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires | M | U | 10,00 |  |  |
| 55 | 36-02-01 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | F+M | U | 130,00 |  |  |
| 56 | 36-02-02 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | F+M | U | 188,00 |  |  |
| 57 | 36-02-03 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | F+M | U | 108,00 |  |  |
| 58 | 36-02-05 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'alignement normal | F+M | U | 30,00 |  |  |
| 59 | 36-02-10 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage simple avec console en L de 300x30x3 mm | F+M | U | 2,00 |  |  |
| 60 | 36-02-12 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage double avec console en L de 300x30x3 mm | F+M | U | 2,00 |  |  |
| 61 | 36-02-22 | Boite de dérivation Aero-souterraine (DAS) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | F+M | U | 9,00 |  |  |
| 62 | 36-02-25 | Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation | F+M | U | 108,00 |  |  |
| 63 | 36-02-27 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | F+M | U | 464,00 |  |  |
| 64 | 36-02-28 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | F+M | U | 128,00 |  |  |
| 65 | 40-00-08 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm2 | F | M | 385,00 |  |  |
| 66 | 40-00-09 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x70 mm2 | F | M | 385,00 |  |  |
| 67 | 40-00-10 | Câble isolé unipolaire U1000 R02V cuivre 1x95 mm2 | F | M | 1153,00 |  |  |
| 68 | 40-01-08 | Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm2 | M | M | 385,00 |  |  |
| 69 | 40-01-09 | Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x70 mm2 | M | M | 385,00 |  |  |
| 70 | 40-01-10 | Pose câble unipolaire U1000 R02V cuivre 1x95 mm2 | M | M | 1153,00 |  |  |
| 71 | 47-02-01 | Tranchée normale à 1 circuit | F+M | M | 170,00 |  |  |
| 72 | 47-02-02 | Tranchée normale à 2 circuits | F+M | M | 20,00 |  |  |
| 73 | 47-02-05 | Tranchée traversée à 1 circuit | F+M | M | 20,00 |  |  |
| 74 | 47-02-06 | Tranchée traversée à 2 circuits | F+M | M | 20,00 |  |  |
| 75 | 49-02-04 | Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif | F+M | U | 9,00 |  |  |
| 76 | 52-02-01 | Borne de signalisation SRM-GO MT ou BT | F+M | U | 20,00 |  |  |
| 77 |  | Tuyau en PVC à double parois D=110mm² | F+M | M | 197,00 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (20%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)