## BPU
APPEL D’OFFRES OUVERT N°59/DPJ-2026 A/T
EQUIPEMENT EN RESEAU D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE DES QUARTIERS SOUS EQUIPES A LA COMMUNE MOULAY ABDELLAH (CINQUIEME TRANCHE) EQUIPEMENT DU DOUAR KHOUDER
BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
Prix N° | Désignation | Unité | Quantité | P.U HT | Prix total HT
Partie I | RESEAU
SERIE 100 | TERRASSEMENTS
101 | Déblais en tranchées pour canalisations d'assainissement
101-1 | Terrassement en tranchée pour canalisations en terrain toutes profondeurs et toutes natures y compris terrains rocheux | m3 | 26000
101-2 | Plus-value aux prix 101-1 pour terrassement à des profondeurs supérieur à 6m. | m3 | 100
102 | Remblai des fouilles
102-1 | Lit de pose | m3 | 1650
102-2 | Remblai primaire | m3 | 6300
102-3 | Remblai secondaire ordinaire | m3 | 14000
102-4 | Remblai secondaire en GNA | m3 | 2100
103 | Réfection de chaussées
103-1 | Couche de base en grave ciment | m3 | 800
103-2 | revêtement de la chaussée en bicouche y compris imprégnation | m2 | 1850
103-3 | Réfection du trottoir et chemin piétons toute nature | m2 | 200
SERIE 200 | CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES
201 | Canalisations
201-1 | Fourniture, transport et pose des canalisations DN 315 mm en P.V.C Série 1 ou en PEHD annelé à double paroi de classe de rigidité annulaire minimale SN8 | ml | 7600
201-2 | Fourniture, transport et pose des canalisations DN 400 mm en P.V.C Série 1 ou en PEHD annelé à double paroi de classe de rigidité annulaire minimale SN8 | ml | 1150
201-3 | Fourniture, transport et pose des canalisations en BA DN 400 mm classe 135A | ml | 1600
201-4 | Fourniture, transport et pose des canalisations en BA DN 500 mm classe 135A | ml | 300
201-5 | Fourniture, transport et pose des canalisations en BA DN 600 mm classe 135A | ml | 661
201-6 | Fourniture et Pose de Canalisations en PVC ou en PEHD sous pression (PN10) DN 160 mm | ml | 900
201-7 | Fourniture, transport et pose de grillage avertisseur de couleur marron | ml | 12211
202 | Exécution des ouvrages annexes
202-1 | Regard de visite en toute profondeur sur conduite tout diamètre inférieure ou égale à 800 mm y compris cadre et tampon | U | 515
202-2 | Regard de chute double en toute profondeur sur conduite tout diamètre inférieure ou égale à 800 mm y compris cadres et tampons | U | 10
202-3 | Deversoir d'orage | U | 2
202-4 | Ouvrage de rejet | U | 3
203 | Balisage et signalisation des travaux | ml | 12211
204 | Béton pour les traversées
204-1 | Fourniture, transport et mise en œuvre de béton B25 y compris incorporation d'hydrofuge | m3 | 50
204-2 | Armature pour béton | Kg | 4000
SÉRIE 300-STATION DE POMPAGE ET CONDUITE DE REFOULEMENT
301 | GENIE CIVIL POUR LA STATION DE POMPAGE
301-1 | Terrassements pour fouilles en pleine masse en terrain en toute nature y compris rocheux . | m3 | 250
301-2 | Hérissonnage en pierres sèches de 20 cm d'épaisseur | m² | 22
301-3 | Béton de propreté de classe B15 | m3 | 3
301-4 | Gros béton (sous radier) | m3 | 15
301-5 | Béton de classe B35 pour béton armé | m3 | 15
301-6 | Béton B40 XA3 (dosé à 385 kg/m3 CPJ 55 PM avec application d’une imprégnation protectrice) pour béton armé y compris incorporation d'un hydrofuge pour les éléments en en contact avec l'eau (radier, voiles…) | m3 | 40
301-7 | Armatures en acier pour béton armé,de nuance FE500 | Kg | 6600
301-8 | Couche d'asphalte de 2 cm d'épaisseur enrobée dans un mortier de chaux sous le B.A du radier. | m² | 14
301-9 | Forme de pente en béton B25 pour le radier y compris réglage soigné et toutes sujétions de mise en œuvre | m² | 10
301-10 | Chape étanche de 0,03 m exécutée sur couche de barbotine à la brosse métallique pour le radier y/c incorporation d'un hydrofuge de masse de la chape | m² | 10
301-11 | Fourniture et mise en œuvre d'enduit intérieur étanche résineux d'une épaisseur de 3 cm au mortier de ciment type E, à réaliser en trois couches avec adjonction d'un produit hydrofuge de masse y compris toutes sujétions pour les parois de la bâche en contact avec l'eau | m² | 160
301-12 | Enduit extérieur bitumineux pour les parois enterrées de 0,02 m d'épaisseur y compris toutes sujétions | m² | 180
301-13 | Trappe de visite en PRV | m² | 8
301-14 | Echelle de descente en acier inox 316L | ml | 16
301-15 | Garde corps métallique en acier inox 316L y compris toutes sujétions | ml | 11
301-16 | Construction d'un abri de la bâche des eaux usées | m2 | 35
301-17 | Construction d'un local technique de commande | m2 | 12
301-18 | Réalisation du loge gardien | m² | 12
301-19 | Réalisation du local pour groupe électrogène | m² | 12
301-20 | Fourniture, transport et pose de Portail à deux ventaux (2m*4.00m) et portillon métallique (1.9m*1.00m) pour mur de clôture | Ft | 1
301-21 | Construction d'un mur de clôture de hauteur de 2 m | ml | 100
301-22 | Mise en œuvre de béton classe B20 pour dallage des pourtours et allées piétonnes | m3 | 15
301-23 | Chaussée bétonnée à l'intérieur de la parcelle | m² | 180
301-24 | Bordures de trottoir T3 | ml | 50
301-25 | Panneau de signalisation indiquant la station de refoulement | Ft | 1
301-26 | Aménagement des parties gazonnées et plantes y compris réseau d'arrosage | m² | 160
301-27 | Alimentation en eau potable de la station de refoulement à partir du réseau existant | Ft | 1
302 | EQUIPEMENTS HYDROELECTROMECANIQUES DE LA STATION DE POMPAGE
302-1 | Dégrilleur manuel en inox 316L 80*80*60cm y compris toutes accessoires | Ft | 1
302-2 | Vanne murale manuelle d'isolement en inox 316L de dimensions (L*H, 600*600), | U | 1
302-3 | Groupe électropompes centrifuges submersibles et interchangeables spéciale EU: (Q=15l/s - HMT =22m) y compris les barres de guidage en inox 316L | U | 2
302-4 | Coude à bride à patin sortie pompe en fonte | U | 2
302-5 | Cône de réduction à brides en acier inox 316L divergent DN 100/sortie-pompe, PN 10 bar. | U | 2
302-6 | Eléments droits bridée DN 100, PN 10 bar ; en acier inox 316L y compris les colliers de fixation pour colonnes montantes et vidange | ml | 14
302-7 | Coude 1/4 à brides en acier inox 316L DN 100, PN10 bar | U | 3
302-8 | Manchette de traversée à brides DN 100 en acier inox 316L;L=0,80 m avec piquage pour manomètre | U | 2
302-9 | Manomètre avec robinet vanne1/2" | U | 3
302-10 | Clapet anti-retour DN 100, PN 10 bar en fonte | U | 2
302-11 | Robinet vanne à opercule DN 100, PN 10 bar | U | 3
302-12 | Joint de démontage DN 100, PN 10 bar en acier inox 316L | U | 3
302-13 | Elément droit à brides DN 125, PN 10 bar ; en acier inox 316L pour collecteur de refoulement avec trois piquages DN100 et plaque pleine | ml | 2.2
302-14 | Manchette de traversée à brides en acier inox 316L DN 100, PN 10 bar ; L=0,80 m pour vidange | U | 1
302-15 | Manchette de traversée à brides en acier inox 316L DN 125, PN 10 bar ; L=0,75 m avec piquage DN 60 pour ventouse | U | 1
302-16 | Ventouse à triple fonction type assainissement DN 60, PN 10 bar, y compris robinet vanne d'isolement DN60. | U | 1
302-17 | Elément droit à brides DN 125, PN 10 bar en acier inox 316L | ml | 1
302-18 | Cône de réduction à brides en acier inox 316L DN 125/100, PN 10 bar | U | 2
302-19 | Elément droit à brides en acier inox 316L DN 100, PN 10 bar ; L=0,5m | U | 1
302-20 | Débitmètre électromagnétique DN 100, PN 10 bar y compris toutes sujétions de raccordement et mise en service | U | 1
302-21 | Elément droit à brides en acier inox 316L DN 100, PN 10 bar ; L=0,30m | U | 1
302-22 | Té bridé DN 125/Sortie Anti-bélier en acier inox 316L, PN 10bar | U | 1
302-23 | Ballon anti-bélier type assainissement 200l, y compris conduite de raccordement, joint de démontage, robinet vanne, manomètre, et gonfleur de pression. | Ens | 1
302-24 | Robinet vanne à opercule DN 125, PN 10 bar | U | 1
302-25 | Joint de démontage DN 125, PN 10 bar en acier inox 316L | U | 1
302-26 | Coude 1/4 DN 125 à brides en acier inox 316L, PN 10 bar | U | 1
302-27 | Elément droit à brides en acier inox 316L DN 125, PN 10 bar ; équipé de piquage pour manomètre | ml | 1
302-28 | Cône de réduction à brides en acier inox 316L DN 125/150, PN 10 bar | U | 1
302-29 | Raccord bride major DN 160 pour raccordement de la conduite de refoulement en PEHD DN 160 mm, PN 10 bar | U | 1
302-30 | Pièces de rechange pour les équipements hydromécaniques | Ft | 1
302-31 | Benne de déchets roulante en PVC de 660l | U | 2
302-32 | Extincteur à poudre de 10 kg | U | 1
302-33 | Fourniture, transport et mise en place de pont roulant avec palan électrique: Capacité minimum 01 Tonne | Ft | 1
302-34 | Fourniture, transport et mise en place d'un système de désodorisation | Ft | 1
303 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DE LA STATION
303-1 | Réalisation de branchement BT 4 fils 60 A à partir du réseau SRM-CS y compris poteaux, câbles, terrassement, boite de coupure, disjoncteur, coffret compteur et toutes sujétions | Ft | 1
303-2 | Fourniture, transport et pose d'armoire d'arrivée | U | 1
303-3 | Fourniture, transport et pose d’armoire, Type : complète de commande et de protection du groupe électropompe | U | 2
303-4 | Fourniture, transport et installation de liaison BT en câbles armés cuivre (3*P+N) RVFV de section appropriée entre le disjoncteur BT, normal-secours du groupe électrogène et la cellule arrivée de l'armoire de commande y compris terrassement, buses, regards, chemins de câbles et toutes sujétions de pose et raccordement | Ft | 1
303-5 | Fourniture, transport et pose des liaisons BT en câbles électriques souples en cuivre (3*P+N) HO7 RNF; de section appropriée pour l'alimentation des groupes électropompes à partir des cellules départs de l'armoire de commande y compris buses, regards, chemins de câbles et toutes sujétions de pose et raccordement | Ens | 1
303-6 | Fourniture, transport et pose d'instrumentation de mesure, de régulation et contrôle de niveau y compris Armoire, automate, capteurs/transmetteurs de niveau, interrupteurs - flotteurs, manostats, horloges à contact, l’afficheur, câbles et tous les accessoires de pose, de fixation, de raccordement et toutes sujétions. | Ens | 1
303-7 | Fourniture, transport et pose d'instrumentation de détection de gaz | Ens | 1
303-8 | Fourniture, transport et pose du système complet de détection incendie, y compris détecteurs automatiques, équipement de contrôle et de signalisation, câblage et toutes sujétions | Ens | 1
303-9 | Fourniture, transport et installation de coffret de commande local des groupes motopompes, des ventilateurs installés dans le bâtiment de la bâche y compris câbles de liaisons et toutes sujétions d'essai et mise en service | Ft | 1
303-10 | Eclairage interne et externe de la station y compris toutes sujétions. | Ens | 1
303-11 | Mise à la terre | Ft | 1
303-12 | Fourniture et l’installation d’une armoire courant des auxiliaires courant-continu | Ft | 1
303-13 | Fourniture, transport à pied d'Œuvre et installation d'un groupe électrogène de puissance 50 KVA, 400/230V, stationnaire avec armoire de raccordement, , batterie au plomb, silencieux d'échappement, disjoncteur, kit de remplissage automatique, klaxon y compris toutes sujétions | Ft | 1
303-14 | Fourniture, transport et pose d’un coffret de désodorisation, y compris instrumentations, raccordement électrique et automatisme | Ft | 1
303-15 | Pièces de rechange pour les équipements électriques et automatisme | Ft | 1
Partie II | Branchements
SERIE400 | Branchements particuliers
401 | Branchement particulier simple en PVC toute profondeur | Ens | 800
402 | Branchement particulier double en PVC toute profondeur | Ens | 50
403 | Plus valu aux prix n°401 et 402 pour une longueur de conduite de branchement DN 200 mm au-delà de 5 ml | ml | 500
404 | Raccordement sur conduite circulaire y compris clips de piquage, joint d'étanchéité, collier de serrage, coude tout angle et toutes sujétions | U | 850
MONTANT TOTAL EN DH/HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL EN DH/TTC