## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES

## GUELMIM-OUED NOUN

SRM-GO

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERTS SUR OFFRES

DE PRIX N° A/066/26

Assainissement liquide du centre chef-lieu de la commune de Ben Khlil - Province de Tan-Tan

Appel d’offres ouverts sur offres de prix N° A/066/26

Objet : Assainissement liquide du centre chef-lieu de la commune de Ben Khlil - Province de Tan-Tan

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° Poste | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire en DH HT (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Etude d'exécution et autre documents | FT | 1 |  |  |
| 2 | Installation de chantier | FT | 1 |  |  |
| 3 | Établissements du dossier de recollement | FT | 1 |  |  |
| 4 | Remise en état des lieux et repliement du chantier | FT | 1 |  |  |
| 5 | Fourniture, pose et transport de panneaux de chantier. | U | 2 |  |  |
| 6 | Terrassement en déblais en tranché et/ou en puits, profondeur : toute profondeur, nature de matériau : toutes natures | M3 | 24 710 |  |  |
| 7 | Fourniture, transport et mise en place d'un lit de pose, nature du matériau : en gravette, Epaisseur : 15 cm | M3 | 240 |  |  |
| 8 | Fourniture, transport et mise en place d'un lit de pose, nature du matériau : en sable, Epaisseur : 10 cm | M3 | 1050 |  |  |
| 9 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai primaire d’enrobage des conduites, Nature du matériau : Terre d’extraction du fouille | M3 | 7160 |  |  |
| 10 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, type : remblai secondaire de couverture des conduites, nature de matériau : Terre d’extraction du fouille | M3 | 14 740 |  |  |
| 11 | Réfection des chaussées et trottoir de toute nature | M2 | 350,00 |  |  |
| 12 | Démolition de revêtement de la chaussée ou trottoir de toute nature | M2 | 250,00 |  |  |
| 13 | Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité en PEHD ou en polypropylène PP pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 300 mm | Ml | 10 044 |  |  |
| 14 | Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité en PEHD ou en polypropylène PP pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 400 mm | Ml | 701 |  |  |
| 15 | Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité en PEHD ou en polypropylène PP pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 600 mm | Ml | 1216 |  |  |
| 16 | Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité en PEHD ou en polypropylène PP pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 800 mm | Ml | 1540 |  |  |
| 17 | Essai d'étanchéité in situ sur conduites d'assainissement pour tout diamètre y/c toutes sujétions | Ml | 1350 |  |  |
| 18 | Construction des regards de visite en béton armé sur canalisations circulaires pour toutes sections de collecteurs pour les regards avec profondeur inférieur à 3m | U | 237 |  |  |
| 19 | Construction des regards de visite en béton armé sur canalisations circulaires pour toutes sections de collecteurs pour les regards avec profondeur supérieur ou égal à 3m | U | 33 |  |  |
| 20 | Construction des regards de visite double ou chute en béton armé à toute profondeur sur canalisations circulaires pour toutes sections de collecteurs | U | 1 |  |  |
| 21 | Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé et verrouillé à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 850x850 mm | U | 271 |  |  |
| 22 | Construction de regards borgne sur canalisations circulaires d'assainissement pour tout type y compris terrassement, Profondeur : NA | U | 20 |  |  |
| 23 | Réalisation d’un branchement particulier d’assainissement en béton armé y compris la conduite de raccordement de DN 200 mm PVC ou PEHD. | U | 60 |  |  |
| 24 | Traversée des voies publiques par fonçage y compris fourreau de DN adéquat, | ML | 20 |  |  |
| 25 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B2, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar | M3 | 8 |  |  |
| 26 | Caniveau en béton largeur 40 cm avec grille et cadre en fonte ductile | Ml | 40 |  |  |
| 27 | Construction un déversoir d'orage en béton armé y compris toutes sujétions | FT | 1 |  |  |
| 28 | Construction d’ouvrage de rejet y compris enrochement de déversement et gabion de protection, y compris toutes sujétions | FT | 2 |  |  |
| 29 | Fourniture et transport d'un jeu d'échelles amovibles extensibles, Nature du matériau : en aluminium, Longueur : 2m, 3m et 5m. | ML | 10 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (20 %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)