BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Relatif à l’appel d’offres ouvert national N° : 14/ANEF/2026

Objet : Fourniture de verrerie, petit matériel et outillage de laboratoire pour le compte du Centre d’Innovation, Recherche et Formation de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts – Rabat (lot unique).

| N° du prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix Unitaire (H.T) | Prix Total (H.T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ballon fond rond 1000 ml en verre Duran rodage 29/32 (lot de 10) | U | 1 |  |  |
| 2 | Ballon fond 2000 ml en verre Duran rodage 29/32 | U | 3 |  |  |
| 3 | Ballon fond rond 5000 ml en verre Duran avec rodage 40/45 et adaptable 29/32 | U | 3 |  |  |
| 4 | Montage d’hydrodistillation en verre Duran complet Clevenger | U | 3 |  |  |
| 5 | Adaptateur Rodage 29/32 et 45/40 en verre Duran | U | 5 |  |  |
| 6 | Ampoule à décanter, conique, clef verre, 250ml verre borosilicaté, voie robinet 2,5mm | U | 2 |  |  |
| 7 | Erlenmeyer NM bec renforcé 250ml (lot de 12) | U | 1 |  |  |
| 8 | Erlenmeyer WM bec renforcé 500ml (lot de 6) | U | 1 |  |  |
| 9 | Becher en verre Duran 250 ml (lot de 10) | U | 2 |  |  |
| 10 | Bécher verre Duran usage intensif 500ml | U | 10 |  |  |
| 11 | Bécher verre Duran usage intensif 1000ml | U | 12 |  |  |
| 12 | Flacon 8 ml verre ambré à vis avec bouchons (lot de 144) | U | 2 |  |  |
| 13 | Flacon 20 ml verre ambré à vis avec bouchons (lot de 72) | U | 2 |  |  |
| 14 | Tube de culture 25x200 à vis ptfe (polytétrafluoroéthylène)(lot de 144) | U | 2 |  |  |
| 15 | Têtes de distillation avec ampoule de garde pour évaporateur rotatif rodage 29/32 | U | 2 |  |  |
| 16 | Eprouvette graduée 250 ml | U | 2 |  |  |
| 17 | Eprouvette graduée 500 ml | U | 7 |  |  |
| 18 | Eprouvette graduée 1000 ml | U | 7 |  |  |
| 19 | Réfrigérant de Liebig en verre Duran; Longueur efficace : 250 mm; Rodage : 19/26 | U | 1 |  |  |
| 20 | Boite de pétri en verre 80x15 mm | U | 144 |  |  |
| 21 | Pipette pasteur (lot de 1000) | U | 1 |  |  |
| 22 | Fiole jaugée bouchée 100 ml (lot de 10) | U | 2 |  |  |
| 23 | Fiole jaugée bouchée 500 ml | U | 10 |  |  |
| 24 | Erlenmeyers (500 ml) (lot de 10) | U | 1 |  |  |
| 25 | Erlenmeyers (1 L) (lot de 10) | U | 1 |  |  |
| 26 | Erlenmeyers (2 L) (lot de 6) | U | 1 |  |  |
| 27 | Erlenmeyers (5 L) | U | 5 |  |  |
| 28 | Béchers (2 L) (lot de 4) | U | 1 |  |  |
| 29 | Béchers (5 L) | U | 5 |  |  |
| 30 | Fioles jaugées (250 ml) (lot de 2) | U | 5 |  |  |
| 31 | éprouvettes graduées (100 ml) | U | 10 |  |  |
| 32 | Pipettes graduées sérologiques (1 ml) | U | 15 |  |  |
| 33 | Pipettes graduées sérologiques (5 ml) | U | 15 |  |  |
| 34 | Pipettes graduées sérologiques (10 ml) | U | 15 |  |  |
| 35 | Pipettes graduées sérologiques (25 ml) | U | 10 |  |  |
| 36 | Pipettes graduées sérologiques (50 ml) | U | 10 |  |  |
| 37 | Pipettes graduées sérologiques (100 ml) | U | 5 |  |  |
| 38 | Pipettes Pasteur (3 ml) | U | 300 |  |  |
| 39 | Boîtes de Petri (90 mm) | U | 1000 |  |  |
| 40 | Tubes à essai en verre (15 ml) | U | 200 |  |  |
| 41 | Tubes à essai en verre (50 ml) | U | 200 |  |  |
| 42 | Flacons à col large (250 ml) | U | 30 |  |  |
| 43 | Flacons à col large (500 ml) | U | 30 |  |  |
| 44 | Boîtes de Petri (140 mm) | U | 1000 |  |  |
| 45 | Manche de Bistouri en acier inox | U | 3 |  |  |
| 46 | Lames de bistouri stériles (boite de 100) | U | 3 |  |  |
| 47 | Micropipette 0.5–10 µL | U | 3 |  |  |
| 48 | Micropipette 10–100 µL | U | 3 |  |  |
| 49 | Micropipette 100–1000 µL | U | 3 |  |  |
| 50 | Micropipette 1000–5000 µL | U | 3 |  |  |
| 51 | Pointes micropipettes jaunes 0.1–200 µL, stériles (boite de 1000) | U | 3 |  |  |
| 52 | Pointes micropipettes bleues 200–1000 µL, stériles (boite de 1000) | U | 3 |  |  |
| 53 | Pointes micropipettes bleues 2000–5000 µL, stériles (boite de 500) | U | 4 |  |  |
| 54 | Anses de repiquage Jetables (boite de 1000) | U | 4 |  |  |
| 55 | Pinces inox | U | 2 |  |  |
| 56 | Spatule inox | U | 2 |  |  |
| 57 | Tube Falcon 15 mL stérile (paquet de 50) | U | 2 |  |  |
| 58 | Tube Flacon 50 mL stérile (paquet de 50) | U | 2 |  |  |
| 59 | Eppendorf tubes 1.5 mL stérile (boite de 500) | U | 2 |  |  |
| 60 | Rack pour microtubes en plastique autoclavable | U | 3 |  |  |
| 61 | Tubes de broyage en polypropylène, 2 ml, bouchon à vis, compatible vibrobroyeur (boite de 100) | U | 8 |  |  |
| 62 | Boîtes de laboratoire de conservation d'échantillons d'ADN, en polypropylène, compartimentées (81 ou 100 positions), adaptées aux microtubes (0,5 à 2 mL), résistantes à des températures allant jusqu’à -80 °C | U | 15 |  |  |
| Total HT |  |  |  |  |  |
| Taux TVA |  |  |  |  |  |
| Montant TVA |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à….....................…..., le…….........................

Signature et cachet du concurrent