## BPU DQE
AO N° 36/2026/E Renouvellement des équipements HTB du poste source Ameur BPU DQE
N° PRIX | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU DH HT EN CHIFFRES | PU DH HT EN LETTRES | PT DH HT
1. Travaux GC
45658 | MASSIFS POUR SUPPORTS ET CHARPENTES METALLIQUES | Forfait | 1
45689 | EXTENSION CANIVEAUX EXTERIEURS DES CABLES BT | Forfait | 1
2. Equipements HTB
45659 | Fourniture et pose de disjoncteur 72,5KV tripolaire y compris raccordement et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement | U.Ens | 5
45690 | Fourniture et pose de combiné de mesure 72,5KV y compris raccordement et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement | U.Ens | 2
Montant Total HT
Montant TVA
Montant Total TTC

## avec PA (hidden)
Prix N° | Désignation | U | Quantité | P U | PT
1 | Fourniture d'un tableau HTA pour poste répartiteur BOUKNADEL | Ens | 1 | 678000 | 678000
2 | Fourniture d'un tableau HTA pour poste répartiteur SALA AL JADIDA | Ens | 1 | 160000 | 160000
3 | Fourniture d'un tableau HTA pour poste répartiteur ERRAHMA 1 | Ens | 1 | 160000 | 160000
4 | Fourniture d'un tableau HTA pour poste répartiteur ERRAHMA 2 | Ens | 1 | 145000 | 145000
| Fourniture d'un poste asservi 16 voies pour commande à distance de cellules motorisées au au poste répartiteur BOUKNADEL | Ens | 1 | 240000 | 240000
| Fourniture d'un poste asservi 08 voies pour commande à distance de cellules motorisées au au poste répartiteur SALA AL JADIDA | Ens | 1 | 140000 | 140000
| Fourniture d'un poste asservi 08 voies pour commande à distance de cellules motorisées au au poste répartiteur ERRAHMA 1 | Ens | 1 | 140000 | 140000
5 | TX D'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE BOUKNADEL | Ens | 1 | 100000 | 100000
6 | TX D'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE SALA AL JADIDA | Ens | 1 | 50000 | 50000
7 | TX D'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE RAHMA 1 | Ens | 1 | 57600 | 57600
8 | TX D'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE RAHMA 2 | Ens | 1 | 52800 | 52800
Montant Total |  |  |  |  | 1923400