## Feuil1
AO 071/2026/ANCFCC/DLAG
N° Prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
|  |  |  | en dirhams | en dirhams
-1 | -2 | -3 | -4 | (hors TVA) en chiffres | (hors TVA) en chiffres
|  |  |  | -5 | (6)= (4)x(5)
1- GROS ŒUVRES
1.1 | DÉMOLITION ET DEPOSE | F | 1
1.2 | DÉMOLITION DE BETON ARME | M3 | 10
1.3 | TRANCHEE POUR RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ET DIVERS | Ml | 115
1.4 | RÉFECTION CURAGE ET ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT | F | 1
1.5 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 53
1.6 | ACIER TOR POUR BÉTON | Kg | 5290
1.7 | REGARDS EN BETON ARME
1.7.a | Section intérieure 60x60cm | U | 6
1.7.b | Section intérieure 50x50cm | U | 5
1.7.c | Section intérieure 40x40cm | U | 2
1.8 | MAÇONNERIE EN AGGLOS DE 20cm | M2 | 21
1.9 | MAÇONNERIE EN AGGLOS DE 15cm | M2 | 23
1.10 | CLOISON EN BRIQUES CREUSES DE 8 TROUS | M2 | 69
1.11 | DECAPAGE D’ENDUIT | M2 | 173
1.12 | ENDUIT LISSE AU MORTIER DE CIMENT | M2 | 230
1.13 | DRESSAGE DE FACADE | M2 | 660
1.14 | ENDUIT LISSE IMPERMEABILISANT | M2 | 58
1.15 | REFECTION DES ACROTERES | Ml | 380
1.16 | TRAITEMENT DES FISSURES EN MAÇONNERIE DE MOINS DE 2 MM DE LARGEUR | Ml | 92
1.17 | TRAITEMENT ET REPRISE DES JOINTS DE DILATATION Y/C COUVRE-JOINT | Ml | 265
1.18 | FORME EXTERIEURE EN BETON ARME FINITION HELICOPTERE | M2 | 479
1.19 | FORME EXTERIEURE EN BETON ARME STRIE | M2 | 52
2– ÉTANCHÉITÉ
2.1 | DEPOSE DU COMPLEXE EXISTANT | M2 | 1479
2.2 | FORME DE PENTE | M2 | 972
2.3 | CHAPE DE LISSAGE | M2 | 972
2.4 | ETANCHEITE S.B.S EN BICOUCHE | M2 | 972
2.5 | RELEVE D'ETANCHEITE EN BICOUCHE AVEC PROTECTION PAR SOLIN GRILLAGE | Ml | 380
2.6 | ÉTANCHÉITÉ LÉGÈRE | M2 | 280
2.7 | PROTECTION D’ÉTANCHÉITÉ PAR CARREAUX CERAMIQUES Y/C PLINTHES | M2 | 972
2.8 | GARGOUILLE + CRAPAUDINE | U | 12
3– REVÊTEMENT
3.1 | DECAPAGE DU MARBRE EXISTANT A L’INTERIEUR ET SUR FAÇADES | M2 | 1034
3.2 | POLISSAGE ET LUSTRAGE DU GRANITO POLI AU SOL Y/C PLINTHES | M2 | 2639
3.3 | POLISSAGE ET LUSTRAGE DU GRANITO POLI AUX ESCALIERS Y/C PLINTHES | Ml | 380
3.4 | POLISSAGE ET LUSTRAGE DU MARBRE Y/C PLINTHES | M2 | 147
3.5 | POLISSAGE ET LUSTRAGE DU MARBRE AUX ESCALIERS Y/C PLINTHES | Ml | 41
3.6 | REVÊTEMENT EN GRANITO POLI BLANC Y/C PLINTHES | M2 | 81
3.7 | REVÊTEMENT EN MARBRE NOIR ABSOLU Y/C PLINTHES | M2 | 54
3.8 | REVÊTEMENT EN MARBRE D’IMPORTATION | M2 | 267
3.9 | PLINTHES EN MARBRE D’IMPORTATION | Ml | 130
3.10 | REVÊTEMENT EN MARBRE D’IMPORTATION POUR ESCALIERS Y/C PLINTHES | Ml | 76
3.11 | POSE DU MARBRE RECUPERE | M2 | 115
3.12 | PLINTHE DU SOL EN CERAMIQUE | ML | 230
3.13 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE | M2 | 175
3.14 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE | M2 | 1071
3.15 | REVETEMENT DU SOL EXTERIEUR | M2 | 502
4– MENUISERIE
4-1 | MENUISERIE BOIS
4.1.1 | PORTES EN BOIS MASSIF | M2 | 309
4.1.2 | PLACADRS EN BOIS | M2 | 101
4.1.3 | RÉFECTION PLACARDS EN BOIS Y/C QUINCAILLERIE | U | 108
4.1.4 | MOUCHARABIEH EN BOIS | M2 | 47
4.1.5 | HABILLAGE DU COMPTOIR EN BOIS MDF | M2 | 66
4.1.6 | MAIN COURANTE EN BOIS | ML | 78
4-2 | MENUISERIE MÉTALLIQUE
4.2.1 | PORTE METALLIQUE GRILLAGEE | M2 | 69
4.2.2 | RÉFECTION DES PORTES METALLIQUES Y/C QUINCAILLERIE | U | 5
4.2.3 | GRILLES EN FONTE DUCTILE POUR CANIVEAUX CARROSSABLES | Ml | 15
4.2.4 | PORTE GRILLAGEE EN ACIER INOXYDABLE | M2 | 8
4.2.5 | GRILLE METALLIQUE DE PROTECTION | M2 | 66
4.2.6 | GARDE-CORPS EN ACIER INOXYDABLE | Ml | 144
4.2.7 | MAT DRAPEAU EN ACIER INOXYDABLE 3M | U | 2
4.2.8 | MAT DRAPEAU PETIT FORMAT EN ACIER INOXYDABLE 15CM | U | 5
4-3 | MENUISERIE ALUMINIUM
4.3.1 | SYSTÈME EN ALUMINIUM A VANTAUX FIXES, A FRAPPE OU COULISSANTS | M2 | 649
4.3.2 | CLOISONS AMOVIBLES DOUBLE VITRAGE Y/C PORTES | M2 | 100
4.3.3 | MUR RIDEAU EN ALUMINUIM | M2 | 56
4.3.4 | HABILLAGE DE FACADE EN PANNEAU COMPOSITE EN ALUMINIUM | M2 | 792
4.3.5 | MOCHARABEIH EN ALUMINUIM | M2 | 112
4.3.6 | ENSEIGNE BANDEAU 1,5x8m | M2 | 23
4.3.7 | STORES ENROULABLES | M2 | 510
4.3.8 | VOLET ROULANT EN ALUMINIUM | M2 | 34
4.3.9 | SKYDOME EN ALUMUNUIM | M2 | 24
4.3.10 | FERME PORTE HYDRAULIQUE | U | 6
5– PLOMBERIE – SANITAIRE
5.1 | LAVABO VASQUE | U | 31
5.2 | W.C A l’ANGLAISE | U | 27
5.3 | EVIER EN INOX | U | 2
5.4 | VANNE ET ROBINET D’ ARRET | U | 27
5.5 | DISTRIBUTION EN PPR
5.5.a | Diamètre 50mm | Ml | 81
5.5.b | Diamètre 40mm | Ml | 150
5.5.c | Diamètre 32mm | Ml | 124
5.6 | CANALISATIONS EN POLYETHYLENE RETICULE TOUT DIAMETRE | Ml | 232
5.7 | CANALISATIONS EN PVC
5.7.a | Diamètre 315mm | Ml | 23
5.7.b | Diamètre 200mm | Ml | 86
5.7.c | Diamètre 160mm | Ml | 155
5.7.d | Diamètre 110mm | Ml | 350
5.7.e | Diamètre 75mm | Ml | 146
5.7.f | Diamètre 50mm | Ml | 35
5.8 | MITIGEUR MURAL OU SUR TABLE | U | 29
5.9 | ROBINET DE PUISAGE | U | 2
5.10 | SIPHON DE SOL EN INOX | U | 29
5.11 | DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE | U | 31
5.12 | DISTRIBUTEUR PAPIER HYGENIEQUE | U | 27
5.13 | SECHE-MAINS | U | 13
5.14 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 4
5.15 | COLLECTEURS DE DISTRUBITION EF/EC DE 5 A 8 DEPARTS | U | 18
5.16 | CHAUFFE-EAU SOLAIRE 300L | U | 1
5.17 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 80L | U | 2
5.18 | MANCHON DE VENTILATION | U | 27
5.19 | EQUIPEMENTS COMPTEURS | Ens | 3
5.20 | POSTE ROBINET D'INCENDIE ARME RIA DN 25 | Ens | 6
5.21 | DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE | ML | 58
6– ÉLECTRICITÉ – LUSTRERIE
6.1 | BOITE DE COUPURE | U | 1
6.2 | TABLEAUX DE DISTRIBUTION
6.2.a | TABLEAU DE DISTRIBUTION TGBT | U | 1
6.2.b | TABLEAU DE DISTRIBUTION TE1 CF | U | 1
6.2.c | TABLEAU DE DISTRIBUTION TE2 CF | U | 1
6.2.d | TABLEAU DE DISTRIBUTION TE3 CF | U | 1
6.2.e | TABLEAU DE DISTRIBUTION TE4 CF | U | 1
6.2.f | TABLEAU DE DISTRIBUTION T1. CLIM CF | U | 1
6.2.g | TABLEAU DE DISTRIBUTION T2. CLIM CF | U | 1
6.2.h | TABLEAU DE DISTRIBUTION T3. CLIM CF | U | 1
6.2.i | TABLEAU DE DISTRIBUTION T4. CLIM CF | U | 1
6.2.j | TABLEAU DE DISTRIBUTION TE LOG 1 | U | 1
6.2.k | TABLEAU DE DISTRIBUTION TE LOG 2 | U | 1
6.3 | CABLES BASSE TENSION DE DISTRIBUTION PRIMAIRE
6.3.a | Câble U 1000 R02V 4x95+T mm² | ML | 40
6.3.b | Câble U 1000 R02V 3x50 mm² | ML | 35
6.3.c | Câble U 1000 R02V 4x35 mm² | ML | 115
6.3.d | Câble U 1000 R02V 4x25 mm² | ML | 58
6.3.e | Câble U 1000 R02V 5x16 mm² | ML | 173
6.3.f | Câble U 1000 R02V 5x10 mm² | ML | 81
6.3.g | Câble U 1000 R02V 3x4 mm² | ML | 17
6.3.h | Câble U 1000 R02V 3x2,5 mm² | ML | 173
6.4 | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
6.4.a | ALIMENTATION DE RESISTANCE DE CHAUFFE EAU SOLAIRE | U | 1
6.4.b | ALIMENTATION DE POMPE DE RECS | U | 2
6.4.c | ALIMENTATION DE VMC | U | 30
6.4.d | ALIMENTATION SECHE MAIN | U | 15
6.4.e | ALIMENTATION DE SPLIT SYSTEM | U | 69
6.4.f | ALIMENTATION VIDEOSURVEILLANCE | U | 2
6.4.g | ALIMENTATION CONTROLE D’ACCES | U | 1
6.4.h | ALIMENTATION CONTROLE DE PRESENCE | U | 1
6.4.i | ALIMENTATION DIVERS | U | 6
6.5 | MISE A LA TERRE | ML | 110
6.6 | TRANCHE ET REGARDS EXTERIEURS
6.6.a | TRANCHE DES RESEAUX ELECTRIQUES EXTERIEURS | ML | 69
6.6.b | TUBE ANNELLE DOUBLE PAROIS DIAMETRE 75 à 110 mm | ML | 69
6.6.c | REGARD DE TIRAGE 0,60*0,60 m | U | 5
6.7 | LUMINAIRE LED ENCASTRE OU APPARENT CARRE 0,60x0,60m 40W | U | 200
6.8 | LUMINAIRE LED ENCASTRE OU APPARENT 1,20x0,30m 35 W | U | 255
6.9 | SPOT LED ENCASTRE ETANCHE 20W | U | 92
6.10 | SPOT LED 35W | U | 95
6.11 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE Y/C FOYERS | U | 69
6.12 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE Y/C FOYERS | U | 22
6.13 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE Y/C FOYERS | U | 41
6.14 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE Y/C FOYERS | U | 35
6.15 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT Y/C FOYERS | U | 45
6.16 | INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT Y/C FOYERS | U | 24
6.17 | FOYER COMPLEMENTAIRE | U | 460
6.18 | BOUTON POUSSOIR Y/C FOYERS | U | 31
6.19 | RÉGLETTE LED ETANCHE 1,20m | U | 23
6.20 | HUBLOT ETANCHE LAMPE LED | U | 46
6.21 | PROJECTEUR ÉTANCHE ORIENTABLE LED 150W | U | 5
6.22 | LAMPADAIRE | U | 6
6.23 | LUSTRE D'EXTERIEUR | U | 7
6.24 | BLOC AUTONOME DE BALISAGE DE SECURITE | U | 7
6.25 | GOULOTTE EN PLASTIQUE | ML | 173
6.26 | PRISE DE COURANT ENCASTRE 2P+T 16A 220V | U | 23
6.27 | CHEMINS DE CABLES | ML | 300
7– PLATRERIE
7.1 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE | M2 | 841
7.2 | FAUX PLAFOND MODULAIRE DE 600x600mm | M2 | 403
7.3 | FAÇON DE SAIGNEES ET REPRISE DES FAUX PLAFONDS | M2 | 100
8– PEINTURE – VITRERIE
8.1 | PEINTURE POLYSILOXANE SUR MURS ET PLAFONDS EXTERIEURS | M2 | 3300
8.2 | PEINTURE ECOLOGIQUE ACRYLIQUE SATINEE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 8200
8.3 | PEINTURE ECOLOGIQUE ACRYLIQUE BRILLANTE SUR MURS INTERIEURS | M2 | 2500
8.4 | PEINTURE ECOLOGIQUE ACRYLIQUE BRILLANTE SUR BOIS | M2 | 1900
8.5 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE | M2 | 1500
8.6 | PEINTURE DECORATIVE | M2 | 250
8.7 | VERNIS SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 173
8.8 | VERRE CLAIR DE 6 à 8 MM | M2 | 29
8.9 | MIROIR ARGENTE DE 6MM | M2 | 23
9– AMENAGEMENT EXTERIEUR
9.1 | APPORT ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE | M3 | 138
9.2 | TUYAU PEHD POUR ARROSAGE | ML | 30
9.3 | BOUCHE D’ARROSAGE | U | 4
9.4 | PLANTATION DE GAZON | M2 | 600
9.5 | CYCAS H : 60CM | U | 20
9.6 | CLIVIA H : 25CM | U | 40
Montant Total Hors Taxe
Montant TVA 20%
Montant Total TTC
Fait à………………………. Le…………………… (Signature et cachet du concurrent)