## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/270/26

Travaux d'entretien réseaux HTA et postes HTA/BT

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| I - Entretien et maintenance des postes HTA/BT |  |  |  |  |  |
| Dégager l’accès aux postes |  |  |  |  |  |
| 1 | Ramassage et transport des déblais et des ordures par postes HTA/BT ou postes répartiteurs. | U | 20 |  |  |
| Rangement intérieur des postes |  |  |  |  |  |
| 2 | Rangement intérieur des postes HTA/BT, obturation des trémies de câbles et dépoussiérage par aspiration par poste y compris rebouchage des trémies de câbles par produits ignifuge | Ens | 400 |  |  |
| 3 | Rangement intérieur des postes répartiteurs, obturation des trémies de câbles et dépoussiérage par aspiration par poste y compris rebouchage des trémies de câbles par produits ignifuge | Ens | 4 |  |  |
| Aménagement des abords |  |  |  |  |  |
| 4 | Réfection de dallage | M² | 150 |  |  |
| 5 | Confection des dalles pour regard de câbles HTA et BT | M² | 300 |  |  |
| 6 | Confection et remplissage par sable de mer des regards pour câble HTA et BT (Par poste). | U | 80 |  |  |
| Travaux de génie civil de postes : |  |  |  |  |  |
| 7 | Confection et mise en place de tampons pour caniveaux | M² | 80 |  |  |
| 8 | Fourniture et mise en place de cadre support de tampons pour caniveaux | M | 160 |  |  |
| Réfection de l'étanchéité du toit d'un poste |  |  |  |  |  |
| 9 | Réfection de l'étanchéité du toit | M² | 1800 |  |  |
| Menuiserie Métallique : |  |  |  |  |  |
| 10 | Fourniture de grilles d’aération pour poste en élévation | U | 20 |  |  |
| 11 | Remplacement de grilles d’aération pour poste en élévation | U | 20 |  |  |
| Travaux de forge |  |  |  |  |  |
| 12 | Réalisation d'un point de soudure y compris peinture antirouille | U | 30 |  |  |
| 13 | Fixation d’une serrure. | U | 200 |  |  |
| 14 | Fourniture et mise en place de tôles striées 5/7 | M² | 20 |  |  |
| Peinture |  |  |  |  |  |
| 15 | Peinture des murs internes du poste | M² | 2000 |  |  |
| 16 | Peinture des murs externes du poste | M² | 2500 |  |  |
| 17 | Peinture métallique d'une porte et deux aérations | U | 70 |  |  |
| 18 | Repérage de la porte du poste | U | 200 |  |  |
| 19 | Repérage d’un jeu de cellules | U | 200 |  |  |
| Entretien des équipements électriques |  |  |  |  |  |
| 20 | Entretien d'un ensemble de cellules HTA par poste | ENS | 400 |  |  |
| 21 | Entretien d'un transformateur HTA/BT | U | 400 |  |  |
| 22 | Entretien d'un tableau général BT y compris circuits auxiliaires | U | 400 |  |  |
| Remplacement de cellules HTA |  |  |  |  |  |
| 23 | Transport Pose et raccordement d’une cellule préfabriquée. | U | 9 |  |  |
| 24 | Transport Pose et raccordement de tableau HTA par poste | U | 5 |  |  |
| 25 | Dépose et transport d’une cellule préfabriquée ou grillagée au dépôt SRM-RSK | U | 9 |  |  |
| Remplacement de transformateur HTA/BT (type intérieur) |  |  |  |  |  |
| 26 | Transport pose et raccordement du Transformateur (fourniture SRM-RSK). | U | 5 |  |  |
| 27 | Dépose et transport d'un transformateur au magasin SRM-RSK | U | 5 |  |  |
| Confection des liaisons HTA, des jonctions et des extrémités HTA |  |  |  |  |  |
| 28 | Fourniture de câble pour liaison HTA 3x1x50mm² Alu S26 | ML | 50 |  |  |
| 29 | Changement liaison HTA y compris confection d'accessoires de câbles (d’extrémité intérieure ou connecteur côté tableau HTA ainsi que les bornes HTA du transformateur HTA/BT. (Fourniture SRM-RSK) | ENS | 5 |  |  |
| 30 | Confection d’une boîte de jonction à froid pour câble PRC de 95 à 240mm². | U | 30 |  |  |
| 31 | Confection d’une boîte d’extrémité intérieure pour câble PRC de 95 à 240mm². | U | 30 |  |  |
| 32 | Confection d’une boîte d’extrémité extérieure pour câble PRC de 95 à 240mm². | U | 30 |  |  |
| 33 | Confection de connecteurs Equerres pour tableau HTA | U | 30 |  |  |
| 34 | Changement d'un câble de liaison BT | ENS | 5 |  |  |
| Remplacement des tableaux BT |  |  |  |  |  |
| 35 | Transport pose et raccordement d’un tableau BT (fourniture SRM-RSK). | U | 5 |  |  |
| 36 | Dépose Transport d’un tableau BT au magasin SRM-RSK. | U | 5 |  |  |
| Remise en état de marche de l’installation électrique du bâtiment d'un poste |  |  |  |  |  |
| 37 | Changement d'un interrupteur | U | 300 |  |  |
| 38 | Changement d'une prise de courant avec terre. | U | 300 |  |  |
| 39 | Changement d'un hublot y compris lampes et douille | U | 150 |  |  |
| 40 | Changement d'une lampe | U | 200 |  |  |
| 41 | Fourniture et installation d'un Bloc autonome d'éclairage de sécurité y compris canalisations et fileries. | U | 50 |  |  |
| 42 | Fourniture et Installation d'un extracteur y compris thermostat ainsi que la confection d'un grillage antivols, canalisation et fileries | U | 5 |  |  |
| 43 | Fourniture et mise en place de jeu de plaques réglementaire en inox par postes conformément aux standard SRM-RSK (identifiant poste, danger de mort, plaques réglementaires........ | ENS | 20 |  |  |
| Remise en état de marche des circuits de terre |  |  |  |  |  |
| 44 | Confection des puits de terre : fouille de 1.50mx1.50 sur une profondeur 1.7m pour la pose d'un câble de terre en cuivre nu de section 29mm² relié à une tôle galvanisée | U | 20 |  |  |
| 45 | Reprise des circuits de terre pour poste | ml | 900 |  |  |
| 46 | Reprise et fixation de barre de terre pour tableau HTA | ml | 60 |  |  |
| Fourniture pose et raccordement de liaison BT Transformateur H61 |  |  |  |  |  |
| 47 | Fourniture cable isolé unipolaire U1000AR2V Alu 1*150 mm² | M | 600 |  |  |
| 48 | Pose et raccordement du câble de liaison BT entre transformateur H61 et Disjoncteur BT y compris accessoires de raccordement et Mise sous tension | U | 20 |  |  |
| II- Entretien et maintenance du réseau Aérien HTA |  |  |  |  |  |
| Fourniture et pose cosses bimétal ALU/CU |  |  |  |  |  |
| 49 | Cosse bimétal ALU/CU à brid (à trois brids) pour câbles de section 148mm² | U | 15 |  |  |
| 50 | Cosse bimétal ALU/CU à brid (à trois brids) pour câbles de section 75,5mm² | U | 744 |  |  |
| Fourniture et pose Bloc de doublement |  |  |  |  |  |
| 51 | Bloc de doublement en ALU pour câble aérein de section 34,4mm2 à 75,5mm2 | U | 2328 |  |  |
| 52 | Bloc de doublement en ALU pour câble aérein de section 75,5 mm2 à 148mm² | U | 504 |  |  |
| Fourniture et pose des manchons d’ancrage |  |  |  |  |  |
| 53 | Manchon d'ancrage pour câble almelec 148 mm2 | U | 6 |  |  |
| 54 | Manchon d'ancrage pour câble almelec 75,5 mm2 | U | 15 |  |  |
| 55 | Manchon d'ancrage pour câble almelec 34,4 mm2 | U | 12 |  |  |
| Fourniture et pose raccord dérivation |  |  |  |  |  |
| 56 | Raccord dérivation à broche 75,5mm² (RDB) | U | 30 |  |  |
| 57 | Raccord dérivation à broche 148mm² (RDB) | U | 174 |  |  |
| Fourniture et pose de Manchon d’ancrage et connecteur pour broche |  |  |  |  |  |
| 58 | Manchon d'ancrage à broche 34,4 mm² (MAB) | U | 165 |  |  |
| 59 | Manchon d'ancrage à broche 75,5 mm² (MAB) | U | 111 |  |  |
| 60 | Connecteur pour broche ovale 75,5mm² (CBO) | U | 361 |  |  |
| Câble Alméléc HTA nu aérien |  |  |  |  |  |
| 61 | Câble Alméléc HTA nu aérien 75,5mm2 | M | 2160 |  |  |
| 62 | Câble Alméléc HTA nu aérien 148mm2 | M | 60 |  |  |
| 63 | Dépose câble aérien toutes sections | KM | 1 |  |  |
| 64 | Plus value pour le remaniement des nappes 2eme catégorie | U | 3 |  |  |
| Fourniture et pose de jeu de 3 parafoudres |  |  |  |  |  |
| 65 | Jeu de 3 parafoudres + MMG pour fixation + circuit de terre | U | 30 |  |  |
| Amélioration des terres |  |  |  |  |  |
| 66 | Amélioration des terres des parafoudres y compris câbles terres + accessoires de raccordement et tube galvanisé de 3 m | U | 54 |  |  |
| 67 | Amélioration des terres des masses y compris câbles terres + accessoires de raccordement et tube galvanisé de 3 m | U | 54 |  |  |
| 68 | Amélioration des terres du neutre y compris câbles terres + accessoires de raccordement et tube galvanisé de 3 m | U | 54 |  |  |
| Fourniture et pose de dispositif anti-cigogne |  |  |  |  |  |
| 69 | Dispositif anti-cigogne | U | 45 |  |  |
| Fourniture et confection de boite d'extrémité |  |  |  |  |  |
| 70 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé 15/25 kV ou 18/30kV tension d'isolement 36 kV | U | 36 |  |  |
| Entretien postes H61 |  |  |  |  |  |
| 71 | Poste H61 à entretenir | U | 45 |  |  |
| Elagage d’arbre |  |  |  |  |  |
| 72 | Elagage d'arbre | U | 420 |  |  |
| Fourniture et pose de chaine d’isolateur |  |  |  |  |  |
| 73 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris rallonge adéquat et accessoires + pince d'alignement isolement 36 kV (y compris éventuellement rallonge adéquat) | U | 45 |  |  |
| Fourniture, transport et dressage des poteaux HTA, la fouilles et massif en fondation : |  |  |  |  |  |
| 74 | Poteau béton armé classe B 13m1500 daN | U | 3 |  |  |
| 75 | Massif de fondation normal | M3 | 12 |  |  |
| Menuiserie métallique |  |  |  |  |  |
| 76 | Menuiserie métallique galvanisé | Kg | 240 |  |  |
| Mise en place d’IACM |  |  |  |  |  |
| 77 | Pose IACM + terre | U | 3 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (………. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)