## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° O/265/26

Travaux d'entretien et maintenance des équipements électro-hydromécaniques des stations de pompage et des ouvrages eau potable au niveau des centres relevant des Directions préfectorales Skhirat Témara et Salé

Bordereau des prix – Détail estimatif

MARCHE CADRE

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité minimale | Quantité maximale | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Prix total Minimum HT/ DH | Prix total Maximum HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visite Générale Annuelle d'entretien prévetif des Stations |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Visite de diagnostic et d'entretien préventif — Station de pompage / surpresseur de puissance unitaire (jusqu’à [15 kW]) Couverture globale de tous équipements (électrique et hydromécanique) | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 2 | Visite de diagnostic et d'entretien préventif — Station de pompage / surpresseur de puissance unitaire (15 kW≤ Puissance ≤75 kW) – Couverture globale de tous équipements (électrique et hydromécanique) | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 3 | Visite de diagnostic et d'entretien préventif — Station de pompage / surpresseur de puissance unitaire (>75 kW) – Couverture globale de tous équipements (électrique et hydromécanique) | U | 4 | 8 |  |  |  |
| Travaux d'entretien et de mainetance des Moteurs Electriques BT de différentes puissances |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Démontage, Transport allée et retour du moteur électrique des ouvrages de la SRM aux ateliers de réparation de l'entreprise, type : de différentes puissances | U | 9 | 18 |  |  |  |
| 5 | Démontage, nettoyage et expertise des moteurs électriques, de différentes Puissance du moteur | U | 9 | 18 |  |  |  |
| 6 | Equilibrage des rotors | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 7 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : plaque à bornes en composite similaire pour moteur, puissance : inférieure ou égale à 75 kW, tension : 400V, Nombre de pôles : NA, rotor : à cage | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 8 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : plaque à bornes en composite similaire pour moteur, puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 200 kW, tension : 400V, Nombre de pôles : NA, rotor : à cage | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 9 | Imprégnation, étuvage, vernissage, montage et essais des moteurs électriques en parfait état du marche, de différentes Puissance du moteur | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 10 | Travaux d'usinage, Type : confection bout d'arbre similaire pour moteur existant de de différentes Puissance du moteur | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 11 | Montage et essais du bon fonctionnement des moteurs électriques | U | 9 | 18 |  |  |  |
| Puissance moteur : inférieur à 15 KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : inférieure ou égale à 15 KW | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 13 | Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : inferieure ou égale à 15 KW | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 14 | Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : inferieure ou égale à 15 KW | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 15 | Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type moteur : Asynchrone, Puissance : inférieure ou égale à 15 KW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8 | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 16 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : inférieure ou égale à 15 KW | ENS | 3 | 6 |  |  |  |
| 17 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : inferieure ou égale à 15 KW | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 18 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : inférieure à 15 KW | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 19 | Changement des joints de pompe-moteur, puissance : inférieur ou égale 15 KW | U | 3 | 6 |  |  |  |
| Puissance : supérieure à 15 KW et inférieure ou égale à 50 KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Changement des chemises d'arbre de pompe, puisance nominale : supéreiure à 15 et inférieure ou égale à 50 Kw | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 21 | Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 et inféreiure ou égale à 50 Kw | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 22 | Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 et inférieure ou égale à 50 Kw | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 23 | Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type : Asynchrone, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8 | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 24 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW | ENS | 4 | 8 |  |  |  |
| 25 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 15KW et inférieure à 50 KW | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 26 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 15KW et inférieure à 50 KW | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 27 | Changement des joints de pompe-moteur, puissance : supérieure à 15 KW et inférieure ou égale à 50 KW | U | 4 | 8 |  |  |  |
| Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : supéreiure à 50 et inférieure ou égale à 90 Kw | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 29 | Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 et inféreiure ou égale à 90 Kw | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 30 | Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 et inférieure ou égale à 90 Kw | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 31 | Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type : Asynchrone, Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8 | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 32 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW | ENS | 2 | 4 |  |  |  |
| 33 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 50KW et inférieure à 90 KW | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 34 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 50 et inférieure ou égale à 90 KW | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 35 | Changement des joints de pompe-moteur, puissance : Supérieure à 50 KW et inférieure ou égale à 90 KW | U | 2 | 4 |  |  |  |
| Puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 160 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Changement des chemises d'arbre de pompe, puisance nominale : supéreiure à 90 et inférieure ou égale à 160 Kw | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 37 | Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 90 et inféreiure ou égale à 160 Kw | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 38 | Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 90 et inférieure ou égale à 160 Kw | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 39 | Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type : Asynchrone, Puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 160 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8 | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 40 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 160 kW | ENS | 1 | 2 |  |  |  |
| 41 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 90KW et inférieure à 160 KW | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 42 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 90 KW et inférieure à 160 KW | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 43 | Changement des joints depompe-moteur, puissance : Supérieure à 90 KW et inférieure ou égale à 160KW | U | 1 | 2 |  |  |  |
| Puissance : supérieure à 160 KW et inférieure ou égale à 280 KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Changement des chemises d'arbre de pompe, puisance nominale : supéreiure à 160 et inférieure ou égale à 280 Kw | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 45 | Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 160 et inféreiure ou égale à 280 Kw | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 46 | Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 160 et inférieure ou égale à 280 Kw | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 47 | Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type : Asynchrone, Puissance : supérieure à 160 kW et inférieure ou égale à 280 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8 | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 48 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 160 KW et inférieure à 300 KW | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 49 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 160 KW et inférieure ou égale à 280 KW | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 50 | Changement des joints de pompe, puissance : Supérieure à 160KW et inférieure ou égale à 280 KW | U | 2 | 4 |  |  |  |
| Travaux d'entretien et de mainetance des Pompes Horizonatale et Verticale ET Equipements Divers |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Transport allée et retour des pompes des ouvrages de la SRM aux ateliers de réparation de l'entreprise, type : de différentes puissances | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 52 | Démontage et expertise des pompes, Type : de différentes puissances | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 53 | Dépose et pose table d'assise groupe de pompage de différentes puissances y compris raccordement aux équipements existants. | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 54 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : boulonnerie et accessoires en acier inox des groupes de pompage | U | 50 | 100 |  |  |  |
| 55 | Fourniture et montage de Pièces d’usure des Groupes de pompage, Type : garniture mécanique, | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 56 | Fourniture et Changement de tresse, Type : d'étanchéité du groupe électropompe à axe horizontal | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 57 | Renouvellement de tuyauterie de vidange de presse étoupe | ENS | 10 | 20 |  |  |  |
| 58 | Rechargement et alésage du logement du roulement du flasque de pompes | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 59 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Goujon M12 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage y compris extraction du goujon existant , taraudage sur corps pompe. | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 60 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Goujon M14 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage y compris extraction du goujon existant , taraudage sur corps pompe | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 61 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Goujon M16 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage, Débit : NA l/s, Puissance : NA KW, Vitesse : NA tr/mn | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 62 | Lignage laser; équilibrage et analyse vibratoire pour les groupes électropompe de différentes puissances | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 63 | Montage, Réglage, alignement et essais du bon fonctionnement de la pompe | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 64 | Dépose, transport et pose de groupe de pompage de différentes puissance | U | 5 | 10 |  |  |  |
| Pompes de Débit : Inférieur à 15 l/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : inférieur ou égal à 15l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 66 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : inférieur ou égal à 15l/s | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 67 | Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA m, débit : inférieur à 15l/s | ENS | 4 | 8 |  |  |  |
| 68 | Détartage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 69 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 70 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 71 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 72 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| Pompes de Débit : Supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 74 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 75 | Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA m, débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75l/s | ENS | 3 | 6 |  |  |  |
| 76 | Détartage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : Supérieur ou égale à 15 et inférieur à 75 l/s | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 77 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 78 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 79 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 80 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 3 | 6 |  |  |  |
| Débit : supérieur ou égal à 75 l/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : supérieur ou égal à 75 l/s et inférieur à 125 l/s, | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 82 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125 l/s | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 83 | Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA m, débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125l/s | ENS | 2 | 4 |  |  |  |
| 84 | Détartage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : Supérieur ou égale à 75 et inférieur à 125 l/s | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 85 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125 l/s | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 86 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125 l/s | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 87 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125 l/s | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 88 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125 l/s | U | 2 | 4 |  |  |  |
| Maintenance et Réparation des surpresseurs |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Dépose et pose de Groupe de pompage électrique, Type : surpresseur | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 90 | Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : Garniture mécanique suivant les modèles existants | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 91 | Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : roue suivant les modèles existants | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 92 | Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : roulement suivant les modèles existants | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 93 | Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : bague suivant les modèles existants | U | 4 | 8 |  |  |  |
| Maintenance et Réparation des pompes doseuses |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Maintenance préventive de poste de javellisation, Type : pompe à doseuse à simple doseur et tuyauteries | U | 15 | 30 |  |  |  |
| 95 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : corps doseur ou équivalent à l'existant, Type : réglable de 10 à 100%, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h, Mode : à membrane Simplex complète avec moteur d'entraînement | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 96 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : membrane ou équivalent à l'existant, Type : réglable de 10 à 100%, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h, Mode : à membrane Simplex complète avec moteur d'entraînement | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 97 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : clapet d'aspiration, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 98 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : clapet de refoulement, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 99 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : crépine à clapet à bille, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 100 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : canne d'injection, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 101 | Changement ou Fourniture, transport tuyauterie et robinetterie et pièces de raccordement pour le circuit de passage de chlore. | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 102 | Changement ou Fourniture et transport et pose de Pompe doseuse, Type : à membrane, Débit : 0 à 15 l/h, pression: 10 à 16 bars | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 103 | Changement ou Fourniture, transport et pose d'armoire électrique pour pompe doseuse, y compris mise en place, raccordement et mise en service | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 104 | Changement ou Fourniture et transport de bac de stockage d'eau de javel, Capacité : 1000 1 | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 105 | Changement ou Fourniture et transport d’accessoires pour pompes doseuses (vannes, soupapes, amortisseurs, tuyauterie de liaison) ET toutes sujetions | ENS | 2 | 4 |  |  |  |
| Maintenance et Réparation des Groupes électrogènes |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Maintenance préventive des Groupes électrogènes, Type : visite normale, type : de différentes puissances | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 107 | Récupération, manutention et transport du groupe électrogène, type : (y compris déplacement et honoraire de la main d'œuvre) depuis son site d'affectation jusqu'aux ateliers de l'entreprise (ou vice versa ou entre site). | Km | 100 | 200 |  |  |  |
| 108 | Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12 V 100 AH de meilleure qualité | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 109 | Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12 V 160 AH de meilleure qualité | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 110 | Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12V, 210 AH pour les groupes électrogènes. | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 111 | Chargement, transport, pose, installation et mise en service de groupe électrogène de différentes puissances d'un Site à un autre site désigné par la SRM-RSK | U | 1 | 2 |  |  |  |
| Confection et fourniture des pièces spéciales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et transport de Coude bridé |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : tout angle à patin, Diamètre nominal Inférieur à 100 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 113 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : tout angle , Diamètre nominal supérieur à 100 et Inférieur à 250 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 114 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : tout angle , Supérieur à 250 mm et inférieur à 400 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2 | 4 |  |  |  |
|  | Fourniture et transport de Brides à souder |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 116 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 117 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 118 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 119 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 120 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 121 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 122 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 350 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 123 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Entretien, Fourniture, transport et pose de Clapet anti-retour |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Inférieur à 100 mm; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 125 | Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Supérieur à 100 mm inférieur à 300mm ; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 126 | Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Supérieur strictement à 300mm ; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 127 | Changement ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'exisant, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 128 | Changement ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'exisant, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 129 | Changement ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'exisant, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 130 | Changement ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'exisant, Diamètre nominal supérieur à 100 mm, inférieur à 250 mm Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 131 | Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'exisant, Diamètre nominal supérieur à 250 mm, Inférieur ou égal à 300 mm Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Fourniture et transport de Manchette de raccordement |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Travaux de soudure pour réparation des fuites sur conduite et pièces spéciales, Nature du matériau : acier galvanisé | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 133 | Travaux de soudure, Type : confection et usinage sur conduite et pièces spéciales, nature de matériau : acier galvanisé | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 134 | Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, | ML | 3 | 6 |  |  |  |
| 135 | Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar | ML | 3 | 6 |  |  |  |
| 136 | Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | ML | 5 | 10 |  |  |  |
| 137 | Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | ML | 3 | 6 |  |  |  |
| 138 | Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | ML | 3 | 6 |  |  |  |
| 139 | Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar | ML | 3 | 6 |  |  |  |
| 140 | Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar | ML | 3 | 6 |  |  |  |
| 140 | Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar | ML | 3 | 6 |  |  |  |
| 141 | Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 16 bar | ML | 3 | 6 |  |  |  |
| 142 | Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 600 mm, Pression nominale : 16 bar | ML | 3 | 6 |  |  |  |
|  | Entretien et Maintenance des Ventouses |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Entretien préventif des ventouses simples ou triples fonctions (visites périodiques planifiées, inspections, réglages, nettoyage, lubrification, tests fonctionnels, rapport de maintenance), tous diamètres confondus | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 144 | Entretien curatif des ventouses simples ou triples fonctions (dépannages, diagnostics, réparations, remplacement pièces), tous diamètres confondus | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 145 | Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 146 | Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 147 | Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 148 | Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 149 | Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
|  | Fourniture des robinets vannes |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 151 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 152 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 153 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 154 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 155 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 156 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 157 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 158 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 159 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet flotteur Diamètre nominal inférieur ou égal à 100 mm ,Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 160 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet flotteur Diamètre nominal supérieur à DN 100 mm et inférieur à 200 mm,Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 161 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet flotteur Diamètre nominal supérieur ou égal à DN 200 mm et inférieur ou égal à 300 mm,Pression nominale : 16 bar | U | 2 | 4 |  |  |  |
|  | Entretien et réparation des vannes motorisées |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Entretien et réparation de vanne motorisée DN 50 à DN 100, comprenant démontage, vérification du moteur, nettoyage, remplacement des joints défectueux, remontage et essais | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 163 | Entretien et réparation de vanne motorisée DN 150 à DN 300, comprenant démontage, diagnostic du système motorisé, nettoyage, réglage, remplacement des pièces défectueuses, remontage et essais | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 164 | Changement ou Fourniture, transport et pose de vanne motorisée DN 50 à DN 100, y compris actionneur électrique, accessoires, raccordement électrique, mise en service et essais | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 165 | Changement ou Fourniture, transport et pose de vanne motorisée DN 150 à DN 300, y compris actionneur électrique, accessoires, installation complète et essais de fonctionnement | U | 1 | 2 |  |  |  |
| Entretien, Maintenance et Réparation des équipements d'Armoires électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : inférieure à 7,5 KW | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 167 | Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : entre 7,5 KW et 18 KW | U | 15 | 30 |  |  |  |
| 168 | Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Type : de commande de basse tension, Puissance : supérieur à 18 KW et inférieur à 45 KW | U | 14 | 28 |  |  |  |
| 169 | Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : supérieur à 45 KW et inferieur ou égale à 200KW | U | 14 | 28 |  |  |  |
| 170 | Intervetion aux travaux d'entretien curatif sur armoire électrique, type : Diagnostic et Expertise, Pui = toute puissance : mobilisation de Technicien supérieur, électricien, électromécanicien ou automaticien | U | 20 | 40 |  |  |  |
| 171 | Entretien correctif des démarreurs électroniques toutes puissances confondues, comprenant le diagnostic des anomalies, le contrôle des paramètres, ainsi que la réparation des défauts ou anomalies constatés, y compris la main-d’œuvre, l’outillage, les déplacements et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des prestations. | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 172 | Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance 7,5 à 18,5 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement. | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 173 | Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance 30 à 37 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement. | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 174 | Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance45 à 55 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement. | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 175 | Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance75 à 90 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement. | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 176 | Changement ou Fourniture et installation et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance 132 kW, comprenant raccordement, paramétrage et essais de fonctionnement | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 177 | Changement ou Fourniture et installation et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance 200 kW, comprenant raccordement, paramétrage et essais de fonctionnement | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 178 | Changement ou Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire, Puissance Inférieur à 45KW | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 179 | Changement ou Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire, Puissance supérieur à 45KW Inférieur à 90KW | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 180 | Changement ou Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire, Puissance Supérieur à 90KW inférieur à 200KW | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 181 | Changement ou Fourniture et transport de Disjoncteur différentiel tétrapolaire 60A / 500mA | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 182 | Changement ou Fourniture et transport de Disjoncteur différentiel bipolaire 30A / 500mA | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 183 | Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type :de ligne ou de by-pass,tripolaire, Puissance : inférieure ou égale à 7,5 KW | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 184 | Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne tripolaire, Puissance : supérieure à 7,5 KW et inférieure ou égale à 18,5 KW | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 185 | Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, tripolaire, Puissance : supérieure à 18,5 KW et inférieure ou égale à 75KW | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 186 | Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, tripolaire de puissance supérieure à 75 KW et inférieure oou égale à 200 KW, | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 187 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant, Rapport de transformation : 40/5 | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 188 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant ; Rapport de transformation 75/5 - 100/5 | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 189 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant ; Rapport de transformation 150/5 - 200/5 | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 190 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Relais, Type : auxiliaire avec embases de type varié | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 191 | Changement ou Fourniture transport et pose de minuterie, Tension : 230 V | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 192 | Changement ou Fourniture, transport et pose de compteur, Type : horaire | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 193 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type : par lampe rouge et étanche au point haut de l’ouvrage avec minuterie réglable | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 194 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type : Lumineux jaune pour ampoule B9 diam 22 | U | 15 | 30 |  |  |  |
| 195 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type : Lumineux rouge pour ampoule B9 diam 22 | U | 15 | 30 |  |  |  |
| 196 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type : Lumineux vert pour ampoule B9 diam 22 | U | 15 | 30 |  |  |  |
| 197 | Changement ou Fourniture, transport et installation de Bouton poussoir | U | 15 | 30 |  |  |  |
| 198 | Changement ou Fourniture, transport et pose de commutateur, type : de choix 3 positions (Aut-0-Ma) | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 199 | Changement ou Fourniture, transport et pose de centrale de mesure communiquant via un protocole de communication ouvert en face avant du compartiment de l'armoire | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 200 | Changement ou Fourniture, transport et pose de relais différentiel contre les contacts indirects avec afficheur y compris tore différentiel fermé ; | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 201 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Ventilateur d'aération; type: pour station de pompage, d'un débit d'air minimum de 2000 m3/h, équipé de grilles de protection intérieure et extérieure ainsi que d'un volet anti-retour , y compris raccordement électrique, essais et toutes sujétions. | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 202 | Changement ou Fourniture, transport et pose de thermostat, type thermostat : Mécanique pour armoire électrique | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 203 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Tube fluorescent, Type : instantané, Dimension : 1,20m, Tension : 40w | U | 7 | 14 |  |  |  |
| 204 | Changement ou Fourniture, transport et pose de relais, Type : de contrôle de niveau d’eau | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 205 | Changement ou Fourniture, transport et pose de sonde hydrostatique, Type : de niveau similaire à l'existant | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 206 | Changement ou Fourniture, transport et pose d'un afficheur digital, Type : pour sonde de niveau | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 207 | Changement ou Fourniture, transport et pose de relais, Type : de contrôle de surtension,chute de tension, et manque de phase, Tension : 30 à 500 VAC | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 208 | Changement ou Fourniture, transport et pose de batterie de condensateurs 5 à 20 KVAR | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 209 | Changement ou Fourniture, transport et pose de chemin de câble en acier galvanisé | ml | 5 | 10 |  |  |  |
| 210 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Tôle striée, Nature du matériau : acier galvanisée à chaud, Type : pour fermeture caniveaux | m2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 211 | Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 6 mm2 | ml | 10 | 20 |  |  |  |
| 212 | Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 10 mm2 | ml | 10 | 20 |  |  |  |
| 213 | Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 16 mm2 | ml | 10 | 20 |  |  |  |
| 214 | Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 25 mm2 | ml | 10 | 20 |  |  |  |
| 215 | Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 35 mm2 | ml | 10 | 20 |  |  |  |
| 216 | Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 50 mm2 | ml | 10 | 20 |  |  |  |
| 217 | Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 70 mm2 | ml | 10 | 20 |  |  |  |
| 218 | Changement ou Fourniture, transport et pose de câble, section : 3*1.5 mm2, Type : souple pour électrode de niveau | ml | 30 | 60 |  |  |  |
| 219 | Changement ou Fourniture et pose de câble électriques ou d'instrumentation, Type : souple 3 x 1 mm2 | ml | 30 | 60 |  |  |  |
|  | TRAVAUX D'ENTRETIEN GENERAL DES STATIONS DE POMPAGE |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Travaux de modification et d'usinage des pièces mécaniques | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 221 | Démolition et remplacement des socles en béton armé , Type : groupe électropompe à axe horizontal | ENS | 5 | 10 |  |  |  |
| 222 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Caillebotis galvanisé | M2 | 10 | 20 |  |  |  |
| 223 | Changement ou Peinture Glycérophtalique laquée sur groupe de pompage à axe horizontal, Type : EMAIL CELLUC | U | 25 | 50 |  |  |  |
| 224 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Poires à seuils de niveau | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 225 | Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques | M2 | 100 | 200 |  |  |  |
| 226 | Fourniture, transport et pose de pressostat, Type : à deux seuils réglables | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 227 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Manomètre, type : antiivibratoire à bain de glycérine 0 à 10 bras | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 228 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 16 bars | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 229 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 25 bar | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 230 | Changement ou Fourniture et transport de Robinet, Type : à 3 positions placé sur conduite d'aspiration et de refoulement pour l'emplacement des manomètres | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 231 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Hublot étanche | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 232 | Changement ou Fourniture, transport et pose de Projecteur, Type de projecteur : LED, Puissance électrique : 150 W | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 233 | Changement ou Fourniture transport et pose de Lampadaire, puissance : 220V 60W, type : à boule pour jardin | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 234 | Réparation menuiserie métallique porte, fenêtre, volet roulant (changement paumelle, serrure, poignée, levier, crémone, etc.) | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 235 | Fourniture et mise en œuvre de peinture vinylique en 3 couches sur les parements sur plafonds et murs intérieurs et exterieurs y compris rebouchage grattage, brossage, dépoussiérage, rebouchée, couche d'impression et toutes sujétions | M2 | 500 | 1000 |  |  |  |
| 236 | Remise en état de l'Eclairage interieur y compris fourniture matériels, cables et toutes sujestions par site de station | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 237 | Remise en état de l'Eclairage Extérieur y compris fourniture matériels, cables et toutes sujestions par site de station | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 238 | Entretien du local technique de la station de pompage comprenant l’entretien du génie civil (petites réparations, rebouchage des fissures, remise en état des enduits), le nettoyage des caniveaux et regards, l’évacuation et la mise en décharge des déchets et gravats, toutes sujétions comprises | U | 15 | 30 |  |  |  |
|  | Suivi du fonctionnement, de maintenance préventive et de reporting |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Suivi du fonctionnement, de maintenance préventive et de reporting | U | 6 | 12 |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)