## EST
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Wilaya Région Tanger-Tétouan- Al Hoceima
Préfecture Tanger – Asilah
Commune Laaouama
BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT AU NIVEAU DU SIEGE DE LA COMMUNE LAAOUAMA
N° | Désignation des ouvrages | U | Qté | P.U (HT) | P.T
I- Gros-œuvre
1 | Construction d’un mur de séparation en agglos creux de 25 cm d’épaisseur : | M2 | 18
2 | CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOISON EN AGGLOS DE 25 CM: | M2 | 15.5
3 | Ouverture d’une baie dans mur existant : | F | 1
Total Gros-œuvre
II –PEINTURE ET REVETEMENT :
4 | REVETMENT DU SOL EN CARREAUX DE FAIENVE CAMPACTO DE 60*60 SUR SOL Y/C PLINTHES | M2 | 26
5 | REVETMENT DU SOL EN GRES CERAME DE 30*30 SUR SOL Y/C PLINTHES | M2 | 40
6 | REVETEMENT DE MUR EN CARREAUX GRES CERAME | M2 | 180
7 | PEINTURE ACRYLIQUE MATE LAVABLE BLANC POUR LES MURS ET PLAFONDS | M2 | 550
8 | ENDUIT HYDROFUGE TYPE ENDUIFLEX | M2 | 316
Total Peinture et Revêtement
III- Étanchéité
9 | DECAPAGE DE L’ETANCHEITE DEFECTUEUSE | F | 1
10 | REFECTION DE LA CHAPE DE LISSAGE | M2 | 201.5
11 | REFECTION DE LA CHAPE DE LISSAGE | M2 | 201.5
12 | REFECTION DE L'ETANCHEITE DEGRADEE PAR ETENCHEITE AUTOPROTEGEE | M2 | 201.5
13 | REFECTION DE L’ETANCHEITE DES RELEVES | ML | 75
14 | GARGOUILLES AVEC CRAPAUDINES | U | 1
Total Étanchéité
IV- Menuiserie Bois, Aluminium et Métallique
15 | MISE EN OEUVRE D’UN PORTE METALLIQUE POUR L’OUVERTURE DU PORTE | U | 1
16 | PORTE POUR SANITAIRES / TOILETTES : | U | 4
17 | MISE EN OEUVRE D’UN GRILLAGE METALLIQUE POUR LES FENETRES | M2 | 6
Total Menuiserie Bois, Aluminium et Métallique
V- Plomberie sanitaire
18 | Fourniture et pose de vanne d’arrêt ½ | U | 1
19 | DEPOSE DES CONDUITES D'EVACUATION DEGRADEES ET FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES NEUVES D’ASSAINISSEMENT | ML | 60
20 | FOURNITURE ET POSE D’UN TUYAU EN PPR DN33.4/50 | ML | 60
21 | Fourniture et pose de siphon de sol en inox | U | 1
22 | Fourniture et pose d'ensemble WC à l'anglaise y/c dépose de l'existant | U | 8
23 | FOURNITURE ET POSE DE LAVABO COLLECTIF COMPLET DE DEUX AVEC MIRROIR Y/C TOUTES SUJETIONS | U | 2
24 | Fourniture et pose de lavabo sur pied en porcelaine complet y/c dépose de l'existant | U | 1
25 | Fourniture et pose de chauffe-eau électrique 50L | U | 2
26 | Fourniture et pose de chauffe-eau électrique 20L | U | 1
Total Plomberie sanitaire
VI- Électricité
27 | Câbles électriques U1000 RO2V 4x6mm2+T | ML | 100
28 | Fourniture et pose foyer simple allumage y/c interrupteur | U | 4
29 | Fourniture et pose foyer double allumage y/c interrupteur | U | 4
30 | Fourniture et pose de prise de courant 2*16 A+T | U | 2
31 | Fourniture et pose de prise de courant 2 X 32A+T | U | 2
32 | Fourniture et pose de panel LED 60x60 | U | 2
33 | Fourniture et pose de panel LED 30 | U | 3
34 | Fourniture et pose de spot LED | U | 1
35 | Fourniture et pose prise informatique | U | 3
VII - CLIMATISATION
36 | Fourniture et pose CLIMATISEUR SPLIT 18000 BTU | U | 9
Total Climatisation
VI I I – Caméra de surveillance :
37 | Fourniture et pose Système de vidéosurveillance IP | U | 4
Total Climatisation
TOTAL H. T.
MONTANT DE LA T. V. A. 20 %
TOTAL T.T.C.
0
L'entrepreneur
…................Le…..................................