## BPDEE
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DES PRIX N° 83/DGPC/2026 OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE LA PROTECTION CIVILE A LA VILLE D’AL HOCEIMA (LOT UNIQUE). BPDE
N° de Prix | Désignation des ouvrages | U | QTE | P.U en (DH) H.T | Montant H.T
A. GROS ŒUVRES
Terrassements et travaux préparatoires
1 | Démolition des ouvrages existants y/c transport aux décharges publiques et remise en état des lieux des travaux | UE | 1
2 | Décapage et évacuation des déchets | M² | 1199
3 | Fouilles en pleine masse dans terrain de toute nature y/c rocher | M3 | 600
4 | Fouilles en rigoles, en tranchées ou en puits dans terrain de toute nature y/c rocher | M3 | 450
5 | Evacuation à la décharge publique ou mise en remblai | M3 | 1050
6 | Herissonnage en pierres sèches | M² | 500
7 | Tout venant compacté | M3 | 400
Maçonnerie et travaux divers en fondations
8 | Maçonnerie de moellons en fondations | M3 | 20
9 | Gros béton ou béton banché | M3 | 170
10 | Béton de propreté | M3 | 10
11 | Arase étanche | ML | 130
12 | Mise à la terre | UE | 1
Béton armé en fondations
13 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 270
14 | Armatures en acier HA 500 pour béton armé en fondations | KG | 32400
Formes et dallages
15 | Forme en béton y compris acier | M² | 500
Béton armé en élévation
16 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 540
17 | Armatures en acier HA 500 pour béton armé en élévation | KG | 94500
Planchers en corps creux
18 | Plancher en hourdis de 15+5 | M² | 300
19 | Plancher en hourdis de 20+5 | M² | 200
20 | Plancher en hourdis de 25+5 | M² | 80
21 | Plancher en hourdis de 25+7 | M² | 800
Travaux divers en élévation
22 | Renformis en béton | M² | 25
23 | Construction des paillasses et dallettes | M² | 25
24 | Construction des placards | M² | 25
25 | Construction d'acrotére y/c façon de l'armier | ML | 200
Maçonnerie et cloisonnement
26 | Double cloison en briques creuses de 10x20x25+15x20x25 | M² | 1600
27 | Cloisons en briques creuses de 20x20x25 | M² | 1152
28 | Cloison en briques simple de 10 cm | M² | 50
Enduits
29 | Enduits extérieurs au mortier de ciment y/c baguette d'angle | M² | 2300
30 | Enduits intérieurs au mortier de ciment y/c baguette d'angle | M² | 6800
31 | Appuis de fenêtres en béton armé | ML | 120
32 | Traitement des joints intérieurs y/c couvre joint | ML | 120
33 | Traitement des joints extérieurs y/c couvre joint | ML | 120
Egouts et canalisations
34 | Buses en PVC
| a) Ø 315: | ML | 50
| b) Ø 200: | ML | 150
35 | Regards visitables ou non visitables de 0,40x0,40m | U | 2
36 | Regards visitables ou non visitables de 0,60x0,60m | U | 2
37 | Regards visitables ou non visitables de 0,80x0,80m | U | 4
38 | Regards visitables ou non visitables de 1,00x1,00m | U | 2
39 | Caniveau de 0.40 m de largeur | ML | 40
40 | Regard de tirage de dimension 0.80x0.80x0.80 | U | 5
41 | Canalisation pour passage des câbles électriques toutes dimensions | ML | 100
TOTAL GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 0
B. ETANCHEITE
42 | Forme de pente et Chape de lissage | M² | 850
43 | Complexe d'étanchéité bicouche y compris relevés | M² | 850
44 | Protection mécanique d'étanchéité | M² | 850
45 | Etanchéité léger des salles d’eau | M² | 90
46 | Descente des eaux pluviales en PVC Ø 110mm | ML | 135
47 | Fourniture, pose et scellement de garguilles en plomb et crapaudines | U | 10
TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
C. REVETEMENTS
48 | Revêtement mural en ALUCOBOND | m² | 330
49 | Revêtement de sol en marbre PERLATINO y/c Plinthe | m² | 140
50 | Marche et contre marche en marbre PERLATINO | ml | 260
51 | Marche et contre marche en carreaux de grès cérame y/c Plinthe (Tour) | ml | 115
52 | Revêtement de sol en carreaux de grès cérame compact ( type COMPACTO) 60*60 y/c Plinthe | m² | 825
53 | Revêtement de sol en carreaux de grès cérame compact antidérapant ( type COMPACTO) 60*60 y/c Plinthe | m² | 180
54 | Revêtement mural en carrelage | m² | 550
55 | Revêtement de sol en résine EPOXY | m² | 336
56 | Revêtement de sol en carreaux de grès cérame antidérapant pour terrasse y/c Plinthe | m² | 125
57 | Granite pour paillasse et banquette d’ablutions | m² | 35
58 | Revêtement souple pour salle de sport | m² | 70
59 | Revêtement de sol en béton désactivé ( Aire de manœuvre ) | m² | 433
60 | Revêtement de sol en béton lisse (type hélicoptère) | m² | 116
61 | Rénovation du revêtement en granito poli existant | m² | 210
TOTAL REVETEMENTS |  |  |  |  | 0
D. FAUX PLAFOND
62 | Faux-plafond modulaire type ARMSTRONG | m² | 145
63 | Faux-plafond en staff lisse, y compris joints creux | m² | 1330
TOTAL FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
E. MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
64 | Remise en état de la menuiserie bois, aluminium et métallique | UE | 1
65 | Remise en état des portes isoplanes existantes | M2 | 33
MENUISERIE BOIS
66 | Porte en bois isoplanes, chêne | M2 | 75
67 | Porte coupe-feu 1/2 h en bois finition chêne plus ferme-porte | M2 | 29
68 | Porte pare-flamme 1h en bois finition chêne plus ferme-porte | M2 | 15
69 | Placards isoplanes en bois, chêne | M2 | 115
MENUISERIE ALUMINUIM
70 | Portes en aluminium série 16 | M2 | 38
71 | Fenêtre et châssis en aluminium y compris vitrage | M2 | 105
72 | Ensemble vitré | M2 | 150
73 | Brise soleil en aluminium | M2 | 120
MENUISERIE METALLIQUE
74 | Porte métallique pleine | M2 | 8
75 | Portes sectionnelles motorisées | M2 | 75
76 | Garde-corps en INOX de H = 1,10m | ML | 26
77 | Main courante en INOX Ø60 | ML | 70
78 | Fourniture et pose de mat drapeau | U | 1
79 | Enseigne extérieure en INOX | U | 3
80 | Enseigne extérieur en PLEXIGLACE | U | 1
81 | Plaques signalétiques | U | 25
82 | Mat de descente en inox | ML | 20
83 | Trappe d'accès en terrasse de 100 x 100 cm | U | 3
84 | Placard métallique pour équipement d’intervention | ML | 25
TOTAL MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  |  | 0
F. ELECTRICITE-LUSTRERIE-TELEPHONE
85 | Branchement au réseau électrique public | UE | 1
86 | Vérification et réfection du réseau d'électricité existant mise a niveau de la terre existante | UE | 1
87 | Fourniture et pose d'une gaine annelée double parois D=100 | ML | 120
88 | Tableau général TGBT | U | 1
89 | Coffret de comptage 4 fils | U | 1
90 | Coffret de distribution | U | 1
91 | Boite de répartition | U | 12
92 | Boite de coupure y/c fusibles | U | 12
93 | Tableau de protection électrique TP | U | 7
94 | Liaison équipotentielle | UE | 1
95 | Câble U1000 RO2V
| a) 4 x 25 mm» + T : | ML | 50
| b) 4 x 16 mm» + T : | ML | 250
| c) 4 x 10 mm »+ T : | ML | 100
96 | Foyer simple allumage | U | 68
97 | Foyer simple allumage étanche | U | 27
98 | Foyer double allumage | U | 4
99 | Foyer simple allumage va et vient | U | 12
100 | Foyer double allumage va et vient | U | 2
101 | Prise de courant
| a) Prise de courant 2x16A + T | U | 78
| b) Prise de courant 2x16A + T étanche | U | 25
102 | Prise RJ45 informatique y compris câblage | U | 7
103 | Prise téléphone y compris câblage | U | 7
104 | Boite de raccordement de téléphone | U | 7
105 | Réglette sanitaire led | U | 21
106 | Applique Murale led | U | 21
107 | Applique tete de lit | U | 68
108 | Panel led carré 60X60 ou rond de 40 W | U | 82
109 | Spot led encastré rond 18 w | U | 252
110 | Spot led encastré étanche 12 w | U | 55
111 | Applique mural étanche | U | 2
112 | Détecteur de mouvement | U | 40
113 | Projecteur orientable extérieur 250W | U | 12
114 | Spot Encastrable Au Sol Etanche orientable 70W | U | 12
TOTAL ELECTRICITE-LUSTRERIE-TELEPHONE |  |  |  |  | 0
G. PLOMBERIE-SANITAIRE
115 | Branchement au réseau d'eau potable public | UE | 1
116 | Branchement au réseau d'assainissement public | UE | 1
117 | Tuyauterie en polyéthylène enterrée ∅40 | ML | 100
118 | Tube en polypropyléne (PPR) encastré ou apparent
| a) f 32/40: | ML | 30
| b) f 25/32: | ML | 200
| c) f 20/25: | ML | 260
119 | Collecteur de distribution en laiton y/c coffret en pvc | U | 6
120 | Tuyauterie intérieure en réticulé (per) ø 13/16 | ML | 100
121 | Robinet d'arrêt tous diametres | U | 20
122 | Siphon de sol | U | 21
123 | WC à l'anglaise complet | U | 6
124 | WC à la turque complet | U | 9
125 | Evier de cuisine à double bac en inox | U | 3
126 | Evier de cuisine à simple bac en inox | U | 2
127 | Lavabo vasque | U | 14
128 | Lavabo suspendu (cache siphon/demi colonne) | U | 3
129 | Receveur de douche | U | 10
130 | Porte-serviette longue en inox | U | 15
131 | Porte-serviette de douche (crochet) en inox | U | 13
132 | Chauffe-eau solaire 300L y/c alimentation électrique | U | 1
133 | Chauffe-eau électrique 50L y/c alimentation électrique | U | 2
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  |  | 0
H. SECURITE ET PROTECTION D'INCENDIE
134 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 37
135 | Robinet d’incendie armé (R.I.A.) | U | 4
136 | Extincteur de 6kg a poudre polyvalente (abc) | U | 2
137 | Extincteur portatif CO2 5 kg | U | 4
138 | Extincteur A Eau Pulvérisée 6L | U | 6
139 | Poteau d’incendie | UE | 1
140 | Caméras PTZ extérieures étanches IR y/c cablage et alimentation | U | 6
141 | Caméras fixes intérieures IP 2MP IR y/c cablage et alimentation | U | 6
142 | Caméras fixes intérieures IP étanche 2MP IR y/c cablage et alimentation | U | 4
143 | Caméras 180° étanches IR | U | 2
144 | Enregistreur numerique (nvr ou dvr) | U | 1
145 | Ecran de surveillance | U | 1
146 | Baie de brassage | U | 1
TOTAL SECURITE ET PROTECTION D'INCENDIE |  |  |  |  | 0
I. CLIMATISATION
Split-system mural inverter y/c tuyauterie en cuivre calorifigee
147 | Split system réversible de 9000 btu y/c alimentation électrique | UE | 9
148 | Split system réversible de 12 000 btu y/c alimentation électrique | UE | 2
TOTAL CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
J. PEINTURE-VITRERIE
149 | Peinture vinylique extérieure sur façades | M2 | 2720
150 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | M2 | 7750
151 | Peinture Glycérophtalique sur murs et plafonds intérieurs | M2 | 90
152 | Vitrage trempé SECURIT de 8 mm d'épaisseur. | M2 | 9
153 | Miroirs pour salles de bain / WC | U | 17
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
K. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
154 | Trottoirs périphériques | M² | 300
155 | Pavé autobloquant de 6cm | M² | 60
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
Total général (H.T) |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
Montant TTC |  |  |  |  | 0