## BPDE
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE ET DE PROTECTION SOCIALE
CENTRE HOSPITALO UNIVERSITAIRE MOHAMMED VI-MARRAKECH
Bordereau des prix détail estimatif de l'appel d'offres ouvert national n° 28/2026
l’achat des pièces de rechange et accessoires pour matériel médico-technique au profit des hôpitaux relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI de Marrakech
Lot n° | Prix n° | Désignation | Unité | Qté. Totale | PRIX UNITAIRE HT (en chiffres) | PRIX TOTAL HT (en chiffres)
1 | STATION D'ANESTHESIE DE MARQUE DRAEGER MODELE PRIMUS
| 1 | Câble multimed 5 pour moniteur de surveillance multiparamétrique de la marque draeger modèle kappa infinity | U | 50
| 2 | Capteur spo2 adulte avec prolongateur pour moniteur de surveillance multiparamétrique de la marque draeger modèle kappa infinity | U | 100
| 3 | Capteur pédiatrique spo2 avec prolongateur pour moniteur de surveillance multiparamétrique de la marque draeger modèle kappa infinity | U | 20
| 4 | Circuit patient réutilisable et autoclavable avec pièges à eau | U | 20
| 5 | Pièges à eau | U | 29
| 6 | Capteur de débit | U | 50
| 7 | Câble ECG 3 dérivations pour moniteurs de surveillance multiparamétrique de la marque draeger modèle kappa infinity | U | 100
| 8 | Jeu de ballon réservoir en silicone (1,5 L ET 2 ET 3 L) pour respirateur d'anesthésie de la marque draeger | U | 100
2 | Respirateur d'urgences de marque draeger modèle oxylog 1000 2000
| 1 | Tuyau patient (y compris tous les accessoires nécessaires) réutilisable avec la valve Y pour le ventilateur d'urgence oxylog 1000 de la marque draeger | U | 10
| 2 | Tuyau patient (y compris tous les accessoires nécessaires) réutilisable avec la valve Y pour le ventilateur d'urgence oxylog 2000 de la marque draeger | U | 5
3 | Moniteurs de transports de marque mindray modèle PM 7000
| 1 | Câble ECG 3 voies de réf : EL6302A avec son adaptateur de réf : ev6101 pour moniteur multiparamétrique mindray PM 7000 | U | 10
| 2 | Capteur spo2 Masimo adulte réf : 512H-30-79061 et son adaptateur de réf : 0010-20-42594/MBF009 pour moniteur multiparamétrique mindray PM 7000 | U | 10
| 3 | Brassard adulte M réutilisable modèle CM 1023 DE 25-35 CM avec prolongateur connecteur de gaz du moniteur multiparamétrique mindray PM 7000 | U | 10
4 | Colonne de laparoscopie-urologique full HD-3D de marque KARL STORZ
| U | Câble fibre optique pour caméra d'endoscopie adapté à la colonne de marque storz existantes | U | 2
5 | Aspirateur électrique de marque CAMI modèle NEW HOSPIVAC 400
| U | Filtre hospivac pour aspirateur électrique de la marque CAMI modèle New hospivac 400 | U | 100
6 | Fluides médicaux de marque AIR LIQUIDE
| U | Bocal de drainage thoracique : - capacité de 2 litres - autoclavable - couvercle solide à pression avec filtrage - tube prolongeur au niveau de la partie ''patient'' - système anti-reflux au niveau de la partie ''vacum'' | U | 46
7 | APPAREIL EMG 3 CANNAUX INFORMATISE AVEC EMG,VCN,PEV DE MARQUE NEUROSOFT MODELE LITEBOX
| 1 | Poignée de stimulation réglable, réf : NS056998-001 | U | 1
| 2 | Electrode de stimulation électrique, réf : STIL1571 | U | 2
| 3 | Electrode sensitive anneaux, réf : ING00126T | U | 4
| 4 | Electrodes de terre, réf : GDRG004026 | U | 4
| 5 | Câble pour aiguille, réf : 10000NNHF3 | U | 2
| 6 | Electrode cupule (150 cm) (unité) DSGS152600 | U | 2
8 | APPAREIL EMG 3 CANNAUX INFORMATISE AVEC EMG,VCN,PEV DE MARQUE NATUS MODELE ULTRA PRO S100
| 1 | Support d'aiguilles (câble), réf : 15VCBL (ou équivalent) | U | 2
| 2 | Electrode-anneau numérique, réf : 5032-TP (ou équivalent) | U | 10
9 | APPAREIL ECG DE MARQUE NATUS MODELE NICOLET EEG
| 1 | Electrode monopode/unité (10 pcs), réf : BEAG00A2 (ou équivalent) | U | 5
| 2 | Electrode cordon à pince crocodile pour ECG et fiche TP (10 pcs); réf : BEC1226C1GS (ou équivalent) | U | 5
| 3 | Casque-caoutchouc de silicone-transparent,34cm, moyen adulte), réf : 999-200000 (ou équivalent) | U | 2
| 4 | Casque-caoutchouc de silicone-transparent,24cm, enfant, réf : 9013E1132 (ou équivalent) | U | 2
10 | FLUIDES MEDICAUX DE MARQUE AIR LIQUIDE
| 1 | Tuyau en silicone pour aspiration 13x7 mm autoclavable à 121°C (en mètre linéaire) | U | 400
| 2 | Kit de joints en caoutchouc pour les prises murales des fluides médicaux de 3 dimensions (de 0,5 cm à 1cm) | U | 1000
11 | COLONNE D'ARTHROSCOPIE DE MARQUE WOLF MODELE POWERSPEED AS1
| 1 | Resecteur agressif pour power stick 4,5 mm, réf : 899750334 (ou équivalent) | U | 14
| 2 | Resecteur agressif pour power stick 3,5 mm, réf : 899750333 (ou équivalent) | U | 14
12 | MONITEUR DE SURVEILLANCE MULTIPARAMETIQUE MARQUE DRAEGER MODELE VISTA 120S
| 1 | Piège à eau pour module CAPNO VAMOS | U | 30
| 2 | Brassard adulte réutilisable avec prolongateur et connecteur | U | 10
| 3 | Set de pression invasive à usage unique | U | 60
13 | MONITEUR MULTIPARAMETRE DE MARQUE MINDRAY BENEVIEW T5
| 1 | Capteurs SPO2 de technologie NELLCOR OXIMAX (ou équivalent) adulte complet avec prolongateur | U | 110
| 2 | Brassard adulte réutilisable avec prolongateur et connecteur | U | 100
| 3 | Câble de pression invasive tête ROND Réf : 001C-30-70757 et tête rectangulaire Réf : 115-017849-00 | U | 5
| 4 | Set de pression invasive à usage unique | U | 100
| 5 | Brassard nouveau-né | U | 10
| 6 | Capteur spo2 néonatal à usage unique | U | 50
| 7 | Prolongateur brassard néonatal | U | 5
| 8 | Prolongateur ECG | U | 5
| 9 | Prolongateur pour capteur SPO2 néonatal | U | 5
| 10 | Câble ECG, 3 brins | U | 5
| 11 | Câble pour pression invasive à bout rectangulaire adapté au moniteur multiparamétrique BENEVIEW T5 de la marque mindray avec prolongateur | U | 30
| 12 | Câble pour pression invasive à bout rond adapté au moniteur multiparamétrique BENEVIEW T5 de la marque mindray avec prolongateur | U | 30
| 13 | Sonde de température pour moniteur multiparamétrique de la marque mindray beneview T5 | U | 30
14 | MONITEUR MULTIPARAMETRE DE MARQUE DATEX OHMEDA B155M
| 1 | Capteurs SPO2 adulte complet avec prolongateur Réf : TS-SA4-GE | U | 5
| 2 | Capteurs SPO2 enfant complet avec prolongateur Réf : TS-SA4-GE | U | 5
| 3 | Câble ECG 3 dérivations complet, avec prolongateur Réf : 2106305-004 | U | 5
| 4 | Brassard adulte réutilisable avec prolongateur et connecteur | U | 10
| 5 | Câble de pression invasive | U | 2
| 6 | Set de pression invasive à usage unique | U | 10
| 7 | 25 Kit Accessoire pour module E-ENTROPY EasyFit Sensor | ENS | 1
1 Entropy câble
1 Kit Accessoire pour module E-NMT ElectroSensor
1 NMT Sensor câble
15 | BISTOURI ELECTRIQUE DE MARQUE VALLEY LAB MODELE FORCE FX-8C
| 1 | Manche de bistouri électrique monopolaire (autoclavable) avec câble de raccordement | U | 20
| 2 | Pince de bistouri électrique bipolaire type baïonnette (autoclavable) avec câble de raccordement 22cm | U | 8
| 3 | Plaque neutre en caoutchouc | U | 5
| 4 | Câble de raccordement pour plaque neutre à usage unique | U | 10
| 5 | Pédale monopolaire étanche adaptable seulement pour les bistouris électrique de Marque valleylab, Modèle Force FX (sans adaptateurs) | U | 62
| 6 | Plaque neutre adulte pour bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX-8C avec raccordement | U | 50
| 7 | Câble de raccordement de la plaque neutre (L:3m minimum) réutilisable pour bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle Force FX-8C | U | 60
| 8 | Manche porte-électrode monopolaire avec interrupteurs digitaux (câble L:3m minimum) pour bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX 8C | U | 50
| 9 | Câble de raccordement (L=3m minimum) de la pince bipolaire pour bistouri électrique de la marque covidien/Valleylab et modèle force FX-8C | U | 80
| 10 | Pince bipolaire droite (16 cm+/-1cm) pour bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX-8C | U | 60
| 11 | Pince bipolaire droite (12 cm+/-1cm) pour bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX-8C | U | 40
| 12 | Pince bipolaire en baïonnette droite (20 cm) pour bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX-8C | U | 40
| 13 | Pince bipolaire en baïonnette droite (16 cm) pour bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX-8C | U | 20
| 14 | Pédale bipolaire étanche adaptable au bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX-8C (connexion directe avec le bistouri sans besoin d'adaptateur) | U | 20
| 15 | Câble bipolaire pour colonne de coelioscopie de marque storz, adaptable au bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX-8C (sans adaptateur) | U | 60
| 16 | Câble monopolaire pour colonne de coelioscopie de marque storz, adaptable au bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX-8C (sans adaptateur) | U | 60
| 17 | Electrode à aiguille pointue en acier inox réutilisable de langueur 17 cm pour bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX-8C | U | 100
| 18 | Electrode lame en acier inox réutilisable de langueur 17 cm pour bistouri électrique de la marque covidien/valleylab et modèle force FX-8C | U | 100
16 | BISTOURI ELECTRIQUE DE MARQUE EMED MODELE SPECTRUM
| 1 | Manche porte électrodes Monopolaire 2,4 mm, grande, 2 interrupteur, câble 4 m, sortie SDS | U | 10
| 2 | Plaque de masse en silicone réutilisable | U | 8
| 3 | Pédale bipolaire étanche | U | 4
| 4 | Pédale monopolaire étanche | U | 4
| 5 | Pince bipolaire droite ( 195 mm / 1 mm ) Autoclavable avec câble de raccordement | U | 5
| 6 | Pince bipolaire droite ( 220 mm / 2 mm ) Autoclavable avec câble de raccordement | U | 8
17 | BISTOURI ELECTRIQUE DE MARQUE SURTRON MODELE TOUCH HP 300
| 1 | Manche porte électrodes | U | 10
| 2 | Pince bipolaire courbe avec câble de raccordement | U | 5
| 3 | Pince bipolaire droit avec câble de raccordement | U | 5
| 4 | Plaque de masse en silicone réutilisable | U | 6
18 | BISTOURI ELECTRIQUE DE MARQUE LAMIDY NOURY MODELE OPTIMA 2
| 1 | Manche de bistouri électrique monopolaire (autoclavable) avec câble de raccordement | U | 10
| 2 | Pince bipolaire droite ( 220 mm / 2 mm ) Autoclavable avec câble de raccordement | U | 10
| 3 | Plaque de masse en silicone réutilisable | U | 4
| 4 | Pédale monopolaire étanche | U | 2
| 5 | Pédale bipolaire étanche | U | 2
19 | CENTRIFUGEUSE DE MARQUE HETTICH MODELE ROTANTA 460 R
| 1 | Nacelle pour centrifugeuse marque hettich modèle rotanta 460 r nacelles adaptées aux tubes coniques de 15ml | U | 4
| 2 | Nacelle pour centrifugeuse marque hettich modèle rotanta 460 r nacelles adaptées aux tubes coniques de 50ml | U | 4
| 3 | Nacelle pour centrifugeuse marque hettich modèle rotofix 32 nacelles adaptées aux tubes coniques de 15 ml | U | 4
| 4 | Verin pour porte | U | 2
20 | ULTRASONS DE MARQUE ZIMMER MODELE SONO 5
| 1 | Câble patient Zimmer pour Galva 5 réf 1335 | U | 2
| 2 | Paire de câbles rouge et noir ac pinces crocodiles pour Galva 5 réf 124 | U | 2
| 3 | Paire d'électrodes en sélenix Zimmer de 50 x 50 mm. Réf 44 | U | 2
| 4 | Sachets en éponge Zimmer de 70 x 70 mm la paire | U | 2
| 5 | Electrodes en sélenix 100 x 50 mm. Réf 46 | U | 2
| 6 | 2 sachets en éponge 110 x 80 mm Zimmer | U | 2
| 7 | Electrode en sélenix 110 x 155 mm Zimmer. Réf N1323 | U | 2
| 8 | 2 sachets en éponge Zimmer de 130*185 mm | U | 2
| 9 | Boîte de 400 électrodes 32 x 40 mm réf 87200120 | U | 2
| 10 | Boîte de 200 électrodes Zimmer 56*56 mm réf 87200140 | U | 2
21 | ULTRASONS DE MARQUE ZIMMER MODELE GALVA 5
| 1 | Téte à ultrasons 3 MHZ | U | 1
| 2 | Téte à ultrasons 1 MHZ | U | 1
22 | ECG 03 CANAUX ZONECARE OU EQUIVALENT
| 1 | Câble patient ECG 10 fils (12 dérivations), protégé contre la défibrillation | U | 10
| 2 | JEU DE 4 électrodes à pinces pour les membres | U | 10
| 3 | JEU DE 6 électrodes précordiales réutilisables (venteues) | U | 10
23 | 1 | Ampoule pour Microscope de marque ZEISS Référence 2118212 | U | 5
| 2 | Ampoule pour Microscope de marque ZEISS Référence 70015005c | U | 5
| 3 | Ampoule pour Microscope frontal HM5005N - 15021001 | U | 5
24 | 1 | Fusibles électroniques 20x5mm : calibre de 1A | U | 10
| 2 | Fusibles électroniques 20x5mm : calibre de 1,6A | U | 10
| 3 | Fusibles électroniques 20x5mm : calibre de 2A | U | 10
| 4 | Fusibles électroniques 20x5mm : calibre de 2,5A | U | 10
| 5 | Fusibles électroniques 20x5mm : calibre de 3,15A | U | 10
| 6 | Fusibles électroniques 20x5mm : calibre de 4A | U | 10
| 7 | Fusibles électroniques 20x5mm : calibre de 5A | U | 10
| 8 | Fusibles électroniques 20x5mm : calibre de 6A | U | 10
| 9 | Fusibles électroniques 20x5mm : calibre de 8A | U | 10
| 10 | Fusibles électroniques 20x5mm : calibre de 10A | U | 10
25 | 1 | Pile Lithium bouton CR2023 | U | 10
| 2 | Pile Lithium LR03 | U | 10
| 3 | Pile Lithium 9v | U | 10
| 4 | Pile 9 V forme rectangulaire | U | 10
| 5 | Pile Lithium LR14 | U | 10
| 6 | Pile Lithium LR20 | U | 10
| 7 | Pile Lithium LR6 | U | 10
26 | unique | Dégrippant/lubrifiant multiusage, anticorosion 400ML WD40 | U | 10
27 | unique | Membrane pour valve expiratoire du respirateur de réanimation HAMILTON C3 | U | 20
28 | unique | Batterie NiMH 9.6V pour moteur chirurgical électrique conmed linvatec HALL POWER PRO | U | 2
29 | unique | Poigné stérilisable pour éclairage opératoire plafonnier de marque sineo médical référence SIMLED 700/50SC | U | 20
30 | unique | Pistolet de nettoyage à air Comprimé | U | 6
31 | unique | Module standard MPM complet intégré ECG + SpO₂ + NIBP + Temp pour le moniteur mindray beneview T5 | U | 2
32 | unique | Lubrifiant pour moteur électrique de chirurgie traumatologique, sans silicone, compatible autoclave 134° et sans résidus 400ML | U | 10
33 | unique | Ballons réservoir en silicone | U | 10
34 | unique | Kit de maintenance Prise mural d'oxygène de Marque MEDILINE | U | 30
35 | RESPIRATEUR DE REANIMATION NOUVEAU-NE DE MARQUE DRAEGER MODELE OXYLOG 2000
| U | Circuit patient pour nouveau-né complet | U | 2
36 | Respirateur de réanimation nouveau-né de marque HAMILTON modèle G5 et C3
| 1 | Circuits patients pédiatrique autoclavables complet réf 260076 | U | 5
| 2 | Circuits patients néonatal usage unique (boîte de 10) réf 260241 | U | 5
| 3 | Valve expiratoire adulte autoclavable réf 160245 | U | 5
| 4 | Valve expiratoire néonatal autoclavable réf 161188 | U | 5
| 5 | Capteurs de débit adulte autoclavable réf 950185 | U | 5
37 | Respirateur d'anesthésie de marque MINDRAY modèle A7
| 1 | Circuit patient autoclavable Adulte | U | 2
| 2 | Circuit patient autoclavable Pédiatrique | U | 4
| 3 | Piège à eau pour capnographe avec tubulaire | U | 5
| 4 | Capteur de débit expiratoire | U | 5
| 5 | Capteur de débit inspiratoire | U | 5
38 | RESPIRATEUR DE REANIMATION NOUVEAU-NE DE MARQUE DRAEGER MODELE BABYLOG VN 500
| 1 | Kit tuyau patient complet pédiatrique | U | 6
| 2 | Kit tuyau patient complet pour nouveau-né | U | 6
| 3 | Capteur spirométrie 5 Pièces Réf 8410179 (ou équivalent) | U | 10
| 4 | Humidificateur chauffant réf 8411047 avec câble adaptateur réf 8414968 (ou équivalent) | U | 5
39 | Table de réanimation nouveau-né marque DRAEGER modèle RW82-1C
| 1 | Sonde température cutanée3, réutilisable, Réf MU11225 ou similaire pour Table de réanimation nouveau-né marque DRAEGER modèle RW82-1C | U | 5
| 2 | Lampe halogène pour table de réanimation nouveau-né marque DRAEGER modèle RW82-1C | U | 5
40 | Couveuse marque draeger modèle C 2000
| 1 | Plateau humidité E/S/F/G/I, Plateau humidité SWE-GRE Repl tray assy HMD C2 JA-ZH | U | 5
| 2 | Sonde température cutanée, réutilisable Réf.MU12533 | U | 10
41 | Couveuse SHELLY
| 1 | Sonde de température cutanée | U | 20
| 2 | Portes et fenêtre | U | 10
| 3 | Hublots | U | 10
42 | MONITEUR MULTIPARAMETRE DE MARQUE MINDRAY modèle benevision N15
| 1 | Brassard pour pression artériel adulte XL | U | 10
| 2 | Brassard pour pression artériel pédiatrique | U | 10
| 3 | Prolongateur pour brassard | U | 10
| 4 | Capteur SPO2 adulte | U | 10
| 5 | Prolongateur ECG | U | 5
| 6 | Prolongateur pour capteur SPO2 | U | 5
| 7 | Câble ECG, 3 brins | U | 10
43 | Monitorage fœtal de marque Huntleigh modèle Team 3
| U | Sonde ultrason avec câble d'une longueur de 2m pour moniteur fœtal TEAM3 (de marque HUNTLEIGH-UNITED KINGDOM) réf : ACC-OBS-008 | U | 14
44 | Oxymètre pulsée de marque Radical 7
| U | Capteur SpO2 pour nouveau-né avec bande adhésifs de remplacement 100 unités | U | 1
45 | U | Chaux soudé (5 litres) | U | 20
46 | U | Chargeur adapte pour moniteur de curarisation de marque idmed | U | 2
47 | U | Batterie pour vidéo laryngoscope MC GRATH | U | 10
TOTAL HT | [5 empty] | 0
TVA (20%) | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0
Nota bene : le dépôt des offres financières sera par lot, chaque concurrent doit établir obligatoirement un acte d’engagement et un bordereau des prix pour chaque lot auquel il propose une offre.