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[bookmark: _Toc160787067]Article 36.BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

MARCHE N°……………………………
TRAVAUX DE GENIE CIVIL POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DES ECOLES RURALES DANS LES COMMUNES TERRITORIALES DANS LA PROVINCE DE TINGHIR
	N° DES PRIX
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	Unité
	Quantité
	P.U EN DH  HT en chiffres
	Prix Total 
en chiffres

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Installation du chantier au niveau de tous les sites
	U
	 6,00   
	
	
	

	2
	Fouille en pleine masse et à toute profondeur en terrain meuble
	M3
	 720,00   
	
	
	

	3
	Fouille en pleine masse et à toute profondeur en terrain rocheux
	M3
	 360,00   
	
	
	

	4
	Béton de propreté
	M3
	 36,00   
	
	
	

	5
	Maçonnerie de moellon en fondation et en élévation.
	M3
	 73,50   
	
	
	

	6
	Hérissonnage en pierres sèches
	M2
	 354,00   
	
	
	

	7
	Béton de forme de 0,10 m d’épaisseur après damage
	M2
	 354,00   
	
	
	

	8
	Béton pour béton armé en fondation et en élévation
	M3
	 345,00   
	
	
	

	9
	Acier Tor en fondation et en élévation
	KG
	 31 870,50   
	
	
	

	10
	Maçonnerie en agglos ou en briques creuses en élévation
	M2
	 687,00   
	
	
	

	11
	Enduit extérieur et intérieur au mortier en ciment
	M2
	 2 320,50   
	
	
	

	12
	Enduit intérieur étanche dosé à 400 kg/m3
	M2
	 279,00   
	
	
	

	13
	Revêtement de sol en ciment lisse
	M2
	 978,00   
	
	
	

	14
	Forme de pente
	M2
	 912,00   
	
	
	

	15
	Etanchéité multicouche 2x36 s
	M2
	 480,00   
	
	
	

	16
	Echelle métallique
	ML
	 82,50   
	
	
	

	17
	Tampon métallique 80 cm X 80 cm
	U
	 6,00   
	
	
	

	18
	Regards en béton de 80 cm x 80 cm
	U
	 6,00   
	
	
	

	19
	Robinet vanne Ø 60 mm
	U
	 12,00   
	
	
	

	20
	Crépine en bronze Ø 80 mm
	U
	 6,00   
	
	
	

	21
	Porte métallique de 1,00 m x 2,00 m
	U
	 12,00   
	
	
	

	22
	Châssis métalliques de 0,50 m x 0,40 m avec grille de protection
	U
	 18,00   
	
	
	

	23
	Fenêtre métallique de 0.80mx0.80m de 3 mm d'épaisseur
	U
	 12,00   
	
	
	

	24
	Peinture vinylique extérieure et intérieure
	M2
	 2 310,00   
	
	
	

	25
	Peinture glycérophtalique sur métallique
	M2
	 64,50   
	
	
	

	26
	Panneaux signalétiques de dimension 2.00 m x 1,00 m en tôle
	U
	 6,00   
	
	
	

	27
	Manchettes de traversée en acier galvanisé de diamètre 2’’
	U
	 24,00   
	
	
	

	28
	Terrassements en tranchées en terrain de toute nature
	M3
	 2 400,00   
	
	
	

	29
	Lit de sable de 10 cm d’épaisseur au-dessous de la conduite
	M3
	 300,00   
	
	
	

	30
	Conduite en Polyéthylène PN 16 de diamètre Ø 63 mm
	ML
	 6 000,00   
	
	
	

	31
	Tubes en acier galvanisé bridé ou manchonné tarif I6 diamètre 2" 
	ML
	 1 500,00   
	
	
	

	32
	Regards en béton de 0.80mx0.80m y compris équipements complets de vidange et de ventouses
	U
	 42,00   
	
	
	

	33
	Traversée de voies traficables ou de ravins avec fourreau en PVC enrobé dans le béton
	ML
	 60,00   
	
	
	

	34
	Lavage intérieur des conduites, désinfection et rinçage à l'eau claire
	ML
	 7 500,00   
	
	
	

	Total Général Hors TVA DH
	
	

	TVA (20%) DH
	
	

	Total Général TTC DH
	
	



Fait à ……………….……le ………………..……

(Signature et cachet du concurren
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MARCHE N° ………………
Marché  passé par appel d’offres National sur offres de prix en application de l’Article 19 §1 et §3, et l’Article 20 §1 et §3 alinéa b, du Décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) du décret 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics.

OBJET DU MARCHE :
Objet : TRAVAUX DE GENIE CIVIL POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DES ECOLES RURALES DANS LES COMMUNES TERRITORIALES DANS LA PROVINCE DE TINGHIR

Montant de l’Acte d’engagement TTC (En chiffres et en lettres) ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

	DRESSE PAR : LE CHEF DU SERVICE EAU








DATE

	VÉRIFIE PAR : LE CHEF DE SERVICE PROVINCIAL DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE TINGHIR 






DATE

	"LU ET ACCEPTE" PAR : L’ENTREPRISE







DATE 
	PRÉSENTE PAR : 







DATE

	VISA:








DATE
	APPROUVÉ PAR :








DATE
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