## MiseEnFormeBP
Réhabilitation des équipements électriques des stations de pompage aux productions OUJDA -MACHRAA HAMMADI -TAOURIRT relevant du secteur de production Oujda -Taourirt –Berkane
Bordereau des prix formant détail estimatif
Réhabilitation Stations Pompage :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
1 | 1045 | 188 | 101483 | Fourniture et transport de module de commande, Type : pour démarreur électronique | U | 3
2 | 1045 | 188 | 92505 | Fourniture et transport de module de commande pour différent type de démarreurs électroniques | U | 3
3 | 1045 | 188 | 98662 | Mise à niveau d'armoire de commande | FT | 4
4 | 1045 | 188 | 110817 | Fourniture et transport de Disjoncteur moteur, Type : tripolaire, y compris contact additif, Technologie de déclencheur : magnétothermique, Plage de réglage : 0,4 à 0,63 A, Tension : Triphasée 380 V | U | 5
5 | 1045 | 188 | 146564 | Fourniture, transport et pose de Disjoncteur moteur, Plage de réglage : 0,63 à 1 A, Puissance : 0,37 KW | U | 5
6 | 1045 | 188 | 146565 | Fourniture, transport et pose de Disjoncteur moteur, Plage de réglage : 1 à 1,6 A, Puissance : 0,75 KW | U | 5
7 | 1045 | 188 | 110818 | Fourniture et transport de Disjoncteur moteur, Type : tripolaire, y compris contact additif, Technologie de déclencheur : magnétothermique, Plage de réglage : 1,5 à 2,5 A, Tension : Triphasée 380 V | U | 5
8 | 1045 | 188 | 110816 | Fourniture et transport de Disjoncteur moteur, Type : tripolaire, y compris contact additif, Technologie de déclencheur : magnétothermique, Plage de réglage : 2,5 à 4 A, Tension : Triphasée 380 V | U | 5
9 | 1045 | 188 | 102998 | Fourniture et transport de Disjoncteur moteur, plage de réglage : 4 à 6,3A, Puissance : 2.2 KW | U | 5
10 | 1045 | 188 | 102999 | Fourniture et transport de Disjoncteur moteur, Type : NA, plage de réglage : 6 à 10A, Puissance : 3 KW | U | 5
11 | 1045 | 188 | 101101 | Fourniture et transport de disjoncteur compact, Type : tétrapolaire NS100A | U | 1
12 | 1045 | 188 | 106976 | Fourniture et transport de disjoncteur BT, Type : tripolaire, Tension assignée : 400 V, Courant d'emlpoi assigné : 250 A | U | 1
13 | 1045 | 188 | 84174 | Fourniture et transport de Disjoncteur, Type : moteur magnétothermique tripolaire à seuil réglable, puissance 110KW | U | 1
14 | 1045 | 188 | 85219 | Fourniture, transport et pose de Disjoncteur BT, Type : débrochable et cadenassable à coupure visible, Courant : 250 A | U | 1
15 | 1045 | 188 | 92486 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, de puissance : 4 KW | U | 5
16 | 1045 | 188 | 92488 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, de puissance : 7.5 KW | U | 5
17 | 1045 | 188 | 92487 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, de puissance : 5.5 KW | U | 5
18 | 1045 | 188 | 88071 | Fourniture, transport, pose et dépose de contacteur de ligne ou de by-pass, Type : 25 A | U | 5
19 | 1045 | 188 | 90231 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : tripolaire de puissance. Calibre ; 18 A avec bobines à48V AC de marque télémécanique Réf LC1-D183QE ou similaire | U | 5
20 | 1045 | 188 | 92495 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, de puissance : 45 KW | U | 5
21 | 1045 | 188 | 101506 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : tripolaire télémécanique Réf: AB-100-D250 Allen Bradelly | U | 5
22 | 1045 | 188 | 75222 | Fourniture et transport de Contacteur, Type : de puissance 3P de type varié | U | 5
23 | 1045 | 188 | 113419 | Fourniture et transport de variateur de vitesse, nombre de pôles : 3, tension : 380-400 V, puissance nominale : de 2,2 à 3 KW | U | 2
24 | 1045 | 188 | 139476 | Fourniture et transport de variateur de vitesse, Type : électronique, Puissance nominale : 0.75 KW | U | 2
25 | 1045 | 188 | 115153 | Fourniture et transport de variateur de vitesse, Type : avec potentiomètre, tension : 380-400 V, puissance nominale de la pompe à commander : 1.5 KW | U | 2
26 | 1045 | 188 | 75138 | Fourniture et transport de variateur de vitesse | U | 2
27 | 1045 | 188 | 90935 | Fourniture et transport de Transformateur, Plage de voltage : 380/220V 100VA | U | 3
28 | 1045 | 188 | 90934 | Fourniture et transport de Transformateur, Plage de voltage : 220V / 24V / 300VA | U | 3
29 | 1045 | 188 | 96202 | Fourniture et transport de Relais, Type : auxiliaire débrochable alimentation de la bobine 48V :11 broches | U | 20
30 | 1045 | 188 | 111882 | Fourniture et transport de Relais, Type : auxiliaire débrochable alimentation de la bobine 48V CC : 11 broches et plus | U | 10
31 | 1045 | 181 | 89161 | Fourniture et transport de Télérupteur, Ampérage : 16 A | U | 10
32 | 1045 | 183 | 145224 | Fourniture et transport de Caméra thermique, Type de caméra : Infrarouge, Plage de température : Jusqu'à 250 °C, Résolution : 640 x 480 mm | U | 4
33 | 1045 | 183 | 72937 | Fourniture, transport à pied d'oeuvre et pose de Module de commande | U | 1
34 | 1045 | 188 | 130877 | Dépose, fourniture, transport et mise en service de module de commande du démarreur électronique SMC Flex | U | 2
35 | 1045 | 188 | 84133 | Fourniture et transport de Démarreur, type : ralentisseur tripolaire, tension : 380/400 V, Puissance : 132 KW | U | 1
36 | 1045 | 188 | 79985 | Fourniture et transport de Démarreur, type : ralentisseur tripolaire, tension : 380/400 V, Puissance : 75 KW | U | 1
37 | 1045 | 183 | 123457 | Fourniture et transport de système de téléconduite PA à commande à distance | U | 4
38 | 1045 | 188 | 108676 | Fourniture et transport de boite, nature de matériau : plastique, type : plexo étanche 100x100 de dérivation | ENS | 10
39 | 1045 | 522 | 119382 | Fourniture, transport et pose des équipements de raccordement électriques et hydrauliques | FT | 1
40 | 1045 | 522 | 111067 | Test sur site et mise en service des équipements éléctriques | FT | 1
Total Réhabilitation Stations Pompage

## Recapitulatif
Réhabilitation des équipements électriques des stations de pompage aux productions OUJDA -MACHRAA HAMMADI -TAOURIRT relevant du secteur de production Oujda -Taourirt –Berkane
Récapitulatif
Désignation composant | Montant en DH HT
Réhabilitation Stations Pompage
Total HT
TVA (20%)
Total TTC