## Feuil2 (2)
AOON N°: 74/2026/OR/OZ/SGRID
Fourniture et installation du matériel de pompage solaire destiné à l’irrigation au niveau des Communes Territoriales : Mhamid El Ghizlane, Tagounite et Tinzouline, Province de Zagora.
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° du prix | Désignations des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en Dirhams (Hors TVA) En chiffres. | Total en chiffres
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3x4
A | Douar: Elksba, CT : Tinzouline, Coopérative Halib El Kesba
A.1 | Pompe Solaire (Débit minimal = 30 m3/h) | U | 1 |  | 0
A.2 | Contrôleur solaire | U | 1 |  | 0
A.3 | Câbles Moteur | Ml | 22 |  | 0
A.4 | Panneaux solaires 710 Wc | U | 18 |  | 0
A.5 | Supports pour fixation des panneaux | Forfait | 1 |  | 0
A.6 | Conduites en polyéthylène et accessoires | Mètre linéaire | 45 |  | 0
A.7 | Compteur d'eau | U | 1 |  | 0
A.8 | Clôture en grillage avec poteaux et porte d'accès intégrée | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL HORS TVA -A- |  |  |  | 0
B | Douar: Nessrat, CT : Tagounite, Association Kesbat Ait Issfoul
B.1 | Pompe Solaire (Débit minimal = 25 m3/h) | U | 1 |  | 0
B.2 | Contrôleur solaire | U | 1 |  | 0
B.3 | Câbles Moteur | Ml | 15 |  | 0
B.4 | Panneaux solaires 710 Wc | U | 10 |  | 0
B.5 | Supports pour fixation des panneaux | Forfait | 1 |  | 0
B.6 | Conduites en polyéthylène et accessoires | Mètre linéaire | 25 |  | 0
B.7 | Compteur d'eau | U | 1 |  | 0
B.8 | Clôture en grillage avec poteaux et porte d'accès intégrée | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL HORS TVA -B- |  |  |  | 0
C | Douar Bni Sbih, CT : Tagounite, AUEA Bni Sbih
C.1 | Pompe Solaire (Débit minimal = 21 m3/h) | U | 1 |  | 0
C.2 | Câbles Moteur | Ml | 100 |  | 0
C.3 | Conduites en polyéthylène et accessoires | Mètre linéaire | 120 |  | 0
| TOTAL HORS TVA -C- |  |  |  | 0
D | Douar Talha, Beni Mehamed, CT : M'hamid Elghizlane, AUEA Taghzout Bladna
D.1 | Panneaux solaires 450 Wc | U | 14 |  | 0
D.2 | Supports pour fixation des panneaux | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL HORS TVA -D- |  |  |  | 0
E | Douar Oulad Driss, CT : M'hamid Elghizlane, Coopérative Ba Taib
E.1 | Panneaux solaires 450 Wc | U | 14 |  | 0
E.2 | Supports pour fixation des panneaux | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL HORS TVA -E- |  |  |  | 0
Récapitulation
TOTAL HORS TVA |  |  |  |  | 0
TOTAL TVA (Taux=20%) |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC : |  |  |  |  | 0