## BPDE
BPDE
Objet: TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE SERVICE ET DÉPOTS DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS SIS À : TANGER, KSAR SEGHIR ET AL HOCEIMA (LOT UNIQUE)
N° de prix | Désignation | Unité | Quantité | PU HT | MT HT
A. GROS ŒUVRES ET ETANCHEITE
1 | DEPOSE DE MENUISERIE BOIS, METALLIQUE OU ALUMINIUM | m2 | 14
2 | DEMOLITION DE MURS DE TOUTES NATURES | m2 | 40
3 | TERRASSEMENT ET MISE EN ETAT DE L’EXISTANT | m2 | 14
4 | REPRISE DE L'ACROTERE EXISTANT | ml | 8
5 | GRATTAGE DE REVÊTEMENT DÉGRADÉS | m2 | 60
6 | DÉCAPAGE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE EXISTANTE Y/C PROTECTION | m2 | 380
7 | TRAITEMENT DES FISSURES | ml | 8
8 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION ET EN ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE Y COMPRIS ARMATURES | m3 | 12
9 | GROS BETON | m3 | 6
10 | PLANCHER HOURDIS Y/C NERVURES, BETON ET ARMATURE TYPE 15 + 5 CM | m2 | 42
11 | CLOISON DE SEPARATION EN BRIQUE CREUSE DE 7 A 15CM | m2 | 15
12 | SIMPLE CLOISON EN AGGLOS DE 20 CM D'EPAISSEUR BRUTE | m2 | 125
13 | DALLAGE EN BETON ARME HELICOPTERE | m2 | 120
14 | CURAGE DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT | Ens | 1
15 | MISE A NIVEAU DES REGARDS EXISTANTS | U | 3
16 | MISE A NIVEAU DES CANIVEAUX EXISTANTS | U | 1
17 | EXÉCUTION DES REGARDS 40x40, 50x50 et 60x60 | U | 2
18 | COLLECTEUR EN PVC SERIE 1 TOUT DIAMETRE | ml | 10
19 | CANALISATION VIDANGE EN PVC DE TOUTE DIAMETRE | ml | 24
20 | ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT | m2 | 145
21 | FAUX PLAFOND EN PLATRE LISSE | m2 | 8
22 | FAUX PLAFOND INDUSTRIEL | m2 | 54
23 | REFECTION DE LA FORME DE PENTE EXISTANTE Y/C CHAPE DE LISSAGE ET GORGE SOUS SOLINS | m2 | 380
24 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTO PROTEGE | m2 | 380
25 | ETANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE AUTO PROTEGE | ml | 127
26 | ETANCHEITE DES SALLES D'EAU | m2 | 6
27 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES Y/C CRAPAUDINES | U | 5
B. REVÊTEMENT
28 | REVÊTEMENT DU SOL EN CARREAUX DE GRES CÉRAME PREMIER CHOIX | m2 | 18
29 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CÉRAME PREMIER CHOIX | m2 | 62
30 | FOURNITURE ET POSE DE PLAQUES EN MARBRE DE 2 CM | m2 | 6
31 | REVETEMENT SOUPLE HAUT TRAFIC DE 2MM | m2 | 4
C. MENUISERIE BOIS – ALUMINIUM – FERRONNERIE
32 | FOURNITURE ET POSE DES ETAGERES EN BOIS ROUGE POUR PLACARDS | m2 | 20
33 | FOURNITURE ET POSE D’UN BARREAUDAGE METALLIQUE GALVANISE | m2 | 18
34 | ENTRETIEN DES PORTES EN BOIS ET METALLIQUE | U | 14
35 | ENTRETIEN DES PLACARDS EN BOIS | U | 6
36 | REFECTIONS DES FENETRES EN BOIS Y/C QUINCAILLERIE | U | 5
37 | SERRURE COMPLETE POUR PORTE EN BOIS ET METALLIQUE | U | 10
38 | REFECTION ET AJUSTAGE FENETRES EN ALUMINIUM | U | 8
39 | REMISE EN ETAT DES VOLETS ROULANTS | m2 | 5
40 | RIDEAU EN ALUMINIUM | m2 | 10
41 | FENETRES, CHASSIS, PORTE ET PORTE-FENETRE | m2 | 36
42 | CLOISON AMOVIBLE EN ALUMINIUM | m2 | 48
43 | STORE ENROULEUR EN TOILE | m2 | 162
44 | PANNEAUX EN LIEGE | m2 | 20
D. ELECTRICITE
45 | REVISION ET MISE A NIVEAU DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE EXISTANTE | Ens | 2
46 | INSTALLATION ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE D'UN ONDULEUR A UN GROUPE ELECTROGENE EXISTANT | Ens | 1
47 | TABLEAU DE PROTECTION | Ens | 3
48 | PROJECTEUR LED 150W | U | 4
49 | PROJECTEUR LED 300W | U | 2
50 | PANEL LED 600X600MM | U | 22
51 | PANEL LED 300X300MM | U | 6
52 | REGLETTE A TUBES 2X18W 120CM | U | 6
53 | LUMINAIRE LED ROND ENCASTRÉ OU APPARENT AVEC Ø 20 A 30 CM | U | 8
54 | FOYERS LUMINEUX SIMPLE/DOUBLE ALLUMAGE | U | 5
55 | FOYERS LUMINEUX SUR VA ET VIENT | U | 2
56 | PRISE DE COURANT 2 x 16 A+T | U | 19
57 | PRISE DE COURANT 2 x 16 A+T ETANCHE | U | 6
58 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 22
59 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 10
60 | FOURNITURE ET POSE D’UNE HORLOGE DE PROGRAMMATION ANALOGIQUE | U | 3
61 | CABLE D’ALIMENTATION 3x2.5 MM² U1000RO2V | ml | 80
62 | CABLE D’ALIMENTATION 3x4 MM² U1000RO2V | ml | 100
63 | CABLE D’ALIMENTATION 5x10 MM² U1000RO2V | ml | 5
64 | GOULOUTTE DE DIMENSIONS 45X100 | ml | 48
65 | GOULOUTTE A DEUX COMPARTIMENTS SEPARES DIMENSIONS 50X150 à 220 | ml | 28
66 | CHEMINS DE CABLES 65X33 MM OU PLUS EN ACIER GALVANISE | ml | 40
E. PLOMBERIE – SANITAIRE
67 | CANALISATION EN TUBE DE PPR Ø20mm | ml | 74
68 | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SANITAIRES | U | 12
69 | ROBINET LAVABO | U | 7
70 | LAVABO SUR COLONNE ET SON EQUIPEMENT | Ens | 2
71 | LAVABO VASQUE A ENCASTRER SUR TABLETTE ET SON EQUIPEMENT | Ens | 2
72 | SIEGE A L'ANGLAISE POUR WC | U | 2
73 | FOURNITURE ET POSE DE MIROIR | m2 | 1
74 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE SERVIETTES INOX | U | 2
75 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE PAPIER FIXE INOX | U | 2
76 | PORTE-SAVON LIQUIDE | U | 2
77 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE CAPACITE 50L | U | 5
F. CLIMATISATION – AÉRATION
78 | CLIMATISEUR INVERTER 12000 BTU | U | 15
79 | CLIMATISEUR INVERTER 18000 BTU | U | 1
80 | ENTRETIEN PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES CLIMATISEURS | U | 8
81 | CAISSON D'EXTRACTION DEBIT = 3000 A 4500 M3/H | Ens | 1
82 | EXTRACTEUR D’AIR POUR WC AVEC DETECTION DE PRESENCE | U | 3
83 | DESHUMIDIFICATEUR 400M3/H | Ens | 6
G. SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
84 | EQUIPEMENTS DE CONTROLE ET SIGNALISATION ADRESSABLE (E.C.S) | Ens | 2
85 | DÉTECTEURS OPTIQUES DE FLAMME | U | 42
86 | DÉCLENCHEURS MANUELS (BRIS GLACE) | U | 19
87 | SIREINE D'ÉVACUATION D’URGENCE | U | 11
88 | FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE ABC 10KG | U | 8
89 | FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE 10L | U | 8
90 | FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEUR SUR ROUE A POUDRE POLYVALENTE ABC 50KG | U | 2
91 | FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEUR TYPE CO2 6KG | U | 10
92 | BAC A SABLE | U | 4
93 | ROBINET D'INCENDIE ARME | U | 4
94 | CANALISATION GALVANISEE DN40 | ml | 50
95 | CENTRALE D’ALARME | Ens | 5
96 | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | 1
97 | DETECTEUR SISMIQUE | U | 2
98 | CONTACT MAGNETIQUE | U | 1
99 | SIRENE EXTERIEURE | U | 3
H. SYSTÈME INFORMATIQUE ET VIDEOSURVEILLANCE
100 | FOURNITURE ET INSTALLATION COMPLETE D’ENREGISTREUR VIDÉO NVR IP 32 CHANNELS 4K | Ens | 1
101 | FOURNITURE ET INSTALLATION COMPLETE D’ENREGISTREUR VIDÉO NVR IP 16 CHANNELS 4K | Ens | 5
102 | FOURNITURE ET INSTALLATION COMPLETE D’ENREGISTREUR VIDÉO NVR IP 8 CHANNELS 4K | Ens | 1
103 | DISQUE DUR 10TO | U | 8
104 | DISQUE DUR 6TO | U | 6
105 | INSTALLATION DE CAMÉRAS COULEUR 5MP POUR EXTERIEUR | U | 14
106 | INSTALLATION DE CAMÉRAS COULEUR HD IP DE FORME DOME POUR L’INTERIEUR | U | 21
107 | SWITCH 16 GIGABIT | U | 5
108 | SWITCH 9 GIGABIT | U | 2
109 | PANNEAU DE BRASSAGE 24P CAT6A | U | 6
110 | PANNEAU DE BRASSAGE 8P CAT6A | U | 4
111 | PASSE CABLE AVEC BROSSE | U | 11
112 | GUIDE CABLE HORIZONTAL POUR CORDONS DE BRASSAGE | U | 9
113 | CORDONS DE BRASSAGE S/FTP CAT6A 1M | U | 80
114 | ARMOIRE INFORMATIQUE 15U AVEC ETAGERE 600 * 600 * 800 | U | 2
115 | ARMOIRE INFORMATIQUE 9U AVEC ETAGERE 600 * 450 * 500 | U | 2
116 | FOURNITURE ET INSTALLATION MONITEUR LCD 32’ 4K | U | 2
117 | FOURNITURE ET INSTALLATION MONITEUR LCD 24’’ Full HD | U | 2
118 | ONDULEUR 800 VA | U | 4
119 | DEPOSE ET REDEPLOIEMENT DU SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE EXISTANT | Ens | 3
I. PEINTURE
120 | ENDUIT MONOCOUCHE COLORE A PRISE RAPIDE | m2 | 250
121 | PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET PLAFOND EXTERIEUR | m2 | 1200
122 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SATINEE SUR MUR ET PLAFONDS INTERIEURS | m2 | 50
123 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS YC GRATTAGE DE L’EXISTANT | m2 | 1700
124 | PEINTURE GLYCEROPHTALLIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS ET FERRONNERIE | m2 | 720
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0