## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° O/261/26

Travaux d'entretien et maintenance des équipements électro-hydromécaniques des stations de pompage et des ouvrages eau potable au niveau des centres relevant de la Direction Provinciale Khémisset

Bordereau des prix – Détail estimatif

MARCHE CADRE

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité minimale | Quantité maximale | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Prix total Minimum HT/ DH | Prix total Maximum HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visite Générale Annuelle d'entretien prévetif des Stations |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Visite de diagnostic et d'entretien préventif Station de pompage / surpresseur petite puissance (jusqu’à 15 kW) Couverture globale de tous équipements (électrique et hydromécanique) | U | 11 | 22 |  |  |  |
| 2 | Visite de diagnostic et d'entretien préventif Station de pompage / surpresseur moyenne puissance inférieur à 15 kW et supérieur ou égale a 75 kW Couverture globale de tous équipements (électrique et hydromécanique) | U | 8 | 16 |  |  |  |
| 3 | Maintenance préventive des groupes de pompage, Puisance moteur : inférieure ou égale à 22 KW, type : Immérgé | FOR | 1 | 2 |  |  |  |
| Travaux d'entretien et de mainetance des Moteurs Electriques BT de différentes puissances |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Démontage, nettoyage et expertise des moteurs électriques, de différentes Puissance du moteur | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 5 | Equilibrage des rotors | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 6 | Imprégnation, étuvage, vernissage, montage et essais des moteurs électriques en parfait état du marche, de différentes Puissance du moteur | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 7 | Travaux d'usinage, Type : confection bout d'arbre similaire pour moteur existant de de différentes Puissance du moteur | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 8 | Montage et essais du bon fonctionnement des moteurs électriques | U | 5 | 10 |  |  |  |
| Puissance moteur : inférieur à 15 KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : inférieure ou égale à 15 KW | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 10 | Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : inferieure ou égale à 15 KW | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 11 | Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : inferieure ou égale à 15 KW | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 12 | Fourniture et montage de Pièces d’usure de Groupes de pompage, Type : Arbre de pompe en acier inox316 des groupes de pompage : inferieure ou égale à 15 KW | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 13 | Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type moteur : Asynchrone, Puissance : inférieure ou égale à 15 KW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8 | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 14 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : inférieure ou égale à 15 KW | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 15 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : inferieure ou égale à 15 KW | FOR | 6 | 12 |  |  |  |
| 16 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : inférieure à 15 KW | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 17 | Changement des joints de pompe-moteur, puissance : inférieur ou égale 15 KW | U | 5 | 10 |  |  |  |
| Puissance : supérieure à 15 KW et inférieure ou égale à 50 KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Changement des chemises d'arbre de pompe, puisance nominale : supéreiure à 15 et inférieure ou égale à 50 Kw | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 19 | Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 et inféreiure ou égale à 50 Kw | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 20 | Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 et inférieure ou égale à 50 Kw | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 21 | Fourniture et montage de Pièces d’usure de Groupes de pompage, Type : Arbre de pompe en acier inox316 des groupes de pompage : supéreiure à 15 et inférieure ou égale à 50 Kw | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 22 | Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type : Asynchrone, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8 | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 23 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 24 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 15KW et inférieure à 50 KW | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 25 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 15KW et inférieure à 50 KW | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 26 | Changement des joints de pompe-moteur, puissance : supérieure à 15 KW et inférieure ou égale à 50 KW | U | 5 | 10 |  |  |  |
| Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : supéreiure à 50 et inférieure ou égale à 90 Kw | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 28 | Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 et inféreiure ou égale à 90 Kw | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 29 | Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 et inférieure ou égale à 90 Kw | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 30 | Fourniture et montage de Pièces d’usure de Groupes de pompage, Type : Arbre de pompe en acier inox316 des groupes de pompage : supéreiure à 50 et inférieure ou égale à 90 Kw | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 31 | Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type : Asynchrone, Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8 | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 32 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 33 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 50KW et inférieure à 90 KW | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 34 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 50 et inférieure ou égale à 90 KW | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 35 | Changement des joints de pompe-moteur, puissance : Supérieure à 50 KW et inférieure ou égale à 90 KW | U | 5 | 10 |  |  |  |
| Travaux d'entretien et de mainetance des Pompes Horizonatale et Verticale ET Equipements Divers |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Transport allée et retour des pompes des ouvrages de la SRM aux ateliers de réparation de l'entreprise, type : de différentes puissances | FOR | 6 | 12 |  |  |  |
| 37 | Dépose et pose de Groupe de pompage électrique, Type : à axe horizontal OU vertical | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 38 | Démontage et expertise des pompes, Type : de différentes puissances | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 39 | Dépose de colonne montante avec groupe immérgé, Nature du matériau : tubes en PVC , Diamètre nominal : inférieur ou égale à 110 mm, Forme des extrémités : bridées (Tous le matériels de manutension sont fournies par l'entrepreneur) | MLN | 10 | 20 |  |  |  |
| 40 | Pose de colonne montante avec groupe immérgé, Nature du matériau : tubes en PVC, Diamètre nominal : inférieur ou égale à 110 mm, Forme des extrémités : bridées (Tous le matériels de manutension, joints et boulons sont fournies par l'entrepreneur) | MLN | 10 | 20 |  |  |  |
| 41 | Immobilisation de poste de soudure avec baguettes sur les lieux de travaux | HR | 2 | 4 |  |  |  |
| 42 | Confection de socle, Type : en béton armé pour groupe électropompe à axe horizontal | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 43 | Démolition de béton des châssis des groupes de pompage | M3 | 5 | 10 |  |  |  |
| 44 | Dépose et pose table d'assise groupe de pompage de différentes puissances y compris raccordement aux équipements existants. | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 45 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : boulonnerie et accessoires en acier inox des groupes de pompage | U | 5 | 10,00 |  |  |  |
| 46 | Fourniture et montage de Pièces d’usure des Groupes de pompage, Type : garniture mécanique, | U | 5 | 10,00 |  |  |  |
| 47 | Fourniture et Changement de tresse, Type : d'étanchéité du groupe électropompe à axe horizontal | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 48 | Renouvellement de tuyauterie de vidange de presse étoupe | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 49 | Rechargement et alésage du logement du roulement du flasque de pompes | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 50 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Goujon M12 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage y compris extraction du goujon existant , taraudage sur corps pompe. | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 51 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Goujon M14 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage y compris extraction du goujon existant , taraudage sur corps pompe | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 52 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Goujon M16 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage, Débit : NA l/s, Puissance : NA KW, Vitesse : NA tr/mn | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 53 | Lignage laser; équilibrage et analyse vibratoire pour les groupes électropompe de différentes puissances | FOR | 5 | 10 |  |  |  |
| 54 | Montage, Réglage, alignement et essais du bon fonctionnement de la pompe | FOR | 5 | 10 |  |  |  |
| Pompes de Débit : Inférieur à 15 l/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : inférieur ou égal à 15l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 56 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : inférieur ou égal à 15l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 57 | Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA m, débit : inférieur à 15l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 58 | Détartage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 59 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 60 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 61 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 62 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| Pompes de Débit : Supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 64 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 65 | Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA m, débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 66 | Détartage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : Supérieur ou égale à 15 et inférieur à 75 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 67 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 68 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 69 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 70 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| Débit : supérieur ou égal à 75 l/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : supérieur ou égal à 75 l/s et inférieur à 125 l/s, | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 72 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 73 | Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA m, débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 74 | Détartage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : Supérieur ou égale à 75 et inférieur à 125 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 75 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 76 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 77 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 78 | Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125 l/s | U | 4 | 8 |  |  |  |
| Maintenance et Réparation des surpresseurs |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Dépose et pose de Groupe de pompage électrique, Type : surpresseur | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 80 | Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : Garniture mécanique suivant les modèles existants | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 81 | Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : roue suivant les modèles existants | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 82 | Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : roulement suivant les modèles existants | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 83 | Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : bague suivant les modèles existants | U | 5 | 10 |  |  |  |
| Maintenance et Réparation des pompes doseuses |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Maintenance préventive de poste de javellisation, Type : pompe à doseuse à simple doseur et tuyauteries | FOR | 5 | 10 |  |  |  |
| 85 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : corps doseur ou équivalent à l'existant, Type : réglable de 10 à 100%, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h, Mode : à membrane Simplex complète avec moteur d'entraînement | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 86 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : membrane ou équivalent à l'existant, Type : réglable de 10 à 100%, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h, Mode : à membrane Simplex complète avec moteur d'entraînement | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 87 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : clapet d'aspiration, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 88 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : clapet de refoulement, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 89 | Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : crépine à clapet à bille, Pression nominale : 16 bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 90 | Fourniture et transport de bac de stockage d'eau de javel, Capacité : 1000 l | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 91 | Fourniture et transport d’accessoires pour pompes doseuses (vannes, soupapes, amortisseurs, tuyauterie de liaison) ET toutes sujetions | FT | 5 | 10 |  |  |  |
| Maintenance et Réparation des Groupes électrogènes |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Maintenance préventive des Groupes électrogènes, Type : visite normale, type : de différentes puissances | FOR | 2 | 4 |  |  |  |
| 93 | Récupération, manutention et transport du groupe électrogène, type : (y compris déplacement et honoraire de la main d'œuvre) depuis son site d'affectation jusqu'aux ateliers de l'entreprise (ou vice versa ou entre site). | U | 1 | 2 |  |  |  |
| 94 | Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12 V 100 AH de meilleure qualité | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 95 | Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12 V 160 AH de meilleure qualité | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 96 | Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12V, 210 AH pour les groupes électrogènes. | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 97 | Chargement, transport, pose, installation et mise en service de groupe électrogène de différentes puissances d'un Site à un autre site désigné par la SRM-RSK | U | 2 | 4 |  |  |  |
| Entretien, Fourniture, transport et pose de Clapet anti-retour |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Inférieur ou égale à 100 mm; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA | U | 4 | 8,00 |  |  |  |
| 99 | Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Supérieur à 100 mm inférieur ou égale à 300mm ; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA | U | 4 | 8,00 |  |  |  |
| 100 | Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Supérieur strictement à 300mm et inférieur ou égale à 400mm ; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA | U | 4 | 8,00 |  |  |  |
| Fourniture et transport de Manchette de raccordement |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Travaux de soudure pour réparation des fuites sur conduite et pièces spéciales, Nature du matériau : acier galvanisé | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 102 | Travaux de soudure, Type : confection et usinage sur conduite et pièces spéciales, nature de matériau : acier à galvaniser | U | 4 | 8 |  |  |  |
| Entretien et Maintenance des Ventouses |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Entretien préventif des ventouses simples ou triples fonctions (visites périodiques planifiées, inspections, réglages, nettoyage, lubrification, tests fonctionnels, rapport de maintenance), tous diamètres confondus | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 104 | Entretien curatif des ventouses simples ou triples fonctions (dépannages, diagnostics, réparations, remplacement pièces), tous diamètres confondus | U | 5 | 10 |  |  |  |
| Entretien et réparation des vannes motorisées |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Entretien et réparation de vanne motorisée DN 50 à DN 100, comprenant démontage, vérification du moteur, nettoyage, remplacement des joints défectueux, remontage et essais | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 106 | Entretien et réparation de vanne motorisée DN 150 à DN 300, comprenant démontage, diagnostic du système motorisé, nettoyage, réglage, remplacement des pièces défectueuses, remontage et essais | U | 2 | 4 |  |  |  |
| Joint plat d'étanchéité, |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Fourniture, transport et pose de Joint plat d'étanchéité, Epaisseur : 4 mm, Nature du matériau : en caoutchouc non toilé, Diamètre nominal : 80 mm, Forme : circulaire | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 108 | Fourniture, transport et pose de Joint plat d'étanchéité, Epaisseur : 4 mm, Nature du matériau : en caoutchouc non toilé, Diamètre nominal : 100 mm, Forme : circulaire | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 109 | Fourniture, transport et pose de Joint plat d'étanchéité, Epaisseur : 4 mm, Nature du matériau : en caoutchouc non toilé, Diamètre nominal : 150 mm, Forme : circulaire | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 110 | Fourniture, transport et pose de Joint plat d'étanchéité, Epaisseur : 4 mm, Nature du matériau : en caoutchouc non toilé, Diamètre nominal : 200 mm à 250 mm, Forme : circulaire | U | 10 | 20 |  |  |  |
| 111 | Fourniture, transport et pose de Joint plat d'étanchéité, Epaisseur : 4 mm, Nature du matériau : en caoutchouc non toilé, Diamètre nominal : 300 mm, Forme :circulaire | U | 10 | 20 |  |  |  |
| Entretien, Maintenance et Réparation des équipements d'Armoires électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : inférieure à 7,5 KW | FOR | 20 | 40 |  |  |  |
| 113 | Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : entre 7,5 KW et 18 KW | FOR | 30 | 60 |  |  |  |
| 114 | Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Type : de commande de basse tension, Puissance : supérieur à 18 KW et inférieur à 45 KW | FOR | 15 | 30 |  |  |  |
| 115 | Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : supérieur à 45 KW et inferieur ou égale à 75KW | FOR | 15 | 30 |  |  |  |
| 116 | Intervention aux travaux d'entretien curatif sur armoire électrique, type : Diagnostic et Expertise, Pui = toute puissance : mobilisation de Technicien supérieur, électricien, électromécanicien ou automaticien | H | 100 | 200,00 |  |  |  |
| 117 | Entretien correctif des démarreurs électroniques toutes puissances confondues, comprenant le diagnostic des anomalies, le contrôle des paramètres, ainsi que la réparation des défauts ou anomalies constatés, y compris la main-d’œuvre, l’outillage, les déplacements et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des prestations. | U | 5 | 10,00 |  |  |  |
| 118 | Actualisation de schéma électrique pour armoire de commande et puissance, y compris édition de 3 exemplaires du schéma actualisé, type : toute puissance | U | 4 | 8 |  |  |  |
| 119 | Fourniture et transport de Disjoncteur différentiel tétrapolaire 60A / 500mA | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 120 | Fourniture et transport de Disjoncteur différentiel bipolaire 30A / 500mA | U | 2 | 4 |  |  |  |
| 121 | Fourniture et transport de disjoncteur modulaire bipolaire de protection de la commande et la signalisation, 16 A | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 122 | Fourniture et transport de klaxon, type : de Tension : 220 AC, y compris cable d'alimentation et raccordement | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 123 | Fourniture et transport de Borne, Section : 2.5 mm2 | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 124 | Fourniture, transport et pose de Borne, Section : 6 mm2 | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 125 | Fourniture et transport de Relais, Type : auxiliaire avec embases de type varié | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 126 | Fourniture et transport de minuterie, Tension : 230 V | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 127 | Fourniture et transport de compteur, Type : horaire | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 128 | Fourniture et transport de Voyant de signalisation, type : par lampe rouge et étanche au point haut de l’ouvrage avec minuterie réglable | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 129 | Fourniture et transport de Voyant de signalisation, type : Lumineux jaune pour ampoule B9 diam 22 | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 130 | Fourniture et transport de Voyant de signalisation, type : Lumineux rouge pour ampoule B9 diam 22 | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 131 | Fourniture et transport de Voyant de signalisation, type : Lumineux vert pour ampoule B9 diam 22 | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 132 | Fourniture, transport et installation de Bouton poussoir | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 133 | Fourniture et transport de commutateur, type : de choix 3 positions (Aut-0-Ma) | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 134 | Fourniture et transport de Voltmètre, type : 0-500 V avec commutateur de phase 4 positions | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 135 | Fourniture et transport de fusible, intensité : 12 A, dimension : 10x38 mm | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 136 | Fourniture et transport de fusible, intensité : 16 A, dimension : 10x38 mm | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 137 | Fourniture et transport de fusible, intensité : 25 A, dimension : 10x38 mm | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 138 | Fourniture et transport de pièces de rechange pour Armoire de commande électrique, type : Bouton arrêt d'urgence | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 139 | Fourniture et transport d’Ampèremètre, type : 72/72 - 60A | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 140 | Fourniture et transport de Ventilateur d'aération | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 141 | Fourniture et transport de thermostat, type thermostat : Mécanique pour armoire électrique | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 142 | Fourniture et transport de Tube fluorescent, Type : instantané, Dimension : 1,20m, Tension : 40w | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 143 | Fourniture et transport de relais, Type : de contrôle de niveau d’eau | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 144 | Fourniture et transport de sonde, Type : de niveau similaire à l'existant | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 145 | Fourniture et transport d'un afficheur digital, Type : pour sonde de niveau, avec coffret et mise en service | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 146 | Fourniture et transport de relais, Type : de contrôle de surtension,chute de tension, et manque de phase, Tension : 30 à 500 VAC | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 147 | Fourniture et transport de Relais pour la protection contre la marche en sens inverse, en cas d’inversion de phase et contre le manque d’une phase, déséquilibre de phase. | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 148 | Fourniture et transport de batterie de condensateurs 5 à 20 KVAR | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 149 | Fourniture et transport de chemin de câble en acier galvanisé | ml | 10 | 20 |  |  |  |
| 150 | Fourniture et transport de contrôleur permanent d'isolement CPI, Type : vigilohm TR22 | U | 4 | 8 |  |  |  |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN GENERAL DES STATIONS DE POMPAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Travaux de modification et d'usinage des pièces mécaniques | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 152 | Démolition et remplacement des socles en béton armé , Type : groupe électropompe à axe horizontal | U | 3 | 6 |  |  |  |
| 153 | Peinture Glycérophtalique laquée sur groupe de pompage à axe horizontal, Type : EMAIL CELLUC | U | 30 | 60 |  |  |  |
| 154 | Fourniture, transport et pose de Poires à seuils de niveau | U | 6 | 12 |  |  |  |
| 155 | Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques | M2 | 30 | 60 |  |  |  |
| 156 | Fourniture, transport et pose de pressostat, Type : à deux seuils réglables | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 157 | Dépose et pose de tuyauterie et robinetterie, Diamètre : divers, | FOR | 5 | 10 |  |  |  |
| 158 | Fourniture et transport de Graisse, Type : à roulement, haute température | KG | 3 | 6 |  |  |  |
| 159 | Fourniture et transport de Manomètre, type : antiivibratoire à bain de glycérine 0 à 10 bras | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 160 | Fourniture et transport de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 16 bars | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 161 | Fourniture et transport de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 25 bar | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 162 | Fourniture et transport de Robinet, Type : à 3 positions placé sur conduite d'aspiration et de refoulement pour l'emplacement des manomètres | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 163 | Fourniture et transport de Hublot étanche avec lamp | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 164 | Fourniture et transport de Réglette fluorescente étanche Led 2 x 40W | Pce | 5 | 10 |  |  |  |
| 165 | Fourniture et transport de Réglette fluorescente étanche Led 2 x 20W | Pce | 5 | 10 |  |  |  |
| 166 | Fourniture et transport de Projecteur, Type de projecteur : LED, Puissance électrique : 150 W | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 167 | Fourniture et transport de Luminaire éclairage public complet (ballast, condensateur, amorceur et toute piéces nécessaire au bon fonctionnement) avec lamp sodium de 250 w et console galvanisée. | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 168 | Réparation menuiserie métallique porte, fenêtre, volet roulant (changement paumelle, serrure, poignée, levier, crémone, etc.) | m2 | 5 | 10 |  |  |  |
| 169 | Fourniture et mise en œuvre de peinture vinylique en 3 couches sur les parements sur plafonds et murs intérieurs et exterieurs y compris rebouchage grattage, brossage, dépoussiérage, rebouchée, couche d'impression et toutes sujétions | M2 | 40 | 80 |  |  |  |
| 170 | Remise en état de l'Eclairage interieur y compris fourniture matériels, cables et toutes sujestions | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 171 | Remise en état de l'Eclairage Extérieur y compris fourniture matériels, cables et toutes sujestions | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 172 | Dépose, chargement, transport et pose et mise en marche de pompe d'épuisement d'un site à un autre site désigné par la SRM-RSK | U | 5 | 10 |  |  |  |
| 173 | Entretien du local technique de la station de pompage comprenant l’entretien du génie civil (petites réparations, rebouchage des fissures, remise en état des enduits), le nettoyage des caniveaux et regards, l’évacuation et la mise en décharge des déchets et gravats, toutes sujétions comprises | U | 5 | 10 |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)