## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/267/26

Remplacement des Tronçons lignes souterraines HTA vétustes de la DP KHEMISSET

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| du poste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Fourniture Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm² type S26 | m | 5880 |  |  |
| 2 | Pose Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm² type S26, (Main-d’œuvre) | m | 5880 |  |  |
| 3 | Fourniture Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150 mm² type S26 | m | 210 |  |  |
| 4 | Pose Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150 mm2 type S26, (Main-d’œuvre) | m | 210 |  |  |
| 5 | Tranchée normale à 1 circuit | m | 2075 |  |  |
| 6 | Tranchée traversée à 1 circuit | m | 190 |  |  |
| 7 | Réfection trottoir revêtement spécial (Marbre - mosaique - béton désativé, etc…) | m² | 1405 |  |  |
| 8 | Réfection chaussée revêtue bitume (enrobé à chaud) | m² | 120 |  |  |
| 9 | Forage Horizontal dirigé et fourreau en PE Ø= 1x200mm | m | 90 |  |  |
| 10 | Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 750 N diamètre 160mm | m | 120 |  |  |
| 11 | Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 450 N diamètre 160mm | m | 105 |  |  |
| 12 | Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif | U | 2 |  |  |
| 13 | Rabattement canalisation enterrée 1ére catégorie compris ouverture et fermeture tranchée, au mètre de tranchée | m | 50 |  |  |
| 14 | Regard de visite | m3 | 3 |  |  |
| 15 | FTP boite d'extrémité rétractable synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PR 18/30 kV type S 26 tension d'isolement 36 kV | U | 39 |  |  |
| 16 | FTP boite d'extrémité rétractable synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PR 18/30 kV type S 26 tension d'isolement 36 kV | U | 6 |  |  |
| 17 | Fourniture boite de jonction rétractable à froid pour câble isolé au PR USP 18/30 kV en aluminium unipolaire type S 26 de toute section | U | 6 |  |  |
| 18 | Confection et pose de boîtes de jonction ou d’extrémité pour câbles unipolaires isolés au PR ou PRC, pour tout niveau d’isolement et toutes sections (Main-d’œuvre) | U | 6 |  |  |
| 19 | Borne de signalisation SRM-RSK / HTA ou BT | U | 98 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)