## BORDEREU EST H (2)
BORDEREAU DES PRIX —DETAIL ESTIMATIF
LOT UNIQUE
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total ht
LOT 1 00 / GROS ŒUVRES
1- DEMOLITION
100 | Démolition des Ouvrages existants | ENS | 1
2- TERRASSEMENT
101 | Fouilles en pleine masse dans terrains de toutes | M3 | 490
natures
102 | Fouilles en puits et en rigoles dans terrains de toutes | M3 | 450
natures
103 | Evacuation des terres excédentaires ou Mise en | M3 | 730 |  | 0
Remblai
104 | Remblais en tout venant | M3 | 470 |  | 0
3- FONDATION
105 | Béton de propreté | M3 | 48 |  | 0
106 | Gros béton de Fondation | M3 | 110 |  | 0
107 | Maçonnerie de moellon | M3 | 150 |  | 0
108 | Arase Etanche | M² | 168 |  | 0
109 | Béton armé en fondation pour tout ouvrage | M3 | 155 |  | 0
110 | Armatures en Fondation | Kg | 14400 |  | 0
4- DALLAGES ET FORMES
111 | Tout venant 31.5 de 15cm d’épaisseur | M² | 760 |  | 0
112 | forme en Béton armé pour dallage | M² | 760 |  | 0
5- RESEAU ENTERRE
113 | Canalisation en PVC diamètre 160mm | ML | 75 |  | 0
114 | Canalisation en PVC diamètre 200mm | ML | 60 |  | 0
115 | Canalisation en PVC diamètre 315mm | ML | 90 |  | 0
6- REGARDS ET CANNIVEAUX
116 | Regard non visitable 40x40 | U | 27 |  | 0
117 | Regard visitable 50x50 | U | 6 |  | 0
118 | Regard visitable 80x80 | U | 3 |  | 0
119 | Caniveau en béton de 1.30x50 | U | 3 |  | 0
120 | Mise à la terre | Ens | 3 |  | 0
7- BÉTON ARME EN ÉLÉVATION ET ARMATURES
121 | Béton armé en élévation | M3 | 345 |  | 0
122 | Dalle pleine inclinée en BA | M² | 970 |  | 0
123 | Armature à Haute Adhérence | Kg | 51750 |  | 0
124 | Plancher corps creux de toute épaisseur | M² | 782 |  | 0
8- MACONNERIE ET CLOISONS
125 | Cloisons simples en Brique creuse de 10cm | M² | 510 |  | 0
126 | cloisons double de 15+10cm, 20+10cm et 20+15cmen brique creuse | M² | 1290 |  | 0
127 | Cloisons en agglos | M² | 660 |  | 0
9- ENDUITS
128 | Enduit extérieur au mortier hydrofuge | M² | 1840 |  | 0
129 | Enduit au mortier sur murs intérieurs et plafonds | M² | 4850 |  | 0
LOT200/ ETANCHEI TE
200 | Etanchéité légère des salles d'eau | M² | 105 |  | 0
201 | Chape de lissage | M² | 970 |  | 0
202 | Etanchéité monocouche pour toiture en pente | M² | 970 |  | 0
LOT 300 - REVETEMENT ET FAU X PLAFO NDS
300 | Revêtement de sol en carreaux compacto | M² | 850 |  | 0
301 | Plinthes en carreaux compacto | ML | 750 |  | 0
302 | Revêtement de sol en carreaux antidérapant | M² | 180 |  | 0
303 | Revêtement mural en carreaux grès cérame | M² | 245 |  | 0
304 | Marche et contre marche en marbre | ML | 54 |  | 0
305 | Revêtement en marbre y c plinthe | M² | 27 |  | 0
306 | Revêtement de sol du dispensaire en gerflex | M² | 230 |  | 0
307 | Faux plafond en BA 13 y/c joint creux | M² | 1168 |  | 0
308 | Revêtement en Tuiles Mécaniques | M² | 970 |  | 0
309 | Revêtement monocouche de finition décorative de façades Monocapa | M² | 1120 |  | 0
310 | Revêtement de façades en alucobond –systèmecassettes | M² | 250 |  | 0
LOT 400/ MENUISE RIE
1- MENUISERIE BOIS
400 | Portes En Bois de toutes natures | M² | 154 |  | 0
2- MENUISERIE ALUMINIUM
401 | Fenêtre et châssis en aluminium | M² | 242 |  | 0
402 | Porte en aluminium | M² | 10 |  | 0
403 | Volet roulant en Aluminium | M² | 242 |  | 0
404 | Mur rideau | M² | 43 |  | 0
3- MENUISERIE METALLIQUE
405 | Fourniture et pose de porte métallique | M² | 26 |  | 0
406 | Grilles métallique | M² | 153 |  | 0
407 | Garde-corps en inox pour escaliers | ML | 27 |  | 0
LOT 500/ ELECTRICITE – LUSTRERI E - TELEP HONIE
1- ELECTRICITE
500 | Branchement électrique au réseau public | ENS | 3 |  | 0
501 | Tableaux General Basse Tension (Tgbt) | ENS | 3 |  | 0
502 | Tableaux De Protection éclairage | ENS | 11 |  | 0
503 | Boite de coupure | U | 11 |  | 0
504 | Coffret compteur | U | 11 |  | 0
505 | Boite de dérivation | U | 11 |  | 0
506 | Câble U 1000 RO2V de 4 X 70 mm2+ Terre | ML | 55 |  | 0
507 | Câble U 1000 RO2V de 4 X 35 mm2+ Terre | ML | 76 |  | 0
508 | Câble U 1000 RO2V de 4 X 25 mm2+ Terre | ML | 120 |  | 0
509 | Câble U 1000 RO2V de 4 X 16 mm2+ Terre | ML | 150 |  | 0
510 | Foyer lumineux simple allumage | U | 75 |  | 0
511 | Foyer lumineux double allumage | U | 30 |  | 0
512 | Foyer lumineux simple allumage étanche | U | 75 |  | 0
513 | Foyer lumineux va et vient | U | 53 |  | 0
514 | Foyer complémentaire | U | 50 |  | 0
515 | Prise de courant de 2Px10A+T | U | 210 |  | 0
516 | Prise de courant de 2Px16A+T | U | 60 |  | 0
517 | Prise de courant de 2Px16A+T étanche | U | 45 |  | 0
518 | Prise de courant ondulée de 2Px16A+T | U | 26 |  | 0
519 | Prise de télévision et parabole | U | 45 |  | 0
520 | Liaison équipotentielle | ENS | 3 |  | 0
| 2 – LUSTRERIE |  |  |  | 0
521 | Panel LED de 60x60 cm | U | 55 |  | 0
522 | Panel LED de 20x20 cm | U | 35 |  | 0
523 | Spot encastré 8 W LED | U | 58 |  | 0
524 | Spot encastré 12 W LED | U | 46 |  | 0
525 | Hublot étanche 12 W LED | U | 53 |  | 0
526 | Réglette sanitaires | U | 38 |  | 0
527 | Bloc de secours d’éclairage de sécurité (BAES) | U | 18 |  | 0
528 | Projecteur LED étanche | U | 26 |  | 0
| 3- TELEPHONIE |  |  |  | 0
529 | Branchement téléphonique au réseau public | ENS | 1 |  | 0
530 | Armoire de brassage informatique 24U | U | 1 |  | 0
531 | Câblage de brassage 4Paires –CAT 6A FTP | ML | 550 |  | 0
532 | Prises informatique FTP catégorie 6A | U | 18 |  | 0
533 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A | U | 1 |  | 0
534 | Cordon de liaison catégorie 6A | ML | 18 |  | 0
535 | Switch 24Ports 10/100/1000 POE+ | U | 1 |  | 0
536 | Boite de dérivation informatique | U | 2 |  | 0
537 | Goulotte en PVC 150X150 | ML | 10 |  | 0
538 | Prise de téléphone | U | 88 |  | 0
539 | Autocommutateur | ENS | 1 |  | 0
LOT 600/ PLOMBERIE – SANITAIRES- PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
1- PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
600 | Branchement en eau potable et assainissement | ENS | 3 |  | 0
601 | Robinet de puisage dn20 | U | 11 |  | 0
602 | Tube polypropylène pn 20- ø 25 | ML | 60 |  | 0
603 | Tube polypropylène pn 20 - ø 32 | ML | 70 |  | 0
604 | Tube polypropylène pn 20 - ø 40 | ML | 120 |  | 0
605 | Tuyauterie en ppr sous fourreau ø 13/16 | ML | 30 |  | 0
606 | Tuyauterie en ppr sous fourreau ø 16/20 | ML | 56 |  | 0
607 | Collecteur 3 à 6 départs | U | 22 |  | 0
608 | Collecteur 6 à 8 départs | U | 22 |  | 0
609 | Vanne d’arrêt dn 32 | U | 18 |  | 0
610 | Robinet d’arrosage | U | 10 |  | 0
611 | Calorifuge réseau e.c.s. | ML | 120 |  | 0
612 | Chutes et collecteurs tube en pvc ø 100 a ø 110 | ML | 24 |  | 0
613 | Chutes et collecteurs tube en pvc ø 160 | ML | 36 |  | 0
614 | Tube en pvc ø = 40 à 50 mm | ML | 18 |  | 0
615 | Siphon de sol | U | 15 |  | 0
| 2- SANITAIRES : |  |  |  | 0
616 | Lavabo à vasque | U | 33 |  | 0
617 | Meuble Lavabo avec 2tiroirs | U | 20 |  | 0
618 | WC à l'anglaise | U | 25 |  | 0
619 | WC à l'anglaise pour PMR | U | 1 |  | 0
620 | Robinet douchette d’ablution | U | 26 |  | 0
621 | Receveur de douche complet | U | 16 |  | 0
622 | Lave main | U | 4 |  | 0
623 | Evier | U | 14 |  | 0
624 | Distribution de savon liquide | U | 33 |  | 0
625 | Porte papier hygiénique | U | 26 |  | 0
626 | Miroir | U | 35 |  | 0
627 | Porte serviette | U | 33 |  | 0
628 | Chauffe-eau électrique | U | 12 |  | 0
| 3- PROTECTION CONTRE L'INCENDIE |  |  |  | 0
629 | Détecteur optique de fumée | U | 14 |  | 0
630 | Déclencheur manuel type bris de glace | U | 4 |  | 0
631 | Indicateur d’action | U | 10 |  | 0
632 | Avertisseur sonore d’alarme incendie | U | 1 |  | 0
633 | Centrale de détection incendie | U | 1 |  | 0
634 | Extincteur à CO2 de 9kg | U | 2 |  | 0
635 | Extincteur à CO2 de 5kg | U | 2 |  | 0
| LOT 700/ SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE : |  |  |  | 0
700 | Camera IP fixe intérieur dôme jour/nuit WDR, 5MP, HD | u | 4 |  | 0
701 | Caméra IP fixe intérieur dôme jour/nuit WDR, 5MP, HD | U | 4 |  | 0
702 | Enregistreur vidéo en réseau 8 canaux | U | 1 |  | 0
703 | Panneau de brassage 12 ports cat 6A pour vidéosurveillance | U | 1 |  | 0
704 | Cordon de brassage cat 6A pour vidéosurveillance | U | 8 |  | 0
705 | Moniteur 32“ de surveillance led avec support | U | 1 |  | 0
706 | Switch 12 ports 10/100/1000 POE pour vidéosurveillance | U | 1 |  | 0
707 | Câbles de distribution 4 paires CAT 6 pour caméras | ML | 200 |  | 0
708 | Onduleur 10KVA | U | 1 |  | 0
709 | Distributeurs de billets numéros pour fils d’attente avec afficheurs | ENS | 1 |  | 0
LOT 800/ CLIMATISATION - V ENTILATI ON : |  |  |  |  | 0
800 | Climatisation gainable de 48000 btu | Ens | 2 |  | 0
801 | Climatisation gainable de 12000 btu | Ens | 10 |  | 0
802 | Split système de 12000btu | Ens | 2 |  | 0
LOT 900- PEINTURE |  |  |  |  | 0
900 | Peinture vinylique sur murs intérieurs extérieurs et plafonds | M² | 5580 |  | 0
901 | Peinture glycérol laquée sur plafond sanitaire | M² | 75 |  | 0
902 | Peinture glycérol laquée sur bois et fer | M² | 550 |  | 0
LOT 1000/ TRAVAUX D IVERS |  |  |  |  | 0
| 1- AMENAGEMENTS INTERIEURS |  |  |  | 0
1000 | Lisses de protections | ML | 43 |  | 0
1001 | Casiers métalliques | U | 6 |  | 0
| 2- AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
1002 | Placards en bois complet avec portes coulissante | M² | 184 |  | 0
1003 | Plantation de gazon, d’arbres et arbustes | ENS | 1 |  | 0
1004 | Revêtement de sol en carreaux Révsol | M² | 2540 |  | 0
1005 | Pavé en autobloquant |  | 1050 |  | 0
1006 | Aménagement de dallage exterieur en béton | M² | 1680 |  | 0
1007 | Bordure de trottoirs T3 | ML | 110 |  | 0
1008 | Bordure de trottoirs T4 | ML | 450 |  | 0
1009 | Candélabres à 1 boule de 3m de hauteur | U | 66 |  | 0
1010 | Mat porte drapeaux | Ens | 1 |  | 0
| 3- SIGNALETIQUE |  |  |  | 0
1011 | Enseigne d'entrée principale | ENS | 2 |  | 0
1012 | Plaque signalétique à insertion pour bureaux et locaux divers | U | 11 |  | 0
1013 | Panneau d'orientation générale | U | 2 |  | 0
1014 | Plaque Signalétique pour Sanitaire | U | 5 |  | 0
1015 | Abri pour voiture | U | 25 |  | 0
TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |  |  |  | 0
T.V.A 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX —DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE :................ .. ........... .