| AON N°46/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BORDEREAU DES PRIX DETAILS ESTIMATIFS |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DANS LES COMMUNES TERRITORIALES IDAOUGMAD, ELFAID, OULED AISSA ET ARAZANE DANS LA PROVINCE DE TAROUDANT |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité Totale | P.U HT (DH) |  | Montant HT (DH) |  |
| Travaux de Génie Civil: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Installation du chantier | ft | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Etablissement des plans de recollement | ft | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Fouille en pleine masse et à toute profondeur en toute terrain | m3 | 400,00 |  |  |  |  |
| 4 | Béton de propreté | m3 | 18,00 |  |  |  |  |
| 5 | Hérissonag en pierre sèche | m2 | 29,00 |  |  |  |  |
| 6 | Béton B25 de ciment CPJ 45 y compris coffrage | m3 | 295,00 |  |  |  |  |
| 7 | Acier Tor en fondation et en élévation | kg | 38 400,00 |  |  |  |  |
| 8 | Maçonnerie en agglos ou en briques creuses en élévation | m2 | 80,00 |  |  |  |  |
| 9 | chape de ciment lissée | m2 | 18,00 |  |  |  |  |
| 10 | Enduit extérieur et intérieur au mortier en ciment | m2 | 1 690,00 |  |  |  |  |
| 11 | Enduit intérieur étanche dosé à 400 kg/m3 | m2 | 540,00 |  |  |  |  |
| 12 | Portes métalliques | u | 3,00 |  |  |  |  |
| 13 | Fourniture de châssis métallique 0.60X0.90 m avec grille de protection | u | 3,00 |  |  |  |  |
| 14 | Fourniture de châssis métallique0.30x 0.15m avec grille de protection | u | 12,00 |  |  |  |  |
| 15 | Peinture vinylique extérieure et intérieure | m2 | 1 690,00 |  |  |  |  |
| 16 | Peinture glycérophtalique sur métallique | m2 | 27,00 |  |  |  |  |
| 17 | Etanchéité multicouche 2x36 s y/c protection en aluminium | m2 | 160,00 |  |  |  |  |
| 18 | Fourniture et pose d’échelle métallique avec crinoline | ml | 82,00 |  |  |  |  |
| 19 | Echelle en aliminium | ml | 15,00 |  |  |  |  |
| 20 | Fourniture et pose de garde-corps métallique sur passerellede service | ml | 70,00 |  |  |  |  |
| 21 | joint weter stop | ml | 120,00 |  |  |  |  |
| 22 | Fourniture et pose de couvercle métallique 80X80 cm | u | 3,00 |  |  |  |  |
| 23 | clôture pour réservoir | ml | 120,00 |  |  |  |  |
| 24 | Fourniture et pose de tubes en acier galvanisé à chaude diamètre 2"1/2 | ml | 260,00 |  |  |  |  |
| 25 | Terrassements en tranchées en terrain de toute nature pour conduite | m3 | 594,00 |  |  |  |  |
| 26 | lit de sable de 10 cm d’épaisseur au-dessous de la conduite | m3 | 66,00 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HT (Génie Civil) |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA 20% (Génie Civil) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC (Génie Civil) |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux d'Equipement: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Fourniture, transport et pose des conduites en polyéthylène PN 16ø 75 mm | ml | 1 100,00 |  |  |  |  |
| 28 | Equipements hydrauliques | ft | 3,00 |  |  |  |  |
| 29 | Fourniture et installation du système de javellisation | ft | 3,00 |  |  |  |  |
| 30 | Générateur photovoltaïque compose de modules solaires à cellules cristallines pour pompe de puissance 32kw et HMT de 270 m et Débit de 120m3/j | ens | 3,00 |  |  |  |  |
| 31 | Support métallique pour modules solaires photovoltaïque pour le système solaire de puissance 32kw et HMT de 270 m et Débit de 120m3/j | ens | 3,00 |  |  |  |  |
| 32 | Variateur du courant triphasé classe 400V compatible au Générateur photovoltaïque pour pompe de puissance 32kw et HMT de 280 m et Débit de 60m3/j y compris l'Armoire électrique de commande | u | 3,00 |  |  |  |  |
| 33 | Electropompe immergée triphasés dont point de fonctionnement (Q (m3/j)=120, HMT(m) =270 | ens | 3,00 |  |  |  |  |
| 34 | Câblage de raccordement, mise à la terre et parafoudre pour système photovoltaïque solaire de puissance 32kw et HMT de 270 m et Débit de 120m3/j | ens | 3,00 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HT (Equipement) |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA 20% (Equipement) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC (Equipement) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HT (Génie Civil et Equipement) |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA 20% (Génie Civil et Equipement) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC (Génie Civil et Equipement) |  |  |  |  |  |  |  |
| FAIT A ………………… LE ………………… SIGNE PAR LE CONCURRENT . |  |  |  |  |  |  |  |