## BPDE
Appel d’offres ouvert national sur offres des prix N° 09/2026
OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE SANTE PUBLIQUE A LA DELEGATION DE LA SANTE A LA PROVINCE DE OUARZAZATE
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
Prix n° | Désignations des ouvrages | U | Quantité | Prix unitaires (Hors taxes) en Dhs | Prix total (Hors taxes) En Dhs
A . GROS OEUVRES
1. Terrassements
1 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains y compris rocher avec évacuation à la décharge publique | M3 | 140.68
2 | Fouilles en rigoles en tranchées ou en trous dans tous terrains avec évacuation à la décharge publique | M3 | 156.35
3 | Evacuation des déblais ou mise en remblai | M3 | 297.03
4 | Apport et mise en place de tout venant compacté | M3 | 73.15
2. Travaux en fondations :
5 | Béton de propreté | M3 | 14.8
6 | Gros béton et béton coffre | M3 | 4.86
7 | Maçonnerie de moellons en fondations | M3 | 39.6
8 | Arase étanche : | M2 | 40.14
3. Béton arme en superstructure et infrastructure
9 | Béton pour béton arme pour tous ouvrages en fondation | M3 | 37.05
10 | Armatures en acier ha pour béton arme pour tous ouvrages en béton | KG | 5556.75
11 | Dallage et forme en béton de 10 a 13 cm d'epaisseur y/c aciers #t8 et hérissonage | M2 | 243.83
12 | Béton armé pour élevation | M3 | 104.56
13 | Armatures en acier ha pour béton armé en élevation | KG | 15684.68
14 | Plancher en hourdis y compris béton et aciers de 15+5 A7 | M2 | 392.13
4. Maçonnerie en élévation
15 | Double cloison en brique creux de 8T+8T | M2 | 355
16 | Simple cloison en agglos de 20cm | M2 | 514.37
17 | Simple cloison en agglos de 15cm | M2 | 217.28
18 | simples Cloisons en briques creux de 8 trous (ép10cm ) | M2 | 100.73
5. E n d u i t s
19 | Enduit extérieur au mortier bâtard sur mur et acrotère y compris éléments décoratifs | M2 | 653.79
20 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 1386.68
6. Divers
21 | Appuis de fenêtres de toutes largeures | ML | 73.52
22 | Paillasses et dallettes en béton arme de toutes épaisseurs | M2 | 5
23 | Renformis en béton de toutes épaisseurs | M2 | 1
24 | bandes décoratives en beton sur façades | ML | 50
7. Assainissement
25 | Branchement au reseau assainissement extérieur- | ENS | 1
26 | Canalisation en PVC série i type assainissement diamètre 250mm | ML | 150
27 | Regard visitable et non visitable pour évacuation de 40*40 | U | 24
28 | Regard visitable et non visitable pour évacuation de 60*60 | U | 2
29 | Fosse septique de 8m3 | U | 1
TOTAL GROS OEUVRES
B. Etanchéité
30 | Forme de pente y compris chape de lissage | M2 | 304.55
31 | Gorges pour solins | M2 | 95.01
32 | Etanchéité bicouche | M2 | 304.55
33 | Etanchéité des relevés | ML | 95.01
34 | protection mécanique par carreaux de ciment | M2 | 304.55
35 | PROTECTION DE RELIEFS D'ETANCHEITE | ML | 95.01
36 | GARGOUILEE AVEC CRAPAUDINE : | U | 2
TOTAL Etanchéité
C. FAUX PLAFONDS
37 | Faux plafonds en staff lisse avec motif decoratif | M2 | 103.11
38 | Corniche ou joint creux en plâtre de différent largeur | ML | 94
39 | Faux plafond en Staff lisse | M2 | 126.96
40 | Faux plafonds en plâtre coupe feu | M2 | 33.02
41 | Faux plafonds en Armstrong y/c bande lisse | M2 | 184.17
42 | Enduit en plâtre coupe feu sur mur interieur | M2 | 184.2
TOTAL FAUX PLAFONDS
D. Revêtement
43 | Revetement en carrelage exterieur | M2 | 12
44 | Plinthes en carrelage exterieur | ML | 14
45 | Revêtement du sol en carreaux compacto y/c bande décoratif | M2 | 125
46 | Plinthe en carreaux compacto | ML | 82
47 | revêtements plastifiés à joints thermo soudés | M2 | 226
48 | plinthe a gorge | ML | 176
49 | Revêtement du sol en carreaux ceramique anti-dérapant | M2 | 40
50 | Revêtement mural en carreaux de faïence | M2 | 240
51 | MARCHE EN MARBRE ET CONTRE MARCHE EN CARREAUX COMPACTO | ML | 101.2
52 | Revetementdu sol en Granito poli gris ordinaire | M2 | 84
53 | plinthe en Granito poli ordinaire | ML | 67
54 | Revêtement du sol en carreaux REV SOL | M2 | 120
TOTAL Revêtement
E. Menuiserie bois- aluminium et métallique
1-MENUISERIE BOIS
55 | Porte en bois acajou | M2 | 9
56 | Habillage des encadrement des porte en bois acajou | ML | 18
57 | Porte placards en bois acajou y/c etagères en bois massif | M2 | 7
2-MENUISERIE ALUMINIUM
58 | Fenêtre et châssis en aluminium | M2 | 44
59 | Porte en aluminium | M2 | 18
60 | Baie vitree en alluminium | M2 | 5
61 | Stor vertical en alluminium | M2 | 47
3-MENUISERIE METALLIQUE
62 | Porte métallique et ou / avec verre arme | M2 | 20
63 | Grille de protection | M2 | 44
64 | Porte blinde coupe feu 1/2H certifiees | M2 | 31.9
65 | TOLE PERFOREE :claustra métallique fini et découpage en laser | M2 | 60
4-MENUISERIE EN INOX
66 | Gardes corps en inox H=0,90m | ML | 12
67 | Main courante en inox | ML | 15.55
68 | Mate de drapeau en Inox | U | 2
69 | Enseigne en inox | U | 1
TOTAL Menuiserie bois- aluminium et métallique
F. Electricité - lustrerie
1- ALIMENTATION
70 | Branchement au réseau extérieur- Bipolaire y compris cable armé, Boite de coupure étanche et Coffret de compteur | ENS | 1
2- ARMOIRES ET TABLEAUX BASSE TENSION
71 | Tableau de protection général | U | 2
72 | Tableau de protection secondaire | U | 4
73 | Boite de distributions étanche | U | 1
74 | Câbles arme u1000r2v de 4x50mm² + t (GROUPE ELECTROGENE) | Ml | 50
75 | Câbles arme u1000r2v de 4x35mm² + t | Ml | 40
76 | Câbles arme u1000r2v de 4x16mm² + t | Ml | 30
77 | Câbles arme u1000r2v de 4x10mm² + t | Ml | 10
78 | Câbles arme u1000r2v de 4x6mm² + t | Ml | 40
79 | Mise à la terre technique | ENS | 1
80 | Circuit équipotentiel | ENS | 1
3- CABLAGE DES CIRCUIT DES FOYERS ET PRISES
81 | Circuit de foyer lumineux | U | 20
82 | Circuit de prise de courant | U | 100
83 | Alimentation éclairage extérieurs | U | 1
4- APPAREILLAGE
84 | Interrupteur simple allumage | U | 11
85 | Interrupteur simple allumage étanche | U | 10
86 | Interrupteur double allumage | U | 5
87 | Bouton poussoir | U | 7
88 | Prise de courant 16A+T | U | 52
89 | Prise de courant étanche | U | 4
90 | Poste triphasé | U | 4
5- LUSTRERIE
91 | Panel LED carré de (60x60) cm 40w | U | 43
92 | Hublot étanche | U | 12
93 | APPLIQUE PLAFONNIER LED | U | 1
94 | Applique murale | U | 3
95 | Applique murale étanche | U | 10
96 | Bloc de balisage de sécurité 60 lumens | U | 18
97 | Projecteurs apparent de 100w led | U | 4
98 | Réservation pour réseau téléphonique, informatique | U | 32
99 | Réservation et alimentation électrique et protection des splits | U | 12
6-Système de détection incendie y/ c tout sujétion
100 | Central et Tableau d'alarme incendie type 2b 2 boucles | U | 1
101 | Bloc autonome d'alarmes sonores type SA | U | 2
102 | Détecteur optique de fumée | U | 16
103 | Déclencheur manuel (bris de glace) | U | 4
104 | CABLAGE TBT DE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME Y COMPRIS CONDUITES | ENS | 1
7-Ventilation
CAISSON D’EXTRACTION/SOUFFLAGE AIR NEUF VMC
105 | Débit 900 m3/h | U | 8
106 | Débit 600m3/h | U | 4
107 | Débit 450m3/h | U | 2
108 | GRILLE D’EXTRACTION/SOUFLAGE Débit 900 m3/h | U | 36
109 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISEE CALORIFUGEE EN LAINE DE VERRE ARMEE (POUR AMENEE D’AIR NEUF VERS VENTILO-CONVECTEURS) diamètre 200 MM | ML | 168
8-CLIMATISATION
110 | Réservation et alimentation électrique et protection des splits | ENS | 1
TOTAL Electricité - lustrerie
G. Plomberie - sanitaire
1- INSTALATION PLOMBERIE
111 | Branchement au réseau d’eau public | ENS | 1
112 | Equipement compteur volumétrique | U | 1
2- Canalisations principales
113 | Canalisation en polyéthylène PEHD tous diamètre pn16 | ML | 80
114 | Canalisation en polypropylène réticule PER ou PPR tous diamètre pn16 | ML | 100
115 | Coffret en pvc avec collecteur tous départs | U | 2
116 | Vanne d'arrêt tout diamètre pour canalisation PEHD | U | 2
117 | Vanne d'arrêt tout diamètre pour PER pn16 | U | 2
3- EVACUATION EV - EU
118 | Evacuation et descentes en pvc des EU/EV tous diamètres | ML | 20
4- APPAREIL SANITAIRE ET ACCESSOIRES
119 | W.C. à l'anglaise | U | 4
120 | Lavabo vasque | U | 4
121 | lavabo sur colonne | U | 9
122 | Porte papier hygiénique | U | 4
123 | Porte serviette | U | 11
124 | Porte Savon | U | 11
125 | mirroir | U | 4
126 | Receveur de douche blanc complet | U | 2
127 | Chauffe-eau solaire de 300 litres de capacité | U | 1
128 | Siphons de sol en inox | U | 3
5- Protection incendie-détection incendie
129 | Tuyauterie en TFG ø 40mm | ML | 10
130 | Poste robinet incendie armoire (ria) DN 25/30 | U | 2
131 | Extincteur a eau pulvérisée de 9 KG | U | 6
132 | Extincteur a co2 de 9 kg | U | 2
6-GAZ PROPANE
133 | Equipement de niche pour bouteilles de gaz | U | 1
134 | Rampe de bouteille de gaz de 35 kg | ENS | 1
135 | collecteur de distrubution | U | 1
Conduite cuivre pour gaz
136 | t14cu Φ 8/10 | ML | 50
137 | t14cu Φ16/18 | ML | 100
138 | Filtre à gaz | U | 1
139 | Vanne à gaz tout diamètre | U | 6
140 | Vanne de coupure d'urgence | U | 1
141 | Détendeur à gaz | U | 1
142 | détecteur de fuite gaz propane et eléctrovanne | U | 7
TOTAL Plomberie - sanitaire
H. Peinture
143 | Peinure vinylique sur murs exterieurs | M2 | 640
144 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | M2 | 1387
145 | Peinture glycerophtalique laquée sur menuiserie en bois | M2 | 34
146 | Peinture glycerophtalique laquée sur ferronerie y/c traitement antirouille | M2 | 120
147 | Peinture vernis sur menuisere bois | M2 | 34
TOTAL Peinture
I. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
148 | Bordurette de jardinières | ML | 68.5
149 | Nettoyage général et mise à niveau du sol | M2 | 35
150 | Mise en œuvre terre végétale et formation des butes | M3 | 15.56
151 | Mise en œuvre du fumier | M3 | 15.56
152 | Ouverture des trous de plantations Arbres et Palmiers | U | 3
153 | IMPLANTATION Des arbres | U | 3
154 | Mur de cloture avec grille métallique | ML | 52.92
155 | Plaques de signalisation en inox | U | 15
| TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS | U
TOTAL H.T
MONTANT T.V.A (20%)
TOTAL T.T.C

## Feuil1 (hidden)
BLOC ADMINISTRATION
CHAINAGE | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Chainage inférieur 40*20 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Axe -A-/-F- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre Fil-1-4 | fil | 2 | 6 | 10 | 11.81 | - | - | 141.72 | - | - | - | -
| cadre | 2 | 70 | 6 | 1.123 | 157.22 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 2 | 70 | 6 | 0.447 | 62.58 | - | - | - | - | - | -
Fil -1-/-4- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre Axe-A-F | fil | 2 | 6 | 10 | 17.06 | - | - | 204.72 | - | - | - | -
| cadre | 2 | 96 | 6 | 1.123 | 215.616 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 2 | 96 | 6 | 0.447 | 85.824 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 521.24 | 0 | 346.44 | 0 | 0 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 115.7153 | 0 | 213.7535 | 0 | 0 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 329.4688
BLOC ADMINISTRATION
CHAINAGE | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Chainage supérieur 40*20 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Axe -A-/-F- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre Fil-1-4 | fil | 2 | 6 | 10 | 11.81 | - | - | 141.72 | - | - | - | -
| cadre | 2 | 132 | 6 | 1.123 | 296.472 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 2 | 132 | 6 | 0.447 | 118.008 | - | - | - | - | - | -
Fil -1-/-4- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre Axe-A-F | fil | 2 | 6 | 10 | 17.06 | - | - | 204.72 | - | - | - | -
| cadre | 2 | 100 | 6 | 1.123 | 224.6 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 2 | 100 | 6 | 0.447 | 89.4 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 728.48 | 0 | 346.44 | 0 | 0 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 161.7226 | 0 | 213.7535 | 0 | 0 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 375.476
BLOC ADMINISTRATION
LONGRINES | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LG -1-(25*50) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
axe -B-/-C-/-D- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre fil 1-2 | fil | 3 | 3 | 14 | 4.954 | - | - | - | - | 44.586 | - | -
| fil | 3 | 3 | 14 | 5.652 | - | - | - | - | 50.868 | - | -
| Renfort | 3 | 2 | 8 | 4.35 | - | 26.1 | - | - | - | - | -
| cadre | 3 | 36 | 6 | 1.423 | 153.684 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 3 | 36 | 6 | 1.047 | 113.076 | - | - | - | - | - | -
Entre fil 3-4 | fil | 2 | 3 | 14 | 4.954 | - | - | - | - | 29.724 | - | -
| fil | 2 | 3 | 14 | 5.652 | - | - | - | - | 33.912 | - | -
| Renfort | 2 | 2 | 8 | 4.35 | - | 17.4 | - | - | - | - | -
| cadre | 2 | 36 | 6 | 1.423 | 102.456 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 2 | 36 | 6 | 1.047 | 75.384 | - | - | - | - | - | -
fil-2- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre axe D-F | fil | 1 | 3 | 14 | 6.704 | - | - | - | - | 20.112 | - | -
| fil | 1 | 3 | 14 | 7.392 | - | - | - | - | 22.176 | - | -
| Renfort | 1 | 2 | 8 | 6.09 | - | 12.18 | - | - | - | - | -
| cadre | 1 | 49 | 6 | 1.423 | 69.727 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 1 | 49 | 6 | 1.047 | 51.303 | - | - | - | - | - | -
fil-3- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre axe B-D | fil | 1 | 3 | 14 | 7.902 | - | - | - | - | 23.706 | - | -
| fil | 1 | 3 | 14 | 7.55 | - | - | - | - | 22.65 | - | -
| Renfort | 1 | 2 | 8 | 6.5 | - | 13 | - | - | - | - | -
| cadre | 1 | 52 | 6 | 1.423 | 73.996 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 1 | 52 | 6 | 1.047 | 54.444 | - | - | - | - | - | -
Entre axe D-F | fil | 1 | 3 | 14 | 7.392 | - | - | - | - | 22.176 | - | -
| fil | 1 | 3 | 14 | 7.392 | - | - | - | - | 22.176 | - | -
| Renfort | 1 | 2 | 8 | 6.09 | - | 12.18 | - | - | - | - | -
| cadre | 1 | 49 | 6 | 1.423 | 69.727 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 1 | 49 | 6 | 1.047 | 51.303 | - | - | - | - | - | -
LG -2-(25*40) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
axe -B-/-D- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre fil 2-3 | fil | 2 | 3 | 14 | 3.8 | - | - | - | - | 22.8 | - | -
| fil | 2 | 3 | 14 | 3.8 | - | - | - | - | 22.8 | - | -
| cadre | 2 | 27 | 6 | 1.223 | 66.042 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 2 | 27 | 6 | 0.847 | 45.738 | - | - | - | - | - | -
axe -C- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre fil 2-3 | fil | 1 | 3 | 14 | 4.142 | - | - | - | - | 12.426 | - | -
| fil | 1 | 3 | 14 | 4.142 | - | - | - | - | 12.426 | - | -
| cadre | 1 | 27 | 6 | 1.223 | 33.021 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 1 | 27 | 6 | 0.847 | 22.869 | - | - | - | - | - | -
fil-2- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre axe A-D | fil | 1 | 3 | 14 | 11.152 | - | - | - | - | 33.456 | - | -
| fil | 1 | 3 | 14 | 11.152 | - | - | - | - | 33.456 | - | -
| cadre | 1 | 70 | 6 | 1.223 | 85.61 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 1 | 70 | 6 | 0.847 | 59.29 | - | - | - | - | - | -
fil-3- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre axe A-B | fil | 1 | 3 | 14 | 4.652 | - | - | - | - | 13.956 | - | -
| fil | 1 | 3 | 14 | 4.652 | - | - | - | - | 13.956 | - | -
| cadre | 1 | 29 | 6 | 1.223 | 35.467 | - | - | - | - | - | -
| Etrier | 1 | 29 | 6 | 0.847 | 24.563 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 1187.7 | 80.86 | 0 | 0 | 457.362 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 263.6694 | 31.9397 | 0 | 0 | 552.4933 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 848.1024
ELEVATION :
BLOC ADMINISTRATION
Niveau RDC
Poteaux | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
P1 25*45 | Fil | 13 | 8 | 14 | 4.45 | - | - | - | - | 462.8 | - | - | 1.1
| Cadre | 13 | 30 | 8 | 1.364 | - | 531.96 | - | - | - | - | - | 15
| Epingle | 13 | 30 | 8 | 0.576 | - | 224.64 | - | - | - | - | -
| Epingle | 13 | 30 | 8 | 0.376 | - | 146.64 | - | - | - | - | -
| Cadre | 13 | 10 | 6 | 1.323 | 171.99 | - | - | - | - | - | - | 9.1667
| Epingle | 13 | 10 | 6 | 0.532 | 69.16 | - | - | - | - | - | -
| Epingle | 13 | 10 | 6 | 0.332 | 43.16 | - | - | - | - | - | -
P2 25*50 | Fil | 5 | 10 | 14 | 4.45 | - | - | - | - | 222.5 | - | -
| Cadre | 5 | 30 | 8 | 1.464 | - | 219.6 | - | - | - | - | -
| Epingle | 5 | 30 | 8 | 0.626 | - | 93.9 | - | - | - | - | -
| Epingle | 5 | 60 | 8 | 0.376 | - | 112.8 | - | - | - | - | -
| Cadre | 5 | 10 | 6 | 1.423 | 71.15 | - | - | - | - | - | -
| Epingle | 5 | 10 | 6 | 0.582 | 29.1 | - | - | - | - | - | -
| Epingle | 5 | 20 | 6 | 0.332 | 33.2 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 417.76 | 1329.54 | 0 | 0 | 685.3 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 92.7427 | 525.1683 | 0 | 0 | 827.8424 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 1445.7534
BLOC ADMINISTRATION
Niveau ETAGE
Poteaux | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
P1 25*35 | Fil | 13 | 6 | 14 | 4.45 | - | - | - | - | 347.1 | - | - | 1.1
| Cadre | 13 | 30 | 8 | 1.164 | - | 453.96 | - | - | - | - | - | 15
| Epingle | 13 | 30 | 8 | 0.376 | - | 146.64 | - | - | - | - | -
| Cadre | 13 | 10 | 6 | 1.123 | 145.99 | - | - | - | - | - | - | 9.1667
| Epingle | 13 | 10 | 6 | 0.332 | 43.16 | - | - | - | - | - | -
P2 25*40 | Fil | 5 | 8 | 14 | 4.45 | - | - | - | - | 178 | - | -
| Cadre | 5 | 30 | 8 | 1.264 | - | 189.6 | - | - | - | - | -
| Epingle | 5 | 30 | 8 | 0.526 | - | 78.9 | - | - | - | - | -
| Epingle | 5 | 30 | 8 | 0.376 | - | 56.4 | - | - | - | - | -
| Cadre | 5 | 10 | 6 | 1.223 | 61.15 | - | - | - | - | - | -
| Epingle | 5 | 10 | 6 | 0.482 | 24.1 | - | - | - | - | - | -
| Epingle | 5 | 10 | 6 | 0.332 | 16.6 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 291 | 925.5 | 0 | 0 | 525.1 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 64.602 | 365.5725 | 0 | 0 | 634.3208 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 1064.4953
ELEVATION :
BLOC ADMINISTRATION
Niveau RDC | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Poutres | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
fil 1/2
C1 A N 1-2 (25*40) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
| 1 | 2 | 3 | 14 | 1.41 | - | - | - | - | 8.46 | - | -
| 2 | 2 | 3 | 14 | 2.88 | - | - | - | - | 17.28 | - | -
| 3 | 2 | 6 | 6 | 1.22 | 14.64 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 2 | 6 | 6 | 0.91 | 10.92 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 2 | 3 | 14 | 3.4 | - | - | - | - | 20.4 | - | -
| 6 | 2 | 3 | 14 | 4.48 | - | - | - | - | 26.88 | - | -
| 7 | 2 | 7 | 6 | 1.22 | 17.08 | - | - | - | - | - | -
| 8 | 2 | 7 | 6 | 0.91 | 12.74 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 2 | 19 | 8 | 1.26 | - | 47.88 | - | - | - | - | -
| 10 | 2 | 19 | 8 | 0.95 | - | 36.1 | - | - | - | - | -
| 11 | 2 | 3 | 14 | 3.4 | - | - | - | - | 20.4 | - | -
| 12 | 2 | 3 | 14 | 4.03 | - | - | - | - | 24.18 | - | -
| 13 | 2 | 29 | 6 | 1.22 | 70.76 | - | - | - | - | - | -
| 14 | 2 | 29 | 6 | 0.91 | 52.78 | - | - | - | - | - | -
N 1-3 A C1 (25*40) | 15 | 2 | 3 | 14 | 3.4 | - | - | - | - | 20.4 | - | -
| 16 | 2 | 3 | 14 | 2.77 | - | - | - | - | 16.62 | - | -
| 17 | 2 | 3 | 14 | 4.03 | - | - | - | - | 24.18 | - | -
| 18 | 2 | 26 | 8 | 1.26 | - | 65.52 | - | - | - | - | -
| 19 | 2 | 26 | 8 | 0.95 | - | 49.4 | - | - | - | - | -
| 20 | 2 | 3 | 14 | 6.15 | - | - | - | - | 36.9 | - | -
| 21 | 2 | 3 | 14 | 5.15 | - | - | - | - | 30.9 | - | -
| 22 | 2 | 3 | 14 | 7.23 | - | - | - | - | 43.38 | - | -
| 23 | 2 | 54 | 6 | 1.22 | 131.76 | - | - | - | - | - | -
| 24 | 2 | 54 | 6 | 0.91 | 98.28 | - | - | - | - | - | -
| 25 | 2 | 3 | 14 | 1.41 | - | - | - | - | 8.46 | - | -
| 26 | 2 | 3 | 14 | 3.77 | - | - | - | - | 22.62 | - | -
| 27 | 2 | 6 | 6 | 1.22 | 14.64 | - | - | - | - | - | -
| 28 | 2 | 6 | 6 | 0.91 | 10.92 | - | - | - | - | - | -
Nesc (25x40)inf | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
| 15 | 1 | 3 | 14 | 3.904 | - | - | - | - | 11.712 | - | -
| 17 | 1 | 3 | 14 | 4.534 | - | - | - | - | 13.602 | - | -
| 18 | 1 | 26 | 8 | 1.26 | - | 32.76 | - | - | - | - | -
| 19 | 1 | 26 | 8 | 0.95 | - | 24.7 | - | - | - | - | -
Fil 3 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
C1 A N 3-2 (25*40) | 1 | 1 | 3 | 14 | 1.41 | - | - | - | - | 4.23 | - | -
| 2 | 1 | 3 | 12 | 2.79 | - | - | - | 8.37 | - | - | -
| 3 | 1 | 6 | 6 | 1.22 | 7.32 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 1 | 6 | 6 | 0.91 | 5.46 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 1 | 3 | 14 | 3.7 | - | - | - | - | 11.1 | - | -
| 6 | 1 | 3 | 14 | 2.25 | - | - | - | - | 6.75 | - | -
| 7 | 1 | 3 | 14 | 4.58 | - | - | - | - | 13.74 | - | -
| 8 | 1 | 7 | 6 | 1.22 | 8.54 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 1 | 7 | 6 | 0.91 | 6.37 | - | - | - | - | - | -
| 10 | 1 | 20 | 8 | 1.26 | - | 25.2 | - | - | - | - | -
| 11 | 1 | 20 | 8 | 0.95 | - | 19 | - | - | - | - | -
| 12 | 1 | 3 | 14 | 7.18 | - | - | - | - | 21.54 | - | -
| 13 | 1 | 3 | 14 | 6.45 | - | - | - | - | 19.35 | - | -
| 14 | 1 | 3 | 12 | 6.05 | - | - | - | 18.15 | - | - | -
| 15 | 1 | 3 | 14 | 4.46 | - | - | - | - | 13.38 | - | -
| 16 | 1 | 3 | 14 | 7.13 | - | - | - | - | 21.39 | - | -
| 17 | 1 | 45 | 6 | 1.42 | 63.9 | - | - | - | - | - | -
N 1-3 A C1 (25*40) | 19 | 1 | 3 | 14 | 6.55 | - | - | - | - | 19.65 | - | -
| 20 | 1 | 3 | 14 | 5.95 | - | - | - | - | 17.85 | - | -
| 21 | 1 | 3 | 12 | 5.55 | - | - | - | 16.65 | - | - | -
| 22 | 1 | 3 | 14 | 7.16 | - | - | - | - | 21.48 | - | -
| 23 | 1 | 35 | 6 | 1.42 | 49.7 | - | - | - | - | - | -
| 24 | 1 | 35 | 6 | 1.11 | 38.85 | - | - | - | - | - | -
| 25 | 1 | 3 | 14 | 1.31 | - | - | - | - | 3.93 | - | -
| 26 | 1 | 3 | 14 | 1.97 | - | - | - | - | 5.91 | - | -
| 27 | 1 | 6 | 6 | 1.22 | 7.32 | - | - | - | - | - | -
| 28 | 1 | 6 | 6 | 0.91 | 5.46 | - | - | - | - | - | -
Fil 4 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
C1 A N 4-2 (25*40) | 1 | 1 | 3 | 14 | 1.41 | - | - | - | - | 4.23 | - | -
| 2 | 1 | 3 | 12 | 2.79 | - | - | - | 8.37 | - | - | -
| 3 | 1 | 6 | 6 | 1.22 | 7.32 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 1 | 6 | 6 | 0.91 | 5.46 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 1 | 3 | 14 | 3.7 | - | - | - | - | 11.1 | - | -
| 6 | 1 | 3 | 14 | 2.25 | - | - | - | - | 6.75 | - | -
| 7 | 1 | 3 | 14 | 4.58 | - | - | - | - | 13.74 | - | -
| 8 | 1 | 7 | 6 | 1.22 | 8.54 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 1 | 7 | 6 | 0.91 | 6.37 | - | - | - | - | - | -
| 10 | 1 | 20 | 8 | 1.26 | - | 25.2 | - | - | - | - | -
| 11 | 1 | 20 | 8 | 0.95 | - | 19 | - | - | - | - | -
| 12 | 1 | 3 | 14 | 7.18 | - | - | - | - | 21.54 | - | -
| 13 | 1 | 3 | 14 | 6.45 | - | - | - | - | 19.35 | - | -
| 14 | 1 | 3 | 14 | 4.46 | - | - | - | - | 13.38 | - | -
| 15 | 1 | 3 | 14 | 7.13 | - | - | - | - | 21.39 | - | -
| 16 | 1 | 45 | 6 | 1.42 | 63.9 | - | - | - | - | - | -
| 17 | 1 | 45 | 6 | 1.11 | 49.95 | - | - | - | - | - | -
N 4-3 A C1 (25*40) | 19 | 1 | 3 | 14 | 6.55 | - | - | - | - | 19.65 | - | -
| 20 | 1 | 3 | 14 | 5.95 | - | - | - | - | 17.85 | - | -
| 21 | 1 | 3 | 14 | 7.16 | - | - | - | - | 21.48 | - | -
| 22 | 1 | 35 | 6 | 1.42 | 49.7 | - | - | - | - | - | -
| 23 | 1 | 35 | 6 | 1.11 | 38.85 | - | - | - | - | - | -
| 24 | 1 | 3 | 14 | 1.31 | - | - | - | - | 3.93 | - | -
| 25 | 1 | 3 | 14 | 1.97 | - | - | - | - | 5.91 | - | -
| 26 | 1 | 6 | 6 | 1.22 | 7.32 | - | - | - | - | - | -
| 27 | 1 | 6 | 6 | 0.91 | 5.46 | - | - | - | - | - | -
N 5 (25*30) | 1 | 4 | 3 | 12 | 6.67 | - | - | - | 80.04 | - | - | -
| 2 | 4 | 3 | 12 | 6.67 | - | - | - | 80.04 | - | - | -
| 3 | 4 | 57 | 6 | 1.02 | 232.56 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 4 | 57 | 6 | 0.71 | 161.88 | - | - | - | - | - | -
N 5-1 A N5-3 (25*40) | 1 | 1 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 19.56 | - | -
| 2 | 1 | 3 | 14 | 6.79 | - | - | - | - | 20.37 | - | -
| 3 | 1 | 45 | 6 | 1.22 | 54.9 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 1 | 45 | 6 | 0.91 | 40.95 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 1 | 3 | 12 | 4.75 | - | - | - | 14.25 | - | - | -
| 6 | 1 | 3 | 12 | 5.06 | - | - | - | 15.18 | - | - | -
| 7 | 1 | 7 | 6 | 1.22 | 8.54 | - | - | - | - | - | -
| 8 | 1 | 7 | 6 | 0.91 | 6.37 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 1 | 30 | 8 | 1.26 | - | 37.8 | - | - | - | - | -
| 10 | 1 | 30 | 8 | 0.95 | - | 28.5 | - | - | - | - | -
| 11 | 1 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 19.56 | - | -
| 12 | 1 | 3 | 12 | 6.58 | - | - | - | 19.74 | - | - | -
| 13 | 1 | 49 | 6 | 1.22 | 59.78 | - | - | - | - | - | -
| 14 | 1 | 49 | 6 | 0.91 | 44.59 | - | - | - | - | - | -
N 6-1 A N6-3 (25*40) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
| 1 | 1 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 19.56 | - | -
| 2 | 1 | 3 | 14 | 6.79 | - | - | - | - | 20.37 | - | -
| 3 | 1 | 45 | 6 | 1.22 | 54.9 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 1 | 45 | 6 | 0.91 | 40.95 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 1 | 3 | 12 | 4.75 | - | - | - | 14.25 | - | - | -
| 6 | 1 | 3 | 12 | 5.06 | - | - | - | 15.18 | - | - | -
| 7 | 1 | 7 | 6 | 1.22 | 8.54 | - | - | - | - | - | -
| 8 | 1 | 7 | 6 | 0.91 | 6.37 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 1 | 30 | 8 | 1.26 | - | 37.8 | - | - | - | - | -
| 10 | 1 | 30 | 8 | 0.95 | - | 28.5 | - | - | - | - | -
| 11 | 2 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 39.12 | - | -
| 12 | 2 | 3 | 12 | 6.58 | - | - | - | 39.48 | - | - | -
| 13 | 2 | 49 | 6 | 1.22 | 119.56 | - | - | - | - | - | -
| 14 | 2 | 49 | 6 | 0.91 | 89.18 | - | - | - | - | - | -
BN (25*20)/N6-2 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | 1 | 3 | 12 | 4.75 | - | - | - | 14.25 | - | - | -
| 6 | 1 | 3 | 12 | 5.06 | - | - | - | 15.18 | - | - | -
| 7 | 1 | 7 | 6 | 0.82 | 5.74 | - | - | - | - | - | -
| 8 | 1 | 7 | 6 | 0.51 | 3.57 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 1 | 30 | 8 | 0.86 | - | 25.8 | - | - | - | - | -
| 10 | 1 | 30 | 8 | 0.55 | - | 16.5 | - | - | - | - | -
N 7-1 A N7-3 (25*40) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
axe -D- /-F- | 1 | 2 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 39.12 | - | -
| 2 | 2 | 3 | 14 | 6.79 | - | - | - | - | 40.74 | - | -
| 3 | 2 | 45 | 6 | 1.22 | 109.8 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 2 | 45 | 6 | 0.91 | 81.9 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 2 | 3 | 12 | 4.75 | - | - | - | 28.5 | - | - | -
| 6 | 2 | 3 | 12 | 5.06 | - | - | - | 30.36 | - | - | -
| 7 | 2 | 7 | 6 | 1.22 | 17.08 | - | - | - | - | - | -
| 8 | 2 | 7 | 6 | 0.91 | 12.74 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 2 | 30 | 8 | 1.26 | - | 75.6 | - | - | - | - | -
| 10 | 2 | 30 | 8 | 0.95 | - | 57 | - | - | - | - | -
| 11 | 2 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 39.12 | - | -
| 12 | 2 | 3 | 12 | 6.58 | - | - | - | 39.48 | - | - | -
| 13 | 2 | 49 | 6 | 1.22 | 119.56 | - | - | - | - | - | -
| 14 | 2 | 49 | 6 | 0.91 | 89.18 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 2238.95 | 652.26 | 0 | 457.47 | 964.494 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 497.0469 | 257.6427 | 0 | 406.2334 | 1165.1088 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 2326.0317
BLOC ADMINISTRATION
Niveau ETAGE | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Poutres | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
fil 1/2 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
C1 A N 1-2 (25*40) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
| 1 | 2 | 3 | 14 | 1.41 | - | - | - | - | 8.46 | - | -
| 2 | 2 | 3 | 14 | 2.88 | - | - | - | - | 17.28 | - | -
| 3 | 2 | 6 | 6 | 1.22 | 14.64 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 2 | 6 | 6 | 0.91 | 10.92 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 2 | 3 | 14 | 3.4 | - | - | - | - | 20.4 | - | -
| 6 | 2 | 3 | 14 | 4.48 | - | - | - | - | 26.88 | - | -
| 7 | 2 | 7 | 6 | 1.22 | 17.08 | - | - | - | - | - | -
| 8 | 2 | 7 | 6 | 0.91 | 12.74 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 2 | 19 | 8 | 1.26 | - | 47.88 | - | - | - | - | -
| 10 | 2 | 19 | 8 | 0.95 | - | 36.1 | - | - | - | - | -
| 11 | 2 | 3 | 14 | 3.4 | - | - | - | - | 20.4 | - | -
| 12 | 2 | 3 | 14 | 4.03 | - | - | - | - | 24.18 | - | -
| 13 | 2 | 29 | 6 | 1.22 | 70.76 | - | - | - | - | - | -
| 14 | 2 | 29 | 6 | 0.91 | 52.78 | - | - | - | - | - | -
N 1-3 A C1 (25*40) | 15 | 2 | 3 | 14 | 3.4 | - | - | - | - | 20.4 | - | -
| 16 | 2 | 3 | 14 | 2.77 | - | - | - | - | 16.62 | - | -
| 17 | 2 | 3 | 14 | 4.03 | - | - | - | - | 24.18 | - | -
| 18 | 2 | 26 | 8 | 1.26 | - | 65.52 | - | - | - | - | -
| 19 | 2 | 26 | 8 | 0.95 | - | 49.4 | - | - | - | - | -
| 20 | 2 | 3 | 14 | 6.15 | - | - | - | - | 36.9 | - | -
| 21 | 2 | 3 | 14 | 5.15 | - | - | - | - | 30.9 | - | -
| 22 | 2 | 3 | 14 | 7.23 | - | - | - | - | 43.38 | - | -
| 23 | 2 | 54 | 6 | 1.22 | 131.76 | - | - | - | - | - | -
| 24 | 2 | 54 | 6 | 0.91 | 98.28 | - | - | - | - | - | -
| 25 | 2 | 3 | 14 | 1.41 | - | - | - | - | 8.46 | - | -
| 26 | 2 | 3 | 14 | 3.77 | - | - | - | - | 22.62 | - | -
| 27 | 2 | 6 | 6 | 1.22 | 14.64 | - | - | - | - | - | -
| 28 | 2 | 6 | 6 | 0.91 | 10.92 | - | - | - | - | - | -
Fil 3 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
C1 A N 3-2 (25*40) | 1 | 1 | 3 | 14 | 1.41 | - | - | - | - | 4.23 | - | -
| 2 | 1 | 3 | 12 | 2.79 | - | - | - | 8.37 | - | - | -
| 3 | 1 | 6 | 6 | 1.22 | 7.32 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 1 | 6 | 6 | 0.91 | 5.46 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 1 | 3 | 14 | 3.7 | - | - | - | - | 11.1 | - | -
| 6 | 1 | 3 | 14 | 2.25 | - | - | - | - | 6.75 | - | -
| 7 | 1 | 3 | 14 | 4.58 | - | - | - | - | 13.74 | - | -
| 8 | 1 | 7 | 6 | 1.22 | 8.54 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 1 | 7 | 6 | 0.91 | 6.37 | - | - | - | - | - | -
| 10 | 1 | 20 | 8 | 1.26 | - | 25.2 | - | - | - | - | -
| 11 | 1 | 20 | 8 | 0.95 | - | 19 | - | - | - | - | -
| 12 | 1 | 3 | 14 | 7.18 | - | - | - | - | 21.54 | - | -
| 13 | 1 | 3 | 14 | 6.45 | - | - | - | - | 19.35 | - | -
| 14 | 1 | 3 | 12 | 6.05 | - | - | - | 18.15 | - | - | -
| 15 | 1 | 3 | 14 | 4.46 | - | - | - | - | 13.38 | - | -
| 16 | 1 | 3 | 14 | 7.13 | - | - | - | - | 21.39 | - | -
| 17 | 1 | 45 | 6 | 1.42 | 63.9 | - | - | - | - | - | -
N 1-3 A C1 (25*40) | 19 | 1 | 3 | 14 | 6.55 | - | - | - | - | 19.65 | - | -
| 20 | 1 | 3 | 14 | 5.95 | - | - | - | - | 17.85 | - | -
| 21 | 1 | 3 | 12 | 5.55 | - | - | - | 16.65 | - | - | -
| 22 | 1 | 3 | 14 | 7.16 | - | - | - | - | 21.48 | - | -
| 23 | 1 | 35 | 6 | 1.42 | 49.7 | - | - | - | - | - | -
| 24 | 1 | 35 | 6 | 1.11 | 38.85 | - | - | - | - | - | -
| 25 | 1 | 3 | 14 | 1.31 | - | - | - | - | 3.93 | - | -
| 26 | 1 | 3 | 14 | 1.97 | - | - | - | - | 5.91 | - | -
| 27 | 1 | 6 | 6 | 1.22 | 7.32 | - | - | - | - | - | -
| 28 | 1 | 6 | 6 | 0.91 | 5.46 | - | - | - | - | - | -
Fil 4 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
C1 A N 4-2 (25*40) | 1 | 1 | 3 | 14 | 1.41 | - | - | - | - | 4.23 | - | -
| 2 | 1 | 3 | 12 | 2.79 | - | - | - | 8.37 | - | - | -
| 3 | 1 | 6 | 6 | 1.22 | 7.32 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 1 | 6 | 6 | 0.91 | 5.46 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 1 | 3 | 14 | 3.7 | - | - | - | - | 11.1 | - | -
| 6 | 1 | 3 | 14 | 2.25 | - | - | - | - | 6.75 | - | -
| 7 | 1 | 3 | 14 | 4.58 | - | - | - | - | 13.74 | - | -
| 8 | 1 | 7 | 6 | 1.22 | 8.54 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 1 | 7 | 6 | 0.91 | 6.37 | - | - | - | - | - | -
| 10 | 1 | 20 | 8 | 1.26 | - | 25.2 | - | - | - | - | -
| 11 | 1 | 20 | 8 | 0.95 | - | 19 | - | - | - | - | -
| 12 | 1 | 3 | 14 | 7.18 | - | - | - | - | 21.54 | - | -
| 13 | 1 | 3 | 14 | 6.45 | - | - | - | - | 19.35 | - | -
| 14 | 1 | 3 | 14 | 4.46 | - | - | - | - | 13.38 | - | -
| 15 | 1 | 3 | 14 | 7.13 | - | - | - | - | 21.39 | - | -
| 16 | 1 | 45 | 6 | 1.42 | 63.9 | - | - | - | - | - | -
| 17 | 1 | 45 | 6 | 1.11 | 49.95 | - | - | - | - | - | -
N 4-3 A C1 (25*40) | 19 | 1 | 3 | 14 | 6.55 | - | - | - | - | 19.65 | - | -
| 20 | 1 | 3 | 14 | 5.95 | - | - | - | - | 17.85 | - | -
| 21 | 1 | 3 | 14 | 7.16 | - | - | - | - | 21.48 | - | -
| 22 | 1 | 35 | 6 | 1.42 | 49.7 | - | - | - | - | - | -
| 23 | 1 | 35 | 6 | 1.11 | 38.85 | - | - | - | - | - | -
| 24 | 1 | 3 | 14 | 1.31 | - | - | - | - | 3.93 | - | -
| 25 | 1 | 3 | 14 | 1.97 | - | - | - | - | 5.91 | - | -
| 26 | 1 | 6 | 6 | 1.22 | 7.32 | - | - | - | - | - | -
| 27 | 1 | 6 | 6 | 0.91 | 5.46 | - | - | - | - | - | -
N 5 (25*30) | 1 | 4 | 3 | 12 | 6.67 | - | - | - | 80.04 | - | - | -
| 2 | 4 | 3 | 12 | 6.67 | - | - | - | 80.04 | - | - | -
| 3 | 4 | 57 | 6 | 1.02 | 232.56 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 4 | 57 | 6 | 0.71 | 161.88 | - | - | - | - | - | -
N 5-1 A N5-3 (25*40) | 1 | 1 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 19.56 | - | -
| 2 | 1 | 3 | 14 | 6.79 | - | - | - | - | 20.37 | - | -
| 3 | 1 | 45 | 6 | 1.22 | 54.9 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 1 | 45 | 6 | 0.91 | 40.95 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 1 | 3 | 12 | 4.75 | - | - | - | 14.25 | - | - | -
| 6 | 1 | 3 | 12 | 5.06 | - | - | - | 15.18 | - | - | -
| 7 | 1 | 7 | 6 | 1.22 | 8.54 | - | - | - | - | - | -
| 8 | 1 | 7 | 6 | 0.91 | 6.37 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 1 | 30 | 8 | 1.26 | - | 37.8 | - | - | - | - | -
| 10 | 1 | 30 | 8 | 0.95 | - | 28.5 | - | - | - | - | -
| 11 | 1 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 19.56 | - | -
| 12 | 1 | 3 | 12 | 6.58 | - | - | - | 19.74 | - | - | -
| 13 | 1 | 49 | 6 | 1.22 | 59.78 | - | - | - | - | - | -
| 14 | 1 | 49 | 6 | 0.91 | 44.59 | - | - | - | - | - | -
N 6-1 A N6-3 (25*40) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
| 1 | 1 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 19.56 | - | -
| 2 | 1 | 3 | 14 | 6.79 | - | - | - | - | 20.37 | - | -
| 3 | 1 | 45 | 6 | 1.22 | 54.9 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 1 | 45 | 6 | 0.91 | 40.95 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 1 | 3 | 12 | 4.75 | - | - | - | 14.25 | - | - | -
| 6 | 1 | 3 | 12 | 5.06 | - | - | - | 15.18 | - | - | -
| 7 | 1 | 7 | 6 | 1.22 | 8.54 | - | - | - | - | - | -
| 8 | 1 | 7 | 6 | 0.91 | 6.37 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 1 | 30 | 8 | 1.26 | - | 37.8 | - | - | - | - | -
| 10 | 1 | 30 | 8 | 0.95 | - | 28.5 | - | - | - | - | -
| 11 | 2 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 39.12 | - | -
| 12 | 2 | 3 | 12 | 6.58 | - | - | - | 39.48 | - | - | -
| 13 | 2 | 49 | 6 | 1.22 | 119.56 | - | - | - | - | - | -
| 14 | 2 | 49 | 6 | 0.91 | 89.18 | - | - | - | - | - | -
BN (25*20)/N6-2 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | 1 | 3 | 12 | 4.75 | - | - | - | 14.25 | - | - | -
| 6 | 1 | 3 | 12 | 5.06 | - | - | - | 15.18 | - | - | -
| 7 | 1 | 7 | 6 | 0.82 | 5.74 | - | - | - | - | - | -
| 8 | 1 | 7 | 6 | 0.51 | 3.57 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 1 | 30 | 8 | 0.86 | - | 25.8 | - | - | - | - | -
| 10 | 1 | 30 | 8 | 0.55 | - | 16.5 | - | - | - | - | -
N 7-1 A N7-3 (25*40) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
axe -D- /-F- | 1 | 2 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 39.12 | - | -
| 2 | 2 | 3 | 14 | 6.79 | - | - | - | - | 40.74 | - | -
| 3 | 2 | 45 | 6 | 1.22 | 109.8 | - | - | - | - | - | -
| 4 | 2 | 45 | 6 | 0.91 | 81.9 | - | - | - | - | - | -
| 5 | 2 | 3 | 12 | 4.75 | - | - | - | 28.5 | - | - | -
| 6 | 2 | 3 | 12 | 5.06 | - | - | - | 30.36 | - | - | -
| 7 | 2 | 7 | 6 | 1.22 | 17.08 | - | - | - | - | - | -
| 8 | 2 | 7 | 6 | 0.91 | 12.74 | - | - | - | - | - | -
| 9 | 2 | 30 | 8 | 1.26 | - | 75.6 | - | - | - | - | -
| 10 | 2 | 30 | 8 | 0.95 | - | 57 | - | - | - | - | -
| 11 | 2 | 3 | 14 | 6.52 | - | - | - | - | 39.12 | - | -
| 12 | 2 | 3 | 12 | 6.58 | - | - | - | 39.48 | - | - | -
| 13 | 2 | 49 | 6 | 1.22 | 119.56 | - | - | - | - | - | -
| 14 | 2 | 49 | 6 | 0.91 | 89.18 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 2238.95 | 594.8 | 0 | 457.47 | 939.18 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 497.0469 | 234.946 | 0 | 406.2334 | 1134.5294 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 2272.7557
ELEVATION :
BLOC ADMINISTRATION
Niveau RDC | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Dalle pleine (Coupe B-B)
Fil -4- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre axe B-D | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Napp inferieur | nap long | 1 | 9 | 10 | 7.11 | - | - | 63.99 | - | - | - | -
| nap trans | 1 | 45 | 8 | 1.538 | - | 69.21 | - | - | - | - | -
Napp superieur | nap long | 1 | 9 | 10 | 7.11 | - | - | 63.99 | - | - | - | -
| nap trans | 1 | 45 | 8 | 1.538 | - | 69.21 | - | - | - | - | -
Dallettes placard | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Placard -Infermerie- | nap long | 1 | 4 | 12 | 2.402 | - | - | - | 9.608 | - | - | -
| nap trans | 1 | 13 | 10 | 0.91 | - | - | 11.83 | - | - | - | -
Placard -Bureau- | nap long | 1 | 4 | 12 | 2.402 | - | - | - | 9.608 | - | - | -
| nap trans | 1 | 13 | 10 | 0.91 | - | - | 11.83 | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 0 | 138.42 | 151.64 | 19.216 | 0 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 0 | 54.6759 | 93.5619 | 17.0638 | 0 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 165.3016
BLOC ADMINISTRATION
Niveau ETAGE | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Dalle pleine (Coupe B-B) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Fil -4- | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Entre axe B-D | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Napp inferieur | nap long | 1 | 9 | 10 | 7.11 | - | - | 63.99 | - | - | - | -
| nap trans | 1 | 45 | 8 | 1.538 | - | 69.21 | - | - | - | - | -
Napp superieur | nap long | 1 | 9 | 10 | 7.11 | - | - | 63.99 | - | - | - | -
| nap trans | 1 | 45 | 8 | 1.538 | - | 69.21 | - | - | - | - | -
Dallettes placard | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Placard -Salle de priére- | nap long | 1 | 4 | 12 | 2.782 | - | - | - | 11.128 | - | - | -
| nap trans | 1 | 16 | 10 | 0.91 | - | - | 14.56 | - | - | - | -
Placard -Bureau- | nap long | 1 | 4 | 12 | 2.782 | - | - | - | 11.128 | - | - | -
| nap trans | 1 | 16 | 10 | 0.91 | - | - | 14.56 | - | - | - | -
Placard -Bureau- | nap long | 1 | 4 | 12 | 3.732 | - | - | - | 14.928 | - | - | -
| nap trans | 1 | 22 | 10 | 0.91 | - | - | 20.02 | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 0 | 138.42 | 177.12 | 37.184 | 0 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 0 | 54.6759 | 109.283 | 33.0194 | 0 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 196.9783
ELEVATION :
BLOC ADMINISTRATION
Niveau RDC
ESCALIERS (Coupe A-A) | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 15.55
Paillasse-1 | nap long | 1 | 9 | 14 | 5.6 | - | - | - | - | 50.4 | - | - | 8.6667
| nap trans | 1 | 16 | 10 | 1.45 | - | - | 23.2 | - | - | - | - | 20
| nap long | 1 | 7 | 10 | 1.15 | - | - | 8.05 | - | - | - | - | 6.5
| nap trans | 1 | 4 | 10 | 1.45 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | 3.5
Palier | nap long | 1 | 20 | 12 | 3.3 | - | - | - | 66 | - | - | - | 9.6667
| nap trans | 1 | 4 | 12 | 1.7
| nap trans | 1 | 9 | 12 | 2.55 | - | - | - | 22.95 | - | - | -
| nap trans | 1 | 6 | 12 | 1.45 | - | - | - | 8.7 | - | - | -
Paillasse-2 | nap long | 1 | 9 | 14 | 6.26 | - | - | - | - | 56.34 | - | -
| nap trans | 1 | 16 | 10 | 1.45 | - | - | 23.2 | - | - | - | - | 20
| nap trans | 1 | 9 | 12 | 2.55 | - | - | - | 22.95 | - | - | -
| nap trans | 1 | 4 | 12 | 1.45 | - | - | - | 5.8 | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 0 | 0 | 60.25 | 126.4 | 106.74 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 0 | 0 | 37.1743 | 112.2432 | 128.9419 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 278.3594
ELEVATION :
BLOC ADMINISTRATION
Niveau Terrasse
Mur d'acrotére | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 17.7
Façade Principale | Nap verticale | 1 | 89 | 10 | 1.75 | - | - | 155.75 | - | - | - | - | 88.5
| Nap horizontal | 1 | 4 | 8 | 18.3 | - | 73.2 | - | - | - | - | -
| Nap long | 1 | 7 | 8 | 18.3 | - | 128.1 | - | - | - | - | -
| Epeingle | 1 | 89 | 6 | 0.482 | 42.898 | - | - | - | - | - | -
| Epeingle | 1 | 89 | 6 | 0.582 | 51.798 | - | - | - | - | - | -
| Epeingle | 1 | 89 | 6 | 0.682 | 60.698 | - | - | - | - | - | -
Façade Arriére | Nap verticale | 1 | 85 | 10 | 1.75 | - | - | 148.75 | - | - | - | - | 17
| Nap horizontal | 1 | 4 | 8 | 17.6 | [7 empty] | 85
| Nap long | 1 | 7 | 8 | 17.6 | - | 123.2 | - | - | - | - | -
| Epeingle | 1 | 85 | 6 | 0.482 | 40.97 | - | - | - | - | - | -
| Epeingle | 1 | 85 | 6 | 0.582 | 49.47 | - | - | - | - | - | -
| Epeingle | 1 | 85 | 6 | 0.682 | 57.97 | - | - | - | - | - | -
Façade l.droite/gauche | Nap verticale | 2 | 62 | 10 | 1.75 | - | - | 217 | - | - | - | - | 12.35
| Nap horizontal | 2 | 4 | 8 | 12.95 | - | 103.6 | - | - | - | - | - | 61.75
| Nap long | 2 | 7 | 8 | 12.95 | - | 181.3 | - | - | - | - | -
| Epeingle | 2 | 62 | 6 | 0.482 | 59.768 | - | - | - | - | - | -
| Epeingle | 2 | 62 | 6 | 0.582 | 72.168 | - | - | - | - | - | -
| Epeingle | 2 | 62 | 6 | 0.682 | 84.568 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
LONGUEURS TOTALES | [5 empty] | 520.308 | 609.4 | 521.5 | 0 | 0 | 0 | 0
POIDS METRIQUE | [5 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.579 | 2.466
POIDS PARTIELS | [5 empty] | 115.5084 | 240.713 | 321.7655 | 0 | 0 | 0 | 0
POIDS TOTAL EN (KG) | [8 empty] | 677.9869