## BP-DE
OBJET :TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UN BACHE D’EAU AU DOUAR AIT MOUSSA- Commune IDAOUIAZZA PROVINCE ESSAOUIRA
BORDEREAU DES PRIX
N° de prix | Désignations des ouvrages | Unité | Quantité | prix unitaire | Prix Total
1 | Terrassement en terrain de toute nature | M3 | 175 |  | 0
2 | Hérissonage en pièrre séche de 20 cm d'épaisseur | M3 | 45 |  | 0
3 | Béton poreux de 10 cm d'epaisseur | M3 | 6 |  | 0
4 | Couche d'asphalte | M2 | 55 |  | 0
5 | Béton de propreté de 10 cm d'épaisseur | M3 | 5 |  | 0
6 | Béton pour béton armé B2 y compris armature | M3 | 33 |  | 0
7 | Béton armé dosé à 350 Kg /m3 y compris Acier | M3 | 4 |  | 0
8 | Maçonnerie en agglomérés de 0,20x0,40x0,20m | M2 | 90 |  | 0
9 | Enduit ordinaire | M2 | 138 |  | 0
10 | Enduit etanche avec incorporationd'un hydrofuge de masse | M2 | 140 |  | 0
11 | Forme de pente | M2 | 37 |  | 0
12 | Chape de lissage | M2 | 37 |  | 0
13 | Etancheité multicouche terrasse | M2 | 37 |  | 0
14 | Etancheité verticalede mures enterrées | M2 | 140 |  | 0
15 | F,P de trape d'entrée en tole d'acier galvanisé 80X80cm | U | 1 |  | 0
16 | Caniveau peripherique en beton armé de 55/50 | ML | 4 |  | 0
17 | Descente des eaux pluviales | ML | 10 |  | 0
18 | Construction de Regard d'evacuation des eaux | U | 1 |  | 0
19 | Echelle interne en acier galvanisé | ML | 4 |  | 0
20 | F,P , porte metallique ventilée de dimension100X200 cm | U | 2 |  | 0
21 | chassis metallique de dimension 100X50cm | U | 1 |  | 0
22 | Peinture vinilique interieur exterieur et sous plafond | M2 | 138 |  | 0
23 | Peinture laqué sur menuisier metallique | M2 | 6 |  | 0
24 | Conduite en acier galvanisé a chaud bridée DN65 | ML | 4 |  | 0
25 | Robinet vanne de DN 65 | U | 1 |  | 0
26 | F,P, de Pompe emmergée Q:2L/S HMT =242m y/c accessoires | Ens | 1 |  | 0
27 | Armoire de commande et de protection | F | 1 |  | 0
28 | Vanne de sectionnement bridé DN65 | U | 1 |  | 0
29 | Bride major DN65/65 | U | 3 |  | 0
30 | Clapet type : anti retour DN 75 y compris toute sujestions | U | 1 |  | 0
31 | Join de montage bridé DN65 | U | 1 |  | 0
32 | mur de clôture de 1,5m en grillage metallique | F | 1 |  | 0
| TOTAL HORS TAXE |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Arrêter le présent bordereau à la somme de :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Note on D10: HP: