## Feuil1
Appel d'Offres Ouvert National 05/2026
OBJET : TRAVAUX DE FOURNITURE, D’INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS A L'INSTITUT DES SCIENCES DE SPORT RELEVANT DE L'UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
| N | DESIGNATION | Uté | QTE | PRIX UNITAIRE | P.T (H.T)
| 1 | Fourniture et installation d’une Caméra IP 5 MO dôme interieur | U | 7
| 2 | Fourniture et installation d’une Caméra IP 5 MO etanche pour exterieur | U | 20
| 3 | Fourniture et installation d’une caméra speed dôme 32x | U | 2
| 4 | Fourniture et installation d’une manette de controle | U | 1
| 5 | NVR 32 entrée 4HDD 4TO | U | 1
| 6 | Remis en etat les camera IP existant YC toute sujétions | U | 12
| 7 | Fourniture et installation d’un climatiseurs Split 18 000 BTU | U | 1
| 8 | Fourniture et installation d’un Système De Contrôle D'accès | U | 1
| 9 | Câble fibre optique 6 brins multimode | ML | 1000
| 10 | Câble fibre optique 12 brins monomode | ML | 200
| 11 | Fourniture et installation d’un tiroir optique OM4 24 | U | 6
| 12 | Une jarretière optique SC-LC 2M | U | 12
| 13 | Un passe-câble informatique | U | 15
| 14 | câble informatique Cat 6A SFTP FTP | ML | 3500
| 15 | panneau de brassage Cat 6A 24 ports | U | 6
| 16 | Un cordon de brassage 1m SFTP FTP Cat 6A | U | 90
| 17 | Fourniture et installation d’une armoire informatique– 42U | U | 1
| 18 | Fourniture et installation d’une armoire informatique 24U | u | 2
| 19 | goulotte et chemin de câble 105 x 50 | ML | 100
| 20 | Fourniture et installation d’un switch fédérateur administrable 12 ports SFP | U | 1
| 21 | Fourniture et installation d’un switch administrable PoE+ 24 ports | U | 8
| 22 | Fourniture et installation d’un module optique SFP Gigabit Ethernet | U | 16
| 23 | Planche technique | M2 | 20
| 24 | Fourniture et installation d’un onduleur 10 kVA | U | 1
| 25 | Fourniture et installation d’un coffret de protection électrique pour onduleur | U | 1
| 26 | Fourniture et installation d’un point d’accès Wi-Fi 6 alimenté par PoE+ | U | 20
Prix Total HT
TVA20%
Prix total TTC
Note on C14: SANAEKESSAL: MERCI d'apter les article de bord au contenu de cps