# Extension du réseau d’éclairage public au centre de la commune Moul Bergui

# BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

| PRIX N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE TOTAL | P.U. HT | MONTANT HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Dépose des candélabres existants Y/C luminaires et remise en l’état | U | 10,00 |  |  |
| 2 | Massif de fondation normal. | U | 54,00 |  |  |
| 3 | Candélabres simple crosse courbé de 10 m. | U | 36,00 |  |  |
| 4 | Luminaire à LED 150 W. | U | 36,00 |  |  |
| 5 | Luminaire à LED 30 W. | U | 36,00 |  |  |
| 6 | Ouverture et fermeture de tranchées. | ml | 1.500,00 |  |  |
| 7 | Réfection de trottoir. | m2 | 80,00 |  |  |
| 8 | Réfection de tranchée traversée. | m2 | 8,00 |  |  |
| 9 | Câble cuivre nu de 24 mm2 | ml | 1650,00 |  |  |
| 10 | Câble U1000 ARVFV de section 4*25 mm² | ml | 1700,00 |  |  |
| 11 | Terre de reseau | U | 8 |  |  |
| 12 | Fourniture et pose des kits de 5 spots LED fixés sur candélabre | U | 65 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| Total en DH TTC |  |  |  |  |  |

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX A LA SOMME DE :…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..