# BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Appel d’offres ouvert national

sur offres de prix N° 14/BNRM/2026

Objet : Travaux d’entretien et d’aménagement du site Ibn Battouta de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc en lot unique.

| N° DU PRIX | DESIGNATION | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaire en Dirhams(DH) hors TVA (en chiffres) | Prix total en Dirhams(DH) hors TVA (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PANNEAUX PLIANTS COULISSANTS. | m² | 155 |  |  |
| 2 | FAUX PLAFOND TYPE ARMSTRONG OU EQUIVALENT | m² | 124 |  |  |
| 3 | SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE | Ensemble | 1 |  |  |
| 4 | ECLAIRAGE PANEL LED (60*60) | u | 16 |  |  |
| 5 | ECLAIRAGE SPOT | u | 24 |  |  |
| 6 | FENETRE EN ALUMINIUM | m² | 121 |  |  |
| 7 | ETANCHEITE ET GARGOUILLES | m² | 1750 |  |  |
| 8 | GAZON ARTIFICIEL | m² | 120 |  |  |
| 9 | SEPARATION EN BA13 | m² | 50 |  |  |
| 10 | FAUX PLANCHER | m² | 250 |  |  |
| 11 | REVETEMENT DE TERRASSE EN DECK BOIS / PARQUET EXTERIEUR | m² | 250 |  |  |
| 12 | PORTE EN ALUMINIUM | u | 01 |  |  |
| 13 | CREATION D’UNE PORTE EN BOIS | u | 01 |  |  |
| 14 | HABILLAGE DES POTEAUX EN BOIS | m² | 16 |  |  |
| 15 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE | m² | 300 |  |  |
| 16 | FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEUR SPLIT MURAL 18 BTU/H MARQUE CARRIER INVENTER OU EQUIVALENT | u | 07 |  |  |
| 17 | FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEUR SPLIT MURAL 24 BTU/H MARQUE CARRIER INVENTER OU EQUIVALENT | u | 04 |  |  |
| Montant Total HT |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) en DH |  |  |  |  |  |
| Montant Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à …………………….le ………………………

(Signature et cachet du concurrent)