## LOT 1
FOURNITURE DE SUPPORTS BA ET DE MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT LOT 1 : FOURNITURE DE SUPPORTS BA
N° de Prix | Désignation | U | Qté | PU (DH/HT) | PT (DH/HT)
1 | Poteau BA de 9m 700 daN | U | 20 |  | 0
2 | Poteau BA de 9m 500 daN | U | 20 |  | 0
3 | Poteau BA de 9m 300 daN | U | 20 |  | 0
4 | Poteau BA de 12m 500 daN | U | 15 |  | 0
5 | Poteau BA de 12m 1000 daN | U | 10 |  | 0
6 | Poteau BA de 12m 1500 daN | U | 15 |  | 0
7 | Poteau BA de 13m 500 daN | U | 10 |  | 0
8 | Poteau BA de 13m 1000 daN | U | 10 |  | 0
9 | Poteau BA de 14m 800 daN | U | 10 |  | 0
10 | Poteau BA de 14m 1000 daN | U | 15 |  | 0
11 | Poteau BA de 14m 1500 daN | U | 20 |  | 0
MONTANT TOTAL DH/ HT : |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DH/T.T.C : |  |  |  |  | 0

## LOT 2
FOURNITURE DE SUPPORTS BA ET DE MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT LOT 2 : FOURNITURE DES ACCESSOIRES POUR RESEAUX BT
N° de Prix | Désignation | U | Qté | PU (DH/HT) | PT (DH/HT)
1 | Connecteur de réseau CDR/CT 1S70 (35-70/35-70) | U | 3000 |  | 0
2 | Connecteur de branchement CBS/CT 70 (35-70/10-25) | U | 1000 |  | 0
3 | Pince d'ancrage PA1500 | U | 2000 |  | 0
4 | Ensemble de suspension 1500 | U | 500 |  | 0
5 | Console d'ancrage CA1500 | U | 1000 |  | 0
6 | Berceau BRTF 70-10 | U | 500 |  | 0
7 | Manchon de jonction préisolé MJPT 35 | U | 300 |  | 0
8 | Manchon de jonction préisolé MJPT 50 | U | 300 |  | 0
9 | Manchon de jonction préisolé MJPT 70 | U | 300 |  | 0
10 | Boîte de jonction BT avec manchons Alu 3x150+1X70 mm² | U | 20 |  | 0
11 | Boîte de jonction BT avec manchons Alu 4x50 mm² | U | 50 |  | 0
12 | Boîte de jonction BT avec manchons Cuivre 4x25mm² | U | 50 |  | 0
13 | Coffret de dérivation 2A 2D 50 mm² | U | 50 |  | 0
14 | Coffret de remontée aéro-souterraine | U | 50 |  | 0
PRIX TOTAL HT: |  |  |  |  | 0
TVA 20%: |  |  |  |  | 0
PRIX TOTAL TTC: |  |  |  |  | 0

## LOT 3
FOURNITURE DE SUPPORTS BA ET DE MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT LOT 3: FOURNITURE DES ACCESSOIRES POUR RESEAUX HTA
N° de Prix | Désignation | U | Qté | PU (DH/HT) | PT (DH/HT)
1 | Pince de suspension AGS Alu 75,5mm² | U | 100 |  | 0
2 | Pince de suspension AGS Alu 148mm² | U | 100 |  | 0
3 | Pince de suspension Alu à serrage par étrier Norme 11 | U | 200 |  | 0
4 | Pince de suspension Alu à serrage par étrier Norme 16 | U | 100 |  | 0
5 | Pince d’ancrage Alu à serrage par étrier Norme 11 | U | 100 |  | 0
6 | Pince d’ancrage Alu à serrage par étrier Norme 16 | U | 100 |  | 0
7 | Manchon d’ancrage pour conducteur Alu 34,4mm² | U | 100 |  | 0
8 | Manchon d’ancrage pour conducteur Alu 75,5mm² | U | 100 |  | 0
9 | Manchon d’ancrage pour conducteur Alu 148mm² | U | 100 |  | 0
10 | Manchon de jonction pour conducteur Alu 34,4mm² | U | 500 |  | 0
11 | Manchon de jonction pour conducteur Alu 54,6mm² | U | 500 |  | 0
12 | Manchon de jonction pour conducteur Alu 75,5mm² | U | 300 |  | 0
13 | Manchon de jonction pour conducteur Alu Acier 147,1mm² | U | 100 |  | 0
14 | Manchon de jonction pour conducteur Alu 148mm² | U | 300 |  | 0
15 | Manchon de réparation pour conducteur Alu 34,4mm² | U | 300 |  | 0
16 | Manchon de réparation pour conducteur Alu 54,6mm² | U | 300 |  | 0
17 | Manchon de réparation pour conducteur Alu 75,5mm² | U | 300 |  | 0
18 | Manchon de réparation pour conducteur Alu 148mm² | U | 300 |  | 0
19 | Bloc de doublement Alu 25-150mm² | U | 500 |  | 0
20 | Bloc de doublement Alu 10-95mm² | U | 500 |  | 0
21 | Connecteur pour broche 34,4mm² | U | 50 |  | 0
22 | Connecteur pour broche 75,5mm² | U | 30 |  | 0
23 | Connecteur pour broche 148mm² | U | 50 |  | 0
24 | Raccord de dérivation à broche 34,4mm² | U | 50 |  | 0
25 | Raccord de dérivation à broche 75,5mm² | U | 30 |  | 0
26 | Raccord de dérivation à broche 148mm² | U | 50 |  | 0
27 | Cosse bimétal à sertir pour conducteur 34,4 mm² | U | 500 |  | 0
28 | Cosse bimétal à sertir pour conducteur 75,5 mm² | U | 500 |  | 0
29 | Cosse bimétal à sertir pour conducteur 148 mm² | U | 500 |  | 0
30 | Isolateur composite 36kV Norme 11 Lf 960 mm | U | 200 |  | 0
31 | Isolateur composite 36kV Norme 16 Lf 960 mm | U | 50 |  | 0
32 | Ball-Socket Norme 11 | U | 200 |  | 0
33 | Ball-Socket Norme 16 | U | 50 |  | 0
34 | Oeillet à rotule Norme 11 | U | 200 |  | 0
35 | Oeillet à rotule Norme 16 | U | 100 |  | 0
36 | Etrier 14-70 | U | 100 |  | 0
37 | Parafoudre 24KV spécial | U | 200 |  | 0
38 | Manille galvanisé 22 mm 4.75 Tonnes | U | 50 |  | 0
39 | Rallonge en acier galvanisé 200mm | U | 100 |  | 0
40 | Rallonge en acier galvanisé 250mm | U | 100 |  | 0
41 | Rallonge en acier galvanisé 300mm | U | 100 |  | 0
42 | Rallonge en acier galvanisé 350mm | U | 100 |  | 0
43 | Rallonge en acier galvanisé 400mm | U | 100 |  | 0
44 | Rallonge en acier galvanisé 500mm | U | 100 |  | 0
PRIX TOTAL HT: |  |  |  |  | 0
TVA 20%: |  |  |  |  | 0
PRIX TOTAL TTC: |  |  |  |  | 0

## LOT 4
FOURNITURE DE SUPPORTS BA ET DE MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT LOT 4: FOURNITURE DES ACCESSOIRES POUR POSTES HTA/BT
N° de Prix | Désignation | U | Qté | PU (DH/HT) | PT (DH/HT)
1 | Disjoncteur Haut poteau type 6 165A avec déclencheur et commande mécanique | U | 50 |  | 0
2 | Disjoncteur Haut poteau type 7 265A avec déclencheur et commande mécanique | U | 50 |  | 0
3 | Fusible MT Ø55 24 kV 40A | U | 30 |  | 0
4 | Fusible MT Ø55 24 kV 31,5A | U | 30 |  | 0
5 | Fusible MT Ø55 24 kV 25A | U | 30 |  | 0
6 | Fusible MT Ø55 24kV 16A | U | 60 |  | 0
7 | Fusible MT Ø45 24 kV 43A | U | 30 |  | 0
8 | Fusible MT Ø45 24 kV 31,5A | U | 30 |  | 0
9 | Fusible MT Ø45 24 kV 25A | U | 30 |  | 0
10 | Fusible MT Ø45 24 kV 10A | U | 150 |  | 0
11 | Fusible MT Ø45 24kV 6,3A | U | 150 |  | 0
12 | Paire de mâchoire pour fusible HTA 24kV Ø45 | Jeu | 60 |  | 0
13 | Extracteur triphasé avec coffret de protection et commande | U | 30 |  | 0
14 | Barette de terre neutre 160A | U | 100 |  | 0
15 | Barette de terre masses 160A | U | 100 |  | 0
16 | Resistance chaufante 150W | U | 100 |  | 0
17 | Resistance chauffante 100W | U | 100 |  | 0
18 | Cosse à double brides 240mm² | U | 200 |  | 0
19 | Cosse à double brides 150mm² | U | 200 |  | 0
20 | Cosse à double brides 95 mm² | U | 200 |  | 0
21 | Cosse à bride 70 mm² | U | 200 |  | 0
22 | Cosse à bride 50 mm² | U | 200 |  | 0
23 | Cosse à bride 25 mm² | U | 200 |  | 0
24 | Fusible à couteau T2 250A | U | 400 |  | 0
25 | Fusible à couteau T2 160A | U | 100 |  | 0
26 | Fusible à couteau T2 125A | U | 100 |  | 0
27 | Trolley cuivre nu 80/10 | kg | 150 |  | 0
28 | Serre fil en laiton pour trolley 80/10 | U | 150 |  | 0
29 | Raccord en T à bride 80/10 | U | 200 |  | 0
30 | Affiche ordre de service pour poste HTA/BT | U | 100 |  | 0
31 | Affiche instruction AM1 pour poste HTA/BT | U | 100 |  | 0
32 | Affiche instruction AM2 pour poste HTA/BT | U | 100 |  | 0
33 | Affiche «Danger de mort» pour poste HTA/BT | U | 150 |  | 0
34 | Affiche triangle terre du neutre | U | 60 |  | 0
35 | Affiche triangle terre des masses | U | 60 |  | 0
PRIX TOTAL HT: |  |  |  |  | 0
TVA 20%: |  |  |  |  | 0
PRIX TOTAL TTC: |  |  |  |  | 0

## LOT 5
FOURNITURE DE SUPPORTS BA ET DE MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT LOT 5: FOURNITURE DES CONNECTEURS SEPARABLES ET BOITES D'EXTREMITE
N° de Prix | Désignation | U | Qté | PU (DH/HT) | PT (DH/HT)
1 | Boite de jonction 36kV rétractable à froid 1x240mm² | U | 200 |  | 0
2 | Boite d'éxtrémité intérieure 36kV 1x240mm2 rétractable à froid | U | 120 |  | 0
3 | Boite d'éxtrémité intérieure 36kV 1x35mm2 rétractable à froid | U | 90 |  | 0
4 | Boite d'éxtrémité extérieure 36kV 1x240mm² rétractable à froid | U | 60 |  | 0
5 | Boite d'éxtrémité extérieure 36kV 1x150mm² rétractable à froid | U | 30 |  | 0
6 | Boite d'éxtrémité extérieure 36kV 1x95mm² rétractable à froid | U | 30 |  | 0
7 | Boite d'éxtrémité extérieure 36kV 1x35mm² rétractable à froid | U | 30 |  | 0
8 | Connecteur séparable équerre CSE MT 24kV ou 36kV 400A- Interface B | U | 30 |  | 0
9 | Connecteur séparable droite CSD MT 24kV ou 36kV 250A- Interface A avec cosse étamé 25-95mm² | U | 30 |  | 0
10 | Connecteur séparable équerre CSE MT 24kV ou 36kV 250A- Interface A avec cosse étamé 25-95mm² | U | 30 |  | 0
PRIX TOTAL HT: |  |  |  |  | 0
TVA 20%: |  |  |  |  | 0
PRIX TOTAL TTC: |  |  |  |  | 0

## LOT 6
FOURNITURE DE SUPPORTS BA ET DE MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT LOT 6: FOURNITURE DES TRANSFORMATEURS DE COURANT ET DE TENSION
N° de Prix | Désignation | U | Qté | PU (DH/HT) | PT (DH/HT)
1 | Transformateur de courant basse tension 50/5A | U | 60 |  | 0
2 | Transformateur de courant basse tension 75/5A | U | 180 |  | 0
3 | Transformateur de courant basse tension 100/5A | U | 150 |  | 0
4 | Transformateur de courant basse tension 150/5A | U | 240 |  | 0
5 | Transformateur de courant basse tension 200/5A | U | 60 |  | 0
6 | Transformateur de courant basse tension 250/5A | U | 240 |  | 0
7 | Transformateur de courant basse tension 300/5A | U | 30 |  | 0
8 | Transformateur de courant basse tension 400/5A | U | 120 |  | 0
9 | Transformateur de courant basse tension 500/5A | U | 30 |  | 0
10 | Transformateur de courant basse tension 600/5A | U | 21 |  | 0
11 | Transformateur de courant basse tension 750/5A | U | 60 |  | 0
12 | Transformateur de courant basse tension 1000/5A | U | 24 |  | 0
13 | Transformateur de courant moyenne tension 20/5A | U | 75 |  | 0
14 | Transformateur de courant moyenne tension 25/5A | U | 75 |  | 0
15 | Transformateur de courant moyenne tension 30/5A | U | 45 |  | 0
16 | Transformateur de courant moyenne tension 50/5A | U | 45 |  | 0
17 | Transformateur de courant moyenne tension 75/5A | U | 45 |  | 0
18 | Transformateur de courant moyenne tension 100/5A | U | 45 |  | 0
19 | Transformateur de courant moyenne tension 150/5A | U | 45 |  | 0
20 | Transformateur de courant moyenne tension 200/5A | U | 15 |  | 0
21 | Transformateur de tension moyenne tension de rapport 22000/√3/ (100/√3V) | U | 90 |  | 0
PRIX TOTAL HT: |  |  |  |  | 0
TVA 20%: |  |  |  |  | 0
PRIX TOTAL TTC: |  |  |  |  | 0

## LOT 7
FOURNITURE DE SUPPORTS BA ET DE MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT LOT 7 : FOURNITURE DES COMPTEURS ELECTRIQUES NUMERIQUES
N° de Prix | Désignation | U | Qté | PU (DH/HT) | PT (DH/HT)
1 | Compteur électrique numérique avec branchement direct équipé de modem y compris le logiciel de programmation, l'application informatique de traitement des fichiers, la formation et la documentation | U | 60 |  | 0
2 | Compteur électrique numérique avec branchement sur TC équipé de modem y compris le logiciel de programmation, l'application informatique de traitement des fichiers, la formation et la documentation | U | 100 |  | 0
3 | Boite d'essai circuit Courant | FR | 100 |  | 0
4 | Boite d'essai circuit Tension | FR | 100 |  | 0
PRIX TOTAL HT: |  |  |  |  | 0
TVA 20%: |  |  |  |  | 0
PRIX TOTAL TTC: |  |  |  |  | 0

## LOT 8
FOURNITURE DE SUPPORTS BA ET DE MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT LOT 8: FOURNITURE DES BATTERIES POUR PA
N° de Prix | Désignation | U | Qté | PU (DH/HT) | PT (DH/HT)
1 | Batterie étanche 12V 38AH | U | 130 |  | 0
2 | Batterie étanche 12V 24AH | U | 10 |  | 0
3 | Batterie étanche 12V 7,2AH | U | 10 |  | 0
PRIX TOTAL HT: |  |  |  |  | 0
TVA 20%: |  |  |  |  | 0
PRIX TOTAL TTC: |  |  |  |  | 0

## LOT 9
FOURNITURE DE SUPPORTS BA ET DE MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT LOT 9: DIVERS MATERIEL POUR ENTRETIEN
N° de Prix | Désignation | U | Qté | PU (DH/HT) | PT (DH/HT)
1 | Cable d'haubanage en acier galvanisé à chaud 5mm | ml | 2000
2 | Tendeur pour Cable acier | U | 250
3 | Cable coaxiale HELIAX | ml | 500
4 | Bloc de secours | U | 120
5 | Hublot étanche PM | U | 100
6 | Prise étanche 2P+T femelle | U | 100
7 | Interrupteur simple étanche | U | 100
8 | Lampe LED 12W B22 | U | 100
9 | Lampe LED 12W E27 | U | 100
10 | Cheville en plastique Ø12 | U | 300
11 | Cheville en plastique Ø10 | U | 300
12 | Cheville en plastique Ø8 | U | 600
13 | Vis à bois tête fraisée 3 x 35 mm | U | 500
14 | Tirefond galvanisé 6x40 mm | U | 300
15 | Paumelle à souder 140 mm | U | 40
16 | Vis autoperceuse à tôle tête hexagonale 6x30mm | U | 500
17 | Vis autoperceuse à tôle tête hexagonale 6x50mm | U | 500
18 | Solvant dégraissant diélectrique 5L | U | 15
19 | Chaine de rechange pour tronçonneuse marque STIHL - MS 462 | U | 2
20 | Boulon galvanisé 12X30mm | U | 100
21 | Boulon galvanisé 12X40mm | U | 100
22 | Boulon galvanisé 12X50mm | U | 100
23 | Boulon galvanisé 14X350mm | U | 50
PRIX TOTAL HT:
TVA 20%:
PRIX TOTAL TTC:

## LOT 10
FOURNITURE DE SUPPORTS BA ET DE MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT LOT 10: FOURNITURE DES ARMEMENTS POUR LIGNE HTA
N° de Prix | Désignation | U | Qté | PU (DH/HT) | PT (DH/HT)
1 | Armement NV1 Moisé galvanisé 170-125-N70-80-C70 | U | 10
2 | Armement Horizontale H170 UPN Moisé sur poteau | U | 10
3 | Jeu de 3 Bras métallique galvanisé enveloppant B.A | Jeu | 10
4 | Armement NA2 pour BA | U | 10
5 | Herse d'ancrage simple | U | 10
6 | Herse d'ancrage double | U | 10
7 | Support parafoudre | U | 10
8 | Surchaise latérale pour IACM (support BA) | U | 5
9 | Support pour les extremité câble | U | 10
10 | Herse d'arrêt pour poste H61 | U | 5
MONTANT TOTAL DH/ HT : |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DH/T.T.C : |  |  |  |  | 0