## Lot 1
APPEL D’OFFRES
N° 51/DPJ-2026 E/T
TRAVAUX D’ÉQUIPEMENT DES POSTES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE ET DE RENOUVELLEMENT DES TABLEAUX HTA ET BT LOT N°1 : ÉQUIPEMENT DES POSTES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
Index | Désignation des fournitures et des ouvrages | U | Q | P.U | P.T/HT
1 | Fourniture, pose, raccordement de tableaux étanches monoblocs (2I+P) motorisés y compris connecteurs séparables et fusibles | U | 25
2 | Fourniture, pose et raccordement de transformateur de puissance 22kV/400V type H59 160 KVA y compris accessoires. | U | 25
3 | Fourniture et pose de la liaison HTA en câbles PRC 3x50 mm² Alu | For | 25
4 | Fourniture et pose de la liaison BT en câbles Alu AR2V 3x(3x240mm2)+1x(2x240mm2) y compris cosses et chemin de câble | For | 25
5 | Fourniture, pose, et raccordement de tableau BT urbain TUR T8 | U | 25
6 | Fourniture, pose, et raccordement de tableau d’éclairage public | U | 15
7 | Réalisation des circuits d'équipotentialité du poste en trolley cuivre 80/10 | For | 25
8 | Réalisation de la terre des masses ou du neutre | For | 50
9 | Fourniture et pose des affiches règlementaires et matériel de sécurité | Ens | 25
10 | Fourniture et pose de tôles striées pour caniveaux selon les dimensions existantes | M² | 25
MONTANT TOTAL DH HT
MONTANT TVA à 20%
MONTANT TOTAL DH TTC

## lot 2
APPEL D’OFFRES
N° 51/DPJ-2026 E/T
TRAVAUX D’ÉQUIPEMENT DES POSTES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE ET DE RENOUVELLEMENT DES TABLEAUX HTA ET BT LOT N°2 : RENOUVELLEMENT DES TABLEAUX HTA et BT DES POSTES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
Index | Désignation des fournitures et des ouvrages | U | Q | P.U | S.TOTAL
1 | Fourniture, pose, raccordement de tableaux étanches monoblocs (2I+P) motorisés y compris connecteurs séparables et fusibles | U | 16
2 | Fourniture, pose, raccordement de tableaux étanches monoblocs (3I+P) motorisés y compris connecteurs séparables et fusibles | U | 4
3 | Fourniture et pose de la liaison HTA en câbles PRC 3x50 mm² Alu | For | 19
4 | Changement des bornes traversées MT des transformateurs MT/BT par des bornes embrochables y compris toute sujétion | Ens | 19
5 | Fourniture et pose de la liaison BT en câbles Alu AR2V 3x(3x240mm2)+1x(2x240mm2) y compris cosses et chemin de câble | For | 19
6 | Fourniture, pose, et raccordement de tableau BT urbain TUR T8 | U | 19
7 | Construction de caniveau pour cellules MT | M3 | 7
8 | Fourniture et pose de tôles striées pour caniveaux selon les dimensions existantes | M² | 20
9 | Dépose, transport au magasin de cellule HTA | U | 60
MONTANT TOTAL DH HT
MONTANT TVA à 20%
MONTANT TOTAL DH TTC