ANNEXE I : BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N°31/2026 : « PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE DÉTECTION ET DE PROTECTION INCENDIE DES INSTALLATIONS DU GAZODUC GME »

LOT N°1 : « MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE SEMESTRIELLE DES SYSTEMES DE DEFENSE CONTRE INCENDIE (DCI) DES STATIONS DE COMPRESSION DU GAZ D’OMCo S.A (BATIMENTS ET LOCAUX TECHNIQUES) »

| N° des prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en DH/HT en chiffres | Prix total en DH/HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | Maintenance préventive semestrielle des systèmes de défense contre incendie (DCI) (bâtiments et locaux techniques) – station de compression d’OMCo S.A située à Tanger | Forfait | 1 |  |  |
| 1-2 | Maintenance préventive semestrielle des systèmes de défense contre incendie (DCI) (bâtiments et locaux techniques) – station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada | Forfait | 1 |  |  |
| Montant total hors taxes |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| Montant TTC |  |  |  |  |  |

Bordereau des prix N°1 : MAINTENANCE PREVENTIVE

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de ………………...............................(en lettres).

Bordereau des prix N°2 : Maintenance corrective

| N° des prix | Désignation | Unité | Quantité maximale | Prix unitaire en DH/HT en chiffres | Prix total en DH/HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A-Station de compression d’OMCo S.A située à Tanger | J/H | 2 |  |  |
| 2 | Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A- Station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada | J/H | 2 |  |  |
| 3 | Fourniture et pose détecteur de fumée Honeywell SDX-751EM ou équivalent | U | 5 |  |  |
| 4 | Fourniture et pose d’un bouton d’arrêt d’extinction Honeywell WCP3A-B000SG-K013-66C ou équivalent, avec choix de la couleur selon le besoin et la configuration de l’installation. | U | 10 |  |  |
| 5 | Fourniture et pose bouton décharge manuel Honeywell M700KACI-FF/C ou équivalent | U | 5 |  |  |
| 6 | Fourniture et pose module entrée/sortie Honeywell M700 ou équivalent | U | 5 |  |  |
| 7 | Fourniture et pose centrale analogique Honeywell ID3000 ou équivalent | U | 1 |  |  |
| 8 | Fourniture et pose sirène intérieure Honeywell AWS32 ou équivalent | U | 5 |  |  |
| 9 | Fourniture et pose sirène extérieure avec flash (IP65, 115 dB, LED) – Honeywell ou équivalent | U | 5 |  |  |
| 10 | Fourniture et installation de bouteilles CO₂ pour système d’extinction automatique, y compris accessoires de raccordement, fixation, mise en service et essais de fonctionnement. | U | 2 |  |  |
| 11 | Fourniture et installation extincteur poudre 6 kg EN3 certifié | U | 10 |  |  |
| 12 | Fourniture et installation extincteur poudre 50 kg EN3 certifié, marque au choix ou équivalent | U | 3 |  |  |
| 13 | Fourniture et installation extincteur CO₂ 6 kg EN3 certifié | U | 10 |  |  |
| 14 | Fourniture et pose câbles de signalisation type SYT1-ELAN ou équivalent | M | 500 |  |  |
| Montant total hors taxes |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| Montant TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de ………………...............................(en lettres).

ANNEXE I : BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N°31/2026 : « PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE DÉTECTION ET DE PROTECTION INCENDIE DES INSTALLATIONS DU GAZODUC GME »

LOT N°2 : « MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE SEMESTRIELLE DES SYSTEMES DE DEFENSE CONTRE INCENDIE (DCI) DES STATIONS DE COMPRESSION DU GAZ D’OMCo S.A (RESEAU HYDRAULIQUE INCENDIE) »

| N° des prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en DH/HT en chiffres | Prix total en DH/HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | Maintenance préventive semestrielle du système DCI eau et eau de service (réseau hydraulique incendie) - Station de compression d’OMCo S.A située à Tanger | Forfait | 1 |  |  |
| 2-2 | Maintenance préventive semestrielle du système DCI eau et eau de service (réseau hydraulique incendie) – Station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada | Forfait | 1 |  |  |
| 2-3 | Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A - Station de compression d’OMCo S.A située à Tanger | J/H | 4 |  |  |
| 2-4 | Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A - Station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada | J/H | 4 |  |  |
| Montant total hors taxes |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| Montant TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de ………………...............................(en lettres).

ANNEXE I : BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N°31/2026 : « PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE DÉTECTION ET DE PROTECTION INCENDIE DES INSTALLATIONS DU GAZODUC GME »

LOT N°3 : « MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE SEMESTRIELLE DES SYSTEMES DE DEFENSE CONTRE INCENDIE (DCI) DES TURBOCOMPRESSEURS »

| N° des prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire en DH/HT en chiffres | Prix total en DH/HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | Maintenance préventive semestrielle des systèmes de défense contre incendie (DCI) des turbocompresseurs -Station de compression d’OMCo S.A située à Tanger | Forfait | 1 |  |  |
| 3-2 | Maintenance préventive semestrielle des systèmes de défense contre incendie (DCI) des turbocompresseurs -Station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada | Forfait | 1 |  |  |
| 3-3 | Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A - Station de compression d’OMCo S.A située à Tanger | J/H | 4 |  |  |
| 3-4 | Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A - Station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada | J/H | 4 |  |  |
| Montant total hors taxes |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| Montant TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de ………………...............................(en lettres).