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ANNEXE I : BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N°31/2026 : « PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE DÉTECTION ET DE PROTECTION INCENDIE DES INSTALLATIONS DU GAZODUC GME »

LOT N°1 : « MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE SEMESTRIELLE DES SYSTEMES DE DEFENSE CONTRE INCENDIE (DCI) DES STATIONS DE COMPRESSION DU GAZ D’OMCo S.A (BATIMENTS ET LOCAUX TECHNIQUES) »
	N° des prix
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en DH/HT en chiffres
	Prix total en DH/HT en chiffres

	1-1
	Maintenance préventive semestrielle des systèmes de défense contre incendie (DCI) (bâtiments et locaux techniques) – station de compression d’OMCo S.A située à Tanger
	Forfait
	1
	
	

	1-2
	Maintenance préventive semestrielle des systèmes de défense contre incendie (DCI) (bâtiments et locaux techniques) – station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada
	Forfait
	1
	
	

	 Montant total hors taxes 
	

	 TVA (20%)
	

	 Montant TTC
	



BORDEREAU DES PRIX N°1 : MAINTENANCE PREVENTIVE 


Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de ………………...............................(en lettres).



BORDEREAU DES PRIX N°2 : MAINTENANCE CORRECTIVE
	N° des prix
	Désignation
	Unité
	Quantité maximale
	Prix unitaire en DH/HT en chiffres
	Prix total en DH/HT en chiffres

	1
	Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A-Station de compression d’OMCo S.A située à Tanger
	J/H
	2
	
	

	2
	Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A- Station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada
	J/H
	2
	
	

	3
	Fourniture et pose détecteur de fumée Honeywell SDX-751EM ou équivalent
	U
	5
	
	

	4
	Fourniture et pose d’un bouton d’arrêt d’extinction Honeywell WCP3A-B000SG-K013-66C ou équivalent, avec choix de la couleur selon le besoin et la configuration de l’installation.
	U
	10
	
	

	5
	Fourniture et pose bouton décharge manuel Honeywell M700KACI-FF/C ou équivalent
	U
	5
	
	

	6
	Fourniture et pose module entrée/sortie Honeywell M700 ou équivalent
	U
	5
	
	

	7
	Fourniture et pose centrale analogique Honeywell ID3000 ou équivalent
	U
	1
	
	

	8
	Fourniture et pose sirène intérieure Honeywell AWS32 ou équivalent
	U
	5
	
	

	9
	Fourniture et pose sirène extérieure avec flash (IP65, 115 dB, LED) – Honeywell ou équivalent
	U
	5
	
	

	10
	Fourniture et installation de bouteilles CO₂ pour système d’extinction automatique, y compris accessoires de raccordement, fixation, mise en service et essais de fonctionnement.
	U
	2
	
	

	11
	Fourniture et installation extincteur poudre 6 kg EN3 certifié
	U
	10
	
	

	12
	Fourniture et installation extincteur poudre 50 kg EN3 certifié, marque au choix ou équivalent
	U
	3
	
	

	13
	Fourniture et installation extincteur CO₂ 6 kg EN3 certifié
	U
	10
	
	

	14
	Fourniture et pose câbles de signalisation type SYT1-ELAN ou équivalent
	M
	500
	
	

	 Montant total hors taxes 
	

	 TVA (20%)
	

	 Montant TTC
	




Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de ………………...............................(en lettres).


ANNEXE I : BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES N°31/2026 : « PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE DÉTECTION ET DE PROTECTION INCENDIE DES INSTALLATIONS DU GAZODUC GME »

LOT N°2 : « MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE SEMESTRIELLE DES SYSTEMES DE DEFENSE CONTRE INCENDIE (DCI) DES STATIONS DE COMPRESSION DU GAZ D’OMCo S.A (RESEAU HYDRAULIQUE INCENDIE) »
	N° des prix
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en DH/HT en chiffres
	Prix total en DH/HT en chiffres

	2-1
	Maintenance préventive semestrielle du système DCI eau et eau de service (réseau hydraulique incendie) - Station de compression d’OMCo S.A située à Tanger
	Forfait
	1
	
	

	2-2
	Maintenance préventive semestrielle du système DCI eau et eau de service (réseau hydraulique incendie) – Station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada
	Forfait
	1
	
	

	2-3
	Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A - Station de compression d’OMCo S.A située à Tanger
	J/H
	4
	
	

	2-4
	Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A - Station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada
	J/H
	4
	
	

	 Montant total hors taxes 
	

	 TVA (20%)
	

	 Montant TTC
	





Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de ………………...............................(en lettres).

ANNEXE I : BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N°31/2026 : « PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE DÉTECTION ET DE PROTECTION INCENDIE DES INSTALLATIONS DU GAZODUC GME »

LOT N°3 : « MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE SEMESTRIELLE DES SYSTEMES DE DEFENSE CONTRE INCENDIE (DCI) DES TURBOCOMPRESSEURS »
	N° des prix
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en DH/HT en chiffres
	Prix total en DH/HT en chiffres

	3-1
	Maintenance préventive semestrielle des systèmes de défense contre incendie (DCI) des turbocompresseurs -Station de compression d’OMCo S.A située à Tanger
	Forfait
	1
	
	

	3-2
	Maintenance préventive semestrielle des systèmes de défense contre incendie (DCI) des turbocompresseurs -Station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada
	Forfait
	1
	
	

	3-3
	Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A - Station de compression d’OMCo S.A située à Tanger
	J/H
	4
	
	

	3-4
	Intervention de maintenance corrective en jour/homme, comprenant la mobilisation du personnel qualifié du prestataire pour la réalisation des travaux de diagnostic, dépannage, réparation, remise en service et essais, selon les besoins exprimés par OMCo S.A - Station de compression d’OMCo S.A située à Ain Beni Mathar, Province de Jerada
	J/H
	4
	
	

	Montant total hors taxes
	

	TVA (20%)
	

	Montant TTC
	





Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de ………………...............................(en lettres).
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