BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

AOO 15/2026/DPA/36 AYANT POUR OBJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX DES COOPERATIVES DANS LE CADRE DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS DE TERROIR DE LA STRATEGIE GENERATION GREEN DANS LA PROVINCE D'ESSAOUIRA

| N° du prix | Désignations | U | Quantités cumulées | Prix Unitaire (H.T) | Prix total (H.T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLOMBERIE |  |  |  |  |  |
| 1 | Fourniture et pose de lavabo Pédale y/c robinet et installation | U | 2,00 |  |  |
| 2 | WC à l’Anglaise y/c robinet de service | U | 1,00 |  |  |
| 3 | Fourniture et pose de lavabo complet y/c robinet | U | 1,00 |  |  |
| CARRELAGE |  |  |  |  |  |
| 4 | Revêtement de sol en granito poli | M2 | 104,00 |  |  |
| 5 | Revêtement de sol en carreaux de faïence | M2 | 3,60 |  |  |
| 6 | Plinthes en carreaux de faïence | M2 | 42,00 |  |  |
| 7 | Revêtements des murs et plafonds en carreaux de faïence | M2 | 78,56 |  |  |
| MENUISERIE |  |  |  |  |  |
| 8 | F et P de portes métallique | M2 | 6,30 |  |  |
| 9 | F et P de portes, fenêtres et cloison en aluminium et PVC | M2 | 26,98 |  |  |
| 10 | Fourniture et pose d'armoire en aliminum y/c 4 étagères dont la largeur et de 0,8 m | M2 | 9,08 |  |  |
| 11 | F et P grillage pour cloture | M2 | 21,00 |  |  |
| 12 | Fourniture et pose de verre pour les portes | M2 | 5,28 |  |  |
| ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 13 | Hublot étanche grillagé | U | 5,00 |  |  |
| ENDUITS AU MORTIER DE CIMENT ; ETANCHEITE ET MISE A NIVEAU |  |  |  |  |  |
| 14 | Enseigne | U | 1,00 |  |  |
| 15 | fourniture et Pose de protection d'étancheité en carrelage rouge | M2 | 33,30 |  |  |
| 16 | fourniture et Pose des escaliers en métallique avec hauteur de 2,70 m et marche de 28 cm et contre marche de 17 cm y/c les gards corps | ML | 2,60 |  |  |
| PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 17 | Peinture vinylique sur murs et plafonds de l'interieur | M2 | 349,69 |  |  |
| 18 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et métal | M2 | 65,44 |  |  |
| 19 | Peinture vinylique sur murs extérieurs | M2 | 131,20 |  |  |
| TOTAL ( H.T) |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL (T.T.C) |  |  |  |  |  |

ARRÊTE LE PRÉSENT BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE: ...................................................................................................................................T.T.C