## BPDE
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
APPEL D'OFFRES OUVERT N°12/2026/DRI RABAT LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’IMMEUBLE DES IMPOTS DE TEMARA (Lot unique) Par appel d’offres ouvert sur offres de prix n°12/2026/DRI-RABAT du 18/08/2026 en application des dispositions l’alinéa 1 § 1 et l’alinéa a§ 3 de l’article 19, du § 1 et de l’alinéa b §3 de l’article 20 du Décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
N° | DESIGNATION | U | QTE | PU -HT | TOTAL
1 | Traitement et colmatage des fissurations | ML | 25
2 | Démolitions des murs de toute nature et des élements en béton Armé | F | 1
3 | Béton de proprété | M3 | 3
4 | Gros Béton | M3 | 5
5 | Béton pour béton armé | M3 | 10.5
6 | Aciers H.A (Fe E500) pour béton armé | KG | 1575
7 | Dallage périphérique en béton armé de largeur 80 cm | M² | 26
8 | Double cloison en briques creuses 10+10 CM | M² | 75
9 | Enduit au mortier de ciment | M² | 240
10 | Reprise et réparation des joints de dilatation verticaux et horizontaux | ML | 90
11 | Fourniture et pose de revêtement de sol en granit | M² | 90
12 | Revêtement de sol et murs en carreaux grès cérame compacto | M² | 600
13 | Faux plafond en staff lisse | M² | 30
14 | Faux plafond modulaire | M² | 600
15 | Plinthe pour revêtement sol en carreaux céramiques de 7cm de hauteur | ML | 670
16 | Fourniture et pose de porte isoplane en bois | M² | 14
17 | Fourniture et pose de porte isoplane coulissante | M² | 2.6
18 | Porte en bois pare-flamme 1/2h à un ou deux vantaux avec ferme porte et ventouse électromagnétique | M² | 64
19 | cloison amovible en aluminium vitrée | M² | 360
20 | Fourniture et pose de fenêtres et châssis en aluminium | M² | 50
21 | Habillage en panneaux composites aluminium y compris structure de fixation | M² | 30
22 | Calfeutrement silicone des embrasures (reprise de l’étanchéité des fenêtres et murs rideau) | F | 1
23 | Fourniture et pose d'un garde-corps en Inox | ML | 36
24 | Porte en inox 316L à un ouvrant sur pivot | M² | 3
25 | Porte métallique galvanisée de dimension 1,00*2,00 m | U | 2
26 | Grille de protection métalliques pour fenêtres | M2 | 8
27 | Grille de clôture | M² | 52
28 | Peinture interieur vinylique sur murs intérieurs et plafond | M2 | 400
29 | Peinture sur ferronnerie | M2 | 24
30 | Descentes en pvc ø 83.6/90 mm : | ML | 15
31 | Descentes en pvc ø 68.6/75 mm : | ML | 15
32 | Regard type non visitable pour évacuation de 40 x 40 cm | U | 6
33 | Regard type visitable pour évacuation de 60 x 60 cm | U | 3
34 | Buses en PVC assainissement diamètre 200 mm : | ML | 20
35 | Pompe de relevage | ENS | 1
36 | Tuyauterie en PPR diamètre 21,2/32 mm : | ML | 74
37 | Tuyauterie en PPR diamètre 16.6/25 mm : | ML | 142
38 | Distributeur de savon liquide | U | 20
39 | Porte papier hygiénique | U | 20
40 | Glace miroir | U | 30
41 | WC à l'anglaise | U | 2
42 | Fourniture et pose de lavabo vasque | U | 2
43 | Fourniture et pose siphon de sol en inox | U | 8
44 | Fourniture et pose extincteur portatif abc de 9kg | U | 2
45 | Tuyauterie en TFG diamètre 50/60 mm : | ML | 5
46 | Tuyauterie en TFG diamètre 40/49 mm : | ML | 50
47 | Fourniture et pose des robinet d'incendie armé DN 25/30 avec armoire | U | 3
48 | Unité extérieure VRV de puissance frigorifique minimale de 40 KW | U | 1
49 | Unité Intérieure gainable de caractéristiques minimales, PF= 14 KW | U | 3
50 | Circuit frigorifique en cuivre calorifugé | ENS | 1
51 | Réseau de condensats | ENS | 1
52 | Diffuseur carré de soufflage plafonnier | U | 18
53 | Gaine préisolé en aluminium | M² | 10
54 | Volet de réglage motorisé tout diamétre | U | 3
55 | Caisson d'air neuf débit 900 m3/h | U | 1
56 | Grille linéaire tout débit | U | 4
57 | Gaine circulaire en tôle spiralée calorifugée tout diamètre | ML | 60
58 | Ventilateur d'extraction et d'air neuf de débit 300 m 3/h | U | 2
59 | Contrôle et entretien du réseau d'électricité | F | 1
60 | Tableau de protection TP- CLIM | ENS | 1
61 | Plafonnier LED rond étanche | U | 4
62 | Plafonnier LED rond | U | 21
63 | Panel LED 60x60 | U | 30
64 | Foyers lumineux simple allumage | U | 4
65 | Foyers lumineux double allumage | U | 3
66 | Foyers lumineux va et vient | U | 3
67 | Bouton poussoir | U | 4
68 | Foyers lumineux supplémentaires | U | 41
69 | Prise de courant 2x16A+T encastré | U | 14
70 | Prise de courant 2x16A+T étanche | U | 15
71 | Alimentation sèche main | U | 8
72 | Prise de télévision | U | 3
73 | Bloc autonome d'éclairage de securité d'evacuation 70 lm | U | 24
74 | Bloc autonome d'éclairage de securité d'ambiance 360 lm | U | 12
75 | Camera intérieur IR/IP | U | 8
76 | Camera extérieur IR/IP | U | 8
77 | PC de contrôle | U | 1
78 | Ecran LED 65 pouces | U | 1
79 | NVR 128 PoE | U | 1
80 | Onduleur | U | 1
81 | Panneau de brassage distribution INF 24 RJ45 cat 6 A | U | 1
82 | Switch 24 ports POE | U | 1
83 | Cordons de brassage Rj45 / Rj45 CAT6 A | U | 16
84 | Câble quatre paires | F | 1
85 | Détecteurs thermo-vélocimétriques adressables | U | 1
86 | Détecteurs optiques de fumée adressables | U | 22
87 | Déclencheurs manuels adressables | U | 4
88 | Avertisseurs sonores | U | 3
89 | Indicateur d'action | U | 2
90 | Commande et contrôle d’asservissement y/c câblage | Ens | 1
91 | Terrassement en déblais en terrain de toute nature y compris démolition , nettoyage et évacuation à la décharge publique. | m3 | 600
92 | Mise en remblai ou remblai d'apport | m3 | 250
93 | Revêtement en pavé autobloquant carrossable (Ep=8cm) | M² | 460
94 | Fourniture et Pose de bordure type T4 | ML | 170
95 | Fourniture et Pose de bordure type P1 | ML | 120
96 | Revêtement en pavé autobloquant non carrossable (Ep=6cm) | M² | 460
97 | Réfection de la chaussée en bitume | M² | 300
98 | Aménagement de l’espace vert | F | 1
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA (20 %) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0