## BORD
CHAPITRE IV BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’EXTENSION DU SIEGE DE LA MAISON COMMUNALE DE RISSANA JANOUBIA -LOT UNIQUE-
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE EN DH (HTVA) | TOTAL PARTIEL
A - GROS ŒUVRES
I- TERRASSEMENTS GENERAUX
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES DU TERRAIN | F | 1 | #REF!
2 | FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS | M3 | 115 | #REF!
3 | MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A D.P | M3 | 115 | #REF!
TOTAL -I- TERRASSEMENT
II- MACONNERIE EN FONDATION
4 | BETON DE PROPRETE | M3 | 10 | #REF!
5 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 25 | #REF!
6 | MISE A LA TERRE. | ML | 70 | #REF!
7 | ARASE ETANCHE | M2 | 40 | #REF!
8 | GROS BETON | M3 | 1 | 1
TOTAL II- MACONNERIE EN FONDATION
III- DALLAGE ET FORME
9 | HERRISSONAGE EN PIERRE SECHE DE 0,20 CM | M2 | 225 | #REF!
10 | FORME EN BETON DE 13 à 15 CM Y/C ACIER | M2 | 225 | #REF!
11 | DALLAGE PÉRIPHÉRIQUE EN BÉTON | M2 | 65 | #REF!
TOTAL -III- DALLAGE ET FORME
IV- BETON ARME EN FONDATION
12 | BETON ARME EN FONDATIONS Y/C SOUTENEMENTS | M3 | 27 | #REF!
13 | ARMATURES HA FE500 POUR BETON ARME EN FONDATION | KG | 3000 | #REF!
TOTAL IV- BETON ARME EN FONDATION
V- EGOUTS ET CANALISATIONS
14 | CANALISATION EN P.V.C
| a- Diamètre de Ø 160 mm | ML | 4 | #REF!
| b- Diamètre de Ø 200 mm | ML | 15 | #REF!
15 | Regard Visitable et non visitable
| a- Regard 40x40 | U | 4 | #REF!
| b- Regard 60x60 | U | 2 | #REF!
16 | CANIVEAU EN BETON 30CMX60CM | ML | 3 | 3
TOTAL V- EGOUTS ET CANALISATIONS
VI- BETON ARME EN ELEVATION
17 | BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 42 | #REF!
18 | ARMATURES HA FE500 POUR BETON ARME EN ELEVATION | KG | 5880 | #REF!
19 | PLANCHER CORPS CREUX Y COMPRIS DALLE DE COMPRESSION
| a- Plancher de 16+4 | M2 | 125 | #REF!
| b- Plancher de 20+5 | M2 | 110 | #REF!
TOTAL -VI- BETON ARME EN ELEVATION
VII- MACONNERIE EN ELEVATION -ENDUITS
20 | 20. DOUBLE CLOISON EN BRIQUE DE 8+6T DE TOUTES EPAISSEURS | M2 | 300 | #REF!
21 | CLOISONS SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 15 CM | M2 | 40 | #REF!
22 | CLOISONS EN BRIQUES SIMPLE DE 8 T EPAISSEUR 10 CM | M2 | 180 | #REF!
23 | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT LISSE OU RUSTIQUE | M2 | 400 | #REF!
24 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 580 | #REF!
25 | COURONNEMENT D’ACROTERES Y/C FAÇON DE LARMIER | ML | 66 | #REF!
TOTAL -VII- MACONNERIE EN ELEVATION -ENDUITS
VIII- TRAVAUX DIVERS
26 | APPUIS DE FENETRES | ML | 35 | #REF!
27 | FOSSE SEPTIQUE DE 7M3 | ENS | 1 | 1
28 | PUIT PERDU | ENS | 1 | 1
TOTAL -VIII- TRAVAUX DIVERS
IX - ETANCHEITE
29 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M2 | 250 | #REF!
30 | ETANCHEITE BICOUCHE | M2 | 250 | #REF!
31 | ETANCHEITE AUTO PROTEGE | M2 | 20 | #REF!
32 | RELEVE D'ETANCHEITE Y COMPRIS PROTECTION. | ML | 76 | #REF!
33 | PROTECTION MECANIQUE DES TERRASSES | M2 | 250 | #REF!
34 | GARGOUILLE, TROP PLEIN OU GUEULARD AVEC CRAPAUDINE | U | 2 | #REF!
TOTAL -IX - ETANCHEITE
TOTAL - A . GROS ŒUVRE
B-REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS - FAUX PLAFONDS
35 | . REVETEMENT SOL EN COMPACTO DE 60 X 60 Y/C PLINTHES | M² | 230 | #REF!
36 | REVETEMENT SOL EN COMPACTO DE 30 X 30 (SANITAIRE) | M² | 15 | #REF!
37 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME | M² | 50 | #REF!
38 | MARBRE GRIS DE TIFFELET POUR SOLS | M² | 14 | #REF!
39 | 39. MARCHES ET CONTREMARCHE EN MARBRE GRIS DE TIFFELET | ML | 7 | #REF!
40 | MARCHE ET CONTRE MARCHE DES ESCALIERS TYPE GRES CERAME ANTI DERAPANT | ML | 23 | 22.5
41 | FAUX PLAFOND EN PLACOPLATRE BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 145 | #REF!
42 | FAUX PLAFOND EN PLACOPLATRE BA13 HYDROFUGE Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 13
43 | PLAFOND MODULAIRE TYPE ARMSTRONG | M² | 68 | #REF!
TOTAL - B - REVETEMENT
C – MENUISERIE EN ALUMINIUM - BOIS - FERRONNERIE
C.1-MENUISERIE EN ALUMINIUM.
44 | FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM | M2 | 55 | #REF!
Total -C-1--MENUISERIE EN ALUMINIUM.
C.2-MENUISERIE EN BOIS
45 | PORTE ISOPLANE AVEC MOTIFS DECORATIFS DEPOUPE LASER | M2 | 27 | #REF!
Total -C-2-MENUISERIE EN BOIS
C-3-MENUISERIE METALLIQUE
46 | GRILLE DE PROTECTION FIXE POUR FENETRE | M2 | 39 | #REF!
47 | PORTE METALLIQUE ANTI VANDALISME | M2 | 2.2 | #REF!
48 | PORTE METALLIQUE VITREE A 1 OU 2 VANTAUX | M2 | 9 | #REF!
49 | GARDE-CORPS ESCALIER INOX | ML | 7 | 7
50 | GRILLE METALLIQUE MOUCHARABIEH COUPEE A LASER: | M2 | 16 | #REF!
Total -C-3-FERRONNERIE METALLIQUE
TOTAL -C - MENUISERIE
D - ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE
D-1- ÉLECTRICITÉ
51 | COFFRET DE COMPTAGE BASSE TENSION | ENS | 1 | 1
52 | BOITE DE COUPURE ET DE RACCORDEMENT | ENS | 1 | 1
53 | TABLEAU GENERAL DE PROTECTION | U | 1 | 1
54 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION | U | 1 | 1
55 | BUSE EN P.V.C Ø 100 | ML | 50 | #REF!
56 | REGARD DE TIRAGE DE 0.40 x 0.40M | U | 4 | 4
57 | CABLE D'ALIMENTATION EN CABLE U1000 RO2V U1000RVFV
| a- câble U1000 RVFV de 4 x 16 mm²+T | ML | 10 | 10
| b- câble U1000 RVFV de 4 x 10 mm²+T | ML | 40 | 40
| c- câble U1000 RVFV de 2 x 6 mm²+T | ML | 5 | 5
58 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 15 | 15
59 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 3
60 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE VA ET VIENT | U | 2 | 1
61 | FOYERS LUMINEUX SA - VV SUPPLEMENTAIRES | U | 15 | 20
62 | PRISE DE COURANT 2 X 16 A + T | U | 48 | 48
63 | ALIMENTATION ELECTRIQUE BORNE WIFI | U | 1 | 1
64 | CIRCUIT DE LIAISON EQUIPOTENTIELLE | ENS | 1 | 1
D-2- LUSTRERIE
65 | LUMINAIRE 60X60 LED | U | 26 | 26
66 | HUBLOT ETANCHE | U | 8 | #REF!
67 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 11 | 10
68 | RESERVATION POUR LA DISTRIBUTION DE TELEVISION | ENS | 1 | 1
69 | RESERVATION POUR DISTRIBUTION TELEPHONIQUE | ENS | 1 | 1
70 | PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE RJ45 ENCASTREvY COMPRIS CABLAGE ET TUBAGE | U | 26 | 26
71 | BAIE INFORMATIQUE EQUIPEE A 6 UNITES | ENS | 1 | 1
TOTAL D : ELECTRICITE, LUSTRERIE
E : PLOMBERIE, SANITAIRE, INCENDIE
72 | 72. EQUIPEMENT COMPTEUR D'EAU | ENS | 1 | 1
73 | CANALISATIONS EN POLYETHYLENE SERIE 16 BARS | ML | 40 | 40
74 | DISTRIBUTION INTERIEURE EN PP-R Y COMPRIS PIECES DE RACCORD, VANNES, CLAPETS ET TOUS ACCESSOIRES | ML | 20 | 20
75 | COLLECTEUR AVEC COFFRET
| a - 3 départs | U | 1 | 1
| b - 6 départs | U | 1 | 1
76 | Tube en PVC pour EU-EV et ET EVACUATIONS EAU PLUVIALES
| a/ PVC diamètre 40 mm | ML | 5 | 5
| b/ P.V.C.diamètre 110 mm | ML | 8 | 8
APPAREILS SANITAIRES
77 | WC A L'ANGLAISE | U | 3 | 3
78 | LAVABO SUR COLONNE DE COULEUR BLANCHE EQUIPE | U | 3 | 3
79 | SIPHON DE SOL EN INOX AVEC CUNETTE 150x150 MM | U | 2 | 2
80 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE INSTANTANE DE 6L | U | 1 | 1
81 | CLIMATISEURS SPLIT SYSTEME REVERSIBLES TYPE MURAL SUSPENDUS
| a) Climatiseur split système applique de 9000BTU | U | 6 | 6
| b) Climatiseur split système applique de 12000BTU | U | 2 | 2
82 | 82. EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE ABC DE 6KG | U | 2 | 2
83 | EXTINCTEUR A CO2 6 KG | U | 1 | 1
TOTAL - E- PLOMBERIE SANITAIRE
F : PEINTURE
84 | PEINTURE EXTERIEURE VINYLIQUE SUR ENDUIT EN EXTERIEUR | M2 | 400 | 400
85 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 600 | 580
TOTAL - f- PEINTURE
G- SIGNALETIQUE
86 | ECRITURE EN INOX POUR BATIMENTS | ENS | 1 | 1
87 | PLAQUES SIGNALETIQUES EN PLEXIGLAS | U | 8 | 8
TOTAL - G - SIGNALETIQUE
Recapitulation
LOTS | DESIGNATION
A | GROS ŒUVRE
B | REVETEMENT
C | MENUISERIE
D | ELECTRICITE, LUSTRERIE
E | PLOMBERIE SANITAIRE
F | PEINTURE
G | SIGNALITIQUE
TOTAL EN DHS HT
TVA 20%
TOTAL EN DHS TTC

## DP N°1 (hidden)
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DE TRAVAIL
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION BATIMENT
Affaire : Travaux de construction de l’institut spécialisé de technologie appliquée Issaguen
MARCHE N° : 161 / 2017
Entreprise |  | : Société GENETRA sarl
CB N° |  | : 013 480 01022 003823 001 17 73
ouvert à |  | : B.M.C.I. MEKNES V.N
ICE |  | : 000099312000044
CNSS N° |  | : 6117536
Registre de commerce N° |  | : 853 à Midelt
N° Patente |  | : 18979330
I.F |  | : 4130177
|  | MONTANT DE L'ACOMPTE (DHS TTC) : |  |  |  | #REF!
DÉCOMPTE PROVISOIRE N° 1
relatif aux travaux exécutés et dépenses faites à la date du :
Prix N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES |  | Unité | Qantité | Prix Unitaire H.T | Prix total H.T
100-GROS-ŒUVRE
1- TERRASSEMENTS
101 | Décapage du terrain y/c deracinement des arbres |  | M2 | #REF! | 30 | #REF!
102 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain |  | M3 | #REF! | 50 | #REF!
103 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tout terrains |  | M3 | #REF! | 50 | #REF!
104 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques |  | M3 | #REF! | 20 | #REF!
105 | Remblais d'apport en matériaux sélectionnés |  | M3 | #REF! | 150 | #REF!
2- MACONNERIE EN FONDATION
106 | Béton de propreté |  | M3 | #REF! | 300 | #REF!
107 | Gros béton |  | M3 | #REF! | 800 | #REF!
110 | mise à la terre en câble de cuivre nu de 28 mm² |  | ML | #REF! | 30 | #REF!
3- BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
111 | Béton pour tout ouvrage en fondation
a | Béton pour béton armé |  | M3 | #REF! | 1200 | #REF!
112 | Aciers à haute adhérence pour BA en fondation |  | KG | #REF! | 12 | #REF!
4- CANALISATION - REGARDS - ASSAINISSEMENT
113 | Canalisation en buse de pvc
b | ∅ 200 mm pour l’assainissement |  | ML | #REF! | 180 | #REF!
116 | Regards non visitable assainissement
a | 0,40 x 0,40 |  | U | #REF! | 200 | #REF!
b | 0,50 x 0,50 |  | U | #REF! | 200 | #REF!
5- DALLAGE - RENFORMIS
120 | Tout venant sélectionné avec compactage de 20 cm |  | M2 | #REF! | 18 | #REF!
121 | Forme en béton y compris aciers
| a- de 15 cm |  | M2 | #REF! | 140 | #REF!
| b- de 20 cm |  | M2 | #REF! | 170 | #REF!
| Total Travaux en DH H.T |  |  | #REF!
| TVA 20 % |  |  | #REF!
| Total Travaux en DH TTC |  |  | #REF!

## recap (hidden)
Affaire : Travaux de construction de l’institut spécialisé de technologie appliquée Issaguen
MARCHE N° : 161 / 2017
DÉCOMPTE PROVISOIRE N° 1
RÉCAPITULATION
NATURE DES DEPENSES |  | DEPENSES FAITES |  | RETENUE DE GARANTIE | RESTES
10%
TRAVAUX TERMINES
TRAVAUX NON TERMINES |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
TOTAUX | TOTAL | #REF! |  | #REF! | #REF!
A déduire les acomptes réglés
Montant de l'acompte à délivrer (DH TTC) |  |  |  |  | #REF!
Etabli et vérifié par
Architecte |  |  | Bureau d'Etudes Techniques
Présenté par la Division Batiments de l'OFPPT
Arrêté par nous, sous ordonnateur, à la somme de:
UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX DIRHAMS 31 CTS,

## Situation 1 (hidden)
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DE TRAVAIL
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION BATIMENT
Affaire : Travaux de construction de l’institut spécialisé de technologie appliquée Issaguen
MARCHE N° : 161 / 2017
Société GENETRA sarl
ATTACHEMENT PROVISOIRE N° 1
relatif aux travaux exécutés et dépenses faites à la date du :
Prix N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | Unité | Qté D.P(n-1) | Qté D.P(n) | Cumul
1- TERRASSEMENTS
101 | Décapage du terrain y/c deracinement des arbres | M2 | 0 | #REF! | #REF!
102 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain | M3 | 0 | #REF! | #REF!
103 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tout terrains | M3 | 0 | #REF! | #REF!
104 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques | M3 | 0 | #REF! | #REF!
105 | Remblais d'apport en matériaux sélectionnés | M3 | 0 | #REF! | #REF!
2- MACONNERIE EN FONDATION
106 | Béton de propreté | M3 | 0 | #REF! | #REF!
107 | Gros béton | M3 | 0 | #REF! | #REF!
110 | mise à la terre en câble de cuivre nu de 28 mm² | ML | 0 | #REF! | #REF!
Etabli par l'Entrepreneur
Vérifié par
Architecte |  | Bureau d'Etudes Techniques
Affaire : Travaux de construction de l’institut spécialisé de technologie appliquée Issaguen
MARCHE N° : 161 / 2017
Société GENETRA sarl
ATTACHEMENT PROVISOIRE N° 1
relatif aux travaux exécutés et dépenses faites à la date du :
Prix N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | Unité | Qté D.P(n-1) | Qté D.P(n) | Cumul
3- BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
111 | Béton pour tout ouvrage en fondation
a | Béton pour béton armé | M3 | 0 | #REF! | #REF!
112 | Aciers à haute adhérence pour BA en fondation | KG | 0 | #REF! | #REF!
4- CANALISATION - REGARDS - ASSAINISSEMENT
113 | Canalisation en buse de pvc
b | ∅ 200 mm pour l’assainissement | ML | 0 | #REF! | #REF!
116 | Regards non visitable assainissement |  | 0 |  | 0
a | 0,40 x 0,40 | U | 0 | #REF! | #REF!
b | 0,50 x 0,50 | U | 0 | #REF! | #REF!
5- DALLAGE - RENFORMIS
120 | Tout venant sélectionné avec compactage de 20 cm | M2 | 0 | #REF! | #REF!
121 | Forme en béton y compris aciers
| a- de 15 cm | M2 | 0 | #REF! | #REF!
| b- de 20 cm | M2 | 0 | #REF! | #REF!
Etabli par l'Entrepreneur
Vérifié par
Architecte |  | Bureau d'Etudes Techniques

## Feuil1 (hidden)
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSINNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE ISSAGUEN
MARCHE N° : 161 / 2017
SITUATION DES TRAVAUX N° 1
SOCIETE GENETRA SARL AU