## 1
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L'INTERIEUR PROVINCE D'IFRANE SECRETARIAT GENERAL INDH
Bordereau des prix détail estimatif relatif à l'appel d'offres ouvert national n° 16/2026/INDH Objet : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ECOLE IKHFO SARGHINE A LA COMMUNE DE SIDI EL MEKHFI - PROVINCE D'IFRANE-
N° Prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
1 | Travaux de foration par battage, diamètre de foration 12 pouces | ML | 150
2 | Fourniture et pose de tubage (type : plein ou crépiné) dans le forage en tole roulé soudé (TRS), PN16, Diamètre 9 pouces, , Epaisseur : 3 mm | ML | 150
3 | Fourniture transport et mise en place de massif de gravier calibré dans le forage, Granulométrie : 4 à 6 mm | M³ | 9
4 | Pompage d'essais pendant une durée de 2 heures | FT | 1
5 | Confection et équipement de téte de forage en acier galvanisé à chaud y compris l'orifice de passage de la colonne montante avec couvercle | U | 1
6 | Fourniture et pose d'une colonne montante en acier galvanisé à chaud bridé DN60, PN 16 | ML | 150
7 | Fourniture et pose de conduite en PEHD PN 16 Diamètre 63 mm, y compris Terrassement en terrain de toutes nature, mise en depot, remblai primaire et secondaire compacté , Confection d'un lit de pose en sable de 10 cm d'epaisseur, grillage avertisseur posé en tranchée y/c pièces spéciales et coudes en PEHD PN16, nécessaires pour les changements de direction et les nœuds hydrauliques du réseau et toutes sujestions de fourniture, transport et raccordement | Ml | 100
8 | Aménagement des blocs sanitaires conformément au descriptif CPS | ft | 1
9 | Fosse septique et puits perdu de 9 m3 | U | 1
10 | Fourniture d'une citerne d'eau en PEHD, noir de capacité 3 m3 de qualité alimentaire, résistante, parfaitement étanche. Comprend le calage, les raccordements d'entrée/sortie et le trou d'homme avec couvercle. Y compris support métallique sur socle en béton armé, accessoires de plomberie, raccordements et mise en service complète. | U | 1
11 | Vérification et entretien de l'installation de la plomberie et l'assainissement | Ens | 1
12 | Vérification et entretien de l'installation de l'électricité | Ens | 1
TOTAL GENERAL HT :
TVA 20% :
TOTAL GENERAL TTC :
|  | Fait à : |  | Le:
Signature du concurrent: