## BDP
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRE DE PRIX N° 14/2026/ITSAT
OBJET :Achèvement des travaux d’aménagement de la station de fertigation à l’Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture de Taroudant (2ème tranche : équipement et réseau d'irrigation de zone 1)
N° PRIX | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH (hors TVA) en chiffres) | Prix total
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 * 4
A- ÉQUIPEMENT DE LA STATION DE FERTIGATION
1 | Fourniture, pose et mise en service d'une table en acier inoxydable avec évier de dimensions 1,50 × 0,80 m | U | 1
2 | Fourniture, pose et mise en service d'un bac de pré-mélange carré de 550 litres | U | 1
3 | Fourniture et pose d'un ballon flotteur | U | 20
4 | Fourniture et pose d'une bride métallique DN 110 | U | 4
5 | Fourniture et pose d'une bride métallique DN 125 | U | 4
6 | Fourniture et pose d'une bride métallique DN 75 | U | 4
7 | Fourniture et pose d'une bride métallique DN 90 | U | 8
8 | Fourniture et pose de câble électrique RO2V 2 × 1,5 mm² | ml | 300
9 | Fourniture, pose, programmation et mise en service d'un capteur pour vannes à piles | U | 12
10 | Fourniture, fabrication et pose d'un châssis métallique en profilés UPN | U | 5
11 | Fourniture et pose de chemin de câbles | ml | 300
12 | Fourniture, pose et mise en service d'une citerne verticale de 300 litres | U | 1
13 | Fourniture, pose et mise en service d'une citerne de 500 litres | U | 8
14 | Fourniture et pose d'un clapet anti-retour complet DN110 | U | 2
15 | Fourniture et pose d'un clapet anti-retour complet DN125 | U | 2
16 | Fourniture et pose d'un clapet anti-retour complet DN75 | U | 2
17 | Fourniture et pose d'un clapet anti-retour complet DN90 | U | 4
18 | Fourniture et pose d'un clapet crépine DN110 | U | 1
19 | Fourniture et pose d'un clapet crépine DN125 | U | 1
20 | Fourniture et pose d'un clapet crépine DN75 | U | 1
21 | Fourniture et pose d'un clapet crépine DN90 | U | 2
22 | Fourniture, pose, câblage, raccordement et mise en service d'un coffret électrique pour kit de fertigation (agitateur et pompe) | U | 5
23 | Fourniture, pose et mise en service d'un coffret électrique de protection avec variateur de vitesse 11 kW, y compris capteurs de pression et câbles | U | 2
24 | Fourniture, pose et mise en service d'un coffret électrique de protection avec variateur de vitesse 15 kW, y compris capteurs de pression et câbles | U | 1
25 | Fourniture, pose et mise en service d'un coffret électrique de protection avec variateur de vitesse 7,5 kW, y compris capteurs de pression et câbles | U | 2
26 | Fourniture, fabrication et pose d'un collecteur métallique pour filtre | U | 2
27 | Fourniture, pose et mise en service d'un collecteur en PVC DN125 pour vannes hydrauliques | U | 1
28 | Fourniture, pose et mise en service d'un collecteur en PVC DN90 pour vannes hydrauliques | U | 2
29 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un compteur à impulsions DN110 avec programmateur | U | 1
30 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un compteur à impulsions DN125 avec programmateur | U | 1
31 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un compteur à impulsions DN75 avec programmateur | U | 1
32 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un compteur à impulsions DN90 avec programmateur | U | 2
33 | Fourniture, fabrication, pose et mise en service d'un cône de refoulement à brides avec coude en acier galvanisé DN110, longueur 1,00 m | U | 1
34 | Fourniture, fabrication, pose et mise en service d'un cône de refoulement à brides avec coude en acier galvanisé DN125, longueur 1,00 m | U | 1
35 | Fourniture, fabrication, pose et mise en service d'un cône de refoulement à brides avec coude en acier galvanisé DN75, longueur 1,00 m | U | 1
36 | Fourniture, fabrication, pose et mise en service d'un cône de refoulement à brides avec coude en acier galvanisé DN90, longueur 1,00 m | U | 2
37 | Fourniture, fabrication, pose et mise en service d'un cône réduit d'aspiration en acier galvanisé DN110, longueur 2,50 m | U | 1
38 | Fourniture, fabrication, pose et mise en service d'un cône réduit d'aspiration en acier galvanisé DN125, longueur 2,50 m | U | 1
39 | Fourniture, fabrication, pose et mise en service d'un cône réduit d'aspiration en acier galvanisé DN75, longueur 2,50 m | U | 1
40 | Fourniture, fabrication, pose et mise en service d'un cône réduit d'aspiration en acier galvanisé DN90, longueur 2,50 m | U | 2
41 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 110 A 45° | U | 5
42 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 110 A 90° | U | 13
43 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 125 A 45° | U | 5
44 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 125 A 90° | U | 13
45 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 75 A 45° | U | 5
46 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 63 A 45° | U | 5
47 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 63 A 90° | U | 5
48 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 50 A 45° | U | 5
49 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 50 A 90° | U | 5
50 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 75 A 90° | U | 13
51 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 90 A 45° | U | 10
52 | Fourniture et pose d'un Coude PVC 90 A 90° | U | 26
53 | Fourniture, pose et mise en service d'un filtre à disques 2" à l'entrée des kits d'injection d'engrais | U | 3
54 | Fourniture, pose et mise en service d'un filtre à sable automatique double 3" | U | 1
55 | Fourniture et pose d'un filtre à tamis 1"1/2 à la sortie des citernes | U | 8
56 | Fourniture, pose et mise en service d'un filtre à tamis automatique 4" – 100 microns | U | 1
57 | Fourniture, pose, raccordement, programmation et mise en service d'un kit d'injection d'engrais à bac avec programmateur | U | 1
58 | Fourniture, pose, raccordement, programmation et mise en service d'un kit d'injection d'engrais automatique (4+1) | U | 1
59 | Fourniture, pose, raccordement, programmation et mise en service d'un kit d'injection d'engrais automatique type (4+1) | U | 1
60 | Fourniture et pose d'une manchette antivibratoire DN110 | U | 1
61 | Fourniture et pose d'une manchette antivibratoire DN125 | U | 1
62 | Fourniture et pose d'une manchette antivibratoire DN75 | U | 1
63 | Fourniture et pose d'une manchette antivibratoire DN90 | U | 2
64 | Fourniture et pose d'un manchon électrosoudable PEHD D110 | U | 3
65 | Fourniture et pose d'un manchon électrosoudable PEHD D125 | U | 3
66 | Fourniture et pose d'un manchon électrosoudable PEHD D75 | U | 3
67 | Fourniture et pose d'un manchon électrosoudable PEHD D90 | U | 6
68 | Fourniture, pose et mise en service d'un manomètre de 0 à 6 bars | U | 15
69 | Fourniture, pose, réglage et mise en service d'un pilote de régulation de pression | U | 9
70 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une pompe horizontale 50-160 de puissance 7,5 kW | U | 2
71 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une pompe horizontale 50-200 de puissance 11 kW | U | 1
72 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une pompe horizontale 65-160 de puissance 15 kW | U | 1
73 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une pompe horizontale type NM65-16B de puissance 11 kW | U | 1
74 | Fourniture et pose d'un porte-bride électrosoudable PEHD D110 | U | 2
75 | Fourniture et pose d'un porte-bride électrosoudable PEHD D125 | U | 2
76 | Fourniture et pose d'un porte-bride électrosoudable PEHD D75 | U | 2
77 | Fourniture et pose d'un porte-bride électrosoudable PEHD D90 | U | 4
78 | Fourniture, installation, programmation et mise en service d'un programmateur HUB Internet | U | 1
79 | Fourniture, pose et mise en service d'un relais solaire | U | 1
80 | Fourniture, pose et mise en service d'une électrovanne (solénoïde) longue distance 24 V | U | 9
81 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une sonde de température et d'humidité | U | 1
82 | Fourniture, pose et mise en service d'une station de filtration automatique à disques 2 × 3" | U | 1
83 | Fourniture, pose et mise en service d'une station de filtration automatique à disques 3 × 3" | U | 1
84 | Fourniture, pose, câblage, programmation et mise en service d'un tableau de commande automatique pour 12 vannes hydrauliques | U | 2
85 | Fourniture, pose, câblage, programmation et mise en service d'un tableau de commande automatique pour 3 vannes hydrauliques | U | 2
86 | Fourniture, pose, câblage, programmation et mise en service d'un tableau de commande automatique pour 6 vannes hydrauliques | U | 1
87 | Fourniture et pose d'un té PVC pression DN110 | U | 4
88 | Fourniture et pose d'un té PVC pression DN125 | U | 4
89 | Fourniture et pose d'un té PVC pression DN50 | U | 10
90 | Fourniture et pose d'un té PVC pression DN63 | U | 10
91 | Fourniture et pose d'un té PVC pression DN75 | U | 4
92 | Fourniture et pose d'un té PVC pression DN90 | U | 8
93 | Fourniture, transport, pose, soudage, essais et mise en service d'une conduite en PEHD PN10 DN110 pour aspiration | ml | 13
94 | Fourniture, transport, pose, soudage, essais et mise en service d'une conduite en PEHD PN10 DN125 pour aspiration | ml | 13
95 | Fourniture, transport, pose, soudage, essais et mise en service d'une conduite en PEHD PN10 DN75 pour aspiration | ml | 13
96 | Fourniture, transport, pose, soudage, essais et mise en service d'une conduite en PEHD PN10 DN90 pour aspiration | ml | 26
97 | Fourniture et pose de conduite PVC pression PN10 DN110 à coller | ml | 72
98 | Fourniture et pose de conduite PVC pression PN10 DN125 à coller | ml | 66
99 | Fourniture et pose de conduite PVC pression PN10 DN32 à coller | ml | 180
100 | Fourniture et pose de conduite PVC pression PN10 DN50 à coller | ml | 300
101 | Fourniture et pose de conduite PVC pression PN10 DN63 à coller | ml | 48
102 | Fourniture et pose de conduite PVC pression PN10 DN75 à coller | ml | 120
103 | Fourniture et pose de conduite PVC pression PN10 DN90 à coller | ml | 168
104 | Fourniture et pose conduite PVC PN 10 DN 90 mm à coller pour le raccordement du contre lavage du station de filtration | ml | 60
105 | Fourniture et pose d'une vanne à bille 1" | U | 5
106 | Fourniture et pose d'une vanne papillon complète DN110 | U | 1
107 | Fourniture et pose d'une vanne papillon complète DN125 | U | 1
108 | Fourniture et pose d'une vanne papillon complète DN75 | U | 1
109 | Fourniture et pose d'une vanne papillon complète DN90 | U | 2
110 | Fourniture, pose, réglage et mise en service d'une vanne de décharge 3" | U | 5
111 | Fourniture, pose, réglage et mise en service d'une vanne de régulation de pression 3" | U | 3
112 | Fourniture, pose, réglage et mise en service d'une vanne de régulation de pression 4" | U | 2
113 | Fourniture, pose et mise en service d'une vanne hydraulique 2" | U | 9
114 | Fourniture et pose d'une vanne PVC pression DN50 | U | 66
115 | Fourniture et pose d'une vanne trois voies | U | 9
116 | Fourniture et pose d'une ventouse double effet 2" | U | 10
117 | Fourniture et pose d'une ventouse simple effet 1" | U | 9
B-RÉSEAU D'IRRIGATION - ZONE 1
118 | Terrassement en tranchée pour réseau d'irrigation, y compris réglage du fond de fouille et Remblai sélectionné et compactage par couches | m³ | 96
119 | Fourniture et pose de conduite en PVC pression PN6 Ø50 mm, y compris grillage avertisseur, lit de pose en sable, enrobage, pièces spéciales et toutes sujétions | ml | 460
120 | Fourniture et pose de conduite en PVC pression PN6 Ø63 mm, y compris grillage avertisseur, lit de pose en sable, enrobage, pièces spéciales et toutes sujétions | ml | 250
121 | Fourniture et pose de tuyaux en polyéthylène (PE) Ø17/20 mm PN4, y compris pose aérienne, fil de support, accessoires et toutes sujétions | ml | 100
122 | Fourniture et pose de tuyaux en polyéthylène (PE) Ø13/16 mm PN4, y compris pose aérienne, fil de support, accessoires et toutes sujétions | ml | 300
123 | Fourniture et pose de tube en polyéthylène (PE) Ø50 mm PN6, y compris pose aérienne, fil de support, accessoires et toutes sujétions | ml | 30
124 | Fourniture, pose, raccordement, réglage et mise en service d'une vanne hydraulique 2", y compris vanne trois voies, solénoïde longue distance 24 V, pilote de régulation de pression et toutes sujétions | U | 3
125 | Fourniture, pose et mise en service d'une vanne en PVC pression DN50, y compris accessoires et toutes sujétions | U | 4
126 | Fourniture, pose, raccordement, essais et mise en service d'un brumisateur (Fogger) 22 l/h à 3,5 bars | U | 40
127 | Fourniture, pose, raccordement, essais et mise en service d'un goutteur autorégulant de 4 l/h, y compris tubing, piquet et toutes sujétions | U | 300
C-GÉNIE CIVIL ET OUVRAGES ANNEXES
128 | Regards en béton armé pour vannes/électrovannes, couverture métallique ou béton | U | 1
129 | Ouverture dans un mur existant de toute nature, y compris carrelage/faïence, démolition soignée, évacuation, reprise des tableaux et toutes sujétions | M2 | 2
D-ESSAIS, MISE EN SERVICE ET DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS
130 | Mise en service complète de la Station de Fertigation N°1 | Ft | 1
131 | Mise en service complète de la Station de Fertigation N°2 | Ft | 1
132 | Mise en service complète de la Station de Fertigation N°3 | Ft | 1
133 | Mise en service complète de la Station de Fertigation N°4 | Ft | 1
134 | Mise en service complète de la Station de Fertigation N°5 | Ft | 1
135 | Établissement des plans de récolement, dossier des ouvrages exécutés (DOE), notices techniques, fiches matériels, remise des consignes d'exploitation et formation du personnel | Ft | 1
MONTANT TOTAL (HT)
MONTANT TVA (20%) |  |  |  | TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | TOTAL TTC
Fait à:…......................................................, le ….........................................................................
Cachet et signature du concurrent