## ESTIMATION
Appel d'offres ouvert national ouvert au rabais ou à majoration N°57/DPB/2026
OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCEE QUALIFIANT ALLAL BNO ABDELLAH A LA COMMUNE DE HAD SOUALEM - DIRECTION PROVINCIALE DE BERRECHID - AREF CASABLANCA SETTAT.
ESTIMATION DU MAITRE D'OUVRAGE
N° Prix | Désignation des prestations | U | Qté | P.U (HT) | Prix Total
I | Gros-œuvre
1 | Terrassement en pleine masse dans tout terrain y compris rocher | M3 | 660 | 15 | 9900
2 | Terrassement en puits et en tranché en terrain de toutes natures y/c rocher | M3 | 790 | 15 | 11850
3 | Mise en remblai ou évacuation à la décharge publique | M3 | 330 | 15 | 4950
4 | Fourniture et mise en œuvre de tout venant compacté | m3 | 330 | 70 | 23100
5 | Béton de propreté | M3 | 77 | 500 | 38500
6 | Gros béton | M3 | 20 | 600 | 12000
7 | Arase étanche | M2 | 335 | 60 | 20100
8 | Maçonnerie de moellons en fondation | M3 | 330 | 180 | 59400
9 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 340 | 1000 | 340000
10 | Acier à haute Adhérence pour B.A en fondations | KG | 18000 | 11 | 198000
11 | Hérissonnage en pierres sèches de 0.2m | M2 | 1370 | 35 | 47950
12 | Forme en béton de 0.13m d’épaisseur y/c aciers | M2 | 1370 | 140 | 191800
13 | Trottoir périphérique | M2 | 210 | 190 | 39900
14 | Béton pour béton armé en élévations | M3 | 355 | 1000 | 355000
15 | Acier à haute Adhérence pour B.A en élévations | KG | 58730 | 11 | 646030
16 | Plancher en hourdis creux de 15+5 ou 20+5 ou 25+5 y compris poutrelle simple ou jumelées aciers | M2 | 3025 | 170 | 514250
17 | Acrotère en béton armé Toute hauteur | ML | 405 | 150 | 60750
18 | Cloison double en briques creuses de 25 cm à 40 cm | M2 | 2125 | 150 | 318750
19 | Cloison simple en briques creuses de 8T | M2 | 240 | 100 | 24000
20 | Cloison simple en agglo de 20 cm | M2 | 1350 | 120 | 162000
21 | Cloison simple en agglo de 15 cm | M3 | 340 | 120 | 40800
22 | Chapiteau en béton armé de 0,30x0,10 | ML | 50 | 80 | 4000
23 | Dallette de placard et paillasse en béton armé y/c les armatures | M2 | 100 | 100 | 10000
24 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds y/c baguette d’angle | M2 | 6030 | 35 | 211050
25 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M2 | 3100 | 35 | 108500
26 | Regard en béton armé de 40/40 non visitable | U | 35 | 400 | 14000
27 | Regard en béton armé de 60/60 visitable | U | 10 | 450 | 4500
28 | Regard en béton armé de 100/100 visitable | U | 8 | 600 | 4800
29 | Canalisation en PVC Ø 200 série 2 type assainissement | ML | 220 | 150 | 33000
30 | Canalisation en PVC Ø 300 série 2 type assainissement | ML | 60 | 200 | 12000
31 | Caniveau en béton | U | 10 | 1000 | 10000
32 | Encadrement ou Appuis de fenêtres et linteaux | ML | 600 | 100 | 60000
33 | Marches et contre marches en béton armé | ML | 70 | 80 | 5600
Total Gros-œuvre |  |  |  |  | 3596480
II | Revêtement
34 | Faux plafond en staff lisse avec joints creux et deux couches de peinture vinylique mate | M2 | 260 | 120 | 31200
35 | Enduit au plâtre taloché et deux couches de peinture vinylique mate | M2 | 2660 | 80 | 212800
36 | Revêtement de sol en carreaux céramiques y/c plinthes | M2 | 290 | 140 | 40600
37 | Revêtement de sol en carreaux céramiques antidérapant | M2 | 206 | 140 | 28840
38 | Revêtement mural en carreaux de faïence ; H=2,00 m | M2 | 500 | 140 | 70000
39 | Revêtement en Granito Poli Gris Y Compris plinthes | M2 | 2776.6 | 150 | 416490
40 | Revêtement de marche et contre marche en granito poli Gris | ML | 272 | 80 | 21760
Total Revêtement |  |  |  |  | 821690
III | Étanchéité
41 | Forme de pente et chape de lissage | M2 | 1400 | 40 | 56000
42 | Étanchéité Bicouche | M2 | 1400 | 120 | 168000
43 | Protection d'étanchéité par carreaux rouge en ciment y compris plinthe | M2 | 1400 | 60 | 84000
44 | Solins en bicouche | ML | 405 | 110 | 44550
45 | Protection de solins par enduit grillagée | ML | 405 | 60 | 24300
46 | Étanchéité légère pour salles d’eau | M2 | 230 | 80 | 18400
47 | Fourniture et pose de gargouille ou trop plein y/c crapaudine | U | 15 | 500 | 7500
48 | F et P descente des eaux pluviales en PVC Ø 125 | ML | 180 | 60 | 10800
Total Etanchéité |  |  |  |  | 413550
IV | Menuiserie Bois, Aluminium et Métallique
49 | Fourniture et pose des Portes à lames en bois rouge | M2 | 245 | 700 | 171500
50 | Fourniture et pose de Placard en bois y/c étagères | M2 | 80 | 700 | 56000
51 | Fourniture et pose de porte métallique vitrée avec découpe "LASER" | M2 | 22 | 900 | 19800
52 | Fourniture et pose de porte coupe feu 1 h | U | 1 | 2500 | 2500
53 | Fourniture et pose de grille de défense | M2 | 193 | 450 | 86850
54 | Fourniture et pose de fenêtre et châssis en aluminium profilé Comfort ou similaire | M2 | 263 | 1000 | 263000
55 | Tôle perforée à motif décoratif e 4mm | M2 | 65 | 1800 | 117000
56 | Enseigne en inox "caractère de 30 cm de hauteur" sur support en allucoband | U | 1 | 6000 | 6000
57 | Plaques signalétiques | U | 58 | 150 | 8700
58 | Mat drapeau de 3 m de hauteur en acier galvanisé Ø 50 | U | 1 | 500 | 500
59 | Garde-corps métallique | M2 | 20 | 400 | 8000
Total Menuiserie Bois, Aluminium et Métallique |  |  |  |  | 739850
V | Plomberie sanitaire
60 | Branchement au réseau d'eau potable | Ens | 1 | 2000 | 2000
61 | Branchement au réseau d'assainissement | Ens | 1 | 1000 | 1000
62 | Fourniture et pose de niche de compteur | U | 1 | 350 | 350
63 | Fourniture et pose des tubes en PPR 3/4 | ML | 195 | 50 | 9750
64 | Fourniture et pose des tubes en PPR ½ | ML | 120 | 60 | 7200
65 | Fourniture et pose de vanne d’arrêt | U | 20 | 120 | 2400
66 | Fourniture et pose de robinet service | U | 58 | 120 | 6960
67 | Fourniture et pose de conduite d'évacuation en P.V.C de 125mm | ML | 100 | 70 | 7000
68 | Fourniture et pose de conduite d'évacuation en P.V.C de 110mm | ML | 180 | 60 | 10800
69 | Fourniture et pose de conduite d'évacuation en P.V.C de 75 mm | ML | 230 | 40 | 9200
70 | Fourniture et pose de mélangeur de douche complet | U | 12 | 1500 | 18000
71 | Fourniture et pose de siphon de sol en inox 20x20 cm | U | 10 | 500 | 5000
72 | Fourniture et pose de siège W.C à l'anglaise complet pour PMR | U | 3 | 4000 | 12000
73 | Fourniture et pose de siège W.C à l'anglaise complet | U | 4 | 2000 | 8000
74 | Fourniture et pose de siège W.C à la turque complet | U | 27 | 1000 | 27000
75 | Fourniture et pose de lavabo vasque y/c marbre | U | 2 | 2000 | 4000
76 | Fourniture et pose de lavabo semi colonne | U | 4 | 800 | 3200
77 | Fourniture et pose de cuve de laboratoire | U | 6 | 1200 | 7200
78 | Fourniture et pose de lavabo collectif | U | 4 | 1000 | 4000
79 | Fourniture et pose de miroir mural | M2 | 4 | 300 | 1200
80 | Fourniture et pose d’extincteur à poudre de 9 Kg | U | 6 | 800 | 4800
81 | Fourniture et pose d’extincteur CO2 de 5 kg | U | 6 | 700 | 4200
82 | Fourniture et pose poste robinet d'incendie armé (RIA) DN 25 de 30,00 m avec armoires et toutes accessoires | U | 6 | 4000 | 24000
83 | Fourniture et pose de chauffe eau solaire 300L | U | 1 | 10000 | 10000
84 | Fourniture et pose de chauffe eau electrique de 30l | U | 1 | 1500 | 1500
Total Plomberie sanitaire |  |  |  |  | 190760
VI | Électricité
85 | Branchement au réseau électrique | Ens | 1 | 12000 | 12000
86 | Fourniture et pose de boite de coupure générale | U | 1 | 1000 | 1000
87 | Fourniture et mise en place coffret électrique | U | 1 | 400 | 400
88 | F&P tableau de protection général basse tension TGBT 30/60A | U | 1 | 4000 | 4000
89 | F&P tableau de fusible géneral+disjoncteur 2 fils 10/30A | U | 9 | 1500 | 13500
90 | Fourniture et pose de câble torsadé ou armée 5G25 mm²+T | ML | 200 | 30 | 6000
91 | Fourniture et pose de câble torsadé ou armée 5G10 mm²+T | ML | 240 | 30 | 7200
92 | Fourniture et pose foyer simple ou double allumage | U | 20 | 80 | 1600
93 | Fourniture et pose foyer en va et vient |  | 42 | 120 | 5040
94 | Fourniture et pose de prise de courant 16/20A+T | U | 70 | 120 | 8400
95 | Fourniture et pose de panel LED 60x60 | U | 148 | 300 | 44400
96 | Fourniture et pose Plafonnier ou applique murale LED | U | 8 | 220 | 1760
97 | Fourniture et pose de spot lumineux | U | 4 | 140 | 560
98 | Fourniture et pose de Prise de courant étanche 2x10/ 16 A+ T | U | 13 | 120 | 1560
99 | Fourniture et pose projecteur 200 W LED | U | 12 | 1000 | 12000
100 | Fourniture et pose hublot LED étanche | U | 80 | 140 | 11200
101 | Fourniture et pose applique lavabo | U | 5 | 200 | 1000
102 | Fourniture et pose bloc autonome de sécurité(BAES) LED | U | 46 | 500 | 23000
103 | Fourniture et pose de prise de télévision y/c câblage | U | 4 | 400 | 1600
104 | Prises RJ45 Cat 6 mural encastré | U | 34 | 40 | 1360
105 | Cable de distibution RJ45 UTP Catégorie 6 Ingelec | ML | 400 | 20 | 8000
106 | Cable de lisaison RJ45 UTP Catégorie 6 (5 mètres) | U | 20 | 35 | 700
107 | Cable de brassage RJ45 UPT Catégorie 6 Ingelec (0,5 mètre) | U | 50 | 20 | 1000
108 | Tube annelé ICTA32 | ML | 200 | 10 | 2000
109 | Armoire informatique 18U de 600 X 600 19'' | U | 1 | 4000 | 4000
110 | Panneau de gestion de câbles 1U 19” | U | 1 | 140 | 140
111 | Plateau modem 2U profondeur 350mm | U | 1 | 300 | 300
112 | PDU en aluminium avec interrupteur lumineux 19" 1U- 8 Prises | U | 1 | 400 | 400
113 | Fourniture et installation de système d’alarme type 4 | Ens | 1 | 15000 | 15000
114 | Fourniture et pose de climatiseur split système 24000 BTU | U | 2 | 6000 | 12000
115 | Fourniture et pose de climatiseur split système 9000 BTU | U | 6 | 5000 | 30000
116 | Fourniture et installation d'un système de vidéosurveillance (08 caméras analogique intérieure et extérieure, key board , enregistreur DVR, écran LED 42 pouces spécial, câblage, percement et remise en état et toutes sujétions) | Ens | 1 | 10000 | 10000
117 | Fourniture et pose de la mise à la terre générale | U | 5 | 1000 | 5000
Total électricité |  |  |  |  | 246120
VII | Peinture
118 | Peinture vinylique mate étanche sur murs extérieurs y/c enduit de façade | M2 | 3100 | 18 | 55800
119 | Peinture vinylique mate sur murs et plafonds intérieurs | M2 | 6000 | 18 | 108000
120 | Peinture glycérophtalique laquée sur bois et fer | M2 | 2000 | 18 | 36000
Total Peinture |  |  |  |  | 199800
VIII | AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - TERRAINS DE SPORT
121 | Mur de clôture en agglos de 20 cm avec H=2m à 2,5m surélevé de grillage ferronnerie de 0,80m | ML | 300 | 1000 | 300000
122 | Mur de clôture en agglos de 20 cm avec H=2m à 2,5m | ML | 269 | 1000 | 269000
123 | F&P de Portes et portail métallique à double vantaux | M2 | 16.4 | 700 | 11480
124 | Bordurettes du jardin | ML | 88.5 | 100 | 8850
125 | Grave non traitée pour couche de fondation type 2 (GNF2) | M3 | 60 | 110 | 6600
126 | F&P de pavés autobloquants | M2 | 600 | 160 | 96000
127 | Apport de terre végétale | M3 | 160 | 60 | 9600
128 | Fourniture et plantation de fleurs de saisons | M2 | 40 | 50 | 2000
129 | Plantations de platane ht du tronc 2,50 m min | U | 16 | 500 | 8000
130 | F&P du tuyau en PPEHD DN32 PN16 | ML | 60 | 20 | 1200
131 | F&P de robinet d'arrêt 3/4 | U | 4 | 60 | 240
132 | F&P de robinet de service 1/2 | U | 4 | 50 | 200
133 | Fourniture et pose de drain en tube perforé Ø 160 | ml | 400 | 120 | 48000
134 | Barbacanes en PVC Ø 63 | ml | 60 | 75 | 4500
135 | Matériaux drainant y/c géotextiles | m³ | 600 | 150 | 90000
136 | Remblais en tout venant GNF 2 pour terrains de sport | m³ | 440 | 120 | 52800
137 | Remblais en tout venant GNB | m³ | 440 | 140 | 61600
138 | Dallage en béton lisse à l'hélicoptère | m² | 1160 | 120 | 139200
139 | Fourniture et pose de revêtement colore en résine acrylique | m² | 1160 | 100 | 116000
140 | Fourniture et pose des équipements de terrain de hand-ball | Ens | 1 | 5000 | 5000
141 | Fourniture et pose des équipements de terrain de Basket-ball | Ens | 1 | 5000 | 5000
142 | Fourniture et pose des équipements de terrain de volley-ball | Ens | 1 | 5000 | 5000
143 | Fourniture et pose des équipements de terrain de football | Ens | 1 | 5000 | 5000
144 | Piste d'athlétisme y/c bordure et traçage | m² | 288 | 140 | 40320
145 | Massifs en béton B25 | U | 6 | 600 | 3600
146 | Implantation et tracés des lignes de marquage | Ens | 1 | 2000 | 2000
Total Aménagement extérieurs-Terrains de sport |  |  |  |  | 1291190
RECAPITULATIF
I-Gros-œuvre |  |  |  |  | 3596480
II-Revêtement |  |  |  |  | 821690
III-Étanchéité |  |  |  |  | 413550
IV-Menuiserie Bois, Aluminium et Métallique |  |  |  |  | 739850
V-Plomberie sanitaire |  |  |  |  | 190760
VI-Électricité |  |  |  |  | 246120
VII-Peinture |  |  |  |  | 199800
VIII-Aménagement extérieurs-Terrains de sport |  |  |  |  | 1291190
TOTAL H.T |  |  |  |  | 7499440
RABAIS OU MAJORATION EN POURCENTAGE
RABAIS OU MAJORATION EN VALEUR
MONTANT TOTAL APRES MAJORATION OU RABAI
MONTANT DE LA T.V.A (20%) |  |  |  |  | 1499888
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 8999328
ARRETER PAR NOUS SOUS ORDONNATEUR AL SOMME DE :Huit Million Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Trois Cent Vingt Huit Dirhams Toutes Taxes Comprises