## Bordereau VF
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU PRESCOLAIRE ET DES SPORTS L'ACADEMIE REGIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION DE CASABLANCA ,SETTAT LA DIRECTION PROVINCIALE DE BERRECHID
ESTIMATION DU MAITRE D'OUVRAGE
APPEL D’OFFRES OUVERT AU RABAIS OU A MAJORATION N°56/DPB/2026
OBJET : TRAVAUX D’EXTENSION PAR 6 SALLES DE CLASSE DU LYCEE QUALIFIANT OULED HRIZ GHARBIA A LA COMMUNE SOUALEM DE LA PROVINCE DE BERRECHID DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE BERRECHID
BORDEREAUX DES PRIX / DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATIONS | U | QUANTITE | Prix unitaire en chiffres | MONTANT(HT)
A- GROS ŒUVRE
A-TERRASSEMENT
1 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains de toute nature y compris rocher | M3 | 58.26 | 30 | 1747.8
2 | Fouilles en puits en tranchées et en rigoles dans tous terrains de toute nature y compris rocher | M3 | 227.14 | 30 | 6814.2
3 | Mise en remblais ou évacuation à la décharge publique | M3 | 285.4 | 20 | 5708
4 | Apport et mise en place du tout-venant | M3 | 25.2 | 120 | 3024
5 | Mise à la terre | U | 2 | 1500 | 3000
B-MACONNERIE EN FONDATION
6 | Béton de propreté | M3 | 14.42 | 600 | 8652
7 | Gros béton | M3 | 0.34 | 800 | 272
8 | Maçonnerie de moellon en fondations | M3 | 35.28 | 200 | 7056
9 | Arase étanche | M² | 15.45 | 50 | 772.5
C- BÉTON ARME EN FONDATIONS
10 | Béton pour béton armé en fondation | M3 | 58.27 | 1100 | 64097
11 | Armatures en aciers HA pour béton armé en fondation | KG | 6409.7 | 12 | 76916.4
12 | PVC ø 200 série 2 pour assainissement | Ml | 20 | 120 | 2400
13 | Regard visitable ou non visitable de 40 cm x 40 cm | U | 4 | 400 | 1600
D- DALLAGES ET FORMES
14 | Hérissonage en pierre séche de 20 cm d'épaisseur, | M² | 236.09 | 30 | 7082.7
15 | Dalle de forme en béton armé de 14 cm d'épaisseur | M² | 264.64 | 120 | 31756.8
16 | Armatures en aciers HA pour dalle de forme | KG | 4763.52 | 11 | 52398.72
E- BÉTON ARME EN ÉLÉVATIONS
17 | Béton pour béton armé en élevation | M3 | 60.76 | 1100 | 66836
18 | Armatures en aciers HA pour béton armé en élevation | KG | 12152 | 12 | 145824
19 | Planchers en hourdis creux, dalles de compression & aciers tout diamètre | M² | 441.13 | 300 | 132339
F- MACONNERIE EN ELEVATION
20 | Double cloisons en brique creuses 8T+8T | M² | 492.88 | 140 | 69003.2
21 | Maçonnerie en brique creuses de 20cm | M² | 45.9 | 110 | 5049
G- ENDUITS
22 | Enduits intérieur au mortier de ciment sur murs y compris baguette d'angle | M² | 601.61 | 35 | 21056.35
23 | Enduit exterieur au mortier de ciment y compris baguette d'angle | M² | 807.41 | 45 | 36333.45
24 | Enduit en plâtre taloché y compris corniche | M² | 584.98 | 30 | 17549.4
25 | Facon de dessus de nez d'acrotere | ML | 93.26 | 20 | 1865.2
H- OUVRAGES DIVERS
26 | Renformis de placards y compris chape en ciments | M² | 4.68 | 140 | 655.2
27 | Dallage et trottoir périphérique en béton talouché y compris treillis soudé | M² | 50.4 | 110 | 5544
28 | Appuis des fenetres | ML | 50 | 40 | 2000
29 | Couronnement d'acrotère et façon de larmier y compris enduit | ML | 93.26 | 40 | 3730.4
30 | Joint de dilatation | ML | 8.7 | 150 | 1305
TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  |  | 782388.32
B- ETANCHEITE
31 | Forme de pente | M² | 253.87 | 35 | 8885.45
32 | Chape de lissage | M² | 253.87 | 10 | 2538.7
33 | Etanchéité en monocouche ardoisé | M² | 253.87 | 130 | 33003.1
34 | Etanchéité des relevés en monocouche ardoisé | ML | 89.26 | 50 | 4463
35 | Fourniture et pose de gargouilles + crapaudine | U | 3 | 250 | 750
36 | Gueulard | U | 3 | 250 | 750
37 | Descente des eaux pluvial en Fonte Ø 110 mm | ML | 17.8 | 200 | 3560
TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | 53950.25
C- REVETEMENT SOLS ET MURS
38 | Revêtement de sol en granito poli ordinaire y/c plinthes de 10cm et retombées d’estrade | M² | 355 | 135 | 47925
39 | Revêtement de sol et mur en mignonette lavée y/c plinthes de 10cm | ML | 256 | 135 | 34560
40 | Marche et contre marche en granito poli ordinaire y/c plinthes de 10cm | ML | 35 | 135 | 4725
41 | Couvre joint de dilatation en plastique pour mur | ML | 16 | 60 | 960
42 | Couvre joint de dilatation en aluminium pour sol | ML | 16 | 90 | 1440
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  |  | 89610
D-MENUISERIE
I- MENUISERIE BOIS
43 | Porte d’entree principale pleine | M² | 3 | 700 | 2100
44 | Portes à lames | M² | 30 | 600 | 18000
45 | Placard en bois | M² | 24 | 600 | 14400
II- MENUISERIE ALUMINIUM
46 | Fenêtre et châssis en aluminium coulissante | M² | 60 | 900 | 54000
III- MENUISERIE METALIQUE
47 | Grille de protection | M² | 60 | 500 | 30000
48 | Garde-corps | M² | 14 | 450 | 6300
49 | Signalétique des locaux | U | 13 | 40 | 520
50 | Main courante en acier galvanise laque gris | ML | 7 | 40 | 280
TOTAL MENUISERIE |  |  |  |  | 125600
E- ELECTRICITE - LUSTRERIE
51 | Branchement et Raccordement au réseau électrique existant | F | 2 | 1500 | 3000
52 | Boite de coupure | U | 2 | 800 | 1600
53 | Tableau général de basse tension TGBT | U | 2 | 3000 | 6000
54 | Tableau secondaire | U | 3 | 1500 | 4500
55 | Liaison Equipotentielle | ENS | 2 | 500 | 1000
CABLE ELECTRIQUE U1000 RO2V
56 | Cable électrique U1000 RO2V - 3X6 Mm² + T | Ml | 30 | 70 | 2100
57 | Cable électrique U1000 RO2V - 4X10 Mm² + T | Ml | 120 | 100 | 12000
58 | Cable électrique U1000 RO2V - 4X16 Mm² + T | Ml | 50 | 130 | 6500
59 | 1 Foyer lumineux simple allumage | U | 1 | 120 | 120
60 | 3 Foyer lumineux simple allumage | U | 12 | 160 | 1920
61 | 2 foyers sur Télérupteur | U | 2 | 220 | 440
62 | 6 foyers sur Télérupteur | U | 3 | 350 | 1050
63 | Foyer prise de courant 2x10/16A+T | U | 14 | 150 | 2100
64 | Foyer bouton poussoir avec voyant lumineux | U | 8 | 100 | 800
65 | Support y compris prise RJ45 et cables, prise HDMI et cables | U | 6 | 200 | 1200
66 | Alimentation Vidéoprojecteur | ENS | 1 | 500 | 500
LUSTRERIE
67 | Réglette étanche led double 2x18w | U | 2 | 360 | 720
68 | Panel LED 60X60 | U | 42 | 300 | 12600
69 | Hublot rond étanche | U | 8 | 100 | 800
70 | Projecteur LED étanche orientable de 500 W | U | 2 | 325 | 650
71 | Applique murale étanche | U | 2 | 120 | 240
72 | Regard de tirrage 40x40 | U | 1 | 300 | 300
73 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité (B,A,E,S) | U | 6 | 320 | 1920
TOTAL ELECRICITE |  |  |  |  | 62060
F- PROTECTION D'INCENDIE
74 | Extincteur portatif à poudre polyvalente de 9kg | U | 2 | 700 | 1400
TOTAL PROTECTION D'INCENDIE |  |  |  |  | 1400
G- PEINTURE
75 | Peinture Griffé sur murs extérieurs | M² | 807.41 | 30 | 24222.3
76 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | M² | 1186.58 | 20 | 23731.6
77 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | M² | 114 | 20 | 2280
78 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | M² | 120 | 20 | 2400
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 52633.9
H - AMENAGEMENT EXTERIEUR
79 | Mur de cloture | ML | 100 | 600 | 60000
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 60000
RECAPITULATION GLOBALE
A | TOTAL GROS ŒUVRE |  |  | 782388.32
B | TOTAL ETANCHEITE |  |  | 53950.25
C | TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  | 89610
D | TOTAL MENUISERIE |  |  | 125600
E | TOTAL ELECRICITE |  |  | 62060
F | TOTAL PROTECTION D'INCENDIE |  |  | 1400
G | TOTAL PEINTURE |  |  | 52633.9
H | TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  | 60000
| TOTAL H.TVA |  |  | 1227642.47
MAJORATION OU RABAIS EN %
MAJORATION OU RABAIS EN VALEUR
MONTANT TOTAL APRES MAJORATION OU RABAI
| TVA (20%) = |  |  | 245528.49
| TOTAL TTC = |  |  | 1473170.96
ARRETTER PAR NOUS SOUS ORDONNATEUR A LA SOMME DE : dirhams TTC ( Un Million Quatre Cent Soixante Treize Mille Cent Soixante Dix Dirhams Et 96 Centimes Toutes Taxes Comprises)